## Arkusz1
Numer postępowania: ZP.271.1.2025
Załącznik nr 1a do SWZ
FORMULARZ CENOWY
„Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Jawor”
nazwa i adres siedziby Wykonawcy: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Woj. .............................................................................................................................. Adres poczty elektronicznej ................................................................................. Numer NIP ..................................................................................... Numer KRS/CEIDG .............................................................. dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: ...................................................................... tel. ............................................................
Lp. | Usługa | Przewidywana ilość w okresie obowiązywania umowy | Jednostka | Cena jednostkowa (zł) | Cena netto (zł) [kol. 3 x kol. 5] | VAT (zł) | Cena brutto (zł)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | Wymiana źródła światła (oprawa parkowa lub uliczna) | 10 | cena za 1szt. |  | 0
2. | Wymiana bezpiecznika w słupie oraz w szafie sterującej | 10 | cena za 1 szt. |  | 0
3. | Wymiana układu zapłonowego (oprawa parkowa lub uliczna) | 2 | cena za 1 szt. |  | 0
4. | Wymiana statecznika (oprawa parkowa lub uliczna) | 2 | cena za 1szt. |  | 0
5. | Wymiana uszkodzonej oprawy oświetleniowej parkowej | 4 | cena za 1 szt. |  | 0
6. | Wymiana uszkodzonej oprawy oświetleniowej słup uliczny | 1 | cena za 1szt. |  | 0
7. | Wymiana przewodów zasilających w słupie oświetleniowym ulicznym/parkowym | 2 | cena za 1 słup |  | 0
8. | Zakup i montaż w szafach oświetleniowych automatycznych przełaczników faz | 2 | cena za 1 szt. |  | 0
9. | Naprawa uszkodzonego kabla wraz odtworzeniem nawierzchni (teren zielony) | 2 | cena za 1 mufę |  | 0
10. | Naprawa uszkodzonego kabla wraz z odtworzeniem nawierzchni ( naw. asfaltowa, kostka typu Polbruk, płyty betonowe itp.) | 4 | cena za 1 mufę |  | 0
11. | Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego 4x35mm lub 4x25mm wraz z odtworzeniem nawierzchni ( teren zielony) | 50 | cena za 1 mb |  | 0
12. | Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego 4x35mm lub 4x25mm wraz z odtworzeniem nawierzchni (nawierzchnia asfaltowa, kostka typu Polbruk itp.) | 50 | cena za 1 mb |  | 0
13. | Wymiana złącza typu IZK w słupie oświetleniowym | 10 | cena za 1 szt. |  | 0
14. | Pionowanie pochylonych słupów i przekrzywionych wysięgników (słup parkowy lub uliczny) | 2 | cena za 1 szt. |  | 0
15. | Przedłużanie kabli zasilających w słupach (4 żyły) | 5 | cena za kpl |  | 0
16. | Wymiana źródeł światła sodowych na LED ( oprawa parkowa) | 100 | cena za 1 szt. |  | 0
17. | Wymiana oprawy sodowej na oprawę LED (słup uliczny) | 50 | cena za 1 szt. |  | 0
18. | Zabezpieczenie uszkodzonej infrastruktury oświetleniowej np. po zdarzeniu drogowym – usługa realizowana „na cito” (demontaż i transport lub zabezpieczenie uszkodzonego elementu, zabezpieczenie kabli zasilających itp.) | 1 | cena za 1 szt. |  | 0
19. | Wykonanie pomiaru rezystancji oraz ciągłości żył kabli oświetleniowych oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem protokołu z pomiarów | 4 | cena za wykonanie pomiarów jednego odcinka kabla zasilającego |  | 0
20. | Lokalizacja uszkodzeń kabla oświetleniowego | 4 | cena za wykonanie jednej lokalizacji |  | 0
21. | Montaż kompletnego ocynkowanego słupa parkowego h=4,0 m z oprawą Led o mocy do 40W na fundamencie betonowym | 1 | cena za 1 szt. |  | 0
22. | Montaż kompletnego ocynkowanego słupa ulicznego h=7,0 m z wysięgnikiem 1,5 m z oprawą Led o mocy do 70W na fundamencie betonowym | 4 | cena za 1 szt. |  | 0
23. | Wymiana klosza lampy parkowej, klosz ryflowany typ OCP wraz z daszkiem | 4 | cena za 1 szt. |  | 0
24. | Montaż stycznika w szafie oświetleniowej | 2 | cena za 1 szt. |  | 0
25. | Przełączenie fazy w słupie oświetleniowym (złącza IZK) | 15 | cena za 1 słup |  | 0
26. | Przegląd 5-letni oświetlenia ulicznego zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego | 1200 | cena za 1 pkt oświetleniowy |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
* Niniejszy wykaz podaje ogólny zakres usługi serwisu oświetlenia w okresie obowiązywania umowy i ma charakter orientacyjny.
UWAGA
1. Wymagane jest wypełnienie wszystkich wskazanych pozycji tabeli.
2. Niezałączenie Formularza cenowego do oferty lub niewypełnienie wszystkich wymaganych pozycji w tabeli będzie skutkować odrzuceniem oferty z postępowania.
3. W przypadku niespełnienia ww. wymogów, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
4. Brak wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza Cenowego oraz dokonywanie zmian w treści Formularza spowoduje odrzucenie oferty za wyjątkiem omyłek, o których mowa w art. 223 ust 2 Ustawy.
5. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do Formularza Cenowego.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie prawidłowych formuł i wyliczeń
(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Zamawiający prosi o załączenie Formularza cenowego w wersji .pdf z podpisem oraz edytowalnej wersji .xml celem ułatwienia sprawdzenia wyliczeń