Poznań, dnia 15 maja 2025 r.

K-292-4-338/2025

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego o nr ZP/013/25 pn. Dostawę sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

Pytanie

Czy zamawiający odstąpi od możliwości doposażenia wirówki w wirnik na próbówki o objętościach 200 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stołową wirówkę laboratoryjną, która nie będzie posiadała możliwości doposażenia wirówki w późniejszym czasie w wirnik na probówki o objętości 200ml.

Oferowana stołowa wirówka laboratoryjna spełniać musi wszystkie pozostałe wymagania i parametry  minimalne wymienione w części III specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

Jednocześnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że dokonuje zmiany zapisów w formularzu specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/ oferowanego sprzętu fizyko-chemicznego 
i laboratoryjnego (załącznik nr 3 do SWZ) w części III: „STOŁOWA WIRÓWKA LABORATORYJNA”  w tabeli z opisem wymagania i parametry minimalne w wierszu nr 3 - „Inne”, jak podano poniżej.

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| • • • |  |  |
| 3. | Inne | Stołowa wirówka laboratoryjna musi posiadać m.in.: • • • - możliwość doposażenia wirówki w późniejszym czasie w różnego rodzaju wirniki/ rotory np.: kątowe (o kącie około 30º, 40º, itp.), horyzontalne, z hermetycznie zamykaną pokrywą, itp. na naczynka/ probówki o objętościach 0.2ml (PCR) w ilości co najmniej 32 probówek, 1.5/ 2ml ilości co najmniej 18 probówek oraz wirniki na probówki o objętościach od 5 ÷ 100ml i 200ml, wirnik na płytki mikrotitracyjne, wirnik z hermetycznie zamykaną pokrywą na co najmniej 24 kapilary, itp.; • • • |
| • • • |  |  |