Pabianice, dnia 07.12.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.12.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu Pabianickiego udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zamontowany system podłogi sportowej był przebadany na zgodność z normą PN EN 14 904 we wszystkich 13-tu kryteriach, na dowód czego wykonawca systemu podłogi będzie musiał przedłożyć świadectwo z dokonanych badań w jednostce notyfikowanej lub pełen raport z badań poświadczający wykonanie przedmiotowych badań?

Wyjaśnienie Zarządu

Tak, Zamawiający będzie wymagał certyfikacji zgodności z normą PN EN 14 904 - system podłogi powinien być przebadany na zgodność z ta normą we wszystkich 13-tu kryteriach, na dowód czego należy przedłożyć świadectwo badań w jednostce notyfikowanej lub pełen raport z badań.

Zapytanie nr 1

Czy ze względu na fakt, iż zawody badmintonowe prowadzone przez Światową Federację Badmintona są rozgrywane na podłodze innej niż określona w projekcie budowy hali Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez nawierzchnię certyfikatu BWF (Badmintona)?

Wyjaśnienie Zarządu

Ze względu na fakt, że w hali nie planuje się rozgrywek zawodów rangi międzynarodowej, które wymagają specjalnej certyfikacji, nawierzchnia sportowa nie musi posiadać certyfikatu BWF (badminton).

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski