## Zadanie.11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 11: Dostawy akcesoriów oddechowych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy pediatryczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 30ml, waga 21g, z portem kapno typu luer-lock (zatyczka zamocowana na pasku), objętość oddechowa VT= 70-250ml, skuteczność nawilżania 33,6 mg H2O /l przy VT=250ml, złącza 22M/15F-22F/15M sterylny. | 3000
2 | Nebulizator z ustnikiem i łącznikiem T, pojemnosć mebulizatora 12 lub 10 ml (skalowany co 2 ml), dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m lub dren o długości 180 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, łącznik T, 22mmF-22mmM/15mmF, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów DEHP i PHT), nie zawiera BPA (bisfenolu A), produkt czysty mikrobiologicznie, produkt jednorazowy, opakowanie indywidualne. | 2500
3 | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy z HME neonatologiczny, wydzielona celulozowa warstwa wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej 99,999%, przestrzen martwa 10ml-12 ml, waga 15g, objętość oddechowa VT=20-70ml, z portem kapno tyou luer-lock (zatyczka zamocowana na pasku) , skuteczność nawilżania 30mg/l przy Vt=50ml, złącza 15F-15M/8M, sterylny | 500
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 11:

## Zadanie.15
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 15: Dostawy kocy do okrycia pacjenta .
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Koc do okrycia pacjenta, jednorazowy, złożony z minimum trzech warstw: 2x włóknina typu polipropylen o gramaturze 25-30g/m2 + wypełnienie z włókniny typu molton gramatura 50-60g/m2, pakowany pojedynczo, roz. 110x220cm lub 150x220cm lub 110x210cm. Nie zawiera ftalanów, ani lateksu. Niepylący. Produkowany zgodnie z ISO 9001:2008 lub 13485:2016. Możliwość podgrzewania koca do 50 stopni C lub do 40 stopni C. Pakowany pojedynczo w folię, każda sztuka z etykietą na opakowaniu. Oznakowanie CE zgodnie z EU Dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EEC | 20000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 15:

## Zadanie.17
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy………………………………….
Adres wykonawcy…………………………….
Zadanie nr 17: Dostawy systemów zamkniętych do odsysania do rurek intubacyjnych i tracheotomijnych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16 dł. 56 cm; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania do 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia do 48 godz. oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm, możliwość stosowania do 72 godz. Zintegrowany /wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | 2500
2 | System do wielokrotnego odsysania wydzielin z drzewa dotchawiczo-oskrzelowego w układzie zamkniętym. Możliwość stosowania u pacjentów pediatrycznych do 72 godzin. Rozmiar cewnika CH05/06/07/08, długość cewnika 31-34cm. System posiada: rozmiary cewników kodowane kolorem wg standardu ISO; w zestawie 3 łączniki Y do podłączenia rurek o różnej średnicy oraz respiratora; dla rozmiaru CH05 łączniki o średnicach 2.0/2.5/3.0mm; dla rozmiaru CH06 łączniki o średnicach 2.5/3.0/3.5mm; dla rozmiaru CH07 łączniki o średnicach 3.0/3.5/4.0mm; dla rozmiaru CH08 łączniki o średnicach 3.0/3.5/4.0mm; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika; system nie zawiera DEHP; komora pozwalająca na obserwacje i ocenę wydzieliny pacjenta; zestaw sterylny; mankiet antybakteryjny wykonany z materiału odpornego na rozerwania; aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku; blokada przycisku uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania poprzez jego obrót o 90 stopni; cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka) z dwoma otworami po przeciwległych stronach; zakończony obwódką w kontrastującym kolorze pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania. Każdy element systemu sterylny. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | 50
3 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz jednocześnie akcesoriami do higieny jamy ustnej lub standardowymi cewnikami. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik schodkowy kapkon z kontrolą siły ssania, zakończony zatyczką zabezpieczającą światło drenu). Dreny gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez dodatkowego montażu akcesoriów. Możliwość stosowania do 72 godz. - potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25CH. Podwójne opakowanie folia - folia/papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu. | 700
4 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 8-10 ml lub 25 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. Produkt bez lateksu i DEHP. Opakowanie folia - papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy | 1500
5 | Łącznik typu „martwa przestrzeń” o wewnętrznie gładkiej powierzchni, długość 10 cm lub 15 cm z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i bronchoskopii, złącza 22F-22M/15F. Port do odsysania i port do bronchoskopii z zatyczką z uchwytem w osi pionowej. Pakowany papier-folia. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności. | 8500
6 | Łącznik prosty typu „martwa przestrzeń” o wewnętrznie gładkiej powierzchni, przezroczysty, elastyczny, długość 5 cm lub 15 cm, złącza 15M-15F. Produkt pakowany papier-folia. Na opakowaniu nr serii, nr katalogowy, data ważności. | 50
7 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku, maska z elastyczną kopułką, mankiet anatomiczny, nienadmuchiwany (otwarty) oznakowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Kopuła maski przezroczysta, zapewniająca widoczność twarzy pacjenta, posiadająca antypoślizgową konstrukcje w postaci użebrowania na zewn. stronie kopuły, co umożliwia pewny uchwyt. Maska w rozmiarach 1, 2, 3, 4, 5 z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym dla danego rozmiaru (np. żółty 3, biały 4, niebieski 5) oraz cyfrą na korpusie maski, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe, na opakowaniu data ważności, nr serii. Maska nie zawierająca ftalanów DEHP, ani latexu. | 2000
8 | Mankiet infuzyjny jednorazowego użytku o pojemnościach 500ml /1000 ml, mankiety zmywalne z opisaną pojemnością, z uchwytem do powieszenia, zintegrowany wewnętrznie zaczep na worek lub butelkę. Dren łączący, gruszka do pompowania ciśnienia z obrotowym zaworem, manometr z numerycznym i kolorystycznym oznaczeniem optymalnego poziomu ciśnienia. Produkt bez lateksu. | 50
9 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek muszą pochodzić od jednego producenta. Łyżka wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 . Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym w kolorze. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (w kształcie walca), pogrubione. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu. Wyraźne oznakowanie na łyżce, po stronie wyprowadzenia światłowodu, następujących informacji: rozmiar łyżki, symbol CE, numer seryjny, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta . Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: nr katalogowy, nazwa produktu w języku polskim, rozmiar, LOT, kod handlowy, nazwa producenta. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | 12000
10 | Jednorazowa rękojeść do laryngoskopu -(rozmiar do wyboru zamawiająceg). Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z zainstalowaną baterią, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376. Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi dobry chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze . Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED. Opakowanie gruba folia. Na opakowaniu etykieta zawierająca: nazwę w j. polskim, kod handlowy, datę ważności, nr serii, nazwę producenta. Produkt bez zawartości lateksu. Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6V oraz wbudowanym źródłem światła - LED, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze . Rękojeść po użyciu umożliwiająca szybkie wyjęcie baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji. Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x śr.: Dorosły - kolor np. różowy / dł. 138.0 mm (+/- 5 mm) x śr. 29.0 mm Waga rękojeści około 80g. Termin ważności 3 lata. Opakowanie folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez jej otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie.# Pediatryczny - kolor np.niebieski / dł. 138.0 mm (+/- 5 mm) x śr. 21.0 mm. Waga rękojeści około 60g. Opakowanie folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez otwierania opakowania. Łatwa do otwarcia saszetka. Opakowanie jednostkowe zawierające informacje tj.: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT). nazwę i logo producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie.# Krótka - kolor np. stalowy / dł. 110.0 mm (+/- 5 mm) x śr. 29.0 mm). Waga rękojeści około 70g. Opakowanie - folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez otwierania opakowania. Łatwa do otwarcia saszetka. Opakowanie jednostkowe zawierające informacje tj.: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), nazwę i logo producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | 1000
11 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy (rozmiar do wyboru zamawiającego). Zestaw nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typu Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz metalowa rękojeść z zainstalowaną baterią 6V. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego. Możliwość szybkiego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego połączona z łyżką wspawanym wewnątrz elementem ze stali nierdzewnej. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 20 kg. Na górnej krawędzi łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. / typ rękojeści: #0 -np.czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm / rękojeść pediatryczna #1 - np.biały / dł. 75.0 mm x szer. 11.5 mm / rękojeść pediatryczna #2 - np.niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm / rękojeść dorosły #3 - np.żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm / rękojeść krótka #3.5 - np.żółty / dł. 122.0 mm x szer. 13.5 mm / rękojeść dorośli #4 -np. różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm / rękojeść dorośli / rękojeść krótka #5 - np.zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm / rękojeść dorośli .Opakowanie jednostkowe folia. Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar i typ łyżki, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | 20
12 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typu Miller z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz z zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Od strony pacjenta atraumatyczna, płaska. Na górnej części łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. / typ rękojeści : #00 - np. morski / dł. 44.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna #0 - np. fioletowy / dł. 55.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna; #1 - np.pomarańczowy / dł. 81.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna; #2 - np.szary / dł. 131.0 mm x szer. 13.0 mm) / rękojeść dorosły; #3 - np.łososiowy / dł. 171.0 mm x szer. 13.0 mm / rękojeść dorosły. Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania.. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt czysty mikrobiologicznie. | 20
13 | Łącznik schodkowy sterylny, umieszczany pomiędzy drenem ssącym, a cewnikiem. Łącznik z kontrolą odsysania (kciukiem) oraz zatyczką na zawieszce z możliwością całkowitego zamknięcia otworu. Produkt bez zawartości DEHP. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy | 200
14 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dzieci. Zawiera dwie rury rozciągane o regulowanej długości 50-150 cm, z dodatkową trzecią rurą o długości 120 cm i workiem oddechowym z otworem do zawieszenia, pojemność worka 1l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe lub folia-papier z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | 300
15 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dzieci. Zawiera dwie rury karbowane o długości 150cm z dodatkową trzecią rurą o długości 160 cm i workiem oddechowym o pojemności 1l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe lub folia-papier z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | 50
16 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dzieci. Zawiera dwie rury karbowane o długości 200cm z dodatkową trzecią rurą o długości 160 cm i workiem oddechowym o pojemności 1l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe lub folia-papier z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | 50
17 | Układ oddechowy czysty mikrobiologicznie, powierzchnia wewnętrzna gładka, elastyczne złącza do aparatu do znieczulenia. Obwód anestezjologiczny dla dzieci, dwie rury o długości 150 cm i średnicy wewnętrznej 15mm, trójnik Y, złącze kątowe 90st. z portem kapnografii z zatyczką. Ramię dodatkowe karbowane dł. min. 120cm z bezlateksowym workiem oddechowym o pojemności 1 litr. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe lub folia-papier z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | 99
18 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dorosłych. Zawiera dwie rury rozciągane o regulowanej długości 90-300 cm, z dodatkową trzecią rurą o długości 150 cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe lub folia-papier z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | 300
19 | Obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej długości w zakresie 50-180 cm, dla dorosłych, w komplecie 2 rury rozciągane, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy od strony pacjenta wyposażony w port CO2, układ mikrobiologicznie czysty, średnica 22mm. Czas stosowania do 7 dni. Opakowanie folia lub folia-papier z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | 1000
20 | Obwód oddechowy do respiratora, dla dzieci o długości min. 150cm, w komplecie dwie rury karbowane, trójnik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy 90st. wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym. Możliwość użycia obwodu oddechowego przez min. 7 dni - potwierdzenie dokumentem od producenta. Opakowanie folia lub folia-papier z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | 30
21 | Sterylny adapter do zamkniętych systemów do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez konieczności rozłączenia układu. Adapter posiada: - obrotowy łącznik do podłączenia do rurek intubacyjnych/tracheostomijnych; - port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający wewnętrzną, silikonową, samo-uszczelniającą się zastawkę dwupłatkową oraz nasadkę na zawieszce do zamknięcia i uszczelnienia portu; - złącza 15M-15F. Możliwość stosowania adaptera przez min. 72h potwierdzona oświadczeniem od producenta. Opakowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | 30
22 | Elastyczny noworodkowy łącznik karbowany typu martwa przestrzeń z obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania 7,6 mm, elastyczny kapturek z zatyczką długość 49 – 100 mm, rozmiar 15 M-15 F . Średnica 10 mm. | 30
23 | Prowadnica do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PVC. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary prowadnic: CH06 o długości 300mm, dla rurek w rozmiarze 2,0 mm - 4,5 mm; CH10 o długości 400mm, dla rurek w rozmiarze 5,0 mm - 6,5 mm; CH12 o długości 440mm, dla rurek w rozmiarze 7,0 mm - 7,5 mm; CH14 o długości 440mm, dla rurek w rozmiarze 8,0 mm - 10,0 mm Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności. Produkt bez lateksu. | 150
24 | Maska tlenowa jednorazowego użytku wysokiej koncentracji dla dorosłych z rezerwuarem tlenowym 600ml lub 1000 ml, przeźroczysta, przylegająca pod brodę z drenem o długości min. 210cm ze standardowymi złączami. Maska posiadająca dwie boczne zastawki oddechowe. Maska do wysokich stężeń, które mogą zapewnić podaż tlenu w stężeniu: 40 % przy 6 L/min; 45 % przy 8 L/min; 55 % przy 10 L/min. Na opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu i ftalanów DEHP. | 3500
25 | Maska tlenowa jednorazowego użytku wysokiej koncentracji dla dzieci z rezerwuarem tlenowym 600ml lub 1000 ml, przeźroczysta, przylegająca pod brodę z drenem o długości min. 210cm ze standardowymi złączami. Maska posiadająca dwie boczne zastawki oddechowe. Maska do wysokich stężeń, które mogą zapewnić podaż tlenu w stężeniu: 40 % przy 6 L/min; 45 % przy 8 L/min; 55 % przy 10 L/min. Na opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu i ftalanów DEHP. | 150
26 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci z masą ciała 7 - 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 550 ml z zaworem ciśnieniowym 40cmH2O, możliwość zablokowania zaworu ciśnieniowego przez jego obrót; zintegrowany adapter do zastawki PEEP; worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #2 i #3, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 300 ml, obiema 350 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. | 50
27 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z masą ciała > 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600ml lub 1650 ml z zaworem ciśnieniowym 60cmH2O; możliwość zablokowania zaworu ciśnieniowego przez jego obrót; zintegrowany adapter do zastawki PEEP; worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #4 i #5, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia na masce; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 700 ml, obiema 900 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. | 1500
28 | Osłona ochronna na oczy pacjenta w postaci opatrunku. Sterylna, przezroczysta lub nieprzezroczysta osłona na powieki zaprojektowana w celu utrzymania zamknięcia powiek podczas znieczulenia ogólnego na bloku operacyjnym lub głębokiej sedacji, np. na OIOM. Zapewnia szybkie, całkowite i bezpieczne zamknięcie powiek. Dzięki obwodowemu uszczelnieniu wokół oka cała wilgoć zostaje zatrzymana, zapobiegając w ten sposób „wysychaniu” oka. Zmniejsza tym samym ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem oraz dostaniem się płynów do oczu podczas zabiegów operacyjnych.W skład opatrunku chodzą dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3-9,5cm lub 6,5 cm x 9,5cm. Produkt hipoalergiczny, jednorazowy. | 6500
29 | Osłona ochronna na oczy pacjenta w postaci okularów. Plastikowa osłona oczu pacjenta przed zewnętrznym naciskiem. Możliwość zastosowania na bloku operacyjnym lub oddziale intensywnej terapii. Produkt wykonany z pojedynczej, plastikowej osłony o zakrzywionej powierzchni z wcięciem w linii środkowej na nos zapewniający doskonałe dopasowanie do twarzy. Od spodu gruba, miękka pianka medyczna pokryta na brzegach hipoalergicznym klejem. Osłona niskoprofilowa, przezroczysta, przyklejana do twarzy z możliwością kontroli oczu pacjenta. Produkt posiadający otwory po bokach oraz w części środkowej zapobiegające kondensacji pary. Produkt jednorazowy, rozmiar uniwersalny dla dorosłych lub okulary ochronne zapewniające ochronę dla oczu podczas zabiegów w celu ochrony oczu lekarza oraz pacjenta przed płynami, rospryskami i innymi drobinkami pojawiającymi sie podczas zabiegów. Wykonane z miękkiej gabki i przeźroczystej, dużej, plastikowej szybki dzieki czemu są wygodne w noszeniu oraz nie zmniejszają i nie zniekształcają pola widzenia lekarza podczas wykonywania zabiegów. Odpowiednia budowa pozwala na stałą wentylację przez co okulary nie parują. Dbają o komfort i bezpieczeństwo pracy . | 200
30 | Jednorazowy zestaw do resuscytacji z manometrem- (rozmiar do wyboru zamawiającego ) Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla noworodków / niemowląt. W skład zestawu wchodzi: maska z napompowanym mankietem w rozmiarze #1, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; rezerwuar tlenowy; przewód tlenowy; wbudowany na stałe w strukturę resuscytatora manometr ciśnieniowy słupkowy, zastawka nadciśnieniowa 40 cmH2O, adapter do zastawki PEEP; objętość worka 280 ml; objętość rezerwuaru tlenowego 600 ml. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ciśnieniowy słupkowy ze skalą liczbową lub kolorystyczną w zakresie 0 - 60 cmH2O określającą właściwy poziom ciśnienia w drogach oddechowych podczas resuscytacji. W zestawie zawór PEEP z możliwością regulacji z zakresie 2~10 cm H2O. Całość zapakowana w jedno opakowanie. Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci. W skład zestawu wchodzi: maska z napompowanym mankietem w rozmiarze #3, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; rezerwuar tlenowy; przewód tlenowy; wbudowany na stałe w strukturę resuscytatora manometr ciśnieniowy słupkowy, zastawka nadciśnieniowa 40 cmH2O, adapter do zastawki PEEP; objętość worka 450 ml lub 550 ml; objętość rezerwuaru tlenowego 2500 ml. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ciśnieniowy słupkowy ze skalą liczbową lub kolorystyczną w zakresie 0 - 60 cmH2O określającą właściwy poziom ciśnienia w drogach oddechowych podczas resuscytacji. W zestawie zawór PEEP z możliwością regulacji z zakresie 5~20 cm H2O. Całość zapakowana w jedno opakowanie. Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych. W skład zestawu wchodzi: Maska z napompowanym mankietem w rozmiarze #5, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; rezerwuar tlenowy; przewód tlenowy; wbudowany na stałe w strukturę resuscytatora manometr ciśnieniowy słupkowy, zastawka nadciśnieniowa 60 cmH2O, adapter do zastawki PEEP; objętość worka 1500 ml lub 1650 ml, objętość rezerwuaru tlenowego 2500 ml.Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ciśnieniowy słupkowy ze skalą liczbową lub kolorystyczną w zakresie 0-60 cmH2O określającą właściwy poziom ciśnienia w drogach oddechowych podczas resuscytacji. W zestawie zawór z możliwością regulacji z zakresie PEEP 5~20 cm H2O. Całość zapakowana w jedno opakowanie. | 20
31 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Rozmiary 00; 0; 1; 2; 3; 4 - wszystkie rozmiary łyżek muszą pochodzić od jednego producenta. Łyżka wykonana z niemagnetycznego, stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 . Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie na łyżce, w jej górnej części, następujących informacji: rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr LOT, nr katalogowy. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym . Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | 150
32 | Plaster do mocowania cewników tlenowych do nosa i sond dwunastniczych. Wykonany z hipoalergicznego, przepuszczalnego dla powietrza materiału. Skład: włóknina (70% kleju i 30% włókien syntetycznych); strona z klejem zabezpieczona papierem. Klej medyczny akrylowy bez zawartości lateksu lub przylepiec do drenów przynosowych samoprzylepny, elastyczny, cienki plaster mocujący, hipoalergiczny, wykonany z włókniny i pokryty klejem akrylowym. Posiada odpowiednią paroprzepuszczalność, umożliwiającą prawidlową wymianę gazową między opatrunkiem a skórą oraz jest wygodny dla pacjenta dopasowując sie do ciała. Przylepiec zawiera system dwustopniowej aplikacji ułatwiający precyzyjne i skuteczne założenie. Stosuje się go przede wszystkim do stabilizacji cewników oraz zgłębników żołądkowych mocowanych w okolicy nosa. Rozmiar szer. 6 cm x dł. 8,2 cm lub 7cm x 7,1 cm | 200
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 17: