**Zadanie nr 2**

Opis Przedmiotu Zamówienia – specyfikacja techniczna – wymagania minimalne

Przedmiotem Zamówienia jest: **Dostawa destylatora elektrycznego do wody.**

Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy i spełniał wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, z wszystkimi atestami oraz oznakowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **III** |
| **Lp.** | **PARAMETRY WYMAGANE**  **PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **WYKONAWCA WYPEŁNIA**  **kolumnę nr III opisując parametry ofertowanego urządzenia wskazane w kolumnie nr II.** |
|  | **Minimalne parametry techniczne** | Nazwa urządzenia:  …………………………….\*  Typ  …………………………….\*  Producent:  …………………………….\* |
| 1. | Zasilanie: woda wodociągowa | TAK/NIE\* |
| 2. | Wydajność: min. 5 l/h | TAK/NIE\* |
| 3. | Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 l/min | TAK/NIE\* |
| 4. | Przewodność < 0,06 μS/cm | TAK/NIE\* |
| 5. | Na+,SO42-,Cl-, Br-, N02-,NO3-, P043- < 0.5 ppb | TAK/NIE\* |
| 6. | Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb | TAK/NIE\* |
| 7. | Bakterie < 1cfu/ml | TAK/NIE\* |
| 8. | Cząstki > 0,2µm < 1/ml | TAK/NIE\* |
| 9. | Zastosowanie: otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych | TAK/NIE\* |
| 10. | Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej | TAK/NIE\* |
| 11. | Możliwość instalacji sterylizatora UV | TAK/NIE\* |
| 12. | Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku | TAK/NIE\* |
| 13. | Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa | TAK/NIE\* |
| 14. | Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w jednostkach µS/cm | TAK/NIE\* |
| 15. | Informacja o aktualnym stanie pracy systemu | TAK/NIE\* |

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry

i wymagania.

**Uwaga!**

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE -należy złożyć wraz z ofertą.

**\* Wypełnić**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE - **musi być opatrzone odpowiednio przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/****Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**