**Zadanie nr 7**

Opis Przedmiotu Zamówienia – specyfikacja techniczna – wymagania minimalne

Przedmiotem Zamówienia jest: **Dostawa spektrofotometru**

Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy i spełniał wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, z wszystkimi atestami oraz oznakowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **III** |
| **Lp.** | **PARAMETRY WYMAGANE**  **PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **WYKONAWCA WYPEŁNIA**  **kolumnę nr III opisując parametry ofertowanego urządzenia wskazane w kolumnie nr II.** |
|  | **Minimalne parametry techniczne** | Nazwa urządzenia:  …………………………….\*  Typ  …………………………….\*  Producent:  …………………………….\* |
| 1. | system optyczny | wpisać ilu wiązkowy :  …………………………..\* |
| 2. | zakres długości fali min. 190-1100 nm | wpisać zakres :  …………………………..\* |
| 3. | szerokość pasma 2 nm | TAK/NIE\* |
| 4. | dokładność długości fali ±0,5 nm | TAK/NIE\* |
| 5. | powtarzalność długości fali min. 0,3 nm | TAK/NIE\* |
| 6. | dokładność fotometryczna min. ±0,3% T | TAK/NIE\* |
| 7. | powtarzalność fotometryczna min. ±0,2% T | TAK/NIE\* |
| 8. | źródło światła lampa wolframowa i deuterowa | TAK/NIE\* |
| 9. | detektor: fotodioda krzemowa | TAK/NIE\* |
| 10. | port USB | TAK/NIE\* |
| 11. | podłączenie zgodne z 220V/50Hz | TAK/NIE\* |

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry i wymagania.

**Uwaga!**

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE -należy złożyć wraz z ofertą.

**\* Wypełnić**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE - **musi być opatrzone odpowiednio przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/****Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**