**Zadanie nr 6**

Opis Przedmiotu Zamówienia – specyfikacja techniczna – wymagania minimalne

Przedmiotem Zamówienia jest: **Dostawa pipet automatycznych – 6 szt.**

Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy i spełniał wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, z wszystkimi atestami oraz oznakowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **III** |
| **Lp.** | **PARAMETRY WYMAGANE**  **PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **WYKONAWCA WYPEŁNIA**  **kolumnę nr III opisując parametry ofertowanego urządzenia wskazane w kolumnie nr II.** |
|  | **Minimalne parametry techniczne :**  **Pipeta automatyczna 20-200** μL **- szt.3** | Nazwa urządzenia:  …………………………….\*  Typ  …………………………….\*  Producent:  …………………………….\* |
| 1. | jednokanałowa | TAK/NIE\* |
| 2. | o zakresach roboczych 20-200 μL | TAK/NIE\* |
| 3. | zmienno-pojemnościowa | TAK/NIE\* |
| 4. | czytelny wyświetlacz | TAK/NIE\* |
| 5. | całkowicie mechaniczne | TAK/NIE\* |
| 6. | w pełni autoklawowalne | TAK/NIE\* |
| 7. | nie wymagają dużej siły do zrzucania końcówek | TAK/NIE\* |
| 8. | łatwe do kalibracji i konserwacji | TAK/NIE\* |
| 9. | indywidualne zespoły tłoka i stożka końcowego | TAK/NIE \* |
| 10. | kompatybilne z większością standardowych końcówek | TAK/NIE\* |
|  | **Minimalne parametry techniczne :**  **Pipeta automatyczna 100-1000** μL **- szt.3** | Nazwa urządzenia:  …………………………….\*  Typ  …………………………….\*  Producent:  …………………………….\* |
| 1. | jednokanałowa | TAK/NIE\* |
| 2. | o zakresach roboczych 100-1000 μL | TAK/NIE\* |
| 3. | zmienno-pojemnościowa | TAK/NIE\* |
| 4. | czytelny wyświetlacz | TAK/NIE\* |
| 5. | całkowicie mechaniczne | TAK/NIE\* |
| 6. | w pełni autoklawowalne | TAK/NIE\* |
| 7. | nie wymagają dużej siły do zrzucania końcówek | TAK/NIE\* |
| 8. | łatwe do kalibracji i konserwacji | TAK/NIE\* |
| 9. | indywidualne zespoły tłoka i stożka końcowego | TAK/NIE \* |
| 10. | kompatybilne z większością standardowych końcówek | TAK/NIE\* |

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry i wymagania.

**Uwaga!**

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE -należy złożyć wraz z ofertą.

**\* Wypełnić**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE - **musi być opatrzone odpowiednio przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/****Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**