**Zadanie nr 13**

Opis Przedmiotu Zamówienia – specyfikacja techniczna – wymagania minimalne

Przedmiotem Zamówienia jest: **Dostawa dygestorium.**

Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy i spełniał wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, z wszystkimi atestami oraz oznakowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **III** |
| **Lp.** | **PARAMETRY WYMAGANE**  **PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **WYKONAWCA WYPEŁNIA**  **kolumnę nr III opisując parametry ofertowanego urządzenia wskazane w kolumnie nr II.** |
|  | **Minimalne parametry techniczne** | Nazwa urządzenia:  …………………………….\*  Typ  …………………………….\*  Producent:  …………………………….\* |
| 1. | Wymiary maksymalne : 1220 x 600 x 2450 /mm/ (szerokość, głębokość, wysokość)  Wymiary minimalne : 1100 x 500 x 2200 /mm/  (szerokość, głębokość, wysokość) | wpisać wymiary:  …………………………\*  wpisać wymiary:  …………………………\* |
| 2. | Nadstawka oświetleniowa | TAK/NIE\* |
| 3. | Złącze gazowe uniwersalne wewnątrz komory roboczej | TAK/NIE\* |
| 4. | Bateria i instalacja wodno-kanalizacyjna | TAK/NIE\* |
| 5. | System witryny podnoszonej na przeciwwagach | TAK/NIE\* |
| 6. | Płyta polipropylenowa lub równoważna ścian komory roboczej | TAK/NIE\* |
| 7. | Lita ceramika techniczna blatu | TAK/NIE\* |
| 8. | Wentylator dwubiegowy 500m3 polipropylenowy z płyta montażową lub ekwiwalentny | TAK/NIE\* |
| 9. | Kanały wentylacyjne polipropylenowe lub ekwiwalentne | TAK/NIE\* |
| 10. | Szyby hartowane | TAK/NIE\* |
| 11. | Nóżki regulowane | TAK/NIE\* |

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry i wymagania.

**Uwaga!**

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE -należy złożyć wraz z ofertą.

**\* Wypełnić**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE - **musi być opatrzone odpowiednio przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/****Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**