Załącznik Nr 1 do SWZ Pakiet Nr 1,2,3,4,5,6

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY WRAZ Z  OPISEM  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

PAKIET Nr 1,2,3,4,5,6

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA DZIAŁU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ:

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO (LM), PRACOWNI PRĄTKA (PP)

ORAZ LABORATORIUM ANALITYCZNEGO (LA)

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/10/02/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet Nr 1 Szybkie testy kasetkowe do wykrywania karbapenemaz (mechanizmów oporności) KPC, MBL,NDM,VIN , OXA, IPM

Pakiet Nr 2 Odczynnik i materiały do diagnostyki w aparacie  MALDI BIOTYPER SIRIUS

Pakiet Nr 3 Testy do diagnostyki molekularnej na aparacie GENEXPERT

Pakiet Nr 4 Szybkie testy kasetkowe  do jednoczesnego wykrywania 4 i 6 antygenów: SARS-CoV2,Influenza A/B, RSV, Adenovirus,   Mycoplasma pneumoniae w wydzielinie z nosa - osobne linie  oraz do Streptococcus gr A w wymazie z gardła wraz kontrolami

Pakiet Nr 5 Szczepy referencyjne do kontroli jakości

Pakiet Nr 6 Dostawa odczynników do badań immuno-enzynatycznych kompatybilnych z aparatem VIDAS 3

WARUNKI GRANICZNE – WYMAGANIA OGÓLNE

- W danym Pakiecie należy zaoferować cały asortyment zawarty w Załączniku Nr 1.

Uwaga: Zamawiający nie przewiduje możliwości wydzielenia pozycji z danego pakietu do osobnego rozpatrywania, bądź łączenia pakietów i pozycji z danego pakietu.

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA DZIAŁU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ:

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO (LM), PRACOWNI PRĄTKA (PP)

ORAZ LABORATORIUM ANALITYCZNEGO (LA)

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/10/02/2025

Pakiet Nr 1

WYKAZ ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM

TABELA NR 1. SZYBKIE TESTY KASETKOWE DO  WYKRYWANIA KARBAPENEMAZ (MECHANIZMÓW OPORNOŚCI)

KPC, MBL, NDM, VIM, OXA, IPM

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| Lp | Opis produktu | Jednostka miary | Szacunkowa ilość zamówienia na 24 miesięcy | Cena netto jednostkowa PLN | wartość netto PLN | Stawka VAT % | Łączna wartość brutto | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I |
| 1 | Szybki (kasetkowy) test diagnostyczny (immunochromatograficzny) do wykrywania karbapenemaz typu: KPC, NDM, VIM, OXA-48 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szybki (kasetkowy) test diagnostyczny (immunochromatograficzny) do wykrywania karbapenemaz typu IMP | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szybki (kasetkowy) test diagnostyczny (immunochromatograficzny) do wykrywania karbapenemaz OXA i NDM u Acinetobacter | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2. WYMOGI GRANICZNE DLA PAKIETU NR 1

| Lp | Parametry graniczne | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania testu zawarte w opakowaniu | TAK |  |  |
| 2 | Czułość, swoistość >/=95% | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3 | Termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy | TAK/PODAĆ |  |  |
| 4 | Do każdej dostarczonej partii odczynników Wykonawca dostarczy świadectwo kontroli jakości oraz instrukcję postępowania w języku polskim lub Wykonawca udostępni Zamawiającemu całodobową stronę biblioteki technicznej umożliwiającą Zamawiającemu samodzielne pobranie dokumentów bezpośrednio ze strony Wykonawcy. Adres biblioteki technicznej: …………………………………… | TAK/PODAĆ |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt/wyrób spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia/wyrobu. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenia/wyroby są zgodne z wymogami SWZ.

Uwaga: Niespełnienie jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty

*uzupełnia Wykonawca

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA DZIAŁU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ:

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO (LM), PRACOWNI PRĄTKA (PP)

ORAZ LABORATORIUM ANALITYCZNEGO (LA)

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/10/02/2025

Pakiet Nr 2

WYKAZ ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM

TABELA NR 1. ODCZYNNIKI I MATERIAŁY DO DIAGNOSTYKI W APARACIE MALDI BIOTYPER SIRIUS

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| Lp | Opis produktu | Jednostka miary | Szacunkowa ilość zamówienia na 24 miesięcy | Cena netto jednostkowa PLN | wartość netto PLN | Stawka VAT % | Łączna wartość brutto | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I |
| 1 | MBT Sepsityper IVD Kit 1op. =50 szt. | op | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | MBT STAR CARBA IVD Kit 1op. =20 szt. | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | MBT Mycobacteria IVD Kit 1op. =50 szt | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | MBT Lipid Xtract Kit 1op. =50 szt | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe płytki MALDI Biotarget IVD CE 1op. =20 szt. | op | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka wielorazowa MALDI MPS 96 1 op .=1 szt. | op | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | IVD Matrix HCCA-portioned 1op. =10 szt. | op | 12 |  |  |  |  |  |
| 8 | IVD Bacterial Test Standard 1op. =5 szt. | op | 12 |  |  |  |  |  |
| 9 | OS ( Acetonitryl 50%,Water 47,5% , Trifluoroacetic acid 2,5%) opakowanie 250 ml | op | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Water do HPLC /LC MS Chromasolv 1000 ml | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | ACN- Acetonitryl >= 99,95 opakowanie 1000 ml | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kwas mrówkowy ACS REAGENT 100 ml | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Etanol 99,8 % bezwodny, CZDA opakowanie 1000 ml | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Trifluoroacetic acid Reagent Plus 99,9 % opakowanie 500 ml | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Końcówki do pipet TIPS 0,1-10 µl 1op. =1000 szt. | op | 12 |  |  |  |  |  |
| 16 | Końcówki do pipet TIPS 2-200 µl (żółte) 1op. =1000 szt | op | 12 |  |  |  |  |  |
| 17 | Końcówki do pipet TIPS 50-1000 µl (niebieskie) 1op. =1000 szt. | op | 8 |  |  |  |  |  |
| 18 | Save Lock Tubes 1,5 ml 1op. =1000 szt. | op | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Mikro probówki 0,5 ml ze stożkowym dnem, zakretką, kołnierzem przedłużającym,O-ringiem, PP, sterylne z polem na opis (flat,with assembled cap,sterile print )1 op.=100 szt. | op | 6 |  |  |  |  |  |
| 20 | BD BBLSaburaud Liqid Broth. Modified Antibiotic ( 10 tubes) | op | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2. WYMOGI GRANICZNE DLA PAKIETU NR 2

| Lp | Parametry graniczne | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia są dostosowane do procedur producenta systemu Maldi Biotyper, są produktami firmy BRUKER DALTONICS lub pochodzą z rekomendowanych przez firmę BRUKER producentów | TAK |  |  |
| 2 | Dostawca odczynników zapewni opiekę aplikacyjną do testów | TAK |  |  |
| 3 | Termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy | TAK/PODAĆ |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt/wyrób spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia/wyrobu. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenia/wyroby są zgodne z wymogami SWZ.

Uwaga: Niespełnienie jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty

*uzupełnia Wykonawca

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA DZIAŁU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ:

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO (LM), PRACOWNI PRĄTKA (PP)

ORAZ LABORATORIUM ANALITYCZNEGO (LA)

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/10/02/2025

Pakiet Nr 3

WYKAZ ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM

TABELA NR 1. TESTY DO DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ NA APARACIE GENEXPERT

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| Lp | Opis produktu | Jednostka miary | Szacunkowa ilość zamówienia na 12 miesięcy | Cena netto jednostkowa PLN | wartość netto PLN | Stawka VAT % | Łączna wartość brutto | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I |
| 1 | Testy RT-PCR do identyfikacji Mycobacterium tuberculosis z opornością na rifampicynę | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy RT-PCR do identyfikacji toksynotwórczych Clostridioides diifficile | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy RT-PCR do identyfikacji karbapenemaz | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Testy RT-PCR do identyfikacji GBS | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestawy pobraniowe zwalidowane do wykonania oznaczenia testów z poz. 2,3,4 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2. WYMOGI GRANICZNE DLA PAKIETU NR 3

| Lp | Parametry graniczne | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania testu zawarte w opakowaniu | TAK |  |  |
| 2 | Wszystkie odczynniki i testy są dostosowane do systemu GENEXPERT firmy CEPHEID | TAK |  |  |
| 3 | Termin ważności minimum 8 miesięcy od daty dostawy | TAK/PODAĆ |  |  |
| 4 | Do każdej dostarczonej partii odczynników Wykonawca dostarczy świadectwo kontroli jakości lub Wykonawca udostępni Zamawiającemu całodobową stronę biblioteki technicznej umożliwiającą Zamawiającemu samodzielne pobranie dokumentów bezpośrednio ze strony Wykonawcy. Adres biblioteki technicznej: …………………………………… | TAK/PODAĆ |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt/wyrób spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia/wyrobu. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenia/wyroby są zgodne z wymogami SWZ.

Uwaga: Niespełnienie jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty

*uzupełnia Wykonawca

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA DZIAŁU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ:

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO (LM), PRACOWNI PRĄTKA (PP)

ORAZ LABORATORIUM ANALITYCZNEGO (LA)

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/10/02/2025

Pakiet Nr 4

WYKAZ ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM

TABELA NR 1. SZYBKIE TESTY KASETKOWE  DO JEDNOCZESNEGO WYKRYWANIA 4 I 6 ANTYGENÓW: SARS-COV2,INFLUENZA A/B, RSV, ADENOVIRUS,   MYCOPLASMA PNEUMONIAE W WYDZIELINE Z NOSA - OSOBNE LINIE  ORAZ DO STREPTOCOCCUS GR A W WYMAZIE Z GARDŁA WRAZ KONTROLAMI

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| Lp | Opis produktu | Jednostka miary | Szacunkowa ilość zamówienia na 12 miesięcy | Cena netto jednostkowa PLN | wartość netto PLN | Stawka VAT % | Łączna wartość brutto | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I |
| 1 | Test do jednoczesnego wykrywania 6 antygenów: w wydzieline z nosa/nosogardzieli - osobne linie: SARS-CoV2,Influenza A/B, RSV, Adenovirus, Mycoplasma pneumoniae | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do jednoczesnego wykrywania 4 antygenów: w wydzieline z nosa/nosagardzieli - osobne linie: SARS-CoV2, Influenza A/B, RSV | szt. | 720 |  |  |  |  |  |
| 3 | Antygeny kontrolne do kontroli jakości SARS-CoV2, Influenza A i B, RSV, Adenovirus, Mycoplasma pneumoniae (antygen kontrolny na wymazówce) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szybki test antygenowy do Streptococcus gr A w wymazie z gardła | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zewnętrzna kontrola pozytywna (antygen kontrolny na wymazówce) do testu Streptococcus gr A | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2. WYMOGI GRANICZNE DLA PAKIETU NR 4

| Lp | Parametry graniczne | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymazówki do poboru materiału oraz wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania testu są zawarte w opakowaniu | TAK |  |  |
| 2 | Czułość względna testów określona wobec RT-PCR >=94%, i swoistość względna >=96% | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3 | Termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy | TAK/PODAĆ |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt/wyrób spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia/wyrobu. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenia/wyroby są zgodne z wymogami SWZ.                    Uwaga: Niespełnienie jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty  *uzupełnia Wykonawca

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA DZIAŁU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ:

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO (LM), PRACOWNI PRĄTKA (PP)

ORAZ LABORATORIUM ANALITYCZNEGO (LA)

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/10/02/2025

Pakiet Nr 5

WYKAZ ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM

TABELA NR 1. SZCZEPY REFERENCYJNE DO KONTROLI JAKOŚCI

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| Lp | Opis produktu | Jednostka miary | Szacunkowa ilość zamówienia na 12 miesięcy | Cena netto jednostkowa PLN | wartość netto PLN | Stawka VAT % | Łączna wartość brutto | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I |
| 1 | Haemophilus influenzae ATCC 49247 | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Clostridium perfringens ATCC 13124 | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Clostridium perfringens DSM 25589 | op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2. WYMOGI GRANICZNE DLA PAKIETU NR 5

| Lp | Parametry graniczne | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczepy wzorcowe w postaci krążków/tabletek gotowych do zawieszenia w bulionie , min. 6 szt. w opakowaniu lub w postaci zliofilizowanej na wymazówkach - min. 2 wymazówki w jednym opakowaniu | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2 | Szczepy pochodzą z uznanych kolekcji referencyjnych np. ATCC z pisemna gwarancją ich pochodzenia, dostarczaną wraz z każdym zamówieniem | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3 | Wzorcowe szczepy referencyjne pochodzą z maksymalnie drugiego i trzeciego pasażu | TAK/PODAĆ |  |  |
| 4 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy | TAK/PODAĆ |  |  |
| 5 | Do każdej dostarczonej partii Wykonawca dostarczy świadectwo kontroli jakości na piśmie wraz z instrukcją postępowania w języku polskim lub Wykonawca udostępni Zamawiającemu całodobową stronę biblioteki technicznej umożliwiającą Zamawiającemu samodzielne pobranie dokumentów bezpośrednio ze strony Wykonawcy. Adres biblioteki technicznej: …………………………………… | TAK/PODAĆ |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt/wyrób spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia/wyrobu. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenia/wyroby są zgodne z wymogami SWZ.                    Uwaga: Niespełnienie jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty   Uzupełnia Wykonawca

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA DZIAŁU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ:

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO (LM), PRACOWNI PRĄTKA (PP)

ORAZ LABORATORIUM ANALITYCZNEGO (LA)

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/10/02/2025

Pakiet Nr 6

WYKAZ ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM

TABELA NR 1. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNO-ENZYNATYCZNYCH KOMPATYBILNYCH Z APARATEM VIDAS 3

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| Lp | Opis produktu | Jednostka miary | Szacunkowa ilość zamówienia na 21 miesięcy | Cena netto jednostkowa PLN | wartość netto PLN | Stawka VAT % | Łączna wartość brutto | Producent, nazwa handlowa produktu, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I |
| 1 | EBV VCA/EA IGG (30oz.) | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | EBV VCA IGM (30oz.) | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2. WYMOGI GRANICZNE DLA PAKIETU NR 6

| Lp | Parametry graniczne | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jedno opakowanie zawiera kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu) | TAK |  |  |
| 2 | Odczynniki do badań immuno-enzynatycznych kompatybilne z aparatem VIDAS 3 | TAK |  |  |
| 3 | Wszystkie materiały zużywalne niezbędne do wykonania testów a nie ujęte w specyfikacji dostarczane będą na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |
| 4 | Do każdej dostarczonej partii Wykonawca dostarczy świadectwo kontroli jakości na piśmie wraz z instrukcją postępowania w języku polskim lub Wykonawca udostępni Zamawiającemu całodobową stronę biblioteki technicznej umożliwiającą Zamawiającemu samodzielne pobranie dokumentów bezpośrednio ze strony Wykonawcy. Adres biblioteki technicznej: …………………………………… | TAK/PODAĆ |  |  |
| 5 | Ważność odczynników minimum 7 miesięcy od dnia dostawy | TAK/PODAĆ |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt/wyrób spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia/wyrobu. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenia/wyroby są zgodne z wymogami SWZ.                    Uwaga: Niespełnienie jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty   *uzupełnia Wykonawca

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)