## Kalkulacja
Załacznik B do SWZ- kalkulacja
Poz. | lokalizacja | przedmiot zamówienia | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | Administrator obiektu
1 | Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (WZIKS) ul. Łojasiewicza 4 Kraków. 1/2 budynku | czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych obsługujących 9 central | mb | 7194 |  |  |  |  | Agnieszka Gąsiorek tel. 514-604-189
|  | czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjno-klimatyzacyjnych central: K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,W15,W16 | sztuk | 9
|  | wykonanie badań mikrobiologicznych na części nawiewnej central przed i po czyszczeniu | szy | 18
|  | wykonanie badań mikrobiologicznych czystości kanałów wentylacyjnych w 2 punktach przed i po czyszczeniu | sztuk | 4
|  | Pomiar wydajności wentylacji w 10 wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach | punktów pomiarowych | 10
WZIKS suma
2 | Wydział Biochemii , Biofizyki i Biotechnologii ul. G7 ( WBBiB) ul. Gronostajowa 7 Kraków. Segment 1 i 2 | czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych obsługujących 5 central | mb | 3800 |  |  |  |  | Radosław Standura tel. 532-085-385
|  | czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjno-klimatyzacyjnych: AHU1, AHU2 , NW1, W1, PHK | sztuk | 5
|  | wykonanie badań mikrobiologicznych na części nawiewnej central przed i po czyszczeniu badań mikrobiologicznych | sztuk | 10
|  | wykonanie pomiarów i przeprowadzenie regulacji wydatku powietrza we wszystkich pomieszczeniach obsługiwanych przez centrale | punktów pomiarowych | ok.150
2.1 | Magazyn odpadów chemicznych i gazzów technicznych WBBIB | Pomiar wydajności wentylacji w pomieszczeniach odpadów chemicznych i gazów technicznych | punktów pomiarowych | 4
2.2 | Pomieszczenia Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin w bud. WBBIB UJ | czyszczenie i dezynfekcję preparatem biobójczym urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | sztuk | 2
|  | dezynfekcję pomieszczeń hodowli roślin oznaczonych numerami: A234f 4.1.9f i A234a4.1.9a (wymagane Urządzenie do dekontaminacji podczas dezynfekcji ) | sztuk | 2
WBBIB suma
3 | Małopolskie Centrum Buiotechnologi ( MCB) ul. Gronostajowa 7a Kraków. | czyszczenia i dezynfekcji kanałów wentylacyjnych | mb | 4870 |  |  |  |  | Radosław Standura tel. 532-085-385
|  | czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjno-klimatyzacyjnych: | sztuk | 22
|  | wykonanie przed i po czyszczeniu badań mikrobiologicznych czystości kanałów wentylacyjnych w 8 punktach | sztuk | 16
|  | wykonanie badań mikrobiologicznych 8 centrali wentylacyjnej, przed i po czyszczeniu na części nawiewnej | sztuk | 16
|  | wykonanie pomiarów i przeprowadzenie regulacji wydatku powietrza na centralach | punktów pomiarowych | 22
MCB suma
4 | Centrum Edukacji Przyrodniczej ( CEP) ul. Gronostajowa 5 | czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjno-klimatyzacyjnych | sztuk | 6 |  |  |  |  | Gorajczyk Marcin tel. 519-307-872
|  | wykonanie badań mikrobiologicznych na części nawiewnej central w 4 punktach po czyszczeniu | sztuk | 4
CEP suma
5 | Instytut Zoologii i Badań Biometrycznych (IZiBB) ul. Gronostajowa 9 | czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjno-klimatyzacyjnych | sztuk | 68 |  |  |  |  | Gorajczyk Marcin tel. 519-307-872
|  | wykonanie po czyszczeniu badań mikrobiologicznych w 10 punktach | sztuk | 10
IZIBB suma
6 | Instytut Nauk Geologicznych ( ING) ul. Gronostajowa 3a Kraków | czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjno-klimatyzacyjnych | sztuk | 10 |  |  |  |  | Zając Maciej tel. 514-604-190
|  | wykonanie badań mikrobiologicznych w 10 punktach przed i po czyszczeniu | sztuk | 20
|  | wykonanie pomiarów i przeprowadzenie regulacji wydatku powietrza | punktów pomiarowych | 10
ING suma
7 | Wydział Matematyki i Informatyki ( WMII) ul. Łojasiewicza 4 Kraków | czyszczenia i dezynfekcji kanałów wentyl acyjnych | mb | 8950 |  |  |  |  | Strączek Hubert tel. 519-542-568
|  | czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjno-klimatyzacyjnych | sztuk | 19
|  | wykonanie badań mikrobiologicznych kanałów w 10 punktach przed i po czyszczeniu | sztuk | 20
|  | wykonanie pomiarów i przeprowadzenie regulacji wydatku powietrza W 10 PUNKTACH | punktów pomiarowych | 10
WMII suma
8 | Wydział Chemii (WCH) segment E i F - ul. Gronostajowa 2 Kraków. | czyszczenia i dezynfekcji kanałów wentyl acyjnych | mb | 8015 |  |  |  |  | Paweł Żmuda tel. 519-329-027
|  | czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjno-klimatyzacyjnych | sztuk | 37
|  | wykonanie po czyszczeniu badań mikrobiologicznych w 10 punktach | sztuk | 10
|  | Dostawa i montaz klap rewizyjnych | sztuk | 100
|  | wykonanie pomiarów i przeprowadzenie regulacji wydatku powietrza | punktów pomiarowych | 1816
WCH suma
9 | Wydział Fizyki Astronomii i i Informatyki Stosowanej ( WFAIIS) ul. Łojasiewicza 11 Kraków | czyszczenie i dezynfekcja 28 central wentylacyjno-klimatyzacyjnych: K1 ;K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K13a, K14, K15, K16, K17 K11a, K15a, W1a (pom. J-0.15), W1b (pom. J-0.14), W1c (pom. J-0.10) ); K17a (pom. D-0.25), W1f (pom. J-0.23), W1g (pom. J-0.23) ; K1a (pom. J-1.09) r); W1d (J-0.18), W1e (J-0.19) | sztuk | 28 |  |  |  |  | Małgorzata Makuch tel. 519-307-985
|  | wykonanie pomiarów i przeprowadzenie regulacji wydatku powietrza | punktów pomiarowych | 18
|  | wykonanie badań mikrobiologicznych w 10 punktach przed i po czyszczeniu | sztuk | 20
WFAIIS suma
10 | Instytut Nauk o Środowisku UJ (INOŚ) ul. Gronostajowa 5 Kraków. | czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjno-klimatyzacyjnych | sztuk | 13 |  |  |  |  | Maciej Zajac tel. 514-604-190
|  | wykonanie badań mikrobiologicznych w 13 punktach po czyszczeniu | sztuk | 13
INOŚ suma
11 | Zespół Dydaktyczno- Biblioteczny i Wejścia Głównego ( ZDBIWG) UJ ul. Gronostajowa 7 Kraków. | czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjno-klimatyzacyjnych | sztuk | 8 |  |  |  |  | Maciej Zajac tel. 514-604-190
|  | wykonanie badań mikrobiologicznych w 8 punktach i po czyszczeniu | sztuk | 8
ZDBIWG suma
12 | Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej (IGIGP) UJ ul. Gronostajowa 7 Kraków. | czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjno-klimatyzacyjnych | sztuk | 6 |  |  |  |  | Maciej Zajac tel. 514-604-190
|  | wykonanie badań mikrobiologicznych w 6 punktach po czyszczeniu | sztuk | 6
IGIGP suma
13 | Centrum Badań Przyrodniczych UJ( CBP) ul. Gronostajowa 3 | czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjno-klimatyzacyjnych | sztuk | 1 |  |  |  |  | Radosław Standura tel. 532-085-385
|  | wykonanie badań mikrobiologicznych w 1 punkcie po czyszczeniu | punktów pomiarowych | 1
CBP suma
Łączna wartość oferty | [6 empty] | Netto | Brutto