SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego

na

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH POMP INFUZYJNYCH, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH PARAMETRY ŻYCIOWE ORAZ POZOSTAŁEJ APARATURY MEDYCZNEJ W LOKALIZACJI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE

CPV:

50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:

- Ustawa Pzp - ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.);

- Rozporządzenie – Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2415 z 2020 r. ze zm.) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

- SWZ – niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia;

- Lokalizacja  - lokalizacja Zamawiającego określona w nin. SWZ, która prowadzi postępowanie lub na rzecz której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Komisja Przetargowa:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

ZATWIERDZONA W DNIU  ……………………

...............................................................................

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

NIP 586-22-86-770, Regon 190141612, KRS 0000492201,

w lokalizacji:

ul dr A. Jagalskiego 10,

84-200 Wejherowo,

tel/fax: 58 57 27 220/223/331

www.szpitalepomorskie.eu

zp@szpitalepomorskie.eu

mmagulska@szpitalepomorskie.eu

Strona www Zamawiającego www.szpitalepomorskie.eu

Strona prowadzonego postępowania:  https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1065790

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp.

- Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ  oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publikowane będą na stronie podanej w pkt 2.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH POMP INFUZYJNYCH, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH PARAMETRY ŻYCIOWE ORAZ POZOSTAŁEJ APARATURY MEDYCZNEJ W LOKALIZACJI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE w 22 zadaniach, w tym:

zadanie 1 – świadczenie usług serwisowych dla pomp infuzyjnych Ascor;

zadanie 2 – świadczenie usług serwisowych dla pomp infuzyjnych Braun;

zadanie 3 – świadczenie usług serwisowych dla pomp infuzyjnych strzykawkowych  Fresenius;

zadanie 4 – świadczenie usług serwisowych dla pomp objętościowych Fresenius;

zadanie 5 – świadczenie usług serwisowych dla pomp infuzyjnych Becton;

zadanie 6 – świadczenie usług serwisowych dla kardiomonitorów;

zadanie 7 – świadczenie usług serwisowych dla pulsoksymetrów;

zadanie 8 – świadczenie usług serwisowych dla aparatów ekg;

zadanie 9 – świadczenie usług serwisowych dla ssaków;

zadanie 10 – świadczenie usług serwisowych dla ssaków elektrycznych;

zadanie 11 – świadczenie usług serwisowych dla ssaków Cherion;

zadanie 12 – świadczenie usług serwisowych dla wyposażenia Oddziału Dermatologii;

zadanie 13 – świadczenie usług serwisowych dla aparatów do podgrzewania płynów infuzyjnych oraz systemów ogrzewania pacjenta;

zadanie 14 – świadczenie usług serwisowych dla podgrzewaczy płynów infuzyjnych, systemów ogrzewania i monitorowania temperatury pacjenta;

zadanie 15 – świadczenie usług serwisowych dla łóżek do intensywnej terapii Linet;

zadanie 16 – świadczenie usług serwisowych dla wyposażenia Zespołów Ratownictwa Medycznego;

zadanie 17 – świadczenie usług serwisowych dla audiometru, tympanometru oraz aparatów do badania słuchu;

zadanie 18 – świadczenie usług serwisowych dla zestawu do oksygenacji pozaustrojowej Ecmo;

zadanie 19 – świadczenie usług serwisowych dla wirówek i inkubatorów w Pracowni Serologii;

zadanie 20 – świadczenie usług serwisowych dla defibrylatorów Zoll;

zadanie 21 – świadczenie usług serwisowych dla wyposażenia Zespołów Ratownictwa Medycznego;

zadanie 22 – świadczenie usług serwisowych dla lamp i stołów operacyjnych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres wymaganych czynności serwisowych określa Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i zakres wymaganych czynności serwisowych oraz Załącznik nr 5 do SWZ – Projekt umowy.

- Zamawiający wymaga posiadania dwóch osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, z których co najmniej jedna posiada co najmniej ważne szkolenie certyfikowane upoważniające go do wykonywania przeglądów i napraw będących przedmiotem niniejszego postępowania.

- Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.

- Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- CPV: 50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

- INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach całych zadań określonych w załączniku nr 2 do SWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania, zgodnie z wyborem Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane z zadań pojedyncze pozycje.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne realizowany będzie przez okres 36 miesięcy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 5 do SWZ „Projekt Umowy”.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Gdy Wykonawca składa ofertę do zadania 1:

Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie serwisu aparatury medycznej o zrealizowanej  wartości tego zamówienia co najmniej 8 000,00 zł brutto.

Gdy Wykonawca składa ofertę do zadania 2:

Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie serwisu aparatury medycznej o zrealizowanej  wartości tego zamówienia co najmniej 4 000,00 zł brutto.

Gdy Wykonawca składa ofertę do zadania 13:

Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie serwisu aparatury medycznej o zrealizowanej  wartości tego zamówienia co najmniej 5 000,00 zł brutto.

Gdy Wykonawca składa ofertę do zadania 14:

Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie serwisu aparatury medycznej o zrealizowanej  wartości tego zamówienia co najmniej 10 000,00 zł brutto.

Gdy Wykonawca składa ofertę do zadania 15:

Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie serwisu aparatury medycznej o zrealizowanej  wartości tego zamówienia co najmniej 10 000,00 zł brutto.

Gdy Wykonawca składa ofertę do zadania 16:

Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie serwisu aparatury medycznej o zrealizowanej  wartości tego zamówienia co najmniej 5 000,00 zł brutto.

Gdy Wykonawca składa ofertę do zadania 18:

Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę w zakresie serwisu aparatury medycznej o zrealizowanej  wartości tego zamówienia co najmniej 3 000,00 zł brutto.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VIII SWZ.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 USTAWY PZP ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP

- Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp tj.:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 930 ze zm.),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4)  ustawy Pzp tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 507):

a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723, 1843 i z 2024 r. poz. 850 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598 i z 2024 r. poz. 619 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

W tym zakresie Wykonawca składa oświadczenie własne zawarte w treści Formularza Oferty – załącznik nr 1 do SWZ.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) który dodał przepis art. 5k wprowadzono zakaz udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

W tym zakresie Wykonawca składa oświadczenie własne zawarte w treści Formularza Oferty – załącznik nr 1 do SWZ

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–5 lub 7 ustawy Pzp, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanym przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy.

- Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

- WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ |  |
| --- | --- |
| W CELU DOKONANIA OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY TYMCZASOWO ZASTĘPUJĄCE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |  |
|  | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". Uwaga: w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie pola : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI oświadczając, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji; w takiej sytuacji Wykonawca nie wypełnia pozostałych CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI (A-D) – załącznik nr 3 do SWZ (wzór oświadczenia). |
| DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ: |  |
|  | Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SWZ |
|  | Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SWZ |
|  | Zaleca się załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej zgodnie z zapisem rozdz. XII pkt 3 SWZ |
|  | Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 307). |
|  | Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w oparciu o art. 118 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. |
| PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: |  |
|  | Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ |
| PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI: |  |
| POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA |  |
|  | Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. |
|  | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w - art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem jej złożenia. |
|  | Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |
|  | Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1 niniejszego rozdziału (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. |
|  | 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2415 z 2020 r.) dalej Rozporządzenie – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia; 2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2. Dokument, o którym mowa w pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. |
| POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |  |
|  | dotyczy zadań: 1, 2, 13, 14, 15, 16, 18 - Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie wskazanym w rozdz. VI pkt 1.d) SWZ w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – wg wzoru zawartego w załączniku nr 8 do SWZ. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. |

- Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, przy czym uzupełnieniu nie podlegają dokumenty dotyczące kryteriów oceny ofert odnoszące się do kryteriów jakościowych lub innych związanych z przedmiotem zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. niniejszego rozdziału, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt 3, aktualne na dzień ich złożenia.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 307 z późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. niniejszego rozdziału (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp).

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane na wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

- WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym oświadczeniem o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1. także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 nin. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.1 nin. SWZ.

- Uwaga: Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie  Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 6). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu oraz mmagulska@szpitalepomorskie.eu

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być składane przez obydwie strony drogą elektroniczną, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę (w szczególności stanowiące oświadczenie woli) muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną. W przypadku składnia wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w trybie art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww. dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452 z 2020) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2415 z 2020 r.) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej www.platformazakupowa/pn/szpitalepomorskie, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp. UWAGA: Ofertę należy przesłać poprzez „Formularz” umieszczony na Platformie Zakupowej na stronie postępowania, gdzie Wykonawca załącza ofertę wraz z załącznikami oraz ewentualnie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

UWAGA: dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być zawarte w osobnym pliku niż pozostałe składane dokumenty.

Szczegółowa instrukcja złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej zawarta jest na stronie postępowania na Platformie Zakupowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z wykorzystaniem opcji „Wyślij wiadomość”.

- Osobami uprawnionymi do komunikowania się  z Wykonawcami są:

Sławomir Kuszaj – w zakresie przedmiotu zamówienia

Monika Klause, Marzena Magulska – w sprawach formalnych i prawnych w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1. tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt. 10, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt. 10.

- W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 10, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3 Pzp, przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

- Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 17, udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1  ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku gdy Zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

- W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. Zapis pkt. 17 i 18  stosuje się.

- W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 Pzp.

- Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Łączna wysokość wadium wynosi 14 470,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100).  Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona została w załączniku nr 7 do SWZ.

- Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na wskazanym niżej koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej w celu ułatwienia Zamawiającemu identyfikacji wpływu wadium na konto Zamawiającego zaleca się dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 i zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument wadium winien być wystawiony na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający uzna wadium za prawidłowo wniesione także w przypadku, jeśli z treści dokumentu będzie wynikać, iż Zamawiający ma prawo do żądania od gwaranta zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej niezależnie od tego, który z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia się przesłanek zatrzymania wadium a dokument wadialny wystawiony będzie w dacie już po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (lidera konsorcjum).

Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać, iż w postępowaniu Wykonawca, na którego wystawiono gwarancję występuje wspólnie z innymi Wykonawcami.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej wraz z ofertą na zasadach określonych w rozdz. XI pkt 6 SWZ – z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

- Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu na konto: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni PKO Bank Polski S.A. 12 1440 1101 0000 0000 0686 4309 z dopiskiem wadium do postępowania nr  D25C/251/N/9-18rj/25;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 6 ppkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

- Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2-4 powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 16 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 16 poniżej.

- Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

1) upływu terminu związania ofertą;

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2) którego oferta została odrzucona;

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 12, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XXI SWZ.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 6 pkt 2– 4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni to jest do dnia 15.07.2025 r.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,  o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 7, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności elektronicznie w języku polskim podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SWZ oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób określony w rozdziale XI SWZ. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo musi być opatrzone stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez osobę upoważnioną podpisującą pełnomocnictwo lub poświadczającą notarialnie kopię. Zaleca się, aby nazwy plików nie były długie (do 60 znaków)

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej dla składania oferty.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę. Wycofanie oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczoną na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452 z 2020 r.) w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

- Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 18 ustawy Pzp wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) tj.:

- czy ww. informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 17.04.2025 r. do godz. 08:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się o godz. 08:30 w dniu, o którym mowa w punkcie 1.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych i innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala.

- Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże wszystkim Wykonawcom, oraz opublikuje na stronie www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie wszystkie wymagane informacje wynikające z art. 253  ustawy Pzp.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny oferty poprzez wypełnienie wszystkich rubryk w formularzu cenowym na wszystkie oferowane elementy zamówienia, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w załączniku nr 2 do SWZ.

- W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ, w tym postanowień Projektu Umowy, zawartych w załączniku nr 5 do SWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nin. zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.

- Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- Ceną oferty jest wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ)

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ (Projekt Umowy)

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SWZ.

W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww. oświadczenie i załącza własne odrębne oświadczenie o treści pozytywnej , które musi zawierać:

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

- wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

| L.p. | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 80 % |
| 2. | Kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia | 20 % |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w Formularzu Oferty.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 80

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium Kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Liczba punktów w kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia przyznana zostanie w następujący sposób:

- Posiadanie  dwóch osób wyznaczonych do realizacji zamówienia i posiadających autoryzację do wykonywania napraw lub certyfikat potwierdzający odbyte szkolenie u producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia, upoważniające go do wykonywania przeglądów i napraw będących przedmiotem niniejszego postępowania – 20 pkt.

- Posiadanie dwóch osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, z których jedna posiada autoryzację do wykonywania napraw lub certyfikat potwierdzający odbyte szkolenie u producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia, upoważniające go do wykonywania przeglądów i napraw będących przedmiotem niniejszego postępowania – 10 pkt.

- Posiadanie dwóch osób wyznaczonych do realizacji zamówienia i posiadających ważne szkolenie certyfikowane upoważniające go do wykonywania przeglądów i napraw będących przedmiotem niniejszego postępowania – 5 pkt.

- Posiadanie dwóch osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, z których jedna posiada ważne szkolenie certyfikowane upoważniające go do wykonywania przeglądów i napraw będących przedmiotem niniejszego postępowania – 0,00 pkt.

5.	Jeśli Wykonawca nie wypełni tabeli w Formularzu Oferty, pkt 4, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie spełnia wymogu opisanego w rozdziale III pkt 3 SWZ i jego oferta zostanie odrzucona.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena” oraz „kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku..

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim warunkom zamówienia określonym w niniejszej SWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Szczegółowe projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

- Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwoławcza (dalej Izba) może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

- Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej Prezes Izby).

- Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 10 i 11 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

- Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ‒ ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

- Odwołanie w swojej treści zawierać musi elementy, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje informacje o częściach zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podaje nazwy Podwykonawców w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) jeżeli są już znani.  Zamawiający zbada, czy wobec wskazanych  Podwykonawców niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp wskazane w SWZ. Wykonawca w tym zakresie składa oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1  ppkt 1.1 SWZ dotyczące tych Podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP,

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych nin. SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz Oferty – załącznik nr 1

Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2

Oświadczenie (JEDZ) – załącznik nr 3

Oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 4

Projekt Umowy – załącznik nr 5

Oświadczenie – załącznik nr 6

Zestawienie wadium	– załącznik nr 7

Wykaz Wykonanych Usług – załącznik nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES WYMAGANYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH - załącznik nr 9

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTY

....................................................

miejscowość, data

*Wykonawca:...........................................................................................................................................

Adres :......................................................................Województwo...............................................................................

NIP ………………… REGON ……………….…… Nr KRS/CEIDG/inny…………………………

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................

Kod NUTS (wypełnić w przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej): ………………………………..…………………

Adres/adresy e-mail do kontaktu z Wykonawcą w ramach prowadzonego postępowania (adresy na które Zamawiający będzie przekazywał korespondencję z Wykonawcą):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu rozdziału X SWZ – podać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców.

- Przedmiot oferty:

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, na: ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH WÓZKÓW I FOTELI DO TRANSPORTU PACJENTA, DEFIBRYLATORÓW, URZĄDZEŃ DO MASAŻU SERCA, ECHOKARDIOGRAFÓW ORAZ AUTOMATYCZNYCH STRZYKAWEK DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O., znak:  D25C/251/N/9-18rj/25

- Oferujemy następującą wartość za przedmiot zamówienia:

Zadanie nr ….

Cena netto :................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………… zł netto

Cena brutto:  ………………………………………zł

słownie: ……………………………………………………………………………… zł brutto

Punkt 2 nin. dokumentu w zakresie zadań powielić w przypadku składania oferty do więcej niż jednego zadania.

- Na części wymienione w ramach niniejszej umowy, a także na usługi Wykonawca udziela gwarancji jakości ……………miesięcy* (minimum 6 miesięcy).

Wykonawca wpisuje konkretną liczbę miesięcy dla terminu gwarancji nie mniej niż 6 miesięcy). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny wymiar terminu gwarancji tj. 6 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji poniżej 6 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

*termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach

- Oświadczam, że niżej wymienione dwie osoby będą wyznaczone do realizacji nin. zamówienia. Osoby te posiadają:

- autoryzację do wykonywania napraw lub

- certyfikaty potwierdzające odbyte szkolenia u producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia lub

- ważne szkolenie certyfikowane upoważniające ich do wykonywania przeglądów i napraw

- nie posiadają wyżej wymienionych

| Imię i nazwisko | Data szkolenia | Data ważności szkolenia | Jednostka szkoląca | Wskazać a), b) lub c) jak wyżej | Przedmiot szkolenia (model urządzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Jeśli Wykonawca nie wskaże co najmniej dwóch osób w tabeli powyżej, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie spełnia wymogu opisanego w rozdziale III pkt 3 SWZ i jego oferta zostanie odrzucona, zgodnie z zapisem rozdz. XVII pkt 5 SWZ.

- Wadium:

- do zadania nr …… w kwocie ………………………………………………………………………….zł  (powielić w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, do których składana jest oferta)

Łączna wartość wadium: …………………………………………………… zostało wniesione w formie ..............................................................................

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu albo adres kontaktowy gwaranta (adres e-mail lub korespondencyjny), na który Zamawiający wyśle informację o zwolnieniu wadium, w przypadku wadium złożonego w formie niepieniężnej:

...................................................................................................................................................................

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać nazwę, jeśli znana na etapie składania oferty)

- Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia OŚWIADCZAM/-MY, iż następujący zakres zrealizują poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________**

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________**

** należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum/ wspólników spółki cywilnej; wypełnić jedynie w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu rozdziału X SWZ.

- Wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie prowadził* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*Skreślić niepotrzebne. W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 11 SWZ.

- Oświadczam, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem / osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej / inne …………………………… (wpisać)*/**

*niepotrzebne skreślić

** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie powielić i złożyć dla każdego Wykonawcy osobno

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) zawarte są w …………………….  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

- Składając niniejszą ofertę oświadczam, iż jestem świadomy sankcji nałożonych ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) oraz zakazu określonego w art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) który dodał przepis art. 5k i oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie żadne z powyższych okoliczności skutkujących wykluczeniem mnie z postępowania na podstawie ww przepisów. W przypadku zmiany wobec mnie ww okoliczności faktycznych stanowiących podstawę do wykluczenia w świetle ww przepisów zobowiązuję się natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego, w tym również w przypadku wyboru mojej oferty i zawarcia ze mną umowy o udzielenie zamówienia publicznego w okresie obowiązywania umowy wobec zakazu wykonywania wszelkich zamówień publicznych określonego w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu może Zamawiający uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 307 ze zm.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać adresy stron internetowych)

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Sposób obliczenia ceny:

Kol. 5 = kol. 3 x kol. 4

Kol. 7 = kol. 5 powiększona o podatek VAT z kol. 6

Kol. 9 = kol. 5 x kol. 8

Kol. 10 = kol. 7 x kol. 8

Wiersz RAZEM = suma poszczególnych wierszy w kolumnie

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.:

- jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę,

- jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

ZADANIE 1
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA POMP INFUZYJNYCH ASCOR

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Pompa infuzyjna Ap 12 |  | 6 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna Ap 14 |  | 21 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Pompa infuzyjna Ap 22 |  | 7 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | Pompa infuzyjna Ap 23 |  | 18 |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 | Pompa infuzyjna Ap 24 + |  | 5 |  |  |  | 36 |  |  |
| 6 | Pompa infuzyjna Ap24 dwustrzykawkowa |  | 6 |  |  |  | 36 |  |  |
| 7 | Pompa infuzyjna Ap 31 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 8 | Pompa infuzyjna Sep 11S |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 9 | Pompa infuzyjna Sep 21S Duet |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 2
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA POMP INFUZYJNYCH BRAUN

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Pompa infuzyjna Compact |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna Perfusor Compact |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Pompa infuzyjna Perfusor Space |  | 61 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 3
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA POMP INFUZYJNYCH STRZYKAWKOWYCH FRESENIUS

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Pompa infuzyjna Agilia |  | 42 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna Incectomat MC Agilia |  | 56 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 4
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA POMP OBJĘTOŚCIOWYCH FRESENIUS

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Pompa objętościowa Volumat MC Agilia |  | 11 |  |  |  | 36 |  |  |

ZADANIE 5
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA POMP INFUZYJNYCH BECTON

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Pompa infuzyjna Alaris CC Plus |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna Alaris GW 800 |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 6
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA KARDIOMONITORÓW

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Kardiomonitor 8031 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Kardiomonitor Argus LCX |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Kardiomonitor C80 |  | 8 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | Kardiomonitor CMS 7000 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 | Kardiomonitor CMS 8000 |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 6 | Kardiomonitor CMS 9000 |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 7 | Kardiomonitor Efficia CM 150 |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 8 | Kardiomonitor FM Light |  | 4 |  |  |  | 36 |  |  |
| 9 | Kardiomonitor FMS-00 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 10 | Kardiomonitor M8A |  | 5 |  |  |  | 36 |  |  |
| 11 | Kardiomonitor M9500 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 12 | Kardiomonitor PM 8000C |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 13 | Kardiomonitor Star 8000 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 14 | Kardiomonitor UT 4000F- Pro + IBP |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 15 | Kardiomonitor X3 |  | 6 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 7
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA PULSOKSYMETRÓW

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Pulsoksoksymetr 7500 |  | 4 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Pulsoksoksymetr 8500 |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Pulsoksoksymetr 515 B |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | Pulsoksoksymetr 515 C |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 | Pulsoksoksymetr 520 A |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 6 | Pulsoksoksymetr 85MA |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 7 | Pulsoksoksymetr Accuro |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 8 | Pulsoksoksymetr CMS 60 C |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 9 | Pulsoksoksymetr IP1010 |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 10 | Pulsoksoksymetr IP1020 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 11 | Pulsoksoksymetr Mars 2001 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 12 | Pulsoksoksymetr My SIgn |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 13 | Pulsoksoksymetr Nellcor |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 14 | Pulsoksoksymetr Oxypleth |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 15 | Pulsoksoksymetr Rad 5 |  | 6 |  |  |  | 36 |  |  |
| 16 | Pulsoksoksymetr Rad 8 |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 17 | Pulsoksoksymetr Rad 97 |  | 4 |  |  |  | 36 |  |  |
| 18 | Pulsoksoksymetr Radical 7 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 8
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA APARATÓW EKG

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Elektrokardiograf A4 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Elektrokardiograf Ascard Red |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Elektrokardiograf Ascard E300 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | Elektrokardiograf Ascard Grey |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 | Elektrokardiograf B-56 |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 6 | Elektrokardiograf BTL 08LC |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 7 | Elektrokardiograf BTL 08Lt |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 8 | Elektrokardiograf ECG 300G |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 9 | Elektrokardiograf Mr Red |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 10 | Elektrokardiograf Mr Blue |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 11 | Elektrokardiograf Mr Gold |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 12 | Elektrokardiograf Mr Green |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 13 | Elektrokardiograf Mr Green 2 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 14 | Elektrokardiograf Mr Grey7 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 15 | Elektrokardiograf MT Plus |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 16 | Elektrokardiograf M-Trace |  | 6 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 9
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA SSAKÓW

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Ssak Basic |  | 9 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Ssak Dominant Flex |  | 4 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Ssak Basic 30 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | Ssak naszynowy |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 | Ssak Vacuum |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 6 | Ssak Vario |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 10

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA SSAKÓW ELEKTRYCZNYCH

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Ssak F-18.0 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Ssak M-20 |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Ssak Mevacs M20 |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | Ssak Mevacs M30 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 | Ssak New Aspiret |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 6 | Ssak New Aspiret Ca-Mi |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 7 | Ssak Ob. 2012 |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 8 | Ssak OB. 1000 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 9 | Ssak So-4 TM |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 11

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA SSAKÓW CHERION

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Ssak Victoria Versa |  | 4 |  |  |  | 36 |  |  |

ZADANIE 12
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU DERMATOLOGII

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Grzebień Skintester |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Kabina do fototerapii Sena UV/201 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Lampa Puva |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | System terapeutyczny do terapii miejscowej |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 13

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA APARATÓW DO PODGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH ORAZ SYSTEMÓW OGRZEWANIA PACJENTA

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych 1D |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych Enflow |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Uniwersalny podgrzewacz medyczny UPM-01 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi Animec AM-301-5AF |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 | System ogrzewania pacjenta Mistral Air Plus |  | 4 |  |  |  | 36 |  |  |
| 6 | System ogrzewania pacjenta NCM1 |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 7 | System ogrzewania pacjenta Norm-o -Temp |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 8 | Ogrzewacz krwi i płynów infuzyjnych Fluido Compact |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 14
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA PODGRZEWACZY PŁYNÓW INFUZYJNYCH, SYSTEMÓW OGRZEWANIA I MONITOROWANIA TEMPERATURY PACJENTA

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych Ranger |  | 19 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | System ogrzewania pacjenta 755 |  | 4 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | System ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 |  | 18 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | System monitorowania temperatury 370 |  | 7 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 15

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA ŁÓŻEK DO INTENSYWNEJ TERAPII LINET

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Łóżko do intensywnej opieki medycznej Eleganza 3XC |  | 10 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Łóżko do intensywnej opieki medycznej Eleganza 3XC z wagą |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Łóżko do intensywnej opieki medycznej Latera Acute |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | Łóżko kardiologiczne Eleganza Standard |  | 7 |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 | Łóżko szpitalne Eleganza 2 |  | 16 |  |  |  | 36 |  |  |
| 6 | Łóżko szpitalne Eleganza 5 z wagą |  | 11 |  |  |  | 36 |  |  |
| 7 | Łóżko szpitalne Eleganza 1 |  | 51 |  |  |  | 36 |  |  |
| 8 | Łóżko szpitalne Eleganza 5 bez wagi |  | 8 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 16

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA WYPOSAŻENIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Defibrylator Corpuls 3 |  | 6 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Krzesełko transportowe MKD312V04M02 Rolman |  | 4 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Nosze Medirol Clinic Extero z transporterem |  | 4 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | Reduktor Mediselect II |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 | Reduktor Z.100.2.0.8 |  | 6 |  |  |  | 36 |  |  |
| 6 | Pulsoksymetr VM 2160 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 7 | Respirator Medumat Standard |  | 6 |  |  |  | 36 |  |  |
| 8 | Ssak WM 11705-0018 |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 17

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA AUDIOMETRU, TYMPANOMETRU ORAZ APARATÓW DO BADANIA SŁUCHU

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Audiometr Ad 239 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Tympanometr AT 235 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Aparat do badania słuchu E-11156 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | Aparat do badania słuchu E-3420 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 | Aparat do badania słuchu Oto Read Screener |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 18

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA ZESTAWU DO OKSYGENACJI POZAUSTROJOWEJ ECMO

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Zestaw di oksygenacji pozaustrojowej Ecmo Rota Flow |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |

ZADANIE 19

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA WIRÓWEK I INKUBATORÓW W PRACOWNI SEROLOGII

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Inkubator 37 SI |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Inkubator 37 SII |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Wirówka Diacent 12 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | Wirówka ID-Centrifuge 24S |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 | Wirówka ID-Centrifuge 26S |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 20
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA DEFIBRYLATORÓW ZOLL

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Defibrylator M-Series |  | 5 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Defibrylator X- Series |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Defibrylator BPH/AC/ACLS/PCG |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | Defibrylator R-Series |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 21

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA WYPOSAŻENIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Krzesełko transportowe EZ Glide |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Nosze 41-41 |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Podbierak S265 |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | Pulsoksymetr 8500 |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 | Reduktor butlowy Medireg II |  | 4 |  |  |  | 36 |  |  |
| 6 | Respirator Parapac Plus |  | 5 |  |  |  | 36 |  |  |
| 7 | Ssak OB. 2012 |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |
| 8 | Transporter 40-52 |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

ZADANIE 22
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA LAMP I STOŁÓW OPERACYJNYCH

| Lp. | Nazwa urządzenia podlegającego serwisowi | Miesięczna rata netto za jedno urządzenie | Ilość urządzeń | Miesięczna rata netto | Stawka VAT [%] | Miesięczna rata brutto | Ilość miesięcy | Wartość netto za 36 m-cy | Wartość brutto za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 | 8 | 9 = 5 x 8 | 10 = 7 x 8 |
| 1 | Lampa operacyjna X Led |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 2 | Lampa zabiegowa Primafix |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Lampa Alvo 6.01-160 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 4 | Lampa MCD6-02-50 |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 5 | Lampa Onyx TL 01-60 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 6 | Lampa zabiegowa BHW -175 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 7 | Lampa operacyjna Lexo 500 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 8 | Lampa zabiegowa Plus Led |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 9 | Lampa 9-ogniskowa |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 10 | Lampa 5-ogniskowa BHC-501 Sirgilux |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 11 | Lampa operacyjna Aurinio Trilux |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 12 | Lampa operacyjna Polaris 50 |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 13 | Stoł operacyjny Medi Matic 115 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 14 | Stół operacyjny S.C.-1 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 15 | Stół operacyjny SU-02 |  | 2 |  |  |  | 36 |  |  |
| 16 | Stół operacyjny True System 3000 |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 17 | Stół operacyjny X -Ray Nova |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| 18 | Stół operacyjny OT-3H |  | 1 |  |  |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu nr  D25C/251/N/9-18rj/25 na ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH POMP INFUZYJNYCH, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH PARAMETRY ŻYCIOWE ORAZ POZOSTAŁEJ APARATURY MEDYCZNEJ W LOKALIZACJI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W FORMIE WYPEŁNIONEGO JEDNOLITEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONEGO ZGODNIE ZE WZOREM STANDARDOWEGO FORMULARZA ZWANEGO DALEJ "JEDNOLITYM DOKUMENTEM LUB JEDZ" W FORMIE OPISANEJ W ROZDZIALE XI SWZ – (treść oświadczenia w odrębnym pliku)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

..................................................				……………………………………………………

miejscowość, data						nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE (wzór)

Niniejszym oświadczam, iż

- nie należę do*

- należę do*

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594), co Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu pn. ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH WÓZKÓW I FOTELI DO TRANSPORTU PACJENTA, DEFIBRYLATORÓW, URZĄDZEŃ DO MASAŻU SERCA, ECHOKARDIOGRAFÓW ORAZ AUTOMATYCZNYCH STRZYKAWEK DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O., znak:  D25C/251/N/9-18rj/25, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 2)  - Oświadczam, iż  należę do tej samej grupy kapitałowej z …………………………………………………… i załączam dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej  *

*skreślić jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

UMOWA nr znak:  D25C/251/N/9-18rj/25 (PROJEKT UMOWY US-11)

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  znak:  D25C/251/N/9-18rj/25 na: „ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH POMP INFUZYJNYCH, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH PARAMETRY ŻYCIOWE ORAZ POZOSTAŁEJ APARATURY MEDYCZNEJ W LOKALIZACJI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”

w dniu ……………………..

pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS: 0000492201,

NIP: 586-22-86-770,

REGON: 190141612,

kapitał zakładowy: 185 761 500,00  zł,

reprezentowaną przez:

1.	…………………………………………. – …………………………………………………………,

2.	…………………………………………. – …………………………………………………………,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS -  …………………

NIP –  ………………….

REGON -  ……………...

kapitał zakładowy: …….

reprezentowaną przez:

1.	…………………………………………. – …………………………………………………………,

2.	…………………………………………. – …………………………………………………………,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi serwisowej.

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH POMP INFUZYJNYCH, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH PARAMETRY ŻYCIOWE ORAZ POZOSTAŁEJ APARATURY MEDYCZNEJ W LOKALIZACJI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE* tj.: ………………………………………….. (zadanie nr …..) przez okres 36 miesięcy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego na warunkach wyszczególnionych w  Załączniku nr 3 do umowy - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES WYMAGANYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy, zgodnie z ofertą przetargową złożoną w przetargu nieograniczonym nr D25C/251/N/9-18rj/25.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakupu usług w okresie obowiązywania umowy - w przypadku konieczności wycofania z eksploatacji danego urządzenia objętego umową – ograniczenie zakresu zamówienia maksymalnie do 50% zakresu zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za usługę już zrealizowaną.

* w zależności od zadania

§ 2

Wymogi dotyczące realizacji Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadaną wiedzą oraz wymogami instrukcji obsługi i eksploatacji danej aparatury.

- Wykonawca oświadcza, że osoby bezpośrednio uczestniczące w realizacji zamówienia, tj. fizycznie wykonujące czynności serwisowe przy aparaturze posiadają doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące należyte i fachowe wykonywanie usług.

- Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu usług na rzecz Zamawiającego użyje przyrządów pomiarowych posiadających ważne świadectwa wzorcowania i kalibracji. Jeżeli taki dokument utraci ważność w okresie trwania umowy, Wykonawca odnowi go na własny koszt.

- Wykonawca oświadcza, iż na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3 pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 10 umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu ww dokumentów. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu ww dokumentów w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w trybie § 9 ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych, części zamiennych, dostarczonych w oryginalnych opakowaniach. Nie jest dozwolone dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do spełniania przez części zamienne ww wymaganych cech, Zamawiający może zażądać udokumentowania przez Wykonawcę pochodzenia danej części zamiennej, co do której Zamawiający powziął wątpliwość, a Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia ww dokumentów w ciągu 7 dni od otrzymania żądania ich złożenia. (zapisy odnośnie części zamiennych i komponentów szczegółowo opisano w załączniku nr  3 do umowy).

§ 3

Sposób realizacji przedmiotu Umowy i obowiązki Wykonawcy

- Usługi serwisowe:

w zakresie przeglądów okresowych aparatury medycznej szczegółowo opisanej w załączniku nr  3 do umowy przez okres 36 miesięcy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Harmonogram ten sporządzi Wykonawca i dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. Brak pisemnych uwag Zamawiającego w terminie 2 dni od daty otrzymania harmonogramu oznacza jego akceptację. W razie niemożliwości wspólnego uzgodnienia między Stronami terminów przeglądów technicznych, terminy te wyznaczy Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość zmiany terminów wykonywania usługi lub odstąpienie od niej w przypadku nieprzewidzianej awarii lub kasacji sprzętu lub innych nieprzewidzianych przyczyn związanych z realizacją zamówienia.

W przypadku przesłania urządzenia do siedziby serwisu przegląd powinien zostać wykonany w ciągu 3-5 dni od przesłania urządzenia.

- Przedmiot umowy obejmuje:

- dokonywanie kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa urządzeń, zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi urządzenia i instrukcją serwisową, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami

- potwierdzenia wykonania wszelkich czynności serwisowych wpisem w paszporcie technicznym urządzenia. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania czynności serwisowej, informacje o stanie technicznym aparatu, (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny), datę następnego przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy  (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej, nazwę aparatu, model, nr seryjny, lokalizację (nazwa oddziału / zakładu), szczegółowy opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych podczas przeglądu materiałów zużywalnych zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat sprawny, niesprawny). Oryginał Karty Pracy (raportu serwisowego) Wykonawca przekazuje użytkownikowi natomiast skan  Karty Pracy Wykonawca przekazuje w ciągu 2 dni roboczych do Działu Aparatury Medycznej na adres e-mail: akrolek@szpitalepomorskie.eu, asliwak-blonska@szpitalepomorskie.eu bądź skuszaj@szpitalepomorskie.eu;

- wymianę w cenie umowy materiałów zużywalnych (uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) zalecanych przez producenta w trakcie przeglądów okresowych, wykonania niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, walidacji przewidzianych w dokumentacji technicznej urządzenia,

- natychmiastowe pisemne przekazanie Zamawiającemu, do Działu Aparatury Medycznej, informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia,

- wystawienie orzeczeń technicznych aparatury objętej umową,

- usunięcie na własny koszt odpadów, opakowań powstałych w związku  z wykonywaniem czynności objętych umową.

- koszty dojazdu oraz wszelkie koszty transportu, w tym także wynikające z konieczności diagnostyki urządzenia w siedzibie Wykonawcy (wraz z ubezpieczeniem w trakcie transportu), są wliczone w koszt świadczonej usługi,

- Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu umowy:

- podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania,

- jeżeli w ramach przeglądu obowiązuje legalizacja aparatu, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji i przedstawienia odpowiednich świadectw,

- czynności serwisowe Wykonawca będzie wykonywał za pomocą narzędzi i środków będących w posiadaniu Wykonawcy,

- Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. W przypadku konieczności wykonywania czynności serwisowych dla głowic usg w siedzibie serwisu, na czas wykonania tych czynności, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze.

- czynności i materiały wymienione w trakcie wykonywania prac serwisowych zostaną wpisane w karcie pracy, która musi być potwierdzona przez bezpośredniego użytkownika lub pracownika Działu Aparatury Medycznej,

- każdorazowo po dokonaniu czynności serwisowych (przegląd techniczny), w przypadku braku uwag dotyczących stanu technicznego urządzenia Wykonawca wystawi certyfikat sprawności urządzenia,

- Wykonawca będzie dysponował dokumentacją techniczną (np. kody dostępu do oprogramowania, schematy, specjalistyczne oprogramowanie serwisowe, itp.) niezbędną do wykonywania usługi.

- W przypadku wycofania danej aparatury z eksploatacji wartość umowy w zakresie usług serwisowych zostanie zmniejszona o wartość będącą iloczynem: jednostkowej miesięcznej opłaty za wycofaną aparaturę pomnożony przez liczbę pełnych miesięcy pozostałych do końca trwania umowy począwszy od najbliższego miesięcznego okresu rozliczeniowego przypadającego po zgłoszeniu Wykonawcy zmiany w w/w zakresie (zgłoszenie może być przesłane mailem, faksem lub na piśmie).

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia interwencji (reakcja serwisowa) w celu usunięcia awarii w ciągu 24 godz., po uzyskaniu informacji od Zamawiającego w godz. między 800 a 1700, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się powiadomienie Wykonawcy w formie: faksu nr fax: .………...…………......., mailem e-mail: .…………........……….................., telefonicznie tel.: .…………………..........................

W przypadku dokonywania zgłoszenia telefonicznie, fakt dokonania zgłoszenia zostanie niezwłocznie potwierdzony przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, technicznymi warunkami wykonywania usług, wiedzą techniczną, oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i p.poż., procedur systemu zarządzania jakością oraz przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego.

- Wszystkie przeglądy aparatury będą wykonywane w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje dokumentacją techniczną (np. kody dostępu do oprogramowania, schematy, specjalistyczne oprogramowanie serwisowe, itp.) niezbędną do wykonywania usługi.

- Szczegółowy zakres usług serwisowych określono w załączniku nr 3 do umowy.

- W przypadku braku dostępności u producenta części zamiennych do aparatury będącej przedmiotem umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej i wykaże przyczynę braku części zamiennych. Wykazanie braku części zamiennych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy w części niemożliwej do wykonania tj. części dotkniętej brakiem dostępności u producenta części zamiennych.

- Jeżeli w trakcie dokonywania czynności serwisowych zostanie stwierdzona konieczność wymiany części zamiennych i podzespołów, potrzebnych dla uzyskania sprawności techniczno-eksploatacyjnej lub bezpieczeństwa użytkowania aparatu, a wykraczających poza zakres opisany w zamówieniu, to naprawa ta będzie przedmiotem odrębnego, niezależnego postępowania. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest wystawić opinię/ekspertyzę dotyczącą możliwości usunięcia przyczyny niesprawności i ewentualnych wydatków z tym związanych jakie może ponieść Zamawiający. Ponadto w takim przypadku strony ustalą nowy termin zakończenia wykonywania usługi, nie dłuższy jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ostatecznym rozstrzygnięciu odrębnego, niezależnego postępowania w zakresie dotyczącym części zamiennych (jeśli dotyczy).

- W przypadku zmiany osób/osoby wskazanej w ofercie wymienionych do realizacji usługi w punkcie czwartym formularza oferty, Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem naliczenia kar umownych i/lub rozwiązania umowy do zapewnienia personelu spełniającego co najmniej takie kwalifikacje (uprawnienia) zawodowe jak osób wykazanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W tym celu Wykonawca przed zmianą personelu  jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem, jeśli to możliwe w danym przypadku, na co najmniej 7 dni przed zmianą osoby i wskazać nową osobę i jej kwalifikacje (uprawnienia) zawodowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do niewyrażenia zgody na zmianę na wskazaną przez Wykonawcę osobę. W tej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany wskazać inną osobę.

§ 4

Zmiany Umowy

- Wartość przedmiotu Umowy, o której mowa w § 6 ust.5 ulega zmianie w przypadku wycofania z eksploatacji aparatury objętej Umową zgodnie z § 3 ust.3 litera h.

- Ponadto Strony dopuszczają inne zmiany nn Umowy w następującym zakresie:

- zmiany organizacyjnej w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy;

- zmian technicznych lub technologicznych w przypadku, gdy są one korzystniejsze dla Zamawiającego, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy – w takim przypadku zostanie dokonana zmiana umowy w zakresie przedmiotu niniejszej umowy bez podwyższenia jej wartości brutto;

- sposobu wykonania przedmiotu umowy – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu wykonania przedmiotu zamówienia, dostosowania do potrzeb Zamawiającego lub wynikać będzie z czynników zewnętrznych i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia;

- wynagrodzenia, gdy Wykonawca zaproponuje upusty lub promocje cenowe na usługi, zaakceptowane przez Zamawiającego;

- zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa;

- zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- zmiany dotyczące udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego – w przypadku, kiedy Wykonawca wskazał go w ofercie, a nowy podwykonawca spełnia wymagania dla fachowego wykonania powierzanych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z warunkami SWZ;

- Strony przewidują możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy pisemnym aneksem bez zwiększenia wartości przedmiotu umowy, w przypadku niezrealizowania umowy w całości w okresie o którym mowa w § 12 umowy, przy czym przedłużenie realizacji umowy nie może być dłuższe niż 6 miesięcy;

- w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 455  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

§ 5

Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 5, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1)	zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4)     zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 8, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia Wykonawcy świadczącego Usługę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonuje on prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Wykonawcy świadczącym Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Wykonawcy tj. pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Wykonawcy tj. pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

- W przypadku gdy w kolejnym roku kalendarzowym i następnych trwania umowy ogłoszony zostanie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego roczny wskaźnik cen towarów i usług, którego wysokość jest mniejsza lub większa o ponad 2% od jego poziomu w dniu podpisania umowy, każda ze stron uprawniona jest do żądania odpowiednio: zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia za kolejne okresy trwania umowy o procent odpowiadający tej różnicy, przy czym maksymalna wartość wzrostu wynagrodzenia netto Wykonawcy, łącznie w okresie trwania umowy nie może być równa lub większa niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy PZP oraz nie może równa lub większa niż 15% wartości pierwotnej umowy.

- Każda ze Stron celem dokonania zmian opisanych w ust. 8 i 9, występuje z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zawierającym uzasadnienie z wyliczeniem całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 9-10, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, o ile przedmiotem umowy z podwykonawcą są dostawy lub usługi.

§ 6

Wynagrodzenie, warunki płatności i kary

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, jest wynagrodzenie według ryczałtowych cen jednostkowych określonych w ofercie, płatne w comiesięcznych równych ratach z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa obowiązywać będzie przez część miesiąca w takim przypadku wynagrodzenie naliczane będzie proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy w danym miesiącu.

- Ryczałtowe ceny jednostkowe netto są stałe przez cały czas obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 4 i 5 niniejszej umowy.

- Zamawiający nie będzie uznawał żadnych innych kosztów dodatkowych doliczanych do wyceny.

- Szczegółowa wycena kosztów wykonania przedmiotu zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do umowy.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności koszty robocizny (m. in. przeglądów okresowych), narzędzi, transportu, dojazdu Wykonawcy do sprzętu oraz przesyłek w obie strony, ubezpieczenia oraz koszty części i akcesoriów niezbędnych do wykonania obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji.

- Wartość umowy w zakresie przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1 do umowy określona została na kwotę:

Zadanie  …..

................... zł netto (słownie: ............................................ )

.................... zł brutto (słownie: ............................................ )

Łączna wartość przedmiotu Umowy:

……………. zł netto (słownie: ………………………………………… zł)

……………. zł brutto (słownie: ……….………………………………. zł).

- Podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego jest dołączenie do faktury przez Wykonawcę karty pracy (raportu serwisowego) zawierającej opis wykonanych czynności i wymienionych części. W przypadku przedstawienia faktury bez wymienionych dokumentów Zamawiający ma prawo odesłać fakturę bez księgowania.

- Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni, od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu - zapłata nastąpi w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru Umowy, na mocy której wystawił fakturę oraz wyspecyfikować lokalizację, dla której wystawiona jest faktura. Adresem przekazania faktury, w przypadku przekazywania jej w wersji papierowej jest lokalizacja: ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany z chwilą doręczenia faktury w wersji papierowej przesłać ją w wersji elektronicznej na adres mailowy: faktury@szpitalepomorskie.eu, skuszaj@szpitalepomorskie.eu, akrolek@szpitalepomorskie.eu, asliwak-blonska@szpitalepomorskie.eu

- W związku z wejściem w życie z dniem 8 kwietnia 2019 r przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 1666 i z 2023 r. poz. 1598 ze zm.), które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy, Zamawiający informuje, iż umożliwia Wykonawcom przesyłanie takich faktur. W przypadku, jeśli Wykonawca będzie przesyłał faktury w ww formie, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie niezwłocznie po podpisaniu Umowy osobę odpowiedzialną za jej realizację po stronie Zamawiającego, wskazaną w §11 ust. 1 Umowy, celem uzyskania niezbędnych informacji umożliwiających przesyłanie faktur w ww formie.

Wykonawca, który nie będzie wysyłał faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, przesyła faktury elektroniczne na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  na adresy wskazane w ustępie 7 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

- W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i potrącania kary umownej w wysokości 1 % wartości ryczałtowej ceny jednostkowej miesięcznej brutto  za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % kwoty ryczałtowej jednostkowej miesięcznej brutto za każdy przypadek niewykonania obowiązków o  których mowa w § 3 ust. 3 lit. b)-h)  niniejszej Umowy w odniesieniu do aparatury, której dotyczy niewykonanie umowy.

- W każdym przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, przenoszącą wysokość kary umownej, w pełnej wysokości.

- Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od umowy i podlegają kumulacji.

- W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej z tytułu kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę należności Zamawiającego z tego tytułu, z jego wierzytelnościami wynikających z wystawionych Zamawiającemu faktur.

- Niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy kar umownych, w razie wadliwego wykonywania usług lub w razie niewykonywania usług przez Wykonawcę w terminach umownych, Zamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym wezwaniu do wykonania umowy lub prawidłowej jej realizacji w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego wezwania i po bezskutecznym upływie tego terminu,  zlecić wykonanie tych usług innemu podmiotowi, a kosztami wykonanych usług obciążyć Wykonawcę, z którym zawarto niniejszą umowę.

- Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 50% łącznej wartością przedmiotu umowy.

- W przypadku niezapewnienia kadry zadeklarowanej w ofercie (lub posiadającej nie niższe kwalifikacje niż osoby wskazane ofercie), niezależnie od uprawnienia do natychmiastowego rozwiązania umowy – Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 3% wartości brutto przedmiotu umowy, za każde potwierdzone tego typu zdarzenie.

- W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu  zmiany wysokości wynagrodzenia, przewidzianej niniejsza umową, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w  wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 5 umowy.

- Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar za zwłokę.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

      - Na części wymienione lub naprawione w ramach niniejszej umowy Wykonawca udziela ……. miesięcy gwarancji jakości.

      - Termin gwarancji liczony będzie od dnia odbioru wykonanych czynności serwisowych stwierdzonych protokołem odbioru danej usługi.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę w terminie:

- 3 dni roboczych - w przypadku napraw niewymagających użycia części zamiennych,

- 5 dni roboczych - w przypadku napraw wymagających użycia części zamiennych, które nie wymagają sprowadzenia z zagranicy,

- 15 dni roboczych - w przypadku napraw wymagających użycia części zamiennych, które wymagają sprowadzenia z zagranicy,

licząc od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności - dostarczyć na czas naprawy urządzenie zastępcze bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia, o ile w dacie otrzymania żądania Zamawiającego Wykonawca dysponuje takim urządzeniem zastępczym.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania uprawnień z rękojmi – na zasadach ogólnych.

- Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- niewłaściwego użytkowania wymienionych lub naprawionych części, w tym niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

- mechanicznego uszkodzenia wymienionych lub naprawionych części, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby bez zgody Wykonawcy);

- jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

- uszkodzenia spowodowanego zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź);

normalnego zużycia wymienionych lub naprawionych części

- W razie potrzeby Zamawiającego, Wykonawca zapewnia możliwość wsparcia aplikacyjnego w czasie okresu gwarancji.

§ 8

Zobowiązania Wykonawcy dotyczące ochrony danych osobowych

- Wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje uzyskane przez Wykonawcę, w sposób zamierzony lub przypadkowy w związku z realizacją Umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu jej realizacji. Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej Umowy, o ile nie będzie to uchybiać aktualnie obowiązującym przepisom prawa.

- Zamawiający jako Administrator danych powierza Wykonawcy jako Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. Strony podpiszą Umowę powierzenia przetwarzania danych według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej umowy lub według wzoru Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego z dniem podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej Umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

- Strony oświadczają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie tajności przekazywanych sobie nawzajem Informacji poufnych.

§ 9

Rozwiązanie umowy, wypowiedzenie ,odstąpienie

            - Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

- realizacji Umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy,

- podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem zapisów nn Umowy,

- innej nienależytej realizacji Umowy przez Wykonawcę po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy.

            - Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie za obopólną zgodą wyrażoną w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez obie Strony.

            - Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od nn Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Siła wyższa

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie niniejszej umowy, powstałe na skutek działania siły wyższej (klęski żywiołowej,  epidemii itp.). W takim przypadku terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ulegają przedłużeniu o czas utrzymywania się stanu siły wyższej lub skutków wywołanych tym zdarzeniem.

- Strona powołująca się na okoliczność działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego, po wystąpieniu okoliczności siły wyższej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej strony faksem, mailem lub na piśmie. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe.

§ 11

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego:

  - w lokalizacji przy ul. Jagalskiego 10 w Wejherowie jest: ……………………… tel.:  …………….. e-mail: ……………………..  lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego;

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest ......................................................                     tel.:   ................................. , e-mail: ……………………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

- Strony odpowiadają za drożność w/w kanałów komunikacyjnych - poczty elektronicznej, pod rygorem skutku doręczenia.

§ 12

Okres obowiązywania umowy

Umowa obowiązuje w okresie 36 miesięcy od daty podpisania Umowy tj. od dnia .............. do dnia ……..........

§ 13

Klauzula Salwatoryjna

- Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy chyba, że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 2.

- W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

§ 14

Wymagania dotyczące podwykonawstwa

1.   Wykonawca może przekazać realizację części przedmiotu niniejszej Umowy osobie trzeciej.

2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoich pracowników i podwykonawców Wykonawcy uczestniczących przy realizacji zamówienia, w szczególności wyrządzające szkodę Zamawiającemu lub osobom trzecim.

3.  Wykonawca winien zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji dotyczących nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli i podwykonawców, zaangażowanych w usługi objęte niniejszą umową, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług, jak również dalszych podwykonawców.

4.   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.  Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy o ile takiej zmiany dokona Zamawiający na podstawie § 5 ust. 9-10, pod rygorem naliczenia kary umownej z § 6 ust. 18 umowy, jeżeli okres obowiązywania umowy z Podwykonawcą przekracza 6 miesięcy, a jej przedmiotem są usługi.

6.  Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelność wobec Zamawiającego przysługująca mu z niniejszej Umowy przeniesiona zostanie na osobę trzecią, ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

- W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2482), Zamawiający jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą Umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej Umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej Umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także w okresie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

- Spółka Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – na podstawie art. 4c oraz art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) - oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Artykułu 2 ust. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załączniki:

  - Formularz oferty

  - Formularz Asortymentowo-Cenowy

  - Opis przedmiotu zamówienia i zakres wymaganych czynności serwisowych

  - Zasady środowiskowe dla Wykonawców

  - Zasady BHP dla Wykonawców

  - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

  - Przetwarzanie danych

  - Zasady udzielania zdalnego dostępu do zasobów – jeżeli dotyczy

Załącznik nr 4 do Umowy

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 : 2015,  a w szczególności do:

- przestrzegania wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o.,

- maksymalnego ograniczenia uciążliwość dla otoczenia swojej działalności związanej 
z wykonywaniem prac zleconych,

- minimalizowania ilość powstających odpadów,

- niezwłocznego usuwania z terenu Szpitala wszelkich odpady powstałych w czasie wykonywania prac zleconych,

- minimalizowania zużycie nośników energii i surowców naturalnych.

2. Wykonawcy  nie wolno :

- wwozić z zewnątrz na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

- składować na terenie Szpitala jakichkolwiek substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę lub glebę. W przypadku gdy substancje te są bezwzględnie konieczne do wykonywania prac zleconych, szczegóły ich  składowania i stosowania należy uzgodnić z Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Szpitala,

- myć pojazdów na terenie Szpitala,

- spalać odpadów na terenie Szpitala,

- wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń wśród podległych pracowników wykonujących prace zlecone w zakresie obowiązującej w szpitalu polityki środowiskowej 
i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 : 2015 oraz systemu bezpieczeństwa i higieny pracy 45001:2018.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez Koordynatorowi ds. Środowiska Szpitala kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się o przedstawienie stanowiska do Koordynatora ds. Środowiska.

Przyjąłem do wiadomości:

Podpis Wykonawcy: …………………………………………

Załącznik nr 5 do Umowy

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW

      - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N-18001:2004, a w szczególności do:

- przestrzegania wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o.,

- rejestrowania wszystkich wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród podległych pracowników wykonujących prace zlecone na rzecz Szpitala,

- wyposażenia wszystkich podległych pracowników wykonujących prace zlecone na rzecz Szpitala w środki bezpieczeństwa.

      - Wykonawca jest zobowiązany do:

- organizacji pracy podległych pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- informowania podległych pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiania Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

      - W ykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń wśród podległych pracowników wykonujących prace zlecone na rzecz Szpitala w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy 
i systemu zarządzania.

      - Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez Inspektora ds. BHP Szpitala kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

      - W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się 
o  przedstawienie stanowiska do Inspektora ds. BHP.

Przyjąłem do wiadomości:

Podpis Wykonawcy: …………………………………………

Załącznik nr 6 do UMOWY nr D25C/251/N/9-18rj/25  zwana dalej Umową

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr znak: D25C/251/N/9-18rj/25

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.); dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 7 do Umowy

UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową

zawarta w Gdyni w dniu .............................. r. pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS: 0000492201,

NIP: 586-22-86-770,

REGON: 190141612,

kapitał zakładowy: 185 761 500,00  zł,

reprezentowaną przez:

1.	…………………………………………. – …………………………………………………………,

2.	…………………………………………. – …………………………………………………………,

zwaną dalej Administratorem danych,

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS -  …………………

NIP –  ………………….

REGON -  ……………...

kapitał zakładowy: …….

reprezentowaną przez:

1.	…………………………………………. – …………………………………………………………,

2.	…………………………………………. – …………………………………………………………,

zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym,

§ 1

Definicje

- Administrator Danych Osobowych (Administrator) – Szpitale Pomorskie sp. z o.o., podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,

- Podmiot przetwarzający – (nazwa firmy), podmiot, któremu Administrator powierza dane osobowe.

- Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

- Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

- RODO - Rozporządzenie PE - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

§ 2

- Przedmiot Umowy

1. W związku z realizacją umowy nr D25C/251/N/9-18rj/25 z dnia ………………….. r. zawartej pomiędzy (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) a (……………………..) Zamawiający powierza Wykonawcy jako Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w w/w Umowie.

2. Na mocy niniejszej Umowy Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie zbioru danych osobowych o nazwie:

- ZBIÓR „dane pacjentów”.

3. Celem przetwarzania powierzonego zbioru danych osobowych jest:

- realizacja umowy o której mowa w ust. 1..

4. Zakres, rodzaj i kategorie osób, które obejmuje przetwarzanie powierzonych danych osobowych:

- dla ZBIORU „dane pacjentów” przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych, od których zbierane są dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, opis badania/diagnoza, jednostka chorobowa (dane zwykłe/dane wrażliwe).

5. Charakter przetwarzania danych osobowych: dostęp do danych odbywa się przez przekazanie przez Administratora. Przetwarzanie danych odbywa się w siedzibie Podmiotu przetwarzającego w systemach informatycznych i w systemie tradycyjnym.

6. Czas przetwarzania danych osobowych:

– niniejsza umowa powierzenia zostaje zawarta na czas trwania umowy o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy łącznie z wykonywaniem świadczeń gwarancyjnych

6.1 Po upływie tych terminów Podmiot przetwarzający przekazuje do Administratora Danych na piśmie miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca wykaz usuniętych danych osobowych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 9 niniejszej umowy.

§ 3

Zobowiązania Podmiotu przetwarzającego – (nazwa firmy)

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie oraz na pisemne zlecenie z Administratora.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania danych powierzonych przez Administratora, wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych, w szczególności zawarte w art. 32 Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 (RODO). Za ich przestrzeganie  ponosi odpowiedzialność jak Administrator.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania (art. 30 RODO)i okazuje go na każde żądanie Administratora.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”) przekazanych do przetwarzania przez Administratora, zarówno w czasie realizacji umowy, jak i po jej ustaniu. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- Podmiot przetwarzający upoważni swoich pracowników do przetwarzania danych powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający nie może upoważnić innych osób do przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Administratora, ani nie może dokonać dalszego powierzenia danych osobowych, ani nie może przetwarzać danych w innym celu niż wskazanym w § 2 niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Administratora pod rygorem nieważności.

- Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

- W przypadku wystąpienia osoby, której dane dotyczą z żądaniem o udzielnie informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych Podmiot przetwarzający udostępnia wszystkie niezbędne informacje dla Administratora celem zrealizowania obowiązku informacyjnego (art. 15 RODO) oraz udostępnia Administratorowi informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania w podmiocie przetwarzającym (art. 32 RODO).

- Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy z Podmiotem przetwarzającym Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie i trwale usunąć powierzone zbiory danych z wszystkich nośników, zarówno w wersji elektronicznej, jaki i papierowej wraz z dokumentacją towarzysząca realizacji zadań zleconych przekazanych przez Administratora z zachowaniem terminów usunięcia wskazanych w § 2 pkt, 5 niniejszej umowy, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego (w ciągu 12 godzin od uzyskania wiedzy) poinformowania Administratora o:

- jakimkolwiek naruszeniu ochrony danych osobowych – zgłoszenie powinno zawierać dane wskazane w art. 33 ust. 3 RODO,

- jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym lub sądowym, decyzji administracyjnej, orzeczeniu, zapowiedzianych kontrolach i inspekcjach, jeśli dotyczą one danych osobowych powierzonych przez Administratora.

- Jeżeli Podmiot przetwarzający dokonuje przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych w innych celach i w inny sposób niż to wskazano w § 2 umowy sam staje się ich Administratorem.

§ 4

Prawo kontroli

- Podmiot przetwarzający umożliwi audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w miejscu przetwarzania danych. Kontrola może dotyczyć jedynie danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Umowy i będzie ograniczona do siedziby Podmiotu przetwarzającego i urządzeń służących do przetwarzania danych osobowych oraz personelu zaangażowanego w czynności przetwarzania objęte zakresem Umowy.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Administrator powiadomi Podmiot przetwarzający o terminie audytu z 30-dniowym wyprzedzeniem przesyłając mu Plan audytu, w którym wskazane zostaną komórki organizacyjne Podmiotu przetwarzającego przeznaczone do audytowania.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się potwierdzić gotowość do przeprowadzenia kontroli zgodnie 
z zawiadomieniem w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o kontroli.

- W przypadku niezależnej od Podmiotu przetwarzającego niemożliwości przeprowadzenia kontroli w planowanym terminie lub innych niespodziewanych przeszkód, Podmiot przetwarzający powiadomi Administratora danych o takich okolicznościach i zaproponuje nowy termin kontroli, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od terminu kontroli.

- Koszty wynikające z lub poniesione w związku z przeprowadzeniem kontroli ponosi każda ze Stron odpowiednio do wysokości poniesionych kosztów.

- Podmiot przetwarzający oddeleguje do audytu osobę odpowiedzialną za system ochrony danych osobowych w miejscu przetwarzania danych.

- Podmiot przetwarzający umożliwi przeprowadzenie audytu poprzez m.in. udostępnienie dokumentacji systemu ochrony danych osobowych Podmiotu przetwarzającego, udzielanie wyczerpujących wyjaśnień, okazanie lokalizacji, w których przetwarzane są dane osobowe oraz zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych stosowanych w systemie ochrony danych osobowych.

- Kontrola będzie prowadzona w zwykłych godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, w sposób nie zakłócający działalności gospodarczej Podmiotu przetwarzającego i zgodnie z politykami bezpieczeństwa Podmiotu przetwarzającego.

- Administrator danych zobowiązuje się do opracowania raportu podsumowującego ustalenia z przeprowadzonej kontroli. Raport zostanie przekazany Podmiotowi przetwarzającemu i będzie stanowić informacje poufne o Podmiocie przetwarzającym, które nie mogą być ujawniane stronom trzecim bez zgody Podmiotu przetwarzającego, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo.

- W przypadku posiadania przez Podmiot przetwarzający certyfikacji, o której mowa w art. 42 Rozporządzenia lub stosowania kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 40 Rozporządzenia, uprawnienia kontrolne Administratora danych mogą być realizowane również poprzez odwołanie się przez Podmiot przetwarzający do wyników monitorowania zasad certyfikacji lub kodeksu postępowania. W takim wypadku, kontrola będzie dotyczyć jedynie kwestii, które nie mogą zostać dostatecznie wyjaśnione poprzez przedstawienie takich wyników monitorowania przez Podmiot przetwarzający.

- W przypadku stwierdzenia w Raporcie niezgodności Podmiot przetwarzający wskaże przyczynę niezgodności, działania korekcyjne (usunięcie niezgodności) i korygujące (usunięcie przyczyny niezgodności).  Działania podlegają akceptacji przez Administratora.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień związanych z realizacją Umowy, w tym dotyczących zastosowanych środków ochrony danych osobowych, stwierdzonych podczas kontroli, wskazanych w raporcie podsumowującym ustalenia kontroli, w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

§ 5

Odpowiedzialności i kary

1. Podmiot przetwarzający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez niego powierzonych danych osobowych.

§ 6

Obowiązywanie umowy

1. Administrator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

a) przetwarzania  danych osobowych przez Podmiot przetwarzający w sposób niezgodny z umową;

b) wyrządzenia szkody przez Podmiot przetwarzający przy wykonaniu Umowy Administratorowi lub osobie, której dane Podmiot przetwarzający przetwarza na mocy umowy powierzenia,

c) wszczęcia przez organ nadzorczy postępowania przeciw Podmiotowi przetwarzającemu w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych,

d) gdy pomimo zobowiązania Podmiotu Przetwarzającego do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie usunie  on ich w wyznaczonym terminie;

e) gdy Podmiot przetwarzający powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

2. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w tym Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Administratowa danych i jeden dla Podmiotu przetwarzającego.

...............................................					 ……………...............................

Podmiot przetwarzający					     	      Administrator danych

Załącznik nr 8 do Umowy

ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy.

- Udostępnienie

- W celu realizacji usług, o których mowa w §1 umowy nr D25C/251/N/9-18rj/25 z dnia ....................................r. (zwanej dalej Umową Główną) zawartej pomiędzy Zamawiającym - Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., a Wykonawcą - ....................................................................., Wykonawca może zastosować metodę Zdalnego Dostępu do infrastruktury teleinformatycznej przedmiotu umowy, który zostanie mu udostępniony przez Zamawiającego niezwłocznie na wezwanie Wykonawcy w terminie szczegółowo uzgodnionym przez Strony.

- Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł.

- Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu po stronie swojej infrastruktury teleinformatycznej.

- Zasady korzystania

- Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca:

  - będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej;

  - nie będzie pozyskiwał, ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji Umowy Głównej;

- Wykonawca może wnioskować o dane logowania tylko i wyłącznie dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na potrzeby należytej realizacji Umowy Głównej.

- Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż osoby wskazane do realizacji Umowy Głównej.

- Zdalny Dostęp udostępnia się do realizacji usług wynikających z Umowy Głównej.

- Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu

- Zamawiający zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN;

- Na wezwanie Wykonawcy, Zamawiający przekaże osobie realizującej wynikające z zapisów Umowy Głównej prace, identyfikator użytkownika (login) wraz z hasłem dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej.

- Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane przez Zamawiającego na indywidualne konta pocztowe e-mail osób wskazanych przez Wykonawcę dla celów realizacji usług serwisowych i gwarancyjnych. Tą samą drogą dostarczone zostanie również przez Zamawiającego oprogramowanie klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy.

- Cyberbezpieczeństwo

- Zamawiający jest operatorem usługi kluczowej w zakresie:

  - Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy,

  - Obrocie i dystrybucji produktów leczniczych.

- Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania:

  - incydentów RODO na adres mailowy: iod@szpitalepomrskie.eu lub osobiście u IOD,

  - incydentów poważnych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego wykrycia na adres mailowy: incydent@szpitalepomorskie.eu lub osobiście w Dziale Informatyki Zamawiającego.

- Wykonawca przekazuje  informacje  znane  mu  w chwili  dokonywania  zgłoszenia,  które  uzupełnia w trakcie obsługi incydentu poważnego.

- Pracownicy Wykonawcy współdziałają  podczas  obsługi  incydentu  poważnego  i incydentu  krytycznego z Działem Informatyki Zamawiającego oraz z CSIRT NASK oraz sektorowym zespołem cyberbezpieczeństwa, przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe.

- Pracownik Wykonawcy obsługujący incydent przekazuje,  w niezbędnym  zakresie,  w zgłoszeniu, informacje  stanowiące  tajemnice  prawnie  chronione,  w tym  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  gdy  jest  to konieczne do realizacji zadań CSIRT NASK oraz sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa.

- W zgłoszeniu Pracownik Wykonawcy oznacza informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca usuwa podatności w systemie informatycznym dostarczonym zgodnie z Umową Główną. Usunięciu podlegają podatności dla których w trakcie koordynacji obsługi incydentu poważnego, incydentu istotnego lub krytycznego, CSIRT NASK wystąpi do organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa z wnioskiem o wezwanie operatora usługi kluczowej, aby w wyznaczonym terminie usunął podatności, które doprowadziły lub mogłyby doprowadzić do incydentu poważnego, incydentu istotnego lub krytycznego.

- Wykonawca zastosuje mechanizmy zapewniające poufność, integralność, dostępność i autentyczność danych przetwarzanych w systemie informatycznym dostarczonym zgodnie z Umową Główną oraz podczas zdalnego dostępu do zasobów.

- Wykonawca będzie dbać o aktualizację oprogramowania.

- Wykonawca skonfiguruje dostarczane systemy tak by pobierały czas z serwera NTP Zamawiającego.

- Wykonawca niezwłocznie podejmie działania po dostrzeżeniu podatności lub zagrożeń cyberbezpieczeństwa.

- Progi uznania incydentu za poważny:

| Incydent dotyczący udzielania świadczenia opieki zdrowotnej | Incydent doprowadził do braku dostępności usługi powyżej 24 godzin. Incydent spowodował co najmniej jedną z poniżej wymienionych okoliczności: a) śmierć człowieka, b) ciężki uszczerbek na zdrowiu, c) inny niż ciężki uszczerbek na zdrowiu więcej niż jednej osoby, d) brak poufności danych przetwarzanych w usłudze, e) brak integralności danych przetwarzanych w usłudze. |
| --- | --- |
| Incydent dotyczący obrotu i dystrybucji produktów leczniczych | Incydent doprowadził do braku dostępności usługi powyżej 24 godzin. Incydent spowodował co najmniej jedną z poniżej wymienionych okoliczności: a) śmierć człowieka, b) ciężki uszczerbek na zdrowiu, c) inny niż ciężki uszczerbek na zdrowiu więcej niż jednej osoby, d) brak poufności danych przetwarzanych w usłudze, e) brak integralności danych przetwarzanych w usłudze. |

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

..................................................				……………………………………………………..

miejscowość, data						nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH WÓZKÓW I FOTELI DO TRANSPORTU PACJENTA, DEFIBRYLATORÓW, URZĄDZEŃ DO MASAŻU SERCA, ECHOKARDIOGRAFÓW ORAZ AUTOMATYCZNYCH STRZYKAWEK DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O., znak:  D25C/251/N/9-18rj/25, oświadczam, że:

Oferowane przeze mnie usługi spełniają wszystkie wszelkie wymagania opisane przez Zamawiającego 
w  Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają stosowne wymagane uprawnienia określone w SWZ  do wykonywania usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ

Zestawienie wadium

| Numer zadania | Wysokość wadium (zł) | Numer zadania | Wysokość wadium (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 490,00 | 12 | 140,00 |
| 2 | 700,00 | 13 | 880,00 |
| 3 | 910,00 | 14 | 2 450,00 |
| 4 | 100,00 | 15 | 2 610,00 |
| 5 | 80,00 | 16 | 920,00 |
| 6 | 680,00 | 17 | 290,00 |
| 7 | 350,00 | 18 | 460,00 |
| 8 | 370,00 | 19 | 150,00 |
| 9 | 160,00 | 20 | 600,00 |
| 10 | 120,00 | 21 | 450,00 |
| 11 | 40,00 | 22 | 520,00 |
| Razem → |  | 14 470,00 |  |

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ

…………………………………….

(Wykonawca)

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość wykonanej lub wykonywanej usługi brutto (należy podać wartość faktycznie zrealizowanej usługi lub jej części) | Data wykonania (okres faktycznie zrealizowanego zamówienia lub jego części) (od DD-MM-RRRR do DD-MM-RRRR) | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego usługa była wykonywana lub jest wykonywana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

UWAGA: Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane powyżej usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Dane należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES WYMAGANYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SERWISU (dotyczy wszystkich zadań):

Serwis świadczący usługi powinien:

Dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi

Posiadać określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności

Posiadać legalne oprogramowanie serwisowe dla sprawdzenia parametrów aparatów i wykonania kalibracji urządzeń, a także pełnej procedury przeglądowej.

Zatrudniać osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu.

Posiadać dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Posiadać legalizowaną i wymaganą przez producenta aparaturę kontrolno-pomiarową.

Wymieniać części zgodnie z instrukcją techniczną/instrukcją obsługi producenta.

Przeglądy okresowe

Przez pojęcie przeglądu rozumieć należy kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa wyrobu medycznego, polegające w szczególności na oględzinach wyrobu, gromadzeniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach wyrobu, sprawdzeniu instalacji i sprawności ich działania.

Konserwacje

Przez pojęcie konserwacji rozumieć należy poprzedzające przegląd czyszczenia elementów aparatury, urządzeń i systemów wyrobu medycznego, wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (np. filtrów, czujników, uszczelek, bezpieczników itp.) zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, regulacje (przywracanie) wymaganych przez producenta parametrów, jak również aktualizację oprogramowania, jeżeli dotyczy ono danego wyrobu medycznego.

Wsparcie aplikacyjne

Wszelka pomoc zdalna lub  telefoniczna przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się przy bieżącej obsłudze przez inżyniera serwisu posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

ZADANIE  1
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA POMP INFUZYJNYCH ASCOR

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP 12 | 5285/10 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP 12 | 5258/10 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP 12 | 5259/10 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | Ap 12 | 5286/10 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | Ap 12 | 5287/10 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | Ap 12 | 5260/10 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
| 2 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 | 1266/07 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 | 14-07526-2015 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 | 14-07528-2015 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 | 14-07525-2015 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 | 0835/07 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | Ap 14 | 14-05802-2012 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno- Położniczy |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | Ap 14 | 14-058003-2012 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno- Położniczy |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | Ap 14 | 14-058001-2012 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno- Położniczy |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | Ap 14 | 14-07527-2015 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno- Położniczy |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | Ap 14 | 14-058000-2012 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno- Położniczy |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 | 0886/07 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 | 0885/07 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 | 0747/07 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 | 1407/0362/06 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 jednostrzykawkowa | 1407/0361/06 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 jednostrzykawkowa | B-3441/03 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 | 0746/07 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 | 0745/07 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 | 14-07529-2015 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Urologii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 | 14-07524-2015 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Wewnętrzny |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-14 | 2226/04 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Wewnętrzny |
| 3 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-22 DUET | 5034/09 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-22 DUET | 4403/08 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Ogólnej |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-22 dwustrzykawkowa | 0225/07 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-22 dwustrzykawkowa | 2591/07 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-22 dwustrzykawkowa | 1353/05 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-22 dwustrzykawkowa | 22-06749-2016 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Wewnętrzny |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-22 dwustrzykawkowa | 22-06748-2016 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Wewnętrzny |
| 4 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 DUET | 0536/08 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Wewnętrzny |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 DUET | 0535/08 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Wewnętrzny |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 DUET | 0248/07 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 DUET | 0247/07 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 DUET | 0335/07 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 DUET | 0336/07 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 DUET | 0995/09 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 DUET | 0994/09 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 DUET | 0987/09 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Ogólnej |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 DUET | 0982/09 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Ogólnej |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 DUET | 0986/09 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Ogólnej |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 DUET | 981 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Ogólnej |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 DUET | 0506/08 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 dwustanowiskowa | 24-01368-2012 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 dwustanowiskowa | 0540/08 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 dwustanowiskowa | 0539/08 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 dwustanowiskowa | 0511/08 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-23 DUET | 0451/08 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Wewnętrzny |
| 5 | Pompa infuzyjna | Ascor | Ap 24+ | 14-07530-2015 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | Ap 24+ | 24+-04840-2020 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Ogólnej |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | Ap 24+ | 24+-04841-2020 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Ogólnej |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | Ap 24+ | 24+03953-2019 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | Ap 24+ | 24+0842-2020 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
| 6 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-24 dwustrzykawkowa | 24-01477-2012 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-24 dwustrzykawkowa | 24-01700-2013 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-24 dwustrzykawkowa | 24-01478-2012 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-24 dwustrzykawkowa | 24-01476-2012 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-24 dwustrzykawkowa | 0798/10 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-24 dwustrzykawkowa | 24+02005-2014 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Wewnętrzny |
| 7 | Pompa infuzyjna | Ascor | AP-31 | 1455 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
| 8 | Pompa infuzyjna | Ascor | SEP-11S | 6214 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neurologii |
| 9 | Pompa infuzyjna | Ascor | SEP-21S-Duet | B-3476/03 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |

ZADANIE 2
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA POMP INFUZYJNYCH BRAUN

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna | Braun | COMPAKT | 24014 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
| 2 | Pompa infuzyjna | Braun | perfucor COMPACT 8714827 | 46712 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | perfucor COMPACT 8714827 | 46684 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
| 3 | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572728 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572813 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572686 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572707 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572653 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 716063 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 716124 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572822 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572737 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572731 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572785 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572827 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572824 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572710 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572773 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572750 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572752 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572702 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572706 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572738 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572741 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572658 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572675 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572682 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572751 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572818 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572727 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572746 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572757 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572636 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572829 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572678 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572645 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572631 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572799 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572733 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572783 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572667 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572654 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572711 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572647 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572729 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572703 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572638 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572632 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572661 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572655 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572650 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572669 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572664 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572641 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572644 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572774 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572635 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 572723 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 5821145 | 3 | 1 | Karetka Reda |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 582144 | 3 | 1 | Karetka Gniewino |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 51067 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 51142 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 51084 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | PERFUSOR SPACE | 126976 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |

ZADANIE 3
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA POMP INFUZYJNYCH STRZYKAWKOWYCH FRESENIUS

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24630076 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24630080 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24630077 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24630072 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24427591 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24842195 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 243991500 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24427575 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24391502 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24391501 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24391504 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24908168 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24908167 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24391531 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24842197 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24391533 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24391498 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24391503 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24630070 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24391505 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24391499 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24842199 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24630071 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24908169 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24630078 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24391511 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24842198 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24630081 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24630074 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24630079 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24630073 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24427572 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24630075 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24908170 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24908172 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24391506 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24842196 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 24908171 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 018093/20465926 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 018093/20465945 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 018093/20465939 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | AGILIA | 018093/20465931 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
| 2 | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523297 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523862 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523861 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523858 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523330 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523877 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523874 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523872 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523302 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523303 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523307 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523868 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523336 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523337 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523331 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523864 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523306 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523299 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523329 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523298 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523876 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523304 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523326 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523301 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523333 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523335 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523334 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523870 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523867 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523866 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523865 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523863 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523860 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523859 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523296 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523875 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523295 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523873 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523871 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523328 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523305 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523327 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523332 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523869 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523300 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23523338 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23437794 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neurologii Z Oddziałem Udarowym |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23437792 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neurologii Z Oddziałem Udarowym |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23437787 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neurologii Z Oddziałem Udarowym |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23437788 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neurologii Z Oddziałem Udarowym |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23437786 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neurologii Z Oddziałem Udarowym |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23437791 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neurologii Z Oddziałem Udarowym |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23437793 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neurologii Z Oddziałem Udarowym |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23437790 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neurologii Z Oddziałem Udarowym |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23437785 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neurologii Z Oddziałem Udarowym |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | INCECTOMAT MC AGILIA | 23437789 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neurologii Z Oddziałem Udarowym |

ZADANIE 4
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA POMP OBJĘTOŚCIOWYCH FRESENIUS

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna | Fresenius | Volumat Mc Agilla | 23526050 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | Volumat Mc Agilla | 23526074 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | Volumat Mc Agilla | 23526047 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | Volumat Mc Agilla | 23526086 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | Volumat Mc Agilla | 23526049 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | Volumat Mc Agilla | 23526085 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | Volumat Mc Agilla | 23071196 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | Volumat Mc Agilla | 23526082 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | Volumat Mc Agilla | 23526073 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | Volumat Mc Agilla | 23526050 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
|  | Pompa infuzyjna | Fresenius | Volumat Mc Agilla | 23526074 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |

ZADANIE 5
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA POMP INFUZYJNYCH BECTON

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna | Becton | Alaris CC Plus | 370036591 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Pompa infuzyjna | Becton | Alaris CC Plus | 370036628 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
| 2 | Pompa infuzyjna | Becton | ALARIS GW 800 | 800011356 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
|  | Pompa infuzyjna | Becton | ALARIS GW 800 | 800011367 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Pompa infuzyjna | Becton | ALARIS GW 800 | 800011351 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |

DLA ZADANIA 1, 2, 3, 4, 5

W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:

Przeglądy okresowe i konserwacje

Regularne przeglądy okresowe i konserwacje w odstępach i zakresach wg zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. Terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym.

Zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu, wykonywane przez certyfikowanych inżynierów, obejmujące zakres wymagany przez producenta aparatu oraz instrukcję obsługi.

Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

Inspekcja zużycia części oraz ich wymiana na nowe w przypadku ich niesprawności

Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła (jeżeli dotyczy)

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego (jeżeli dotyczy)

Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych (jeżeli dotyczy)

Dokumentacja przeglądów.

Testy funkcjonalne

Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Kontrola akumulatora

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji.

Natychmiastowe, pisemne przekazywanie przedstawicielowi Zamawiającego (Dział Aparatury Medycznej) informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, który umieści na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzeniu z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego.

W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem przewidywanych kosztów ich dostawy i wykonania usługi naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu, które będą podstawą odrębnego postępowania.

Naprawy

Umowa nie obejmuje napraw

Części zamienne

Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

Umowa nie obejmuje dostawy części zamiennych.

Obsługa serwisowa

Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ZADANIE 6
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA KARDIOMONITORÓW

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor | SandMedico-Technik Białystok | 8031 | 10161845 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Dermatologii |
| 2 | Kardiomonitor | Schiller | Argus LCX | 790.00520 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
| 3 | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201107381 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201107412 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Ogólnej |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201107454 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Ogólnej |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201029415 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201029089 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201029041 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201107038 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201107233 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Poradnia Onkologiczna |
| 4 | Kardiomonitor | Contec Medical | CMS 7000 | 05AD000821 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
| 5 | Kardiomonitor | Contec Medical | CMS8000 | 05AA000392 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Kardiomonitor | Contec Medical | CMS8000 | AX1305100175 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Kardiomonitor | Contec Medical | CMS8000 | 05AA000683 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Urologii |
| 6 | Kardiomonitor | Contec Medical | CMS9000 | 05AA000596 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
|  | Kardiomonitor | Contec Medical | CMS9000 | 05AA000598 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
| 7 | Kardiomonitor | PHILIPS | EfficiaCM150 | CN92343562 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Kardiomonitor | PHILIPS | EfficiaCM150 | CN62643460 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
| 8 | Kardiomonitor | OHMEDA-DATEX | FM Light | 6527622 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Kardiomonitor | OHMEDA-DATEX | FM Light | 6515600 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Kardiomonitor | OHMEDA-DATEX | FM Light | 6527604 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
|  | Kardiomonitor | OHMEDA-DATEX | FM Light | 6527610 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
| 9 | Kardiomonitor | OHMEDA-DATEX | FMS-00 | 5186909 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
| 10 | Kardiomonitor | EDAN Instruments Inc | M8A | 301165-MC02650003 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Ogólnej |
|  | Kardiomonitor | EDAN Instruments Inc | M8A | 301151-M1C02280007-01 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Ogólnej |
|  | Kardiomonitor | EDAN Instruments Inc | M8A | 301151-1111C02280004-01 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Ogólnej |
|  | Kardiomonitor | EDAN Instruments Inc | M8A | M8A2121012077LA | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Kardiomonitor | EDAN Instruments Inc | M8A | M8A2121012084LA | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Urologii |
| 11 | Kardiomonitor | Biolight Meditech | M9500 | M014E000774 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
| 12 | Kardiomonitor | Penlon | PM-8000C | 80003131204839 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Ogólnej |
|  | Kardiomonitor | Penlon | PM-8000C | 80003131204836 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |
|  | Kardiomonitor | Penlon | PM-8000C | 80003131204840 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
| 13 | Kardiomonitor | Comen | STAR 8000 | E7150708144G | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
| 14 | Kardiomonitor | Walmed Warszawa | UT-4000F-Pro+IBP | 4F5PACU-011 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej |
|  | Kardiomonitor | Walmed Warszawa | UT-4000F-Pro+IBP | 4F5PAGU-024. | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Urologii |
| 15 | Kardiomonitor | Philips | X3 | DE694F6394 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno - Położniczy |
|  | Kardiomonitor | Philips | X3 | DE694F6347 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno - Położniczy |
|  | Kardiomonitor | Philips | X3 | DE694F5873 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno - Położniczy |
|  | Kardiomonitor | Philips | X3 | DE694F6307 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Otolaryngologii |
|  | Kardiomonitor | Philips | X3 | DE694F6376 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Otolaryngologii |
|  | Kardiomonitor | Philips | X3 | DE694F6322 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej |

ZADANIE 7
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA PULSOKSYMETRÓW

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr | MASIMO | 7500 | 502402405 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Pulsoksymetr | MASIMO | 7500 | 502402403 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Pulsoksymetr | MASIMO | 7500 | 502375925 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Pulsoksymetr | MASIMO | 7500 | 502402396 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 2 | Pulsoksymetr | NONIN MEDICAL INC USA | 8500 | 501488858 | 3 | 1 | Karetka P Wejherowo |
|  | Pulsoksymetr | NONIN MEDICAL INC USA | 8500 | 502166050 | 3 | 1 | Karetka Rumia |
|  | Pulsoksymetr | NONIN MEDICAL INC USA | 8500 | 502166009 | 3 | 1 | Karetka Szemud |
| 3 | Pulsoksymetr | Diagnos | 515-B 5158 | 97-6948 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Ogólnej |
| 4 | Pulsoksymetr | Novametrix U.S.A. | 515C | 2511BBSPQ | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
| 5 | Pulsoksymetr | Respironics Novametrix U.S.A. | 520A | 77-5368LPZZ | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
| 6 | Pulsoksymetr | NOVIN | 8500MA | 500724559 | 3 | 1 | Karetka Gniewino |
| 7 | Pulsoksymetr | CHARMACARE | Accuro | 0A115A0752 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno - Położniczy |
|  | Pulsoksymetr | CHARMACARE | Accuro | 0A113A0294 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno - Położniczy |
| 8 | Pulsoksymetr | CONTEC Pulse Oximeter | CMS - 60C | J1031F0228 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
| 9 | Pulsoksymetr | Infunix Technology | IP-1010 | GE2054 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Pulsoksymetr | Nomin Medical, INC | IP-1010 | EG 5057 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |
|  | Pulsoksymetr | Nomin Medical, INC | IP-1010 | DG1007 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Wewnętrzny |
| 10 | Pulsoksymetr | Infunix Technolog CO Ltd | IP-1020 | GB1003 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
| 11 | Pulsoksymetr | Respironics Novametrix U.S.A. | MARS-2001 | 144-07136 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Pracownia Endoskopii |
| 12 | Pulsoksymetr | Envitec | My Sign | 100932 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
| 13 | Pulsoksymetr | Covidien-Medtronic | Nellcor P.S.M.S.P | MBB 1603960 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
| 14 | Pulsoksymetr | Respironics Novametrix U.S.A. | OXYPLETH | 77-22977 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Pulsoksymetr | Respironics Novametrix U.S.A. | OXYPLETH | 10565LPRWXNZZ | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
|  | Pulsoksymetr | Respironics Novametrix U.S.A. | OXYPLETH | 77-11408LPRW | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Pracownia Tomografii Komputerowej |
| 15 | Pulsoksymetr | MASIMO | RAD 5 | 79694 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pulsoksymetr | MASIMO | RAD 5 | 79745 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pulsoksymetr | MASIMO | RAD 5 | 79672 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Pulsoksymetr | MASIMO | RAD 5 | N90476 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neurologii Z Oddziałem Udarowym |
|  | Pulsoksymetr | MASIMO | RAD 5 | N90484 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Okulistyki |
|  | Pulsoksymetr | MASIMO | RAD 5 | N90486 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 16 | Pulsoksymetr | MASIMO | RAD 8 | M87970 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Pulsoksymetr | MASIMO | RAD 8 | M87965 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Pulsoksymetr | MASIMO | RAD 8 | M87955 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
| 17 | Pulsoksymetr | MASIMO | RAD 97 | 3000023282 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Pulsoksymetr | MASIMO | RAD 97 | 3000023310 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Pulsoksymetr | MASIMO | RAD 97 | 3000183033 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Pulsoksymetr | MASIMO | RAD 97 | 3000031273 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
| 18 | Pulsoksymetr | MASIMO | RADICAL 7 | 140986 (baza)+T033050 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |

ZADANIE 8
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA APARATÓW EKG

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrocardiograf | ASPEL | A-4 | 412/04/IR | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
| 2 | Elektrocardiograf | ASPEL | As Card RED | 225 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Elektrocardiograf | ASPEL | As Card RED | 229 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Elektrocardiograf | ASPEL | As Card RED | 230 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 3 | Elektrocardiograf | ASPEL | AsCard E-300 | 316/03/R | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
| 4 | Elektrokardiograf | ASPEL | Ascard Grey | 3138 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Elektrokardiograf | ASPEL | Ascard Grey | 1132 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Ogólnej |
|  | Elektrokardiograf | ASPEL | Ascard Grey | 5913 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
| 5 | Elektrocardiograf | ASPEL | B-56 | 55-06-IR | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Wewnętrzny |
|  | Elektrocardiograf | ASPEL | B-56 | 425/04/R | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Urologii |
| 6 | Elektrokardiograf | BTL | BTL-08 LC | 073C0B001288 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
| 7 | Elektrokardiograf | BTL | BTL-08LT | 073T0B002319 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Poradnia Anestezjologiczna |
| 8 | Elektrocardiograf | Contec medical | ECG300G | CB1310400142 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Poradnia Onkologiczna |
| 9 | Elektrocardiograf | ASPEL | Mr Red | 292 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno - Położniczy |
|  | Elektrocardiograf | ASPEL | Mr Red | 40 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Poradnia Kardiologiczna |
|  | Elektrocardiograf | ASPEL | Mr. Red | 205/009 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
| 10 | Elektrocardiograf | ASPEL | Mr. Blue | 644/09/AL | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neurologii |
|  | Elektrocardiograf | ASPEL | Mr. Blue | 254/06 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Poradnia Kardiologiczna |
| 11 | Elektrocardiograf | ASPEL | Mr. Gold | 1110 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ortopedii |
|  | Elektrocardiograf | ASPEL | Mr. Gold | 910 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Elektrocardiograf | ASPEL | Mr. Gold | 70/07 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Poradnia Kardiologiczna |
| 12 | Elektrocardiograf | ASPEL | Mr. Green | 346/07 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
| 13 | Elektrocardiograf | ASPEL | Mr. Green 2 | 18.sie | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Okulistyki |
| 14 | Elektrocardiograf | ASPEL | MrGrey7 | 652 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |
| 15 | Elektrokardiograf | BTL | MT Plus | U73P0B007835 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
| 16 | Elektrocardiograf | M4Medical | M-TRACE | 188 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Elektrokardiograf | ASPEL | M-Trace | 3020 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
|  | Elektrokardiograf | ASPEL | M-Trace | 3745 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej |
|  | Elektrocardiograf | M4Medical | M-TRACE | 1955/13 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Wewnętrzny |
|  | Elektrocardiograf | M4Medical | M-TRACE | 616 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Elektrocardiograf | M4Medical | M-TRACE | 617 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |

ZADANIE 9
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA SSAKÓW

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak | Medela | Basic | 1639247 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Pracownia Endoskopii |
|  | Ssak | Medela | Basic | 1669345 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Ssak | Medela | Basic | 1635121 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Ssak | Medela | Basic | 1635118 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Ssak | Medela | Basic | 1669331 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Ssak | Medela | Basic | 1635115 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
|  | Ssak | Medela | Basic | 1669336 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Ssak | Medela | Basic | 1668128 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Ssak | Medela | Basic | 1668127 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 2 | Ssak | Medela | Dominant Flex | 1953825 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Ssak | Medela | Dominant Flex | 1953822 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Ssak | Medela | Dominant Flex | 1953828 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Ssak | Medela | Dominant Flex | 1953827 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
| 3 | Ssak | Medela | Medela basic 30 | 1038751 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Otolaryngologii |
| 4 | Ssak próżniowy jezdny | Korgiel | Naszynowy | 18037118 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
| 5 | Ssak | Medela | Vacuum | 1583352 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno - Położniczy |
| 6 | Ssak | Medela | Vario | 1531370 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Otolaryngologii |

ZADANIE 10
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA SSAKÓW ELEKTRYCZNYCH

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak | TAZINI-S.R.L. Italia | F-18.0 | 70340 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Dermatologii |
| 2 | Ssak | Eres-MEDICAL | M-20 | 1404384 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
|  | Ssak | Eres-MEDICAL | M-20 | 1404221 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
|  | Vacuum | Eres-MEDICAL | M-20 | 1405258 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
| 3 | Ssak | Eres-MEDICAL | Mevacs M20 | 1403375 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej |
|  | Ssak | Eres-MEDICAL | MEVACS M-20 | 1405226 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
|  | Ssak | Eres-MEDICAL | MEVACS M-20 | 1409186 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Wewnętrzny |
| 4 | Ssak | Eres-MEDICAL | Mevacs M30 | 1405186 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
| 5 | Ssak | S.N.C. WŁOCHY | New ASPIRET | 3522 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 6 | Ssak | S.N.C. WŁOCHY | New ASPIRET CA-MI | 6198 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Pediatrii |
| 7 | Ssak | OSCAR BOSCAROL SRL | OB 2012 | 1000911467 | 3 | 1 | Karetka Gniewino |
|  | Ssak | Boscarol | OB2012 | 1101511733 | 3 | 1 | Karetka P Wejherowo |
|  | Ssak | Boscarol | OB2012 | 1101611124 | 3 | 1 | Karetka Szemud |
| 8 | Ssak | Boscarol | OB1000 | 2101311238 | 3 | 1 | Karetka S Wejherowo |
| 9 | Ssak | OGARIT-Łomianki | SO-4 TM | 0104/266/10 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |

ZADANIE 11
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA SSAKÓW CHERION

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak | Cherion | Victoria Versa | V15986 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Ssak | Cherion | Victoria Versa | V15987 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Ssak | Cherion | Victoria Versa | V15988 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Ssak | Cherion | Victoria Versa | V20281 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chorób Płuc |

DLA ZADANIA 6, 7, 8, 9, 10, 11

W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:

Przeglądy okresowe i konserwacje

Regularne przeglądy okresowe i konserwacje w odstępach i zakresach wg zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. Terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym.

Zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu, wykonywane przez certyfikowanych inżynierów, obejmujące zakres wymagany przez producenta aparatu oraz instrukcję obsługi.

Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

Inspekcja zużycia części oraz ich wymiana na nowe w przypadku ich niesprawności

Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła (jeżeli dotyczy)

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego (jeżeli dotyczy)

Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych (jeżeli dotyczy)

Dokumentacja przeglądów.

Testy funkcjonalne (dotyczy kardiomonitorów i ssaków)

Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Test akumulatora (dotyczy kardiomonitorów, aparatów ekg i pulsoksymetrów)

Pomiar mocy ssania (dotyczy ssaków)

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji.

Natychmiastowe, pisemne przekazywanie przedstawicielowi Zamawiającego (Dział Aparatury Medycznej) informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, który umieści na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzeniu z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego.

W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem przewidywanych kosztów ich dostawy i wykonania usługi naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu, które będą podstawą odrębnego postępowania.

Naprawy

Umowa nie obejmuje napraw

Części zamienne

Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

Umowa nie obejmuje dostawy części zamiennych.

Obsługa serwisowa

Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ZADANIE 12
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU DERMATOLOGII

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grzebień | Medizintechnik | Skintester | br | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Dermatologii |
| 2 | Kabina do fototerapii | Daavlin | Sena UV/T201 | UV2597SWI3X-0024 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Dermatologii |
| 3 | Lampa Puva | Waldman | UV-1000 | 1070 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Dermatologii |
| 4 | System terapeutyczny do terapii miejscowe | Medizintechnik | TP-4 Puwa | 70100275 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Dermatologii |

DLA ZADANIA 12

W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:

Przeglądy okresowe i konserwacje

Regularne przeglądy okresowe i konserwacje w odstępach i zakresach wg zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. Terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym.

Zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu, wykonywane przez certyfikowanych inżynierów, obejmujące zakres wymagany przez producenta aparatu oraz instrukcję obsługi.

Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

Inspekcja zużycia części oraz ich wymiana na nowe w przypadku ich niesprawności

Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła (jeżeli dotyczy)

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego (jeżeli dotyczy)

Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych (jeżeli dotyczy)

Dokumentacja przeglądów.

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

- Kalibracja sterowników - Pomiar natężenia promieniowania UVA i UVB

Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji.

Natychmiastowe, pisemne przekazywanie przedstawicielowi Zamawiającego (Dział Aparatury Medycznej) informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, który umieści na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzeniu z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego.

W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem przewidywanych kosztów ich dostawy i wykonania usługi naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu, które będą podstawą odrębnego postępowania.

Naprawy

Umowa nie obejmuje napraw

Części zamienne

Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

Umowa nie obejmuje dostawy części zamiennych.

Obsługa serwisowa

Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ZADANIE 13
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA APARATÓW DO PODGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH ORAZ SYSTEMÓW OGRZEWANIA PACJENTA

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | EM-MED | 1D | 1710-00097 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny Ortopedii |
| 2 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | Skamex | Enflow | 70390563 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | Skamex | Enflow | 70390379 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
| 3 | Uniwersalny podgrzewacz medyczny | TRESCOM SP.J. | UPM-01 | UPM01S022021006 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Urologii |
| 4 | Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi | Ascor | Animec AM-301-5AF | 2017D0430 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi | Ascor | Animec AM-301-5AF | 2017D0431 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 5 | System ogrzewania pacjenta | Mindray | Mistral Air Plus | 170251169 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | System ogrzewania pacjenta | Mindray | Mistral Air Plus | 170251154 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | System ogrzewania pacjenta | Mindray | Mistral Air Plus | 190720251 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | System ogrzewania pacjenta | Mindray | Mistral Air Plus | 190720256 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
| 6 | System ogrzewania pacjenta | Inspiration Healthcare Limited | NCM1 | 000233/2018 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | System ogrzewania pacjenta | Inspiration Healthcare Limited | NCM1 | 000557/2018 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
| 7 | System ogrzewania pacjenta | Medicavera | Norm-O-Temp | 144-N7532 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 8 | Ogrzewacz krwi i płynów infuzyjnych | The 37Company | Fluido Compact | 191105626/191106747 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Ogrzewacz krwi i płynów infuzyjnych | The 37Company | Fluido Compact | 19084998/190805960 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |

DLA ZADANIA 13

W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:

Przeglądy okresowe i konserwacje

Regularne przeglądy okresowe i konserwacje w odstępach i zakresach wg zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. Terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym.

Zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu, wykonywane przez certyfikowanych inżynierów, obejmujące zakres wymagany przez producenta aparatu oraz instrukcję obsługi.

Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

Inspekcja zużycia części oraz ich wymiana na nowe w przypadku ich niesprawności

Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła (jeżeli dotyczy)

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego (jeżeli dotyczy)

Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych (jeżeli dotyczy)

Dokumentacja przeglądów.

Czyszczenie filtra powietrza

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

Kalibracja czujników temperatury (jeżeli dotyczy)

Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji.

Natychmiastowe, pisemne przekazywanie przedstawicielowi Zamawiającego (Dział Aparatury Medycznej) informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, który umieści na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzeniu z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego.

W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem przewidywanych kosztów ich dostawy i wykonania usługi naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu, które będą podstawą odrębnego postępowania.

Naprawy

Umowa nie obejmuje napraw

Części zamienne

Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

Umowa nie obejmuje dostawy części zamiennych.

Obsługa serwisowa

Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ZADANIE 14
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA PODGRZEWACZY PŁYNÓW INFUZYJNYCH, SYSTEMÓW OGRZEWANIA I MONITOROWANIA TEMPERATURY PACJENTA

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 95633 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 95634 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 95635 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 95636 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 95637 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 95638 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 95639 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 95640 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 95641 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 95642 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 95643 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 95629 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 95630 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 95631 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 95632 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 33706 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 65467 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 46161 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 3M POLAND | RANGER | 102021 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2 | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | 755 | 42809 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | 755 | 111732 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | 755 | 111728 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | 755 | 111729 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 3 | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 151890 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 151897 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 151896 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 182014 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 181340 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 181339 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 181338 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 181337 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 181336 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 181335 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 182063 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 182062 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 182061 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 182060 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 182059 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 182017 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 182016 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | System ogrzewania pacjenta | 3M POLAND | Bair Hugger 775 | 182015 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
| 4 | Termometr Bair Hugger System monitorowania temperatury | 3M POLAND | 370 | 28277 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Termometr Bair Hugger System monitorowania temperatury | 3M POLAND | 370 | 28287 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Termometr Bair Hugger System monitorowania temperatury | 3M POLAND | 370 | 28297 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Termometr Bair Hugger System monitorowania temperatury | 3M POLAND | 370 | 28299 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Termometr Bair Hugger System monitorowania temperatury | 3M POLAND | 370 | 37292 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Termometr Bair Hugger System monitorowania temperatury | 3M POLAND | 370 | 37291 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Termometr Bair Hugger System monitorowania temperatury | 3M POLAND | 370 | 37295 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |

DLA ZADANIA 14

W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:

Przeglądy okresowe i konserwacje

Regularne przeglądy okresowe i konserwacje w odstępach i zakresach wg zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. Terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym.

Zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu, wykonywane przez certyfikowanych inżynierów, obejmujące zakres wymagany przez producenta aparatu oraz instrukcję obsługi.

Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

Inspekcja zużycia części oraz ich wymiana na nowe w przypadku ich niesprawności

Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła (jeżeli dotyczy)

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego (jeżeli dotyczy)

Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych (jeżeli dotyczy)

Dokumentacja przeglądów.

Wymiana filtra powietrza

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

Kalibracja czujników temperatury (jeżeli dotyczy)

Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji.

Natychmiastowe, pisemne przekazywanie przedstawicielowi Zamawiającego (Dział Aparatury Medycznej) informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, który umieści na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzeniu z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego.

W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem przewidywanych kosztów ich dostawy i wykonania usługi naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu, które będą podstawą odrębnego postępowania.

Naprawy

Umowa nie obejmuje napraw

Części zamienne

Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

Umowa nie obejmuje dostawy części zamiennych.

Obsługa serwisowa

Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ZADANIE 15
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA ŁÓŻEK DO INTENSYWNEJ TERAPII LINET

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | Linet | ELEGANZA 3XC | 20100094298 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | Linet | ELEGANZA 3XC | 20100094299 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | Linet | ELEGANZA 3XC | 20100094309 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | Linet | ELEGANZA 3XC | 20100094311 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | Linet | ELEGANZA 3XC | 20110065620 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | Linet | ELEGANZA 3XC | 2,011E+11 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | Linet | ELEGANZA 3XC | 20110065617 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | Linet | ELEGANZA 3XC | 20110065621 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | Linet | ELEGANZA 3XC | 20110065618 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | Linet | ELEGANZA 3XC | 20100094297 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2 | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | Linet | ElEGANZA 3XC z wagą | 20200229936 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | Linet | ElEGANZA 3XC z wagą | 20100094291 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 3 | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | Linet | Latera Acute | 20100043611 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Łóżko do intensywnej opieki medycznej | Linet | Latera Acute | 20100043612 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 4 | Łóżko kardiologiczne | Linet | Eleganza Standard | 200074869 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Łóżko kardiologiczne | Linet | Eleganza Standard | 20100074872 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Łóżko kardiologiczne | Linet | Eleganza Standard | 20100074868 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Łóżko kardiologiczne | Linet | Eleganza Standard | 20100074867 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Łóżko kardiologiczne | Linet | Eleganza Standard | 20100074866 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Łóżko kardiologiczne | Linet | Eleganza Standard | 20100074862 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Łóżko kardiologiczne | Linet | Eleganza Standard | 20100074863 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 5 | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20170075020 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20170075019 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20170075021 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20170075022 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20160150352 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20170074998 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20170021796 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20170021797 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20170081707 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20210164863 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20210164862 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20210164867 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20210164859 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20210164858 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20210164873 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 2 | 20210164872 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
| 6 | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 z wagą | 20220162526 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 z wagą | 20220162521 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 z wagą | 20220162523 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 z wagą | 20220162516 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 z wagą | 20220162518 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 z wagą | 20220162524 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 z wagą | 20220162517 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 z wagą | 20220162519 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 z wagą | 20220162525 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 z wagą | 20220162522 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 z wagą | 20220162520 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
| 7 | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251354 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251357 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239070 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210292211 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210292225 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239021 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210292409 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210292518 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210292224 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251371 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251372 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251368 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251367 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251397 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251396 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239055 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239054 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239010 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239009 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251379 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251380 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251353 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251358 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239071 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210292229 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210292230 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210292210 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251351 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210292226 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239038 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239039 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210292221 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239062 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239063 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251392 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210292222 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210292219 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210292520 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251378 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251394 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239082 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239025 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239020 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239019 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239075 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239015 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239074 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210239016 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251388 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251389 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne podstawowe | Linet | Eleganza 1 | 20210251395 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
| 8 | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 bez wagi | 20220163821 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 bez wagi | 20220163823 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 bez wagi | 20220163828 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 bez wagi | 20220163826 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 bez wagi | 20220163824 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 bez wagi | 20220163827 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 bez wagi | 20220163822 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Łóżko szpitalne | Linet | Eleganza 5 bez wagi | 20220163825 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |

DLA ZADANIA 15

W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:

Przeglądy okresowe i konserwacje

Regularne przeglądy okresowe i konserwacje w odstępach i zakresach wg zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. Terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym.

Zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu, wykonywane przez certyfikowanych inżynierów, obejmujące zakres wymagany przez producenta aparatu oraz instrukcję obsługi.

Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

Inspekcja zużycia części oraz ich wymiana na nowe w przypadku ich niesprawności

Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła (jeżeli dotyczy)

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego (jeżeli dotyczy)

Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych (jeżeli dotyczy)

Dokumentacja przeglądów.

Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji.

Natychmiastowe, pisemne przekazywanie przedstawicielowi Zamawiającego (Dział Aparatury Medycznej) informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, który umieści na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzeniu z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego.

W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem przewidywanych kosztów ich dostawy i wykonania usługi naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu, które będą podstawą odrębnego postępowania.

Naprawy

Umowa nie obejmuje napraw

Części zamienne

Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

Umowa nie obejmuje dostawy części zamiennych.

Obsługa serwisowa

Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ZADANIE 16
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA WYPOSAŻENIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | GS ELEKTROMEDIZINISCHE GERATE GMBH | CR 04000 | 20602798 | 3 | 1 | Karetka Reda |
|  | Defibrylator | GS ELEKTROMEDIZINISCHE GERATE GMBH | CR 04000 | 21601325 | 3 | 1 | Karetka Gniewino |
|  | Defibrylator | GS ELEKTROMEDIZINISCHE GERATE GMBH | CR 04000 | 21601330 | 3 | 1 | TRANSPORT SANITARNY |
|  | Defibrylator | GS ELEKTROMEDIZINISCHE GERATE GMBH | CR 04000 | 21601332 | 3 | 1 | Karetka Szemud |
|  | Defibrylator | GS ELEKTROMEDIZINISCHE GERATE GMBH | CR 04000 | 21601331 | 3 | 1 | Karetka P Wejherowo |
|  | Defibrylator | GS ELEKTROMEDIZINISCHE GERATE GMBH | Medumat Standard | 21601331 | 3 | 1 | Karetka P Wejherowo |
| 2 | Krzesełko transportowe | Medirol | MDK312V04M02 Rolman | K31201510 | 3 | 1 | Karetka Reda |
|  | Krzesełko transportowe | Medirol | MDK312V04M02 Rolman | K311201776 | 3 | 1 | Karetka Gniewino |
|  | Krzesełko transportowe | Medirol | MDK312V04M02 Rolman | K31201276 | 3 | 1 | Karetka S Wejherowo |
|  | Krzesełko transportowe | Medirol | MDK312V04M02 Rolman | K31202221 | 3 | 1 | Karetka Szemud |
| 3 | Zestaw: 1.Nosze 2.Transporter | Medirol | MD N114-P113-S | 1. N11402479 2. P11303457 | 3 | 1 | Karetka Reda |
|  | Zestaw: 1.Nosze 2.Transporter | Medirol | MD N114-P113-S | 1. P11303811 2. 2199852 | 3 | 1 | Karetka Gniewino |
|  | Zestaw: 1.Nosze 2.Transporter | Medirol | MD N114-P113-S | 1. P11303799 2. 2199853 | 3 | 1 | Karetka S Wejherowo |
|  | Zestaw: 1.Nosze 2.Transporter | Medirol | MD N114-P113-S | 1. N11403342 2. P11204397 | 3 | 1 | Karetka Szemud |
| 4 | Reduktor | Metalerg | Mediselect II | 200651912 | 3 | 1 | Karetka Reda |
|  | Reduktor | Metalerg | Mediselect II | 2010449228 | 3 | 1 | Karetka S Wejherowo |
|  | Reduktor | Metalerg | Mediselect II | 2010449009 | 3 | 1 | Karetka S Wejherowo |
| 5 | Reduktor | Metalerg | Z-100.2.0.8 | 211838 | 3 | 1 | Karetka S Wejherowo |
|  | Reduktor | Metalerg | Z-100.2.0.8 | 213604 | 3 | 1 | Karetka Gniewino |
|  | Reduktor | Metalerg | Z-100.2.0.8 | 213602 | 3 | 1 | Karetka Gniewino |
|  | Reduktor | Metalerg | Z-100.2.0.8 | 21943 | 3 | 1 | Karetka S Wejherowo |
|  | Reduktor | Metalerg | Z-100.2.0.8 | 221194 | 3 | 1 | Karetka Szemud |
|  | Reduktor | Metalerg | Z-100.2.0.8 | 221180 | 3 | 1 | Karetka Szemud |
| 6 | Pulsoksymetr | Viamed | T2003200036 | VM 2160 | 3 | 1 | Karetka Reda |
| 7 | Respirator | Weinman | Medumat Standard | 22073 | 2 | 1 | Karetka Luzino |
|  | Respirator | Weinman | Medumat Standard | 233919 | 2 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Respirator | Weinman | Medumat Standard | 23318 | 2 | 1 | Karetka Reda |
|  | Respirator | Weinman | Medumat Standard | 24143 | 2 | 1 | Karetka P Gniewino |
|  | Respirator | Weinman | Medumat Standard | 23975 | 2 | 1 | Karetka S Wejherowo |
|  | Respirator | Weinman | Medumat Standard | 22058 | 2 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
| 8 | Ssak | Weinman | WM 11705-0018 | 14983 | 3 | 1 | Karetka Reda |
|  | Ssak | Weinman | WM 11705-0018 | 36491 | 3 | 1 | Karetka S Wejherowo |

DLA ZADANIA 16

W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:

Przeglądy okresowe i konserwacje

Regularne przeglądy okresowe i konserwacje w odstępach i zakresach wg zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. Terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym.

Zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu, wykonywane przez certyfikowanych inżynierów, obejmujące zakres wymagany przez producenta aparatu oraz instrukcję obsługi.

Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

Inspekcja zużycia części oraz ich wymiana na nowe w przypadku ich niesprawności

Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła (jeżeli dotyczy)

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego (jeżeli dotyczy)

Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych (jeżeli dotyczy)

Dokumentacja przeglądów.

Reduktory : - Sprawdzenie uszczelki na końcówce mocowania reduktora do butli - Sprawdzenie tarczy i mocowania manometru - Sprawdzenie przecieków tlenu

Krzesełka transportowe : - Sprawdzenie stanu siedziska i oparcia - Sprawdzenie blokady głównej

Nosze : - sprawdzenie działania rączek wysuwnych - sprawdzenie mechanizmu pozycji krzesełkowej (jeżeli występuje) - sprawdzenie działania mechanizmu podnoszenie i opuszczania pleców - sprawdzenie mechanizmu podnoszenie i ugięcia nóg - sprawdzenie działania zagłówka (jeżeli występuje) - sprawdzenie połączenia transporter – nosze - sprawdzenie poprawności zamocowania pasów - sprawdzenie działania oparć bocznych

Transporter : - Sprawdzenie kółek jezdnych nóg przednich oraz tylnych

Defibrylatory : - Kontrola stanu kabli i gniazd - Kontrola łyżek zewnętrznych - Kontrola funkcji defibrylatora

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

Reduktory : - Sprawdzenie wskazań manometru

Defibrylatory : - Test monitora, rejestratora oraz jakości wydruku - Test sygnalizacji dźwiękowej - Test akumulatora, kalibracja akumulatora

Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji.

Natychmiastowe, pisemne przekazywanie przedstawicielowi Zamawiającego (Dział Aparatury Medycznej) informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, który umieści na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzeniu z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego.

W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem przewidywanych kosztów ich dostawy i wykonania usługi naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu, które będą podstawą odrębnego postępowania.

Naprawy

Umowa nie obejmuje napraw

Części zamienne

Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

Umowa nie obejmuje dostawy części zamiennych.

Obsługa serwisowa

Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ZADANIE 17
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA AUDIOMETRU, TYMPANOMETRU ORAZ APARATÓW DO BADANIA SŁUCHU

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Audiometr | Oticon | AD-239 | 734026 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Poradnia Laryngologiczna |
| 2 | Tympanometr | Oticon | AT 235 | 737892 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Poradnia Laryngologiczna |
| 3 | Aparat do badania słuchu | Oticon | E-11156 | 8894014 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
| 4 | Aparat do badania słuchu | Oticon | E-3420 | 1914279 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
| 5 | Aparat do badania słuchu | Oticon | Oto Read Screener | IA3002387 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Aparat do badania słuchu | Oticon | Oto Read Screener | 0942109 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |
|  | Aparat do badania słuchu | Oticon | Oto Read Screener | 9129035 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Neonatologii |

ZADANIE 18
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA WIRÓWEK I INKUBATORÓW W PRACOWNI SEROLOGII

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do oksygenacji pozaustrojowej Ecmo | Maquet | Rota Flow | 90437911 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiochirurgii |

ZADANIE 19
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA WIRÓWEK I INKUBATORÓW W PRACOWNI SEROLOGII

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator | Diamed AG | 37 SI | 1002385 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Pracownia Serologii |
| 2 | Inkubator | Diamed AG | 37 SII | 1001660 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Pracownia Serologii |
| 3 | Wirówka | Diamed AG | Diacent 12 | 1001440 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Pracownia Serologii |
| 4 | Wirówka | Diamed AG | ID-Centrifuge 24S | 1001659 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Pracownia Serologii |
| 5 | Wirówka | Diamed AG | ID-Centrifuge 6S | 100266 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Pracownia Serologii |

DLA ZADANIA 17, 18, 19

W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:

Przeglądy okresowe i konserwacje

Regularne przeglądy okresowe i konserwacje w odstępach i zakresach wg zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. Terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym.

Zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu, wykonywane przez certyfikowanych inżynierów, obejmujące zakres wymagany przez producenta aparatu oraz instrukcję obsługi.

Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

Inspekcja zużycia części oraz ich wymiana na nowe w przypadku ich niesprawności

Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła (jeżeli dotyczy)

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego (jeżeli dotyczy)

Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych (jeżeli dotyczy)

Dokumentacja przeglądów.

Audiometr, tympanometr i aparaty do badania słuchu: - Sprawdzenie funkcji aparatów ( przyciski, ekran) - Oczyszczenie sond - Kontrola poszczególnych programów

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

Audiometr, tympanometr i aparaty do badania słuchu : - Kalibracja zadawanych i mierzonych parametrów

Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji.

Natychmiastowe, pisemne przekazywanie przedstawicielowi Zamawiającego (Dział Aparatury Medycznej) informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, który umieści na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzeniu z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego.

W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem przewidywanych kosztów ich dostawy i wykonania usługi naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu, które będą podstawą odrębnego postępowania.

Naprawy

Umowa nie obejmuje napraw

Części zamienne

Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

Umowa nie obejmuje dostawy części zamiennych.

Obsługa serwisowa

Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ZADANIE 20
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA DEFIBRYLATORÓW ZOLL

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator | Zoll | M-Series | T09I115212 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Defibrylator | Zoll | M-Series | T08J-106789 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Defibrylator | Zoll | M-Series | TO5L-75916 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Dział Aparatury Medycznej |
|  | Defibrylator | Zoll | M-Series | T10C119382 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
|  | Defibrylator | Zoll | M-Series | T10C119379 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Kardiologii |
| 2 | Defibrylator | Zoll | X-series | AR16I021603 | 3 | 1 | Karetka Rumia |
|  | Defibrylator | Zoll | X SERIES | AR16I021600 | 3 | 1 | Karetka Szemud |
|  | Defibrylator | Zoll | X SERIES | AR15KO15778 | 3 | 1 | Karetka P Wejherowo |
| 3 | Defibrylator | Zoll | BPH/AC/ACLS/PCG | T05L75801 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Poradnia Kardiologiczna |
| 4 | Defibrylator | Zoll | R-series RS/ALS/PSX | AF18F082213 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Defibrylator | Zoll | R-series RS/ALS/PSX | AF18D080196 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Defibrylator | Zoll | R-series RS/ALS/PSX | AF18D080197 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |

ZADANIE 21

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA WYPOSAŻENIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzesełko transportowe | Ferno | 16N348673 | EZ Glide | 3 | 1 | Karetka Rumia |
|  | Krzesełko transportowe | Ferno | 16N348663 | EZ Glide | 3 | 1 | Karetka Szemud |
| 2 | Nosze 41- 41 | Ferno | 15N-336523 | 41-41 | 3 | 1 | Karetka Rumia |
|  | Nosze 41- 41 | Ferno | 15N-336532 | 41-41 | 3 | 1 | Karetka Szemud |
| 3 | Podbierak | Ferno | AS102854 | S 265 | 3 | 1 | Karetka Rumia |
|  | Podbierak | Ferno | AS102852 | S 265 | 3 | 1 | Karetka Szemud |
| 4 | Pulsoksymetr | Nonin | 502166050 | 8500 | 3 | 1 | Karetka Rumia |
|  | Pulsoksymetr | Nonin | 502166009 | 8500 | 3 | 1 | Karetka Szemud |
| 5 | Reduktor butlowy | GCE | 161238251 | MEDIREG II | 3 | 1 | Karetka Rumia |
|  | Reduktor butlowy | GCE | 161238234 | MEDIREG II | 3 | 1 | Karetka Rumia |
|  | Reduktor butlowy | GCE | 160723299 | MEDIREG II | 3 | 1 | Karetka Szemud |
|  | Reduktor butlowy | GCE | 160824538 | MEDIREG II | 3 | 1 | Karetka Szemud |
| 6 | Respirator | Smithus | 1606128 | PARAPAC PLUS | 3 | 1 | Karetka Rumia |
|  | Respirator | Smithus | 1606125 | PARAPAC PLUS | 3 | 1 | Karetka Szemud |
|  | Respirator | Smithus | 2006805 | PARAPAC PLUS | 3 | 1 | Karetka P Wejherowo |
|  | Respirator | Smithus | 2006809 | PARAPAC PLUS | 3 | 1 | Karetka S Wejherowo |
|  | Respirator | Smithus | 2006828 | PARAPAC PLUS | 3 | 1 | Karetka Reda |
| 7 | Ssak | Boscarol | 1211912702 | OB2012 | 3 | 1 | Karetka Reda |
| 8 | Ssak | Boscarol | 1101611283 | OB2012 | 3 | 1 | Karetka Rumia |
|  | Ssak | Boscarol | 1101611124 | OB2012 | 3 | 1 | Karetka Szemud |

ZADANIE 22
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA LAMP I STOŁÓW OPERACYJNYCH

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa operacyjna | Steris | XDL3370DXW | XLED | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
| 2 | Lampa zabiegowa | Eres-MEDICAL | 1185 | Lampa PRIMAFIX | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
| 3 | Lampa | MCD ELECTRONICS | 0489290961 | Alvo 6.01-160 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno - Położniczy |
| 4 | Lampa | MCD ELECTRONICS | 0370889021 | MCD6-02-50 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno - Położniczy |
|  | Lampa | MCD ELECTRONICS | brak | MCD6-02-50 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno - Położniczy |
| 5 | Lampa | MCD ELECTRONICS | 0395278398 | ONYX TL 01-60 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno - Położniczy |
| 6 | Lampa zabiegowa | BHW | 20110578 | BHW-175 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno - Położniczy |
| 7 | Lampa operacyjna | Shandong | 2369-002 | Lexo 500 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Okulistyki |
| 8 | Lampa zabiegowa | Klaromed | 690030-109 | plusLED | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Okulistyki |
| 9 | Lampa | Famed Łódż | brak | 9-cio ogniskowa | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Otolaryngologii |
| 10 | Lampa 5-cio ognisk. | Famed Fabryka Aparatury Elektromedycznej | 5723 | BHC-501p SIRGILUX | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 11 | Lampa operacyjna | Trilux | 1142 | AURINIO TRILUX | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 12 | Lampa operacyjna | Drager | 1086602011 | Polaris 50 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
|  | Lampa operacyjna | Drager | 1086602012 | Polaris 50 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| 13 | Stół operacyjny | SCHMIT und Sohne GmbH & Ci KG | 00432N | medi-matic Seria 115 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Urologii |
| 14 | Stół operacyjny | MDT | 29866 | SC-1 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Okulistyki |
| 15 | Stół operacyjny | FAMED Żywiec | 00093 | SU-02 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
|  | Stół operacyjny | FAMED Żywiec | 00087 | SU-02 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Ginekologiczno - Położniczy |
| 16 | Stół operacyjny | Triumph | 103094089 | True System 3000 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Blok Operacyjny |
| 17 | Stół operacyjny | SCHAERER-Szwecja | 475 | X-RAY NOVA | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Chirurgii Dziecięcej |
| 18 | Stół operacyjny uniwersalny | MEDlamp | OTE-OT-036 | OT3-3H | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Oddział Otolaryngologii |

DLA ZADANIA 20, 21, 22

W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:

Przeglądy okresowe i konserwacje

Regularne przeglądy okresowe i konserwacje w odstępach i zakresach wg zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. Terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym.

Zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu, wykonywane przez certyfikowanych inżynierów, obejmujące zakres wymagany przez producenta aparatu oraz instrukcję obsługi.

Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

Inspekcja zużycia części oraz ich wymiana na nowe w przypadku ich niesprawności

Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła (jeżeli dotyczy)

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego (jeżeli dotyczy)

Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych (jeżeli dotyczy)

Dokumentacja przeglądów.

Reduktory : - Sprawdzenie uszczelki na końcówce mocowania reduktora do butli - Sprawdzenie tarczy i mocowania manometru - Sprawdzenie przecieków tlenu

Krzesełka transportowe : - Sprawdzenie stanu siedziska i oparcia - Sprawdzenie blokady głównej

Nosze : - sprawdzenie działania rączek wysuwnych - sprawdzenie mechanizmu pozycji krzesełkowej (jeżeli występuje) - sprawdzenie działania mechanizmu podnoszenie i opuszczania pleców - sprawdzenie mechanizmu podnoszenie i ugięcia nóg - sprawdzenie działania zagłówka (jeżeli występuje) - sprawdzenie połączenia transporter – nosze - sprawdzenie poprawności zamocowania pasów - sprawdzenie działania oparć bocznych

Transporter : - Sprawdzenie kółek jezdnych nóg przednich oraz tylnych

Defibrylatory : - Kontrola stanu kabli i gniazd - Kontrola łyżek zewnętrznych -Kontrola funkcji defibrylatora

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

Reduktory : - Sprawdzenie wskazań manometru

Defibrylatory : - Test monitora, rejestratora oraz jakości wydruku - Test sygnalizacji dźwiękowej - Test akumulatora, kalibracja akumulatora

Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji.

Natychmiastowe, pisemne przekazywanie przedstawicielowi Zamawiającego (Dział Aparatury Medycznej) informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, który umieści na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzeniu z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego.

W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem przewidywanych kosztów ich dostawy i wykonania usługi naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu, które będą podstawą odrębnego postępowania.

Naprawy

Umowa nie obejmuje napraw

Części zamienne

Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

Umowa nie obejmuje dostawy części zamiennych.

Obsługa serwisowa

Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.