ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ Formularz parametrów techniczno- użytkowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1 - Fotel do chemioterapii  z wagą – 2 szt.

Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest określić oferowane parametry i informację, na której stronie dostarczonych katalogów/folderów/ materiałów informacyjnych znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów oraz podania nazwy producenta

| l.p | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………. Model/Typ: ………………………. Rok produkcji: 2024 |  |  |
| 1 | Fotel do chemioterapii elektryczny, tapicerowany z siedziskiem o szerokości 55-70 cm, z podłokietnikami, maksymalne obciążenie fotela 200 kg, długość leża 180-210 cm Sprzęt fabrycznie nowy |  |
| 2 | Fotel z elektryczną regulacją wysokości , oparcia pleców, oparcia podudzi, podpórki na stopy |  |
| 3 | Automatyczna pozycja Trendelenburga z możliwością szybkiego uruchomienia |  |
| 4 | Niezależna regulacja oparcia pleców i nóg |  |
| 5 | Dwa podłokietniki regulowane względem wysokości i kąta nachylenia w pionie i w poziomie, kąt odchylenia do góry 95°(+/-5°) |  |
| 6 | Zmywalna tapicerka wykonana z materiału o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych |  |
| 7 | Bezszwowy materac |  |
| 8 | Podgłówek z regulacją wysokości |  |
| 9 | Stolik boczny z regulacją wysokości i regulacją kąta nachylenia |  |
| 10 | Stojak na kroplówki kompatybilny z podstawą fotela |  |
| 11 | Pilot z możliwością zabezpieczenia oraz uchwytem mocującym |  |
| 12 | Kolumna fotela malowana proszkowo z możliwością szybkiej dezynfekcji |  |
| 13 | Fotel wyposażony w antystatyczne koła, co najmniej w dwóch kołach możliwość blokady |  |
| 14 | Fotel z możliwością zważenia pacjenta, ekran z wyświetlaczem dotykowym |  |
| 15 | Funkcje wagi; - zerowanie przy włączeniu - alarm utraty wagi - zapamiętanie wagi - wskaźnik stanu baterii - autotest po włączeniu zasilania - możliwość wprowadzenia danych pacjenta |  |
| 16 | Gwarancja 24 miesiące |  |
| 17 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | …………………………… (nazwa i adres serwisu) |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ Formularz parametrów techniczno- użytkowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 2 - Fotel do chemioterapii – 8 szt.

Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest określić oferowane parametry i informację, na której stronie dostarczonych katalogów/folderów/ materiałów informacyjnych znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów oraz podania nazwy producenta

| l.p | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego |
| --- | --- | --- |
| Producent: ………………………. Model/Typ: ………………………. Rok produkcji: 2024 |  |  |
| 1 | Fotel do chemioterapii elektryczny, tapicerowany z siedziskiem o szerokości 55-70 cm, z podłokietnikami, maksymalne obciążenie fotela 200kg, długość leża 180-210 cm Sprzęt fabrycznie nowy |  |
| 2 | Fotel z elektryczną regulacją wysokości, oparcia pleców, oparcia podudzi, podpórki na stopy |  |
| 3 | Automatyczna pozycja Trendelenburga z możliwością szybkiego uruchomienia |  |
| 4 | Niezależna regulacja oparcia pleców i nóg |  |
| 5 | Dwa podłokietniki regulowane względem wysokości i kąta nachylenia w pionie i w poziomie, kąt odchylenia do góry w granicach 95° (+/-5°) |  |
| 6 | Zmywalna tapicerka wykonana z materiału o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych |  |
| 7 | Bezszwowy materac |  |
| 8 | Podgłówek z regulacją wysokości |  |
| 9 | Stolik boczny z regulacją wysokości i regulacją kąta nachylenia |  |
| 10 | Stojak na kroplówki kompatybilny z podstawą fotela |  |
| 11 | Pilot z możliwością zabezpieczenia oraz uchwytem mocującym |  |
| 12 | Kolumna fotela malowana proszkowo z możliwością szybkiej dezynfekcji |  |
| 13 | Fotel wyposażony w antystatyczne koła, co najmniej w dwóch kołach możliwość blokady |  |
| 14 | Gwarancja 24 miesiące |  |
| 15 | Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez: | …………………………… (nazwa i adres serwisu) |