INWENTARYZACJA BUDOWLANA

BUDYNKU BYŁEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W CHRUSZCZOBRODZIE

PRZY UL. DWORCOWEJ

INWESTOR:        POWIAT ZAWIERCIAŃSKI 
                             UL. SIENKIEWICZA 34, 42-400 ZAWIERCIE

LOKALIZACJA:   DZ. NR  6971 OBREB 0001 - UL. DWORCOWA, 42-456 CHRUSZCZOBRÓD

OPRACOWAŁ:  
                        mgr inż. Krzysztof Żmudzki

Kielce, kwiecień 2021

SPIS TREŚCI

INWENTARYZACJA BUDOWLANA………………………………………………………………………………………………………

Opis techniczny…………………………………………………………………………………………………………………………………

Część rysunkowa……………………………………………………………………………………………………………………………….

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA…………………………………………………………………………………………………

KWERENDA ARCHIWALNA…………………………………………………………………………………………………………………

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

OPIS TECHNICZNY do inwentaryzacji budynku byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana istniejącego budynku byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobordzie.

Inwestor:    Powiat Zawierciański

Lokalizacja: Dz. nr  6971 obreb 0001 - ul. Dworcowa, 42-456 Chruszczobród

Opracował: mgr inż. Krzysztof Żmudzki

- Ogólna charakterystyka obiektu:

Budynek byłego Schroniska Młodzieżowego w Chruszczobrodzie został wybudowany w 1996 roku. Budynek częściowo podpiwniczony o 3 kondygnacjach nadziemnych tj. parter, piętro i poddasze użytkowe. Kondygnacje budynku przesunięte w pionie o ½ kondygnacji. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana ze stropami żelbetowymi. Konstrukcja dachu drewniana, pokryta blachą. Posadownienie na kamiennych i betonowych ławach fundamentowych.

- Program użytkowy:

- przyziemie:

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| -1 | Komunikacja | 11,20 |
| -2 | Pomieszczenie 1 | 6,10 |
| -3 | Pomieszczenie 2 | 5,20 |
| -4 | Pomieszczenie 3 | 2,80 |
| -5 | WC | 2,95 |
| -6 | Kotłownia | 13,60 |
| -7 | Schowek | 1,60 |
| SUMA |  | 43,45 |

- parter:

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hol | 19,20 |
| 2 | Schowek | 2,40 |
| 3 | Kuchnia | 11,70 |
| 4 | Schowek | 5,00 |
| 5 | Komunikacja | 10,80 |
| 6 | Pokój 1 | 21,90 |
| 7 | WC | 1,46 |
| 8 | Łazienka | 3,10 |
| 9 | Pokój 2 | 14,50 |
| SUMA |  | 90,06 |

- piętro:

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 10 | Komunikacja 2 | 13,30 |
| 11 | Pokój 3 | 20,40 |
| 12 | Pokój 4 | 13,60 |
| 13 | Pokój 5 | 21,80 |
| 14 | WC | 1,45 |
| 15 | Łazienka | 6,60 |
| 16 | Pokój 6 | 10,90 |
| SUMA |  | 88,05 |

- poddasze:

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 17 | Salon | 38,00 |
| 18 | Komunikacja | 10,60 |
| 19 | Pokój 7 | 16,00 |
| 20 | Pokój 8 | 12,10 |
| SUMA |  | 76,70 |

- patio:

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| -- | Patio | 54,40 |
| SUMA |  | 54,50 |

- Elementy konstrukcji:

- Fundamenty: ławy fundamentowe murowane z kamienia i betonowe

- Ściany: ściany nadziemia murowane z pustaków żużlobetonowych, cegły ceramicznej 
i wapienno piaskowej.

- Stropy: żelbetowe monolityczne wraz z wieńcami.

- Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej.

- Schody: żelbetowe monolityczne.

- Posadzki: betonowe.

- Kominy: w całym budynku tradycyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej.

- Elementy wykończeniowe budynku:

- Posadzki: w pokojach deski drewniane na legarach, ma poddaszu panele podłogowe, płytki ceramiczne w łazienkach, kuchni, pomieszczeniach w piwnicy i w patio, schody wykończone deskami drewnianymi.

- Tynki: cementowo-wapienne,

- Ściany: malowane farbami akrylowymi oraz olejnymi, w pomieszczeniach sanitarnych obłożone płytkami ceramicznymi, w ciągach komunikacyjnych pokryte boazerią drewnianą, w części pomieszczeń tapety.

- Pokrycie dachu: pokrycie z blachy płaskiej

- Stolarka i ślusarka: okna i drzwi drewniane, drzwi do patio aluminiowe, obudowa patio wykonana z drewna oraz pleksi.

- Obróbki blacharskie, rynny: obróbki i rynny blaszane malowane,

- Elewacja: ściany zewnętrzne wykończone w technologii lekkiej mokrej z izolacją ze styropianu grubości 5 cm, wyprawa elewacyjna z tynku cienkowarstwowego.

- Balustrady: wewnętrzne drewniane, zewnętrzne stalowe obłożone drewnem.

- Instalacje:

- Instalacja elektryczna:

- Instalacja gazowa:

- Instalacja wodociągowa:

- Instalacja kanalizacyjna:

- Instalacja centralnego ogrzewania:

- Instalacja odgromowa:

- Instalacja wentylacji: