## Pakiet_1
Załącznik nr 1.1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę implantów ortopedycznych
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ–019/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Krętarz
Lp | Gwóżdzie śródszpikowe tytanowe | J.m | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | nazwa handlowa | numer katalogowy
1 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa, prawa i lewa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa mała i 16 otworowa duża, prawa i lewa. Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne, przezierne retraktory wykonane z włokna węglowego ułatwiające wgląd do pola operacyjnego. Istnieje możliwość zamontowania do lampki doświetlającej pole operacyjne oraz ssaka operacyjnego. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą pinów w celu uwidocznienia złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | szt. | 3
2 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa, profil płyt 2,5mm, płyty łukowe o promieniu zagięcia 88mm lub 108mm . Ilość otworów w płycie łukowej: 4,5,6, 7,8, 9,10,11,12, 13,14 ,15, 16, 18, 20 ilość otworów w płycie prostej : 2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22, rozstaw otowrów w płytach prostych 12mm lub 16mm, płyta do zespolenia spojenia łonowego, profil 3,2mm o promieniu 75mm, 4 i 6 otworowa | szt. | 4
3 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, blade typu heksagonalnego | szt. | 20
4 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, krótki o długości 180 mm, o kątach 120, 125, 130st. Gwóźdź o grubości 15,5 mm, wczęści dalszej grubość: 11mm. Śruba doszyjkowa o długości 70 -120 mm i średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5 mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. System wykonany z tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna). Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 35
5 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, długi o długościach 240-480mm, o kątach 120, 125, 130st. Gwóźdź o grubości 15,5 mm, wczęści dalszej grubość: 10,11, 13,15, mm. Śruba doszyjkowa o długości 70 -120 mm i średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5 mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5 mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. System wykonany z tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna). Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 10
6 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 1
7 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 15
8 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna, ø7 mm gwintowana na całej długości, ø8mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 15
9 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm w długości 140-180mm oraz ze skokiem co 10mm w długości 180-320mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm, wszystkie elementy systemu sterylne. Wprowadzany antegrade i retrograde.Wszystkie elementy systemu sterylne. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 5
10 | Gwóźdź proxymalny ramienny, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w gwożdziu gwintowane. Długość 150 mm oraz od 220-300 mm z przeskokiem co 20 mm. Gwozdzie prawe/lewe.grubość gwożdzia 8 mm trzon, 10mm część proxymalna. Gwożdzie kaniulowane. Dynamizacja w części dalszej gwożdzia długiego 220-300mm - na wysokości 7,5 mm od końca gowzdzia. Tytan.Wszystkie elementy systemu sterylne. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 12
11 | Śruba główna (ciągnąca) do gwożdzia przezkrętarzowego | szt. | 40
12 | Zaślepka do gwozdzia przezkrętarzowego | szt. | 12
13 | Nakrętka do śruby kondylarnej, tytanowa sterylna, ø5 mm | szt. | 3
14 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 150
15 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm, skok długości śruby co 1mm w dł 24-26 i 34-36mm, co 2mm w długościach 20-24mm, 26-34mm i 36-40mm, co 5mm w dłgościach 40-60mm | szt. | 55
16 | Śruba kompresyjna do gwozdzia udowego ø 8 mm standard oraz długości 5 , 10 , 15mm | szt. | 5
17 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm do gwozdza piszczelowego | szt. | 5
18 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm do gwozdzia udowego i piszczelowego | szt. | 20
19 | Śruba kompresyjna: ø6 mm. Tytan. Sterylna do gwozdzia ramiennego | szt. | 5
20 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø6 mm o długości 0,5,10,15,20,25mm do gwozdzia ramiennego | szt. | 5
21 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 6 mm standardowa oraz ø 10 mm o dł. 2 i 4mm do gwoździa ramiennego proksymalnego | szt. | 5
22 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm do gwozdzia do artrodezy stawu skokowego | szt. | 1
\
WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA:
gwózdzie poz 4, 5, 7, 8 ,10, 11- komplet instrumentarium -nieodpłatne użyczenie, wymiana zuzytych narzedzi , pozycja nr 1,2,3,6,9, dostawa w 24 h
Zamawiający wymaga użyczenia napędu na czas trwania umowy
depozyt w siedzibie Zamawijącego
depozyt lotny poz. 1,2,3,6,9

## Pakiet_2
Załącznik nr 1.2
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę implantów ortopedycznych
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ–019/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Płyty
L.p. | Płyty tytanowe płyty do kostki bocznej , stopy , dłoni , obojczyka , łokcia | J.m | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | nazwa handlowa | numer katalogowy
1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 i 12 . Długość płytek: 77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 161 i 185 mm . Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo -piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 25
2 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 14-70mm z przeskokiem co 2mm od 14-48mm , przeskok co 5mm od 50-70mm, kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint | szt. | 70
3 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt. | 25
4 | Podkładka do sruby kaniulowanej 3,0mm, 4,0 mm, 6,5mm | szt. | 10
5 | Śruba blokowana tytanowa T8, ø 2.7 mm, dł. 08--50 mm | szt. | 50
6 | Śruba korowa tytanowa T8, ø 2.7 mm, dł. 08-50 mm pełny gwint lub częściowy gwint 16-26mm | szt. | 20
7 | Śruba blokowana tytanowa T10 ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 200
8 | Śruba blokowana tytanowa T10ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 40
9 | Śruba korowa tytanowaT10 ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 200
10 | Śruba korowa tytanowa T10 ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt. | 40
11 | Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt. | 5
12 | Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. | szt. | 4
13 | Tytanowe płyty proste , kompresyjne 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11 ,12 ,14 ,16 ,18, 20 otworów | szt. | 3
14 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | szt. | 90
15 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | szt. | 80
16 | Tytanowa śruba gąbczaste ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | szt. | 30
17 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa. Płyta w części nasadowej posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5.0mm i korowe 4.5mm. Otwory w części nasadowej ustalone kątowo, pozwalają na wprowadzenie śrub pod kątem 97° w stosunku do powierzchni płyty. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310, 343, 379, 415mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6,0mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0mm.. Dodatkowe otwory w płycie na druty Kirshnera. Tytan | szt. | 3
18 | Śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) materiał :tytan | szt. | 30
WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA:
depozyt w siedzibie Zamawijącego
depozyt lotny poz. 17

## Pakiet_3
Załącznik nr 1.3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę implantów ortopedycznych
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ–019/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - Kolano pierwotne oraz rewizyjne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | nazwa handlowa | numer katalogowy
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego wersja cementowana oraz wersja bezcementowa (klasyczna i wersji z pokryciem 3D) Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching; w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach. Taca piszczelowa pierwotna standardowa oraz taca piszczelowa uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. Przedłużki cementowe o średnicach 9mm, 12mm i 15mm. I w długościach 50 lub 100 mm. Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm. Wkładka z polietylenu o zwiększonej odporności na utlenianie i wytrzymałości mechanicznej względem standardowych polietylenów crosslinkowanych, bez dodatków organicznych: - CR (bez stabilizacji), - PS (z tylną stabilizacją), - CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej) Wszystkie wkładki blokowane obwodowo o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22 oraz 25 mm. Opcjonalnie dostępne instrumentarium przednioreferencyjne dla kolan koślawych; Dostępna płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach zarówno w wersji PS jak i CS
1 | Bezcementowa | szt. | 10
2 | Cement kostny z antybiotykiem 10x40 g (10 szt) | szt. | 6
WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA:
depozyt w siedzibie Zamawijącego

## Pakiet_4
Załącznik nr 1.4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę implantów ortopedycznych
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ–019/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 - Biodro bezcementowe
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | nazwa handlowa | numer katalogowy
1 | Trzpień bezcementowy, prosty, proporcjonalny (rozmiar szyjki rośnie wraz z rozmiarem trzpienia), taperowany, 2 kąty szyjkowo-trzonowe (standard 132st oraz o zwiększonym ofsecie bocznym 127 st, wykonany ze stopu tytanu, w 12 rozmiarach dla każdego z kątów i długościach 93-126 mm, trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym, stożek V40 | szt. | 30
2 | Panewka typu press fit z dodatkowo wbudowanym poszerzeniem brzeżnym o wartości 1,8 mm, wykonana z tytanu, powierzchnia zewnętrzna pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem, wymiary zewnętrzne 40-72 mm. Możliwość wyboru panewki pełnej 3-5 otworami uzupełnianymi wkrętami fiksującymi. | szt. | 35
3 | Zaślepka centralna do panewki | szt. | 30
4 | Śruby panewkowe o średnicy 6,5 mm i długościach od 15 do 60 mm | szt. | 10
5 | Głowa metalowa duża w rozmiarach 36, 40, 44 mm i 5 rozmiarach offsetu. Głowa metalowa ze stopów pokrytych warstwą jonową o zwiększonej gładkości i wytrzymałości względem stopów z CrCo | szt. | 10
6 | Wkład panewkowy standardowy z polietylenu wysoko usieciowanego o zwiększonych parametrach odporności na ścieranie i utlenianie dzięki trzykrotnemu procesowi radiacji i anielingu; z okapem zwiększającym pokrycie głowy protezowej dla głów 28 oraz 32 mm lub symetrycznie dla głów 36-40-44 mm. | szt. | 35
7 | Głowa ceramiczna w średnicach 28-32-36 mm | szt. | 30
8 | Korek kanału szpikowego w średnicach 8-16mm w kształcie stożka w minimum 5 rozmiarach, wykonany z PMMA | szt. | 5
WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA:
depozyt w siedzibie Zamawijącego

## Pakiet_5
Załącznik nr 1.5
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę implantów ortopedycznych
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ–019/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5 - Biodro rewizyjne udo
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | nazwa handlowa | numer katalogowy
1 | Endoprotezy rewizyjne modularne stawu biodrowego. System dwuelementowy składający się elementu trzpieniowego wykonany z tytanu, z podłóżnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości 155-235 mm i średnicy 14-28 mm oraz elementu krętarzowego, napylonego czystym tytanem i hydroksyapatytem w 5 różnych rozmiarach od 19-31 mm. Moduły nasadowe i trzonowe o zmiennych długościach i średnicach umożliwiające niezależne dopasowanie. | szt. | 15
2 | Linki o średnicy 1.6mm lub 2.0mm i długości min. 500mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem | szt. | 35
3 | Wyprofilowana płyta do złamań krętarzowych o grubości 4mm, w dwóch rozmiarach proksymalnych (medium i large) i 6 długościach: 100mm, 110mm, 150mm, 160mm, 200mm, 210mm, posiadająca mechanizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o srednicy 4.5mm | szt. | 5
WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA:
depozyt w siedzibie Zamawijącego

## Pakiet_6
Załącznik nr 1.6
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę implantów ortopedycznych
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp-241/FZ–019/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6 - Kotwice kostne, dreny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | nazwa handlowa | numer katalogowy
1 | Kotwica kostna 2,3mm, podwójnie ładowana, część kotwicząca "sznurkowa" samozaciskowa | szt. | 13
2 | Kotwica wykonana z PEEK, bezwęzłowa 4.5mm, wbijana, średnica po implantacji 5.5mm | szt. | 6
3 | kotwica kostna 2.3mm podwójnie ładowana, część kotwicząca "sznurkowa" samozaciskowa z igłami | szt. | 20
WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA:
depozyt w siedzibie Zamawijącego