## Załącznik Nr 6
AE/ZP-27-32/25 | ZAŁĄCZNIK NR 6
Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia
Wymagane parametry | Podać parametry oferowane
Pakiet Nr 1 - Introduktor do tętnicy udowej długi
1. w zestawie co najmniej - introduktor z zastawką hemostatyczną i łącznikiem bocznym zakończonym kranikiem trójdrożnym, rozszerzacz naczyniowy; obturator
2. długości w zakresie 20 - 25 cm, co najmniej 6F, 7F. Podać zaoferowane średnice i długości introduktora oraz informację o posiadaniu obturatora
3. pokrycie umożliwiające łatwe, atraumatyczne wprowadzanie do tętnic w trudnych warunkach (krwiaki, zrosty)
4. elastyczność, odporność na zgięcia co najmniej do 45 stopni (bez załamywania światła)
5. łatwo zdejmowalna nasadka zastawki hemostatycznej (w razie konieczności pilnego demontażu)
Pakiet Nr 2 - Cewnik prowadzący do angioplastyki wieńcowej z dostępu promieniowego bez użycia introduktora
1. do użycia w angioplastyce wieńcowej z dostępu promieniowego bez użycia introduktora
2. podać oferowane rozmiary (F)
3. podać średnicę wewnętrzną dla zaoferowanych systemów F (w calach)
4. wymienić nazwy oferowanych cewników
Pakiet Nr 3 - Zestawy do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu: PFO, ASD II
Pozycja 1 - Zestawy do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu PFO
1. W zestawie: implant z mechanizmem wprowadzajacym do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu PFO, prowadnik zabiegowy, koszulka przezprzegrodowa (7F, 9F i 11F)
2. Implant zbudowany z siatki nitynolowej
3. Zakres rozmiarów nominalnych implantów do PFO (dysków lewoprzedsionkowego i prawoprzedsionkowego); 16/18 mm lub 18/18 mm, 23/25 mm lub 18/25 mm, 27/30 mm lub 30/30 mm, 31/35 mm lub 25/35 mm
4. Implant o średnicy 16/18 mm możliwy do implatacji przez koszulkę 7F
5. Implanty o średnicach: 23/25 mm, 27/30 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 9F
6. Implanty o średnicy 31/35 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 11F
7. Układ mocujący implant do mechanizmu wprowadzajacego pozwalający na odchylenie implantu w stosunku do mechanizmu wprowadzajacego o min. 450 lub system wprowadzający oparty na systemie zakręcanym, z giętką częścią dystalną kabla doprowadzającego, umożliwiającą odchylenia we wszystkich płaszczyznach
8. Możliwość reimplantacji - w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków implantu, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczajacej i ponownego wszczepienia do struktury serca bez konieczności usuwania systemu z serca
9. Koszulki przezprzegrodowe odpowiednie do implantacji zaoferowanych implantów do PFO, o dystalnej krzywiźnie 450 (podać rozmiary zaoferowanych koszulek)
10. Prowadnik typu Amplatz Stiff o: średnicy 0,035", długości 260 cm, z końcówką J
Pozycja 2 - Zestawy do do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu ASD II
1. W zestawie: implant z mechanizmem wprowadzajacym do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu ASD II, prowadnik zabiegowy, koszulka przezprzegrodowa, balon do pomiaru wielkości ubytku
2. Implant zbudowany z siatki nitynolowej
3. Zakres rozmiarów nominalnych implantów do ASD II o średnicy talii implantu od minimum 6 mm do 40 mm rosnących co 3 mm lub mniej (np. co 2 mm)
4. Implanty o średnicach: od 6 do 11 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 6F lub 7F
5. Implanty o średnicach: od 12 do 17 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 7F lub 9 F
6. Implant o średnicy 18 mm możliwy do implatacji przez koszulkę 9F
7. Implant o średnicy od 19 mm do 20 mm możliwy do implatacji przez koszulkę 10F
8. Implanty o średnicach: od 21 do 24 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 9F lub 11 F
9. Implanty o średnicach: od 26 do 30 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 10 F lub 12 F
10. Implanty o średnicach: od 32 do 40 mm możliwe do implatacji przez koszulkę 12 F
11. Układ mocujący implant do mechanizmu wprowadzającego pozwaląjacy na odchylenie implantu w stosunku do mechanizmu wprowadzającego o min. 450 lub system wprowadzający oparty na systemie zakręcanym, z giętką częścią dystalną kabla doprowadzającego, umożliwiającą odchylenia we wszystkich płaszczyznach
12. Możliwość reimplantacji - w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków implantu, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia do struktury serca bez konieczności usuwania systemu z serca
13. Koszulki przezprzegrodowe odpowiednie do implantacji zaoferowanych implantów do ASD II, o dystalnej krzywiźnie 450 (podać rozmiary zaoferowanych koszulek)
14. Prowadnik typu Amplatz Stiff o: średnicy 0,035", długości 260 cm, z końcówką J