

**31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY w ZGIERZU**

**KOMENDANT**

**płk Marek CHUŁEK**

Zgierz, dnia 15 kwietnia 2025 r.

**Do Wykonawców**

**Dotyczy:** *udzielenia odpowiedzi na zapytania Wykonawców - numer sprawy 60/ZP/25.*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust.   
2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   
z 2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego   
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu na:

***DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ ARTYKUŁÓW***

***I WYROBÓW MEDYCZNYCH***

***NR SPRAWY: 60/ZP/25***

w związku z powyższym, zamawiający 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy,   
ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz udziela następujących wyjaśnień:

***Pytania dotyczą wszystkich zadań, w których występuje dany produkt***

**PYTANIE 1:**

*„Termin wykonania zamówienia*

*Czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 60 dni w związku   
z tym, że większość produktów wymaganych przez Zamawiającego jest produkowana za granicą (więc należy uwzględnić czas na transport do Polski i odprawę importową), ponadto zamawiane ilości są produkowane na zamówienie, dlatego należy uwzględnić czas niezbędny do wyprodukowania danego asortymentu.*

*Zauważamy, że w zeszłorocznych identycznych postępowaniach wiele zadań nie doszło do realizacji właśnie przez zbyt krótki czas przeznaczony do realizacji zamówienia.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy. Zgodnie z zapisami   
w SWZ: *„Termin realizacji przedmiotu zamówienia: towar zostanie dostarczony maksymalnie w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy (Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).*

*Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin dostawy dłuższy niż 45 dni, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.”*

**PYTANIE 2:**

*„zadanie nr 83 – zasobnik polowy*

*Czy zamawiający zgodzi się na dostawę zestawu do polowej transfuzji krwi TacMed Field Blood Transfusion Kit składający się z modułu dawcy oraz modułu biorcy   
z pełnym wyposażeniem do przetoczeń.*

*W chwili obecnej inne zestawy polowej transfuzji krwi nie są dostępne na rynku wspólnoty europejskiej.”*

**PYTANIE 3:**

*„Zadanie nr 83 – zasobnik polowy*

*W związku z tym, że opisany przez zamawiającego zestaw nie jest dostępny dla użytkowników z poza*

*Stanów Zjednoczonych oraz braku posiadania legalnych dopuszczeni do obrotu jako wyrób medyczny w EU czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie zestawu tylko jako zestawu pokazowego lub treningowego nie do użycia na żywym pacjencie. Zestaw taki może być wykorzystywany w trakcie szkoleń i pokazów. Odpowiednio oznakowany może nadal pełnić rolę szkoleniową.”*

**PYTANIE 4:**

*„Zadanie nr 83 – zasobnik polowy*

*Czy zamawiający dopuści zestaw oznaczony jako szkoleniowy wykonany z PCW jednorazowego użytku do pobierania około 1 jednostki krwi, nietoksyczny apirogenny   
z drenem biorczym 110cm i igłą, zawierającym płyn konserwujący. Z przyrządem do transfuzji krwi wyposażonym w komorę kroplową wyposażoną w filtr do eliminowania skrzepów z niezależnym kroplomierzem, łącznikami oraz osłonką typu Luer- Lock.*

*Zestaw oznaczony jako szkoleniowy.”*

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 2-4:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji zadania nr 83. Zamawiający wymaga polowego zasobnika medycznego przeznaczonego do przechowywania i transportu materiałów medycznych na 1 poziomie zabezpieczenia medycznego z możliwością zastosowania:

- jako środek transportu materiałów medycznych przenoszony przez 1 osobę;

- jako organizer dla materiałów medycznych pozwalający na jednoczesny dostęp do całości wyposażenia - niezależnie od sposobu rozłożenia

- jako podział środków medycznych oraz stworzenia na bazie PZM, demontowanych, indywidualnych pakietów

- jako pełnego rozłożenia w warunkach polowych - na ziemi oraz rozwieszenia w pionie (również na pojedynczym zaczepie)

- jako możliwość zmiany rozmieszczenia torebek bez względu na ich wielkość

Polowy zasobnik medyczny o konstrukcja:

- materiał z pokryciem poliuretanowym i z impregnacja fluoroweglowa (np. typu Cordura)

- kolor zasobnika ciemnozielony (dopuszcza się organizery w kolorze czarnym )

- wielkość po rozłożeniu - jednolita płachta o wymiarach min 160x80 cm

- organizery : -,,12 dużych (min 30 x 20 x 5 cm)- 6 małych (min 10 x 20 x 5 cm)

- wbudowany uniwersalny system mocujący pozwalający na powieszenie zasobnika   
z wykorzystaniem w warunkach polowych różnych punktów mocujących (nosze, gałęzie, stelaż dużych namiotów, drzwi karetki itp.)

- wbudowane metalowe usztywnienia zachowujące sztywność po powieszeniu

- organizery na sprzęt i materiały medyczne, wykonane z przewiewnego materiału   
i wodoodporne.

- możliwość opisania każdego organizera.

Torba transportowa na zasobnik:

- Material z pokryciem poliuretanowym i z impregnacja fluoroweglowa (np. typu Cordura)

- Kolor ciemnozielony

- Wbudowany system mocowania zasobnika do dna torby

Oznakowanie:

- znak czerwonego krzyża na białym okrągłym polu o średnicy 10 cm.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego w zakresie zadania nr 83.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**Zamawiający informuje, że nie ulega termin składania ofert. Termin składania ofert 12.05.2025 o godz. 10:10, termin otwarcia ofert na dzień 12.05.2025 r. godz. 10:20.**

*Załącznik nr 1 – Zmodyfikowany Formularz cenowy*

**płk Marek CHUŁEK**

M. MORAWSKA-RACZYŃSKA/SZP/261 442 185

15.04.2025 r.

T2712 B5

e-mail:m.morawska-raczynska@ron.mil.pl