Kraków, dnia 30.05.2025 r.

ZZP-271-14-11/25

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP- 11/25

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 29.05.2025 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

W poz. 1.1.6;1.2.6;1.3.6;1.4.6;1.5.6;1.6.6;1.7.6;2.1.6;2.1.7;2.2.2;2.2.3;2.2.11

Brak gruntowania ścian i sufitów. Inwestor wyjaśnia że należy gruntować mimo że nie ma w przedmiarze a jest w SWZ. Jeżeli jest wymagane to proszę o dodanie do przedmiaru jak to jest w poz. 2.2.6 W zestawieniu materiałów brak unigruntu. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, ze należy wykonać gruntowanie i szpachlowanie tynków zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zakresem przyjętych Katalogów Nakładów Rzeczowych. Wyjaśniamy, że w zakresie dotyczącym malowania przyjęto podstawę do wyceny wg KNNR 3/605/4 „Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie”. Przyjęta podstawa do wyceny, zgodnie z opisem do Katalogu nr KNNR 3/605/4 „Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie”, zawiera:

- Zeskrobanie farby lub zdjęcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą.

- Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku.

- Zeskrobanie łuszczącej się farby

- Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą

- Zagruntowanie mlekiem wapiennym

- Wygładzenie powierzchni tynku

- Reparacja uszkodzeń tynku zaprawą gipsową

- Wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką

- Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie

- Przetarcie całej powierzchni papierem ściernym

- Malowanie dwukrotne pędzlem

Pytanie nr 2

W poz.   1.6.8; 1.6.9 przedmiaru podano wykonanie ścianki działowej. Brak wykonania tynków na wykonanych ściankach . Czy Inwestor przewiduje wykonanie ? Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, ze należy wykonać tynki na wykonanych ściankach działowych.  Wykonanie tynków zostało zawarte w pozycji 1.6.4. „Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania”. Ilość tynków na przewidzianych do wykonania ściankach działowych wynosi 5,6 m2.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..    									        (w imieniu Zamawiającego)