## Arkusz1
Zadanie 2
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………………
z dnia …………………….
Zakup wraz z dostawą bielizny jednorazowego użycia - maski FFP2 i FFP3 na okres do 30-04-2026r.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, ilość szt. w op. | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Półmaska filtrująca FPP2 zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej i wyrób medyczny spełniająca wymagania normy EN 149:2001+A1:2009, skuteczności filtracji wobec aerozoli i cząstek stałych na poziomie ≥ 94% oraz filtracji bakteryjnej BFE ≥ 99% klasa I, typ IIR, zgodna z normą EN 14683:2019+AC:2019, bez zaworu o konstrukcji prostokątnej, płaska z zakładkami umożliwiającymi dopasowania do różnych kształtów twarzy (kształt maski chirurgicznej), piankowa uszczelka dla ochrony nosa i zapobiegania parowaniu okularów, wyposażona w gumki do mocowania z tyłu głowy za pomocą klipsa. Pakowana indywidualnie z informacją na opakowaniu o produkcie i instrukcją użytkowania | szt. | 1920 |  | 0 |  | 0
2. | Półmaska filtrująca FPP3 zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej i wyrób medyczny spełniająca wymagania normy EN 149:2001+A1:2009, skuteczności filtracji wobec aerozoli i cząstek stałych na poziomie ≥ 99% oraz filtracji bakteryjnej BFE ≥ 99% . klasa I, typ IIR, zgodna z normą EN 14683:2019+AC:2019, bez zaworu o konstrukcji prostokątnej, płaska z zakładkami umożliwiającymi dopasowania do różnych kształtów twarzy (kształt maski chirurgicznej), piankowa uszczelka dla ochrony nosa i zapobiegania parowaniu okularów, wyposażona w gumki do mocowania z tyłu głowy za pomocą klipsa. Pakowana indywidualnie z informacją na opakowaniu o produkcie i instrukcją użytkowania | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1). Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: kart technicznych produktu potwierdzających zgodność norm z opisem przedmiotu zamówienia z oznaczeniem stron na których znajdują się wszystkie ujęte w opisie parametry. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 1620 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.