Załącznik nr 1

Do umowy ………………………………………..

Aparat EKG

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Pracowni RTG

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: min. 2024

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |  |  |
| 1. | 12-kanałowe EKG spoczynkowe. |  |  |
| 2. | Kolorowy ekran dotykowy 7-8'', min. 1024x600 px. |  |  |
| 3. | Częstotliwość próbkowania do min. 100 000 SPS, zakres częstotliwości min. 0,049-250 Hz. |  |  |
| 4. | Wydruk termiczny 112 mm. Papier w rolce 112 mm x 25 m. |  |  |
| 5. | Pojemność baterii min. 1200 raportów/12 h pracy. |  |  |
| 6. | Pamięć na min. 3500 badań. |  |  |
| 7. | Interpretacja AI. |  |  |
| 8. | Wizualna analiza rytmu. |  |  |
| 9. | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych i RFID, Wi-Fi, LAN. |  |  |
| 10. | W komplecie: - 10-odprowadzeniowy kabel pacjenta zakończony wtykami bananowymi 4 mm, - 2 komplety klamer (przejściówek) do elektrod jednorazowych montowanych na wtyki bananowe 4 mm, - 4x elektrody kończynowe montowane na wtyki bananowe 4 mm, - żel 250-300 ml, - 6x elektrody piersiowe, - papier termiczny do proponowanego aparatu – 1 rolka, -zasilacz sieciowy. |  |  |
| 11. | Stolik mobilny do oferowanego aparatu z wysięgnikiem. |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |
| 7. | Szkolenie dla min. 2 pracowników technicznych w zakresie obsługi technicznej aparatu EKG po zakończeniu gwarancji urządzenia. Sprzedaż części zamiennych bez konieczności zakupu usługi serwisowej. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

WYPEŁNIA WYKONAWCA:

Wartość przedmiotu zamówienia

NETTO: ………………….. zł

BRUTTO:………………… zł