## wniosek 6
Zadanie nr 1: wkłady wielorazowe i dreny do wstrzykiwacza kontrastu Medrad MRXPerion
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania zbiorczego kartonowego
|  |  |  | A | B | C-AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Zestaw wkładów wielokrotnego użytku do wstrzykiwacza kontrastu Medrad MRXPerion o gwarancji sterylności do 24 godzin | Dwa sterylne wkłady wielokrotnego użytku o pojemności 65ml i 115ml. Dwa zestawy transferowe wielokrotnego użytku zakończone zintegrowanymi ostrzami typu "spike". Dren łączący wielokrotnego użytku o długości 15cm. Zacisk zapobiegający wyciekowi środka kontrastowego w czasie wymiany drenu jednorazowego między badaniami. W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 40 pojedynczo pakowanych zestawów wkładów. | zestaw | 550 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Dren jednorazowego użytku kompatybilny z zestawem wkładów z pozycji nr 1 | Jednorazowego użytku, sterylny. W pełni kompatybilny z zestawem wkładów wielokrotnego użytku do wstrzykiwacza Medrad MRXPerion. Dren pacjencki z dwoma zaworami antyzwrotnymi o długości 250cm i wytrzymałości do 350 PSI z trójnikiem typu T. W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 100 pojedynczo pakowanych drenów. Opakowanie oryginalne producenta z minimum informacji: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii, ilość. | zestaw | 5500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | x |  | x | X | 0 | X | x | 0 |  |  |  | x
Zadanie nr 2: wkłady jednorazowe do wstrzykiwacza kontrastu Medrad MRXPerion oraz Mark 7 Arterion
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania zbiorczego kartonowego
|  |  |  | A | B | C-AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Zestaw wkładów jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad MRXPerion | Jednorazowego użytku, sterylny. Dwa jednorazowe, sterylne wkłady o pojemności 65 i 115 ml. Dwa ostrza typu spike. Złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem "T" oraz zintegrowanym zaworem antyzwrotnym o wytrzymałości 350 PSI i długości 250 cm. W pełni kompatybilny ze wstrzykiwaczem Medtad MRXPerion. W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 20 pojedynczo pakowanych zestawów. Opakowanie oryginalne producenta z minimum informacji: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii, ilość. | zestaw | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Wkład do wstrzykiwacza Medrad Markt 7 Arterion | Jednorazowy sterylny wkład do wstrzykiwacza Mark 7 Arterion. Pojemnosć 150ml. Ze złączem szybkiego napełniania typu J. W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 50 pojedynczo pakowanych zestawów. Opakowanie oryginalne producenta z minimum informacji: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii, ilość. | sztuka | 2300 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Przedłużacz (łącznik) | Jednorazowy sterylny wysokociśnieniowy dren do wstrzykiwacza Mark 7 Arterion. Dostępne długości 120 i 150cm. Wytrzymałość do 1200 PSI. W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 50 pojedynczo pakowanych drenów. Opakowanie oryginalne producenta z minimum informacji: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii, ilość. | sztuka | 2300 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | x |  | x | X | 0 | X | x | 0 |  |  |  | x
Zadanie nr 3: Zgłębniki do żywienia
Lp. | Opis | Wymagania | JM | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nawa producenta | Nawa wyrobu | Numery katalogowe | Ilość w opakowaniu handlowym
|  |  |  | A | B | C-AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Zgłębnik nosowo-jelitowy | Jednorazowy, sterylny. Przeznaczony do żywienia bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar 10CH/145cm. Wolny od DEHP i lateksu. Składający się z: a) końcówki typu EnFit, umożliwiającej połączenie z zestawem do żywienia, b) całkowicie nieprzeźroczystego przewodu zgłębnika kontrastującego w RTG, c) prowadnicy pokrytej silikonem z kulkową końcówką i żeńskim łącznikiem. Nadrukowane znaczniki długości. Poliuretanowa końcówka z powłoką hydromerową, zamkniętym ujściem, dwoma dużymi i dwoma małymi bocznymi otworami. | sztuka | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Zgłębnik gastrostomijny | Jednorazowy, sterylny. Zgłębnik gastrostomijny typu G-tube. Wolny od DEHP i lateksu. W rozmiarach CH14/23cm, CH18/23cm, CH20/23cm. Składający się z: a) portu do nadmuchiwania balonu (kolor pierścienia oznaczający rozmiar oznaczony kolorystycznie), b) końcówki typu EnFit, służącej do łączenia z zestawem do podaży diet (plus nasadka zabezpieczająca, c) przeźroczystego zgłębnika silikonowego z nadrukowaną centymetrową podziałką, d) silikonowej płytki zewnętrznej do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych, e) silikonowego wewnętrznego balonu mocującego. | sztuka | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Zgłębnik nosowo-jelitowy z prowadnicą | Sterylny, jednorazowy. Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia do jelita typu PUR. Wykonany z poliuretanu. W komplecie z prowadnicą. Kontrastujący w promieniach RTG. Wolny od DEHP i lateksu. Dostępny w rozmiarach 6CH/60cm (+/-1cm), 10CH/110cm (+/-2cm), 12CH,110cm (+-2cm). | sztuka | 150 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy z portem do żywienia dojelitowego | Jednorazowego użytku, sterylny. Zgłębnik nosowo-żołądkowy typu PUR do żywienia dojelitowego z portem. Rozmiary Ch14, długość 110cm.(+-5cm) Posiadający dwa niezależne porty do żywienia i odbarczania z oddzielnymi zaciskami. Podziałka co 1cm. Metalowa prowadnica pokryta silikonem z kulkową końcówką. Kontrastujący w RTG. Otwory boczne i dodatkowy otwór końcowy na dalszym końcu zgłębnika. Wykonany z poliuretanu. Zakończenie typu ENFiT. Wolny od DEHP i lateksu. | sztuka | 1000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Razem wartość materiałów | [5 empty] | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Zadanie nr 4: kieliszki i stazy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania zbiorczego kartonowego
|  |  |  | A | B | C-AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Kieliszek jednorazowy do podawania leków | Jednorazowy, nietoksyczny. Przeznaczony do podawania leków w postaci płynnej jak i w drażetkach. Pojemność 25-30ml. Ze skalą cyfrową co maks. 5ml oraz linearną co max. 1ml. Wykonane z wytrzymałego PP wolnego od BPA. Brzegi zaokrąglone. Szerokość dna około 25-28mm, szerokość brzegu górnego około 37-42mm. Wyrób medyczny klasy Im. Znak CE na pojedynczym kieliszku. Opakowanie jednostkowe w postaci rękawa foliowego oznaczonego etykietą. Zawartosć opakowania jednostkowego (rękawa) 90 - 100 sztuk. | opakowanie = 90-100 sztuk | 6000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Staza jednorazowa do uciskania żył | Jednorazowa. Wykonana z gumy syntetycznej o szerokości 2,3-2,5cm. Bez zawartości lateksu. O wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. W roli perforowanej zawierającej 25-30 staz. Długość pojedynczej stazy 44-46cm. Długość całkowita rolki 11-12mb. Dyspenser umożliwiający swobodne wyjmowanie i dzielenie perforowanych staz. | rokla = 25-30 staz | 11000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x
Zadanie nr 5: wyroby stomijne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesiące (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nazwa wyrobu | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania zbiorczego kartonowego
|  |  |  | A | B | C-AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Worek urostomijny dla dorosłych | Worek urostomijny dwuczęściowy. Przeźroczysty z zaworem antyzwrotnym. Rozmiar 50mm. W opakowaniu maksymalnie 30 sztuk. | sztuka | 120 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Worek stomijny dla dorosłych | Worek stomijny jednoczęściowy. Otwarty samoprzylepny, przylepcem dwuwarstwowym przeźroczystym. Z filtrem węglowym. Rozmiar 10-76mm. Pojemność 650ml. W opakowaniu maksymalnie 30 sztuk. | sztuka | 1500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Worek stomijny pediatryczny | Typu Easiflex. 2-częściowy z łączeniem samoprzylepnym, zapewniający funkcjonalność sprzętu 1-częściowego – połączoną z bezpieczeństwem i swobodą ruchu. Worek stomijny bezpiecznie połączony z płytką za pomocą mocnego łączenia samoprzylepnego. Elastyczny samoprzylepny system łączenia umożliwiający swobodę ruchu. Możliwość zdjęcia worka z płytki, dzięki czemu można go zmieniać częściej niż samoprzylepną płytkę stomijną. Higieniczny i łatwy do utrzymania w czystości. Dostępne: pojemność 105ml, rozmiar łączenia 17mm oraz pojemność 150ml, rozmiar łączenia 27mm. | sztuka | 120 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Płytka do worka stomijnego pediatrycznego | Miękka i bezpieczna. Bezpieczne łączenie przylepcowe, które ułatwia połączenie worka stomijnego z płytką stomijną. Dostępne: rozmiar połaczenia 17mm, rozmiar otworu w płytce 0-25mm; rozmiar połączenia 27mm, rozmiar otworu w płytce 0-25mm. | sztuka | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Płytka do worka stomijnego dla dorosłych | Płytka stomijna z przylepcem dwuwarstwowym o kształcie owalnym stosowana przy rzadszych treściach jelitowych. Kompatybilna z workiem 50mm. Rozmiar 50/10-45mm. W opakowaniu maksymalnie 5 sztuk. | sztuka | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Pasta stomijna | Pasta uszczelniająco-gojąca. Wyrównująca fałdy, nierówności i wgłębienia. Pojemność 60g. Pochłaniająca wilgoć. Zabezpieczająca przed przeciekaniem. Nie zawierająca alkoholu. W opakowaniu 1 sztuka. | sztuka | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x