## List1
załącznik nr 2 formularz asortymentowo- cenowy
PAKIET Nr 1 –– Laparoskop 4K ICG
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Monitor operacyjny medyczny 4K- Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt. | 2
2 | Dodatkowy monitor operacyjny medyczny dla asysty- Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt. | 1
3 | Sterownik kamery- Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | zestaw | 2
4 | Głowica kamery 4K- Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt. | 2
5 | Źródło światła LED- Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | zestaw | 2
6 | Insuflator CO2- Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | zestaw | 2
7 | Pompa ssąco - płucząca- Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | zestaw | 2
8 | Wózek endoskopowy- z ramieniem ruchomym na monitor kompatybilny z oferowanym zestawem wraz z uchwytem na butlę CO2 i wysięgnikiem na płyny infuzyjne | szt. | 2
OGÓŁEM
PAKIET Nr 2- Narzędzia laparoskopowe
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 31cm, kąt patrzenia 30°, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX, autoklawowalna | szt. | 1
2 | Optyka laparoskopowa śr. 10 mm, dł. 31cm, kąt patrzenia 0°, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX, autoklawowalna, | szt. | 1
3 | Kosz lub pojemnik do sterylizacji i przechowywania optyki | szt. | 5
4 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 cm, śr. 4,8 mm | szt. | 6
5 | Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 15 cm | szt. | 4
6 | Optyka laparoskopowa śr. 10 mm, dł. 31cm, kąt patrzenia 30°, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX, autoklawowalna | szt. | 3
7 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | szt. | 12
8 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | szt. | 8
9 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. 5-6 mm | szt. | 3
10 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. 10-11 mm | szt. | 2
11 | Podwójna nasadka redukcyjna, 13 / 10 mm, 13,5/10 i 13/5, 13,5/5 - mocowana do zaworu trokara | szt. | 2
12 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara | szt. | 4
13 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 13 - 13,5 mm, dł. robocza 11-12 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | szt. | 2
14 | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, bransze długie, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 4
15 | Nożyczki, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 4
16 | Wkład nożyczek, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, kompatybilne z tubusem o dł. 36 cm i rączką plastikową | szt. | 2
| Kleszcze chwytające, jedna bransza ruchoma; monopolarne, obrotowe, wieloząbkowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 1
17 | Kleszcze chwytające, bransze obie ruchome; monopolarne, obrotowe, atraumatyczne, okienkowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 4
| Wkład kleszczy okienkowych, bransze atraumatyczne, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, śr. 5 mm, dł. 36 cm, kompatybilne z tubusem o dł. 36 cm i rączką plastikową | szt. | 1
| Wkład kleszczy jelitowych, bransze długie, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, śr. 5 mm, dł. 36 cm, kompatybilne z tubusem o dł. 36 cm i rączką plastikową | szt. | 1
18 | Kleszcze chwytające, bransze typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, jedna bransza ruchoma; obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 10 mm, dł. 36 cm | szt. | 4
19 | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 4
20 | Przewód HF, monopolarny, dł. 300 cm | szt. | 4
| Imadło laparoskopowe, rękojeść prosta z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, bransze zakrzywione w lewo, dł. 33 cm | szt. | 1
| Imadło laparoskopowe, rękojeść prosta z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, bransze zakrzywione w prawo, dł. 33 cm | szt. | 1
21 | Imadło laparoskopowe, rękojeść prosta z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, bransze zakrzywione w lewo, dł. 33 cm | szt. | 2
22 | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 4
23 | Igła punkcyjna, z przyłączem Luer, śr. Igły 1,6 mm, śr. Tulei 5mm, dł. 36 cm | szt. | 3
24 | Klipsownica, wielorazowa, obrotowa, rozbieralna, komplet: tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania , wkład, uchwyt metalowy; śr. 10 mm, dł. 36 cm | szt. | 3
25 | Klipsownica do klipsów polimerowych rozmiar XL | szt. | 1
26 | Retraktor wątrobowy typu Cuschieri | szt. | 1
27 | Retraktor wątrobowy, wachlarzowy, rozbieralny, śr. 5mm, dł. 36 cm | szt. | 1
28 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, wysłane matą silikonową. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 532 x 254 x 165 mm | szt. | 4
29 | Kleszcze chwytające, bransze obie ruchome; monopolarne, obrotowe, atraumatyczne, okienkowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 1
30 | Wkład kleszczy okienkowych, bransze atraumatyczne, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, śr. 5 mm, dł. 36 cm, kompatybilne z tubusem o dł. 36 cm i rączką plastikową | szt. | 1
31 | Kleszcze chwytające, bransze typu „Aligator”, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 3
32 | Kleszcze chwytające, jedna bransza ruchoma; monopolarne, obrotowe, wieloząbkowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 3
33 | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, bransze długie, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 1
34 | Wkład kleszczy jelitowych, bransze okienkowe długie, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, śr. 5 mm, dł. 36 cm, kompatybilne z tubusem o dł. 36 cm i rączką plastikową | szt. | 1
35 | Dren płuczący, jednorazowy, sterylny, op a 10szt | opakowanie | 1
36 | Przewód wysokociśnieniowy O2 z przyłączami American/German- długość 102cm | szt. | 2
37 | Filtr dymu, zawierający filtr i dren o dł. 50cm z Luer-lock, jednorazowy, sterylny, op a 10szt | opakowanie | 2
38 | Dren insuflacyjny, silikonowy, nadajacy się do sterylizacji | szt. | 4
OGÓŁEM
PAKIET Nr 3- Shaver ginekologiczny
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Shaver ginekologiczny do wewnątrzmacicznej resekcji mechanicznej Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt. | 1
OGÓŁEM
PAKIET Nr 4- Diatermia
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Diatermia. - Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt. | 1
2 | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania - z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) | szt. | 1
3 | Pojedynczy włącznik nożny wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania - z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) | szt. | 1
4 | Wózek pod diatermię z min 2 wewnętrznymi półkami, możliwością zamontowania w przyszłości dodatkowych modułów takich jak argon, ewakuator dymów | szt. | 1
5 | Kabel przyłączeniowy do elektrody neutralnej jednorazowej | szt. | 1
6 | Kabel bipolarny do resektoskopów STORZ, z wtyczką MF, min.4 m współpracujący z diatermią VIO300D będącą w posiadaniu zamawiającego | szt. | 1
7 | Kleszczyki laparoskopowe do zamykania dużych naczyń typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF ) pięciokołową) , kompletny instrument. Instrument współpracujący z diatermią VIO300D będącą w posiadaniu zamawiającego | szt. | 1
8 | Uchwyt do kleszczyków BiClamp i kleszczyków BiClamp 110, z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF współpracujący z diatermią VIO300D będącą w posiadaniu zamawiającego | zestaw | 1
9 | Wielorazowy bipolarny instrument z funkcją koagulacji bipolarnej oraz cięcia bipolarnego, końcówki zagięte radełkowane umożliwiające preparację, ø 5 mm, długość 340-350 mm | szt. | 1
10 | Bipolarny kabel przyłączeniowy wtyczka 1 pinowa dł 4 metry | szt. | 1
11 | Elektroda kulkowa, prosta, ø 6 mm, długość 40 mm, trzpień 2,4 mm – 1 opakowanie 5 sztuk | opakowanie | 1
12 | Elektroda kulkowa, prosta, ø 5 mm, długość 110 mm, trzpień 2,4 mm | szt. | 3
13 | Elektroda pętlowa, prosta, ø 15 mm, wolframowa, długość 135 mm, trzpień 2,4 mm | szt. | 3
14 | Elektroda pętlowa, prosta, ø 20 mm, wolframowa, długość 140 mm, trzpień 2,4 mm | szt. | 3
OGÓŁEM
Pakiet 5 Napęd ortopedyczny
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Nasadka do drutów Kirschnera- Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt. | 1
2 | System mikronapędów - Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt. | 1
3 | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji- Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt. | 1
OGÓŁEM
Pakiet 6 Stacja DICO
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Stacja DiCO 49". Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt. | 1
Pakiet 7 Aparat do elektroterapii
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej, laseroterapii i magnetoterapii. Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt. | 1
Pakiet 8 Zasilacz opasek zaciskowych
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Pojedynczy zasilacz regulowany opasek zaciskowych. Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt. | 1
Pakiet 9 Kapnograf
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Kapnograf. Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | 1
Pakiet 10 Autoklaw
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Autoklaw. Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt. | 2 | 7250 | 7830 | 14500 | 8% | 15660
Pakiet 11 Wyświetlacz LCD
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | WYŚWIETLACZ OPTOTYPÓW LCD. Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt | 1
Pakiet 12 Reduktor próżni
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Reduktor do próżni, A45 wyk.II ( wejście do gniazda typu AGA). | szt. | 10
Pakiet 13 Lampa czołowa
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Mała lampa czołowa operacyjna. Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt. | 1
Pakiet 14 Materac zintegrowany z łóżkiem
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Materac zintegrowany z łóżkiem Hill-Rom 900 Accella. Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt. | 1
Pakiet 15 Cieplarka stacjonarna do płynów infuzyjnych
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1 | Cieplarka stacjonarna do płynów infuzyjnych . Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a. | szt. | 2