Załącznik Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie przeglądu zasilacza UPS obsługującego lądowisko - SCHRACK UPS USML 10 S1 oraz weryfikacja i usunięcie komunikatów/alarmów.

- Dostawa 80 szt. fabrycznie nowych akumulatorów SBL 7.2-12L według specyfikacji:

Producent, model, rok produkcji 2025 (podać)

…

Typ akumulatora (np. kwasowo-ołowiowy – podać)

…

Napięcie znamionowe

12V

Pojemność

7,2Ah

Technologia

AGM

Właściwości akumulatorów

bezobsługowy

Żywotność min. 10 lat (podać)

…

Zastosowanie akumulatorów

systemy podtrzymywania zasilania UPS

- Demontaż i utylizacja zużytych akumulatorów.

- Montaż nowych akumulatorów oraz wykonanie testów zasilacza UPS po montażu nowych akumulatorów.

…………………………………………………………………………………………………

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową