Załącznik 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa materiałów elektrycznych:

| Lp. | Asortyment | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa rastrowa natynkowa 2x60cm z ramką do montażu (30x60cm), 2x9W | 200 | szt. |
| 2. | Oprawa rastrowa podtynkowa 2x60cm z ramką do montażu (30x60cm), 2x9W | 170 | szt. |
| 3. | Oprawa rastrowa natynkowa, 4xT8, 60x60 + ramka montażowa | 200 | szt. |
| 4. | Oprawa rastrowa, podtynkowa 4xT8, 60x60 + ramka montażowa | 50 | szt. |
| 5. | Przedłużacz 3m, 5 gniazd, z uziemieniem | 25 | szt. |
| 6. | Przedłużacz 5m, 5 gniazd, z uziemieniem | 25 | szt. |
| 7. | Świetlówka 18W, T8, G13, 60cm, 4000K, 1300lm, trwałość nominalna: 20 000h, temperatura barwowa: 840, częstotliowość wejścia: 50-60Hz, napięcie: 220-240V, wskaźnik oddawania barw>80, długość: 590mm, średnica rury: 26mm | 500 | szt. |
| 8. | Świetlówka 36W, T8, G13, 120cm, barwa biała neutralna | 300 | szt. |
| 9. | Świetlówka Led T8 G13 16W, 1212mm, trwałość nominalna: 30 000h, 4000K, 1800lm, częstotliwość wejścia: 50-60Hz, napięcie 220-240V, wskaźnik oddawania barw>80, średnica rury: 25,6mm | 500 | szt. |
| 10. | Świetlówka Led T8 G13, 603mm, 4000K, 900lm, trwałość nominalna: 30 000h, liczba cykli włączeń: 100 000, temperatura barwowa: 840, częstotliwość wejścia: 50-60Hz, napięcie: 220-240V, wskaźnik oddawania barw>80, średnica rury: 25,5mm | 500 | szt. |
| 11. | Żarówka Led E27 8-9W, barwa biała neutralna (typu Osram lub równoważny) | 150 | szt. |
| 12. | Żarówka LED E27 13-15W, barwa biała neutralna | 150 | szt. |

Adres dostawy:

Magazyn KWP we Wrocławiu

ul. Sokolnicza 12

53-676 Wrocław

Sporz. Artema Owczarek

tel. 47-871-49-19