Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej zgodnie z zaleceniami programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, projektowanymi postanowieniami umowy i SWZ wraz z pozyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego obejmującego pojedyncze przedsięwzięcia inwestycyjne oraz pozyskanie zgód właściwego organu na wykonanie robót budowlanych w ramach jednego zamówienia publicznego, w tym:

- opracowanie koncepcji projektowych zawierających informacje o podstawowych parametrach technicznych, rozwiązaniach funkcjonalnych i użytkowych, materiałach proponowanych do zastosowania oraz szacunkowych kosztach inwestycji z rozbiciem na poszczególne jej zadania inwestycje oraz następnie z rozbiciem na elementy składowe 
i propozycją etapowania robót w ciągu 30 dni licząc od daty podpisania umowy. Zatwierdzone przez Zamawiającego koncepcje stanowić będzie dane wyjściowe 
do realizacji prac projektowych przez Wykonawcę, a ich spełnienie – istotny warunek odbioru prac projektowych przez Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia koncepcję w formie opisowej i rysunkowej. Zamawiający zobowiązuje się do zaopiniowania koncepcji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni,

- opracowanie projektów budowlanych na poszczególne zadanie inwestycyjne spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (jednolity tekst: Dz.U. z 2020 r., poz., 1609) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j.  Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.) w 3 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na nośniku elektronicznym (pendrive),

- opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branżach koniecznych do realizacji zadania spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) w 5 egz. w wersji papierowej + 3 egz. na nośniku elektronicznym (pendrive) w formacie PDF zawierającego m.in.:

- część opisową - opis, mapa ewidencyjna z wykazem właścicieli,

- część rysunkową - mapa z zaznaczoną lokalizacją przedsięwzięcia,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie spełniające wymagania określone 
w obowiązujących przepisach prawa,

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy (3 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na nośniku elektronicznym w formacie PDF),

- inne opracowania nie wymienione wyżej, konieczne do realizacji zamówienia,

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zarchiwizowaną kopię projektu na nośniku zewnętrznym, którą można odczytać: (pliki graficzne) w *PDF oraz AutoCad format wg lub .dxf oraz .dwf (tekstowe) w Word i Excel, (kosztorys) w programie Excel,

- opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla przypadków konkretnie wskazanych w p.f.-u.,

- uzyskanie wszelkiego typu opinii i uzgodnień organów właściwych do ich wydania, dla materiałów lub projektów mających stanowić podstawę dokonania zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania zgód właściwych organów, a następnie ich realizację,

- pełnienia nadzoru autorskiego w tym m.in. w rozumieniu ustawy prawo budowalne,

- dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym:

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)

- ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j Dz. U. z 2021r., poz. 2233),

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973),

- dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną  oraz powinna być opatrzona klauzulą 
o kompletności i przydatności  z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- dokumentacja  powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia i sprawdzających,

- Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego,

- w zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne 
do wykonawstwa robót oraz  obliczenia i inne szczegółowe dane  pozwalające  
na sprawdzenie  poprawności jej wykonania. Dokumentację projektową należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych – dotyczy to również przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich),

- informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń  powinny określać przedmiot zamówienia  w sposób zgodny z art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

- dokumentacja musi być wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, wytycznymi i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Musi być opracowana w oparciu o aktualne warunki techniczne wszystkich gestorów sieci, obejmować wszystkie branże oraz zawierać wszystkie dokumenty, uzgodnienia, opinie.

Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów wraz z dokładnym opisem i charakterystyką techniczną w sposób umożliwiający realizację robót budowlanych bez konieczności sporządzania dodatkowych opracowań i uzupełnień,

- Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność 
z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność 
i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych. Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV,

- w ramach opracowania dokumentacji Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie wszelkie niezbędne materiały przedprojektowe, uzgodnienia, oraz pokrywa wszystkie związane z tym koszty,

- w ramach opracowania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do:

- uwzględnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaleceń Zamawiającego,

- konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji rozwiązań dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty,

- usunięcia na koszt własny błędów w dokumentacji, w najkrótszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie projektu, aby nie dochodziło do nieuzasadnionego ich przerywania lub przedłużania czasu ich ukończenia,

- uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, opinii na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego obiektów określonych w PFU,

- Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wyremontowanych obiektów. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązana poprawić w trybie awaryjnym niezwłocznie po ich ujawnieniu (otrzymanym zawiadomieniu),

- dokonanie rozruchu technologicznego urządzeń i obiektów oraz sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach zamówienia dla obiektów odbieranych. Szkolenia dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania. Zakres merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych urządzeń i obowiązujących przepisów. Osobami prowadzącymi szkolenie winni być specjaliści w dziedzinie stanowiącej temat szkolenia. Szkolenia i materiały będą opracowane i przekazane w języku polskim,

- pozostały zakres wymieniony w załączniku nr 1 do SWZ, t. j. projekcie funkcjonalno – użytkowym oraz załączniku nr 7, t. j. projektowanych postanowieniach umownych.

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofert następujące czynności:

- uzyskanie wszelkich opinii lub pozwoleń lub zgód, w tym wydawanych przez organy administracyjne niezbędnych dla należytego wykonywania robót, a także dla należytego użytkowania sieci przez Zamawiającego, w tym pozwoleń związanych z funkcjonowaniem i obsługą placu budowy, terenu sąsiadującego i innych terenów, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie robót. Powyższe dotyczy również wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji, w szczególności uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy należy również poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód/opinii i dokonaniem uzgodnień.

Do pozwoleń, uzgodnień i kosztów, o których mowa powyżej, należy zaliczyć 
w szczególności:

- uzyskanie zgody na zajęcie znajdujących się na placu budowy lub okalających plac budowy pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia robót i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawa ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w pasach drogowych ściśle według warunków określonych w zgodach na ich zajęcie oraz zgodnie z przepisami prawa,

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie robót, uzgodnienie organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót; w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu (jeżeli dotyczy),

- opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jeżeli istnieje taka konieczność), - uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli dotyczy),

- utrzymanie w należytym stanie terenu budowy oraz wywóz nieczystości itp.,

- aktualizacja i przedłużenie wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy uzgodnień z właścicielami sieci oraz organami administracji publicznej i z Zamawiającym,

- zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu wykonania prac projektowych dodatkowych (w rozumieniu w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).

W zgłoszeniu konieczności wykonania prac projektowych dodatkowych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych prac oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania takich prac wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego na wykonanie prac nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Z tytułu wykonania prac dodatkowych wynagrodzenie wykonawcy nastąpi w oparciu o ceny uzgodnione wcześniej przez strony umowy,

- zgłaszanie robót zanikających lub ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni od daty pisemnego (w tym zgłaszania w dzienniku budowy, jeśli jest prowadzony) zgłoszenia inspektorowi,

- usuwanie wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg powstałych w związku                                                 z wykonywaniem robót oraz bieżące utrzymywanie ich w czystości.

- wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób oraz wykonanie prób szczelności sieci umożliwiających należyte wykonanie umowy i użytkowanie,

- umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, 
a w szczególności wstępu na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin materiałów i instalacji dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, itp.,

- uzyskanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa od Zamawiającego wymaganych zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość instalacji przyłączy do sieci zewnętrznych i ich eksploatacji,

- przywrócenie terenu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, zgodnie 
z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją robót. W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją robót,

- wykonanie prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, oraz uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na każde żądanie Zamawiającego,

- utrzymanie w czasie realizacji robót placu budowy i terenów sąsiadujących, 
z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat,

- wykonywanie w ramach przedmiotu umowy, jeżeli będą konieczne, zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych,

- zapewnienie dostępu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po placu budowy i konserwacja instalacji sanitarnych oraz dostępu do instalacji elektrycznych stosownie do potrzeb swoich i Podwykonawców,

- dokonanie rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług 
we własnym zakresie,

- Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany - własnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposób „przyjazny środowisku” co oznacza że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami,

- wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniu badań koniecznych do oceny jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane i innych przepisów szczegółowych,

- pozostałe czynności, które należy uwzględnić wymienione w załączniku nr 1 do SWZ, t. j. projekcie funkcjonalno – użytkowym oraz załączniku nr 7, t. j. projektowanych postanowieniach umownych.