## CZĘŚĆ 1
ZP/04/2025 |  | Formularz asortymentowo - cenowy | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Część nr 1: Sprzęt jednorazowy różny 1
Nr pozycji | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | ilość prognozowana na 12 miesięcy | oferowana cena jednostkowa netto | stawka VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | oferowany asortyment |  |  |  | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | nazwa handlowa | producent | numer katalogowy | nazwa asortymentu na fakturze
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Majtki jednorazowe dla pacjentów stosowane jako ochrona podczas badań diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowe min. 40 g/m², niejałowe | szt. | 700
2. | Aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej, rowkowany, pakowany pojedyńczo | szt. | 500
3. | Kieliszki do leków, plastikowe, przeźroczyste, do leków z podziałką cyfrowa co 5 ml, pojemności 25 ml - 30 ml | szt. | 72000
4. | Czepek operacyjny, typu beret (1 op. = 100 szt.) | op. | 150
5. | Spodenki do kolonoskopii, wykonane z włókniny polipropylenowej (1op. = 10 szt.) | op. | 75
6. | Majtki do kolonoskopii, włóknina polipropylenowa (1 op. = 10 szt.) | op. | 62
7. | Fartuch barierowy, niejałowy (1 op.= 10 szt.) | op. | 36
8. | Prześcieradło jednorazowe z flizeliny rozmiar 210-220x160-170 cm (1 op. = 100 szt.) | szt. | 7000
9. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych (1 op. = 100 szt.) | op. | 70
10. | Opaska identyfikacyjna niemowląt (1 op. = 100 szt.) | op. | 20
11. | Fartuch wykonany z polietylenu o grubości min. 0,012 mm; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 75-85 cm, długość 115-130 cm., pakowany pojedynczo (1 op.=100 szt.) | op. | 120
12. | Maska chirurgiczna z gumką, ochronna trójwarstwowa, (1 op.=50 szt.) | op. | 800
13. | Worek do lewatywy o pojemności 1500-2000 ml z otworem do zawieszenia, wykonany z medycznego PVC, skalowany co 250 ml, dren o długości min. 115 cm z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką, nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku, niesterylny | szt. | 150
14. | Miska nerkowa jednorazowa, maksymalna pojemność: min. 700 ml, pojemność użytkowa: min. 300 ml, odporność na przesiąkanie: min. 4h. | szt. | 1800
15. | Szpatułki drewniane jałowe | szt. | 2400
16. | Szpatułki drewniane n/jałowe | szt. | 2500
17. | Spódniczka ginekologiczna jednorazowa | szt. | 50
18. | Golarka typu Gallant (1 op.= 50 szt.) | op. | 30
19. | Basen jednorazowy dla leżących, głęboki, z pulpy celulozowej (1 op.= 120 szt.) | op. | 20
20. | Elektrody EKG, opak., rozmiar do wyboru przez Zamawiającego (1 op. = 50 szt.) | op. | 240
21. | Elektrody EKG Holter, opak., rozmiar do wyboru przez Zamawiającego (1 op. = 50 szt.) | op. | 44
22. | Elektrody EKG pediatryczne (1 op. = 50 szt.) | op. | 10
23. | Śliniaki dentystyczne | szt. | 2000
24. | Zaciskacze do pępowiny, jałowe | szt. | 200
25. | Kaczka męska z pulpy | szt. | 2800
26. | Osłonka lateksowa na głowicę pudrowa (1 op.=144 szt.) | op. | 24
27. | Wziernik do otoskopu j.u. 2,5mm | szt. | 200
28. | Wziernik do otoskopu l.u. 4,0mm | szt. | 200
29. | Żel do USG 0,5l Bezbarwny | szt. | 160
30. | Okulary do fototerapii | szt. | 50
31. | Resuscytator dla dorosłych jednorazowy | szt. | 30
32. | Rezerwuar tlenu min. 2500 ml | szt. | 4
33. | Dren, przewód tlenowy, dł. 2,1 m | szt. | 250
34. | Pojemniki laboratoryjne na mocz o poj. 90-120 ml, z podziałką i matowym polem do opisu | szt. | 5500
35. | Pojemniki laboratoryjne na mocz o poj. 90-120 ml, z podziałką i matowym polem do opisu, pakowane indywidualnie, aseptyczne | szt. | 2800
36. | Staza uciskowa automatyczna, wielorazowego użytku | szt. | 50
37. | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku do pobierania krwi, wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej | szt. | 50
38. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, sterylne nr 10, opak. (1 op.=100 szt.) | op. | 6
39. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, sterylne nr 11, opak. (1 op.=100 szt.) | op. | 15
40. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, sterylne nr 12, opak. (1 op.=100 szt.) | op. | 11
41. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, sterylne nr 15, opak. (1 op.=100 szt.) | op. | 10
42. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, sterylne nr 18, opak. (1 op.=100 szt.) | op. | 30
43. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, sterylne nr 20, opak. (1 op.=100 szt.) | op. | 6
44. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, sterylne nr 22, opak. (1 op.=100 szt.) | op. | 4
45. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, sterylne nr 24, opak. (1 op.=100 szt.) | op. | 4
46. | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV, atraumatycznie zakończony z kolorowym kodem rozmiarów CH 06-22 | szt. | 110
47. | Nakłuwacz 1,8 (1 op.=100 szt.) | op. | 240
48. | Zestaw laryngologiczny do badania ucha, nosa, gardła dla dorosłych, sterylny w składzie wziernik uszny, wziernik nosowy rozszerzany, szpatułka laryngologiczna plastikowa | szt. | 300
49. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych wykonany z PCV, łączniki luer- Locki, bez zawartości ftalanów, przeźroczysty, 150-170 cm, sterylny | szt. | 1250
50. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych wykonany z PCV,łączniki luer- Lock, bez zawartości ftalanów, przeźroczysty, 200-220 cm, sterylny | szt. | 1500
51. | Wziernik ginekologiczny wykonany z PS (polistyren), regulowany za pomocą plastikowego trzpienia,rozmiary oznaczone kolorystycznie, pakowane pojedyńczo, rozmiary L, nie zawiera ftalanów, jałowy | szt. | 100
52. | Wziernik ginekologiczny wykonany z PS (polistyren), regulowany za pomocą plastikowego trzpienia,rozmiary oznaczone kolorystycznie, pakowane pojedyńczo, rozmiary S, nie zawiera ftalanów, jałowy | szt. | 400
53. | Wziernik ginekologiczny wykonany z PS (polistyren), regulowany za pomocą plastikowego trzpienia,rozmiary oznaczone kolorystycznie, pakowane pojedyńczo, rozmiary M, nie zawiera ftalanów, jałowy | szt. | 2300
54. | Kranik Trójdrożny -wykonany z poliwęglanu, posiadający optyczny identyfikator położenia otwarty/zamkniety, objętość wypełnienia min.0,15ml, jałowy | szt. | 1800
55. | Kranik Trójdrożny -wykonany z poliwęglanu, posiadający optyczny identyfikator położenia otwarty/zamkniety, objętość wypełnienia min.0,15ml, z przedłużaczem, jałowy | szt. | 600
56. | Pojemniki laboratoryjne do kału, o poj. 25-30 ml, z PP, z zakrętką i łopatką z PE, podziałką i matowym polem do opisu, pakowane indywidualnie, aseptyczne | szt. | 700
RAZEM: | [7 empty] | X | X | X | X | X

## CZĘŚĆ 2
ZP/04/2025 |  | Formularz asortymentowo - cenowy | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Część nr 2 : Sprzęt jednorazowy różny 4
Nr pozycji | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | ilość prognozowana na 12 miesięcy | oferowana cena jednostkowa netto | stawka VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | oferowany asortyment |  |  |  | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | nazwa handlowa | producent | numer katalogowy | nazwa asortymentu na fakturze
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Klipsy tytanowe rozmiar ML do klipsownic GRENA (potwierdzona kompatybilność), magazynek zawierający 6 klipsów. | szt. | 402
2. | Klipsy tytanowe rozmiar ML do klipsownic GRENA (potwierdzona kompatybilność), magazynek zawierający 10 klipsów. | szt. | 800
RAZEM: | [7 empty] | X | X | X | X | X

## CZĘŚĆ 3
ZP/04/2025 |  | Formularz asortymentowo - cenowy | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Część nr 3: Sprzęt jednorazowy różny 5
Nr pozycji | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | ilość prognozowana na 12 miesięcy | oferowana cena jednostkowa netto | stawka VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | oferowany asortyment |  |  |  | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | nazwa handlowa | producent | numer katalogowy | nazwa asortymentu na fakturze
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową zawierający: kateter o dł. 26cm typ Prosty rozm. 6F, 9F, 12F, 14F, 16F, igła dwuczęściowa 15G lub 18G, opaska zaciskowa, kołnierz. | szt. | 2
2. | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową zawierający: kateter o dł. 26cm typ Pigtail o rozm. 6F, 9F, 12F, 14F, 16F, igła dwuczęściowa 15G lub 18G, opaska zaciskowa, kołnierz. | szt. | 20
3. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera: trzykanałowy 5F, 6F, 7F, 8F, dł. 20 cm, cienkościenna igła do nakłucia naczynia 18G/70mm lub 19G/50 mm, prowadnik nitinolowy „J” 0.035” dł. 50 lub 60 cm, rozszerzacz 6,7,8,9F/12 cm., skalpel, strzykawka 5 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika, kateter wykonany z poliuretanu (tworzywa medycznego apirogennego i nietrombogennego, mięknącego w temperaturze ciała), końcówka katetera miękka atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający z zaciskiem ślizgowym. | szt. | 120
4. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera: jednokanałowy 3F, długość 10 cm, cienkościenna igła do nakłucia naczynia 20G dł. 38 mm, prowadnik nitinolowy „J” 0.022” dł. 40 cm, rozszerzacz 4F/10 cm, skalpel, strzykawka 5 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika, kateter wykonany z poliuretanu (tworzywa medycznego apirogennego) | szt. | 2
6. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera: czterokanałowy 7F, 8F, 8,5F, dł. 15 lub 20 cm, cienkościenna igła do nakłucia naczynia 18G/70mm, prowadnik nitinolowy „J” 0.035” dł. 50 lub 60 cm, rozszerzacz 8,9F/12 cm, skalpel, strzykawka 5 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika, kateter wykonany z poliuretanu (tworzywa medycznego apirogennego i nietrombogennego, mięknącego w temperaturze ciała), końcówka katetera miękka atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający z zaciskiem ślizgowym. | szt. | 50
RAZEM: | [7 empty] | X | X | X | X | X

## CZĘŚĆ 4
ZP/04/2025 |  | Formularz asortymentowo - cenowy | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Część nr 4: Sprzęt jednorazowy różny 6
Nr pozycji | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | ilość prognozowana na 12 miesięcy | oferowana cena jednostkowa netto | stawka VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | oferowany asortyment |  |  |  | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | nazwa handlowa | producent | numer katalogowy | nazwa asortymentu na fakturze
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło (wstępne) oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm oraz 9,0mm | szt. | 5
2. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło (wstępne) oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. | szt. | 5
3. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w trzech rozmiarach 9Ch, 12Ch i 15Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 30 ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem oraz łącznika do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do przedłużenia cewnika o długości 50 cm montowaną pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem, zacisk nożyczkowy i mocowanie cewnika do skóry pacjenta. | szt. | 10
4. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa 13G (2,5mm / 10,5cm) (sygnalizującej za pomocą zielonego wskaźnika moment wysuwania się ostrza igły) zakończonej łącznikiem luer lock; linii przedłużającej połączonej na stałe z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (bez konieczności przełączania kraniku podczas drenażu mechanicznego), posiadającej możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego (z pominięciem zastawek); strzykawki luer lock 60 ml oraz worka o pojemności 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym. | szt. | 60
5. | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiającego regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z dwoma niezależnymi drenami łączącymi bezlateksowymi zabezpieczonymi przed zagięciem, z możliwością odłączenia | szt. | 8
6. | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu umieszczony na tylnej ścianie, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia | szt. | 40
RAZEM: | [7 empty] | X | X | X | X | X

## CZĘŚĆ 5
ZP/04/2025 |  | Formularz asortymentowo - cenowy | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Część nr 5: Staplery
Nr pozycji | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | ilość prognozowana na 12 miesięcy | oferowana cena jednostkowa netto | stawka VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | oferowany asortyment |  |  |  | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | nazwa handlowa | producent | numer katalogowy | nazwa asortymentu na fakturze
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający z nożem w zakresie 75-80 mm, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki ze stopu tytanu, po zamknięciu tworzace kształt litery B. Z możliwością min .8-krotnego użycia, oraz min. 7-krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia max. 82,9 mm, wysokość zszywki w zakresie 3,8-4,0 mm | szt. | 24
2. | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem w zakresie 75-80 mm, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki ze stopu tytanu, po zamknięciu tworzace kształt litery B. Długość linii cięcia max. 82,9 mm, wysokość zszywki w zakresie 3,8-4,0 mm | szt. | 48
3. | Jednorazowy stapler liniowy zamykający z nożem w zakresie 60-70 mm, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki ze stopu tytanu, po zamknięciu tworzace kształt litery B. Z możliwością 8 krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia max. 62,9 mm, wysokość zszywki w zakresie 3,8-4,0 mm | szt. | 19
4. | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego z nożem w zakresie 60-70 mm, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki ze stopu tytanu, po zamknięciu tworzace kształt litery B. Długość linii cięcia max. 62,9 mm, wysokość zszywki w zakresie 3,8-4,0 mm | szt. | 38
5. | Stapler okrężny 26 mm, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki, wysokość otwartej zszywki w zakresie 4,8 - 5,0 mm. Przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową | szt. | 4
6. | Stapler okrężny 29 mm, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki, wysokość otwartej zszywki w zakresie 4,8 - 5,0 mm. Przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową | szt. | 4
7. | Stapler okrężny 32 mm, wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki, wysokość otwartej zszywki w zakresie 4,8 - 5,0 mm. Przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową | szt. | 4
RAZEM: | [7 empty] | X | X | X | X | X

## CZĘŚĆ 6
ZP/04/2025 |  | Formularz asortymentowo - cenowy | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Część nr 6: Sprzęt laboratoryjny
Nr pozycji | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | ilość prognozowana na 12 miesięcy | oferowana cena jednostkowa netto | stawka VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | oferowany asortyment |  |  |  | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | nazwa handlowa | producent | numer katalogowy | nazwa asortymentu na fakturze
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem końcówek o pojemności 20-200 ul, zmiennopojemnościowa | szt. | 1
2. | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem końcówek o pojemności 100-1000 ul, zmiennopojemnościowa | szt. | 1
3. | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem końcówek o pojemności 10 ul | szt. | 1
4. | Końcówki o poj. 100-1000 ul, niebieskie, kompatybilne z oferowanymi pipetami | szt. | 19000
5. | Końcówki o poj. do 200 ul, żółte, kompatybilne z oferowanymi pipetami | szt. | 2000
6. | Końcówki o poj.1000-5000 ul, do pipety zmiennopojemnościowej 1000- 5000 ul | szt. | 1200
7. | Końcówki typu GILSON o poj. 0.1- 10 ul kompatybilne z oferowaną pipetą | szt. | 4000
8. | Pipety Pasteura o poj. 1 ml, dł. 14-15 cm, z podziałką co 0,25 ml, z PE | szt. | 6000
9. | Naczynka do aparatów HITACHI, poj. 3 ml z PS | szt. | 1000
10. | Probówki z PS, 9-11 ml (16x100mm), bez kołnierza i podziałki, OKRĄGŁODENNE | szt. | 3000
11. | Probówki z PS, 9-11 ml (16x100-103mm), z kołnierzem lub bez kołnierza oraz podziałką, STOŻKOWE | szt. | 5000
12. | Probówki serologiczne, 5 ml, (12x75 mm), bez kołnierza i podziałki, okrągłodenne | szt. | 16000
13. | Korki do probówek o śr. 11-12 mm, wciskane, bezbarwne | szt. | 1000
14. | Korki do probówek o śr. 16-17 mm, wciskane, | szt. | 5000
15. | Szkiełka podstawowe 76 x 26 x 0,9-1,2 mm, cięte, bez pola do opisu | szt. | 2000
16. | Szkiełka podstawowe 76 x 26 x 0,9-1,2 mm, cięte, z polem do opisu | szt. | 3000
17. | Szkiełka nakrywkowe o wym. 24 x 24 mm | szt. | 11000
18. | Szkiełka nakrywkowe o wym. 24 x 32 mm | szt. | 11000
19. | Probówki typu Eppendorf o poj. 0,5 ml, z PP, bezbarwne, z zamknięciem typu SAFE LOCK lub zatrzaskowym, z dnem stożkowym | szt. | 1000
20. | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z PP, bezbarwne, z zamknięciem typu SAFE LOCK lub zatrzaskowym, z dnem stożkowym | szt. | 1000
21. | Kapilary do gazometrii o poj. 130-140 ul (śr.wewn.: 2,3 X 75 mm), z heparyną sodową | szt. | 2000
22. | Zatyczki do kapilar o śr. wew. 2,3 mm, dług. zewn. zatyczki powyżej 6 mm, z nie sztywnego materiału | szt. | 4000
23. | Mieszadełka do kapilar o poj. 130-140 ul | szt. | 2000
24. | Wymazówki z tworzywa o długości ok.150 mm, z główką z bawełny/wiskozy o śr. ok. 5 mm, pakowane indywidualnie, STERYLNE R | szt. | 6000
25. | Wymazówki z drutu o długości użytkowej ok. 130 mm, w probówce transportowej, z główką z wiskozy o śr. 2-3 mm, STERYLNE R | szt. | 400
26. | Wymazówki z tworzywa o długości ok.150 mm, w probówce transportowej, z główką z wiskozy o śr. ok. 5 mm, z probówką PP, z nalepką do opisu, pakowane indywidualnie, STERYLNE R | szt. | 6000
27. | Wymazówki z tworzywa o długości całkowitejok.150 mm, z podłożem STUART w probówce transportowej, z główką z wiskozy o śr.ok.5 mm, pakowane indywidualnie, STERYLNE R | szt. | 2000
28. | Ezy z oczkiem o poj. 1 ul i igłą, dł. ok. 200 mm, z tworzywa AS/PS, pakowane po 10- 20 szt., STERYLNE R | szt. | 7000
29. | Ezy z oczkiem o poj. 10 ul i igłą, dł. ok. 200 mm, z tworzywa AS/PS, pakowane po 10- 20 szt., STERYLNE R | szt. | 7000
30. | Probówki z PS o poj. 4-5 ml, okrągłodenne, z korkiem wciskanym, sterylne | szt. | 1000
31. | Kamery z PS/PMMA, z 10 komorami z siatką do analizy osadu moczu | szt. | 5000
32. | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi z białej folii PCV, minimum 5 celek x 12 celek | szt. | 800
RAZEM: | [7 empty] | X | X | X | X | X

## CZĘŚĆ 7
ZP/04/2025 |  | Formularz asortymentowo - cenowy | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Część nr 7: Test kontroli sterylizatora parowego 1
Nr pozycji | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | ilość prognozowana na 12 miesięcy | oferowana cena jednostkowa netto | stawka VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | oferowany asortyment |  |  |  | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | nazwa handlowa | producent | numer katalogowy | nazwa asortymentu na fakturze
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Test Bowie&Dick kontrolujący poprawne funkcjonowanie sterylizatora parowego. Pakiet składający się z:arkusza testowego testu bowie&dick typu 2, karty identyfikacyjnej przeznaczonej do późniejszej archiwizacji, warstwa pianki, laminatu i specjalnego papieru, opakowania z papieru krepowanego, etykiety ze wskaźnikiem typu 1. Zgodność z normą: ISO 11140-1 (typ 2), EN 867-1, EN-867-4. Każdy test pakowany osobno w folię strunową. | szt. | 400
RAZEM: | [7 empty] | X | X | X | X | X

## CZĘŚĆ 8
ZP/04/2025 |  | Formularz asortymentowo - cenowy | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Część nr 8: Test kontroli sterylizatora parowego 2
Nr pozycji | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | ilość prognozowana na 12 miesięcy | oferowana cena jednostkowa netto | stawka VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | oferowany asortyment |  |  |  | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | nazwa handlowa | producent | numer katalogowy | nazwa asortymentu na fakturze
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Test Sporal A - biologiczny wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. Wskaźnik ma postać paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 w opakowaniu papierowofoliowym. Na brzegu torebki umieszczony jest niebieski pasek będący wskaźnikiem zmieniającym barwę (na brązową) po przebyciu sterylizacji. Jeden test zawiera trzy wskaźniki: dwa testowe i jeden kontrolny – umieszczone w kopercie z informacją ułatwiającą dokumentację przebiegu wykonania badań. | szt. | 300
RAZEM: | [7 empty] | X | X | X | X | X

## PAKIET 2 (hidden)
ZP/ZAP_OFER/03/2024 |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [12 empty] | Załącznik nr 2 do IWZ
Pakiet nr 2: Płyny infuzyjne 2
Nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem |  |  | jednostka miary | ilość sztuk prognozowana na 4 miesiące | ilość sztuk w jednym opakowaniu | oferowana ilość w przeliczeniu na opakowania* | oferowana cena jednostkowa netto opakowania | stawka VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | oferowany asortyment |  |  |  |  | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr ________ Pytanie Nr ___________
| wyszczególnienie | postać | dawka | [6 empty] | netto kol. 8 x kol. 9, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 11, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | nazwa handlowa | producent | numer katalogowy | kod EAN | nazwa asortymentu na fakturze
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18.
1. | GLUCOSUM 10% | roztwór do infuzji w butelce PE lub PP z dwoma samouszczelniającymi się portami | 500 ml | szt. | 80
2. | GLUCOSUM 20% | roztwór do infuzji w butelce PE lub PP z dwoma samouszczelniającymi się portami | 500 ml | szt. | 40
3. | GLUCOSUM 5% | roztwór do infuzji w butelce PE lub PP z dwoma samouszczelniającymi się portami | 250 ml | szt. | 260
4. | GLUCOSUM 5% | roztwór do infuzji w butelce PE lub PP z dwoma samouszczelniającymi się portami | 500 ml | szt. | 540
5. | AQUA AD INIECTABILE | rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych w butelce PE lub PP z dwoma samouszczelniającymi się portami | 500 ml | szt. | 300
6. | AQUA AD INIECTABILE | rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych w butelce PE lub PP z dwoma samouszczelniającymi się portami | 100 ml | szt. | 900
RAZEM: | [11 empty] | X | X | X | X | X | X
* Należy przeliczyć wymaganą przez Zamawiającego ilość sztuk (kolumna 6.) na opakowania, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.