## Zeszyt 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
dot. postępowania pn. Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego, nr 11/ZP/2025
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przykładowy produkt spełniający wymagania Zamawiającego |  | Produkt oferowany |  | Wielkość opakowania | Planowana liczba opakowań | Cena netto/opak. | Wartość netto (kol. 8 x kol. 9) | Stawka % VAT | Wartość VAT (kol. 10 x kol. 11) | Watość brutto (kol. 10 + kol. 12)
|  | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Pakiet nr 1
1 | Autoklawowalne, stabilne pudełko z oryginalnymi końcówkami do pipet firmy Eppendorf (w posiadaniu Zamawiającego), które posiada uchylne wieczko, zawierające 24 szt. końcówek o objętości 100-5000µl, każda o długości 120 mm | 0030 076.214 | Eppendorf |  |  | 24 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Koncówki do pipety automatycznej Eppendort 0,5 - 10 ml, L 165 mm, standard/bulk, końcówki bezbarwne | 22492098 | Eppendorf |  |  | 2 x 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Końcówki do pipety typu Eppendorf, strzykawkowe, niebieskie o poj. 5 ml. Stopień czystości PCR Clear. | 0030 089.871 | Eppendorf |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości w zakresie 100-1000 µl. Pipeta z wyporem powietrznym do dokładnego pipetowania cieczy. Pipeta powinna być wyposażona w mechanizm ułatwiający zakładanie końcówek. Sila potrzebna do wyrzucenia końcówki nie większa niż 4 N. Pipeta powinna mieć możliwość powrotu do ustawień fabrycznych bez ponownej kalibracji. Możliwość sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej części za pomocą promieniowania UV bądź w autoklawie (w temperaturze 121°C przy nadciśnieniu 1 bar przez 20 minut). Pipeta kompatybilna z końcówkami epT.I.P.S (50 µl – 1000 µl, 71 mm). | 3123000063 | Eppendorf |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości 1 - 10 ml . Pipeta powinna posiadać możliwość regulacji ułatwiającą pipetowanie różnych cieczy bez konieczności przeprowadzenia pełnej kalibracji. Pipeta powinna posiadać: sprężynujący stożek końcowy, gładką powierzchnię ułatwiające czyszczenie; aktywną redukcję powstawania aerozoli; 4-cyfrowy wskaźnik objętości pipetowanej cieczy; wbudowany chip pozwalający na identyfikację; być autoklawowalna. | 4924000118 | Eppendorf |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pipeta typu Eppendorf Research plus, jednokanałowa, zmienna 0,5 - 10 µl . Możliwość sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej części za pomocą promieniowania UV bądź w autoklawie (w temperaturze 121°C przy nadciśnieniu 1 bar przez 20 minut). | 3123000020 | Eppendorf |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pipeta typu Eppendorf Research plus, jednokanałowa, zmienna, 0.5 – 5 mL. Pipeta powinna być wyposażona w mechanizm ułatwiający zakładanie końcówek. Siła potrzebna do wyrzucenia końcówki nie większa niż 4 N. Pipeta powinna mieć możliwość powrotu do ustawień fabrycznych bez ponownej kalibracji. Możliwość sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej części za pomocą promieniowania UV bądź w autoklawie (w temperaturze 121°C przy nadciśnieniu 1 bar przez 20 minut). | 3123000071 | Eppendorf |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Probówki typu Eppendorf o poj. 5,0 ml z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania probówki jedną ręką. Probówki muszą być odporne na temperatury w zakresie od -86°C do 80°C. Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu. Odporne na wirowanie do 25.000 x g, z matowym polem do opisu. Wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. | 0030 119.401 | Eppendorf |  |  | 2 x 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Probówki typu Eppendorf o pojemności 5ml, z zatrzaskiwaną pokrywką, wykonane z przezroczystego polipropylenu niezawierającego plastyfikatorów, biocydów, zakres temperatury roboczej: od -86°C do +80°C, odporność na wirowanie do 25.000 x g | 0030119401 | Eppendorf |  |  | 200 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Probówki typu Eppendorf, o poj. 0,5 ml, przezroczyste, cienkościenne, wolne od DNA ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR, pokrywka zmatowiona, do stosowania w termocyklerach z blokiem w formacie 0,5 ml | 0030124537 | Eppendorf |  |  | 500 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Probówki typu Eppendorf, o poj. 1.5 ml, przezroczyste, wolne od DNaz, RNaz i pirogenów, skalowane, płaski chropowaty korek i duże pole do opisu, wirowanie maks. 30000 x g. | 0030125150 | Eppendorf |  |  | 1000 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Statyw 36 pozycji do probówek 1,5 ml - 2,0 ml, polipropylen, numerowane pozycje, autoklawowalne, | 0030119819 | Eppendorf |  |  | 2 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Zestaw chłodzący do probówek Eppendorf 1,5/2,0 mL Iso Therm System. Statyw do jednolitego chłodzenia, transportowania i przechowywania zamrożonych probówek -210C przez 3h lub 00C przez 6h | 3880001174 | Eppendorf |  |  | zestaw | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Zestaw startowy PCR-Cooler 0,2 mL, na płytki 96 dołkowe lub probówki PCR 0,2 ml, (1 różowy, 1 niebieski) | 3881000015 | Eppendorf |  |  | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 2
1 | Fiolki szklane o poj. 1.5 do 2 ml wymiary 32x11.6 mm/ wraz z zakrętkami z septami (przecientymi) | 11090519/9150869 | Anchem |  |  | 1000 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Septa Non-Stick BTO Inlet 11mm | 5183-4757-100 | Agilent Technologies |  |  | 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Wialki, screw, poj. do 2 ml, clr, cert, 100PK | 5182-0714 | Agilent Technologies |  |  | 100 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zakrętki z septą, Cap, 9mm blue screw, PTFE/RS | 5182-0717 | Agilent Technologies |  |  | 100 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 3
1 | Ostrze chirurgiczne nr 11, wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, o trójkątnym kształcie, naostrzone wzdłuż jego najdłuższej krawędzi, wyposażone w szpiczastą końcówkę, pasujące do rękojeści nr 3. | OST-11-SM | Swann Morton |  |  | 100 szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Ostrze chirurgiczne nr 10, wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, posiadające zaokrągloną krawędź tnącą, pasujące do rękojeści nr 3 | OST-10-SM | Swann Morton |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Ostrze chirurgiczne do skalpela nr 23, w kształcie liścia, naostrzone wzdłuż jego dłuższej krawędzi, pasujące do rękojeści nr 4 | OST-23-SM | Swann Morton |  |  | 100 szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Uchwyty do skalpeli, autoklawowalne, stal nierdzewna, typ nr 3 | SM-0933 | Swann Morton |  |  | szt. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Uchwyty do skalpeli, autoklawowalne, stal nierdzewna, typ nr 4 | SM-0934 | Swann Morton |  |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 3 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 4
1 | Sączki jakościowe twarde z celulozy i puchu bawełnianego, gramatura: 80 g/m2, czas filtracji: 120s wielkość porów >4 um, średnica 150 mm | FQLD 150 | EUROCHEM |  |  | 100 szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sączki jakościowe średnie z celulozy i puchu bawełnianego, gramatura: 80 g/m2, czas filtracji: 32s średnica: 150 mm | FQLM 150 | EUROCHEM |  |  | 100 szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Sączki jakościowe średnie z celulozy i puchu bawełnianego, gramatura: 80 g/m2, czas filtracji: 32s średnica: 185 mm | FQLM 185 | EUROCHEM |  |  | 100 szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 5
1 | Cylinder pomiarowy (PP), wysoki, klasa B, 250 ml, niebieska skala | 650081 | Vitlab |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Lejek z tworzywa sztucznego do dozowania proszku, średnica górna 100 mm, średnica szyjki 24 mm | 70994 | Vitlab |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Lejek z tworzywa sztucznego do dozowania proszku, średnica górna 150 mm, średnica szyjki 28 mm | 71194 | Vitlab |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Moździerz z wylewem, wykonany z melaminy formaldehydowej (MF). Kolor biały. Odporny na wrzenie, odpowiedni do sterylizacji w autoklawie (121°C). Śerdnica 120 mm x wysokość 80 mm | 72998 | Vitlab |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Szufelka z PP, biała - 10 ml | 39394 | Vitlab |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Szufelka z PP, biała - 100 ml | 39694 | Vitlab |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Szufelka z PP, biała - 250 ml | 39794 | Vitlab |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Szufelka z PP, biała - 500ml | 39894 | Vitlab |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Szufelka z PP, biała - 50ml | 39594 | Vitlab |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Tacki laboratoryjne wykonane z polerowanej melaminy (MF) wymiary: 428 x 288 x 17 mm ± 2 mm. Posiadają stopki na spodzie. Z oznaczeniem CE | 71998 | Vitlab |  |  | 2 szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Tryskawka z LDPE, pojemność 250 ml, z nasadką GL25 | 134393 | Vitlab |  |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Zlewka pomiarowa (PP) z wylewem i uchwytem, skala niebieska, pojemność 2000 ml | 443081 | Vitlab |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Zlewka pomiarowa (PP) z wylewem i z uchwytem. Skala pomiarowa tłoczona w kolorze niebieskim, poj. 3000 ml | 444081 | Vitlab |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Zlewka pomiarowa (PP) z wylewem, skalowana, pojemność 50ml | 446081 | Vitlab |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Zlewka pomiarowa z wylewem i z uchwytem. Skala pomiarowa tłoczona w kolorze niebieskim, poj. 5000 ml | 445081 | Vitlab |  |  | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 5 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 6
1 | Igła preparacyjna z drewnianą rączką, końcówka 0,2 mm, prosta | PNI 002 | Paradox Company |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Lupa z rączką, powiększenie 2,5x, soczewka szklana Ø90 mm,oprawa plastikowa czarna | MGL 090 | Paradox Company |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Nożyczki ze stali nierdzewnej, długość całkowita 125 mm,długość ostrza 30mm | SCI 045 | Paradox Company |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ostrze do skalpela Nr 24, do rękojeści nr 4 | SCB 024 | Paradox Company |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pęseta precyzyjna długość 100 mm, końcówka 0,5 mm prosta, delikatnie ząbkowana | FPS 100 | Paradox Company |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pęseta anatomiczna długość 120 mm, końcówka 1 mm prosta | FSA 120 | Paradox Company |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pęseta anatomiczna, długośc 200 mm, końcówka 2,5 mm prosta | FSA 200 | Paradox Company |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pęseta precyzyjna, długość 115 mm, końcówka zaostrzona, gładka, półokrągło wygięta | FSF 007 | Paradox Company |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pęseta precyzyjna, długość 130 mm, końcówka prosta, zaostrzona, gładka | FSF 003 | Paradox Company |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pęseta, precyzyjna długość 110 mm, końcówka 0,4 mm prosta, delikatnie ząbkowana | FPS 110 | Paradox Company |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Rękojeść do skalpela Nr 3 – precyzyjna długość 125 mm, ze stali nierdzewnej | SCH 033 | Paradox Company |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Rękojeść do skalpela Nr 4, długość 138 mm, ze stali nierdzewnej, matowana | SCH 004 | Paradox Company |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 6 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 7
1 | Białe pojemniki PP z czerwoną zakrywką nakręcaną 1000 ml, średnica 102 mm, wysokość 127 mm (3 szt/op) | 7052895 | Witko |  |  | 3 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Białe pojemniki PP z czerwoną zakrywką nakręcaną 500 ml, średnica 75 mm, wysokość 97 mm (9 szt/op) | 7052896 | Witko |  |  | 9 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Białe pojemniki z zakrętką PP, 1250 ml, średnica 118,5 mm, wysokość 127,5 mm (5 szt/op) | 9402324 | Witko |  |  | 5 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Butla Duran z szeroką szyjką GLS80, zakręcana z trzema pionowymi przegrodami w wewnętrznej powierzchni butelki. Butle powinny być kompatybilne z mieszadłami magnetycznymi, w pełni autoklawowalne, z pierścieniem wylewowym, 1000 ml, średnica 101 mm, wysokość 222 mm z podziałką łatwą do odczytania | 6270536 | Witko |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Butla Duran z szeroką szyjką GLS80, zakręcana z trzema pionowymi przegrodami w wewnętrznej powierzchni butelki. Butle powinny być kompatybilne z mieszadłami magnetycznymi, w pełni autoklawowalne, z pierścieniem wylewowym, 250 ml, średnica 95 mm, wysokość 105 mm z podziałką łatwą do odczytania | 6270534 | Witko |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Butla Duran z szeroką szyjką GLS80, zakręcana z trzema pionowymi przegrodami w wewnętrznej powierzchni butelki. Butle powinny być kompatybilne z mieszadłami magnetycznymi, w pełni autoklawowalne, z pierścieniem wylewowym, 500 ml, średnica 101 mm, wysokość 152 mm z podziałką łatwą do odczytania | 6270535 | Witko |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Komora zliczeniowa Thoma, z podwójną siatką, z zaciskami sprężynowymi. Z możliwością kalibracji. Głębokość komory 0,1 mm. Podziałka sieciowa odpowiadająca dużemu kwadratowi środkowemu w komorze Neubauera. Powierzchnia każdego najmniejszego kwadratu 0,0025 mm2. | 7607192 | Hecht |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Kuweta wykonana z żywicy melaminowej o szerokości 250 mm, długości 350 mm i wysokości 100 mm. Kuweta powinna być autoklawowalna | 9200150 | Witko |  |  | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Rozciągana, silikonowa pokrywa do zamykania kolb i zlewek o średnicy od 43 do 61 mm (5 szt/op)Produkt powinien nadawać się do pracy w temp. Od -40oC do 180oC. Wymagane pole do podpisu oraz możliwość sterylizacji w autoklawie. Powinny być odporne chemicznie oraz odpowiednie do zmywarek do naczyń. | 4669342 | Witko |  |  | 5 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Rozciągana, silikonowa pokrywa do zamykania kolb i zlewek o średnicy od 64 do 76 mm(5 szt/op)Produkt powinien nadawać się do pracy w temp. Od -40oC do 180oC. Wymagane pole do podpisu oraz możliwość sterylizacji w autoklawie. Powinny być odporne chemicznie oraz odpowiednie do zmywarek do naczyń. | 4669344 | Witko |  |  | 5 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Rozciągana, silikonowa pokrywa do zamykania kolb i zlewek o średnicy od 84 do 116 mm(5 szt/op)Produkt powinien nadawać się do pracy w temp. Od -40oC do 180oC. Wymagane pole do podpisu oraz możliwość sterylizacji w autoklawie. Powinny być odporne chemicznie oraz odpowiednie do zmywarek do naczyń. | 4669349 | Witko |  |  | 5 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Statyw na probówki PCR, 96-dołkowy, przeznaczony do przechowywania w niskich temperaturach pojedynczych probówek PCR w paskach (pojemność 0,2 ml). Opakowanie powinno zawierać 5 sztuk w różnych kolorach np. niebieski, zielony, fioletowy, żółty, pomarańczowy. | HS120538 | Heathrow Scientific |  |  | 5 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 7 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 8
1 | Bagietki szklane długość 100mm, szerokość 7mm, nr katalogowy 7765/7x100 | 632522206501 | Technosklo |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Końcówki do pipet Omnitip (w posiadaniu Zamawiającego) - wysoka klarowność ostro zakończone, odpornośc na wyginanie, kolor żółty bez filtra 1-200ul | 83110 | Omnitip |  |  | 1000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rozdzielacz Squibba z korkiem plastikowym i teflonowym zaworem iglicowym typu ROTAFLO, 50 ml szlif 19/2650 ml | 148.202.02 | Chemolab |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Palnik spirytusowy ze szkła borokrzemowego Simax, o pojemności 100 ml, z knotem i szklanym kołpakiem | 0632534104050 | Simax |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Taśma do kontroli sterylizacji parą wodną | OM-193-IP19-002 | Matopat24 |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Tłuczek szorstki, wykonany z wysokiej jakości specjalnego gatunku porcelany śr główki 42-45 mm, długość 170-175 mm | 641331213400 | JIPo |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Tłuczek szorstki, wykonany z wysokiej jakości specjalnego gatunku porcelany średnica główki 24 mm, długość 115 mm | 641331213100 | JIPo |  |  | 2 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Tygiel porcelanowy średni 120 ml (70X56mm), tygle przeznaczone do pieca muflowego przy pracy w temp. 550oC | 641321200701 | JIPo |  |  | 1 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Zlewka niska z uchem z polipropylenu. Pojemność 2000 ml. Trwała podziałka wytłoczona w ściance zlewki. Autoklawowalna w temp do 121 st. C. Średnica: 116 mm; Wysokość:165 mm. | 1158 | Kartell |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Zlewka niska z uchem z polipropylenu. Pojemność 3000 ml. Trwała podziałka wytłoczona w ściance zlewki. Autoklawowalna w temp do 121 st. C. Średnicz:165 mm; Wysokość: 180 mm. | 1159 | Kartell |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Zlewka porcelanowa z wysokim wylewem, wysokość 106mm, średnica 57mm, pojemność 225 ml | 641323226201 | JIPo |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Zlewka porcelanowa z wysokim wylewem, wysokość 157 mm, średnica 101 mm, pojemność 1100 ml | 641323226401 | JIPo |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 9
1 | Końcówki filtracyjne, uTIP o pojemności 10 ul, wydłużone, pasujące do pipety Eppendorf Research 0.1-2.5 ul. Końcówki o niskiej retencji wykonane z X-Resin. Właściwości: PP, sterylne, przezroczyste; FlexFit, technologia Blade; Certyfikowane bez DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów). | 732-1430 | Neptune |  |  | 960 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Końcówki filtracyjne, uTIP o pojemności 20 ul; Końcówki o niskiej retencji są wykonane z X-Resin. Właściwości: PP, sterylne, przezroczyste; FlexFit , technologia Blade; Certyfikowane bez DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów). | 732-1432 | Neptune |  |  | 960 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Końcówki filtracyjne, uTIP o pojemności 100 ul; Końcówki o niskiej retencji są wykonane z X-Resin. Właściwości: PP, sterylne, przezroczyste; FlexFit, technologia Blade; Certyfikowane bez DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów). | 732-1433 | Neptune |  |  | 960 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Końcówki filtracyjne, uTIP o pojemności 200 ul; Końcówki o niskiej retencji są wykonane z X-Resin. Właściwości: PP, sterylne, przezroczyste; FlexFit, technologia Blade; Certyfikowany bez DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów). | 732-3397 | Neptune |  |  | 960 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 9 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 10
1 | Cylinder miorowy klasy A z niebieską podziałką, ze szkła Duran, z certyfikatem zgodnośći. Z sześciokątna podstawą i wylewem., pojemność 10 ml, średnica 14 mm, wysokość 140 mm | Y569.1 | Carl Roth |  |  | 2 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cylinder miorowy klasy A z niebieską podziałką, ze szkła Duran, z certyfikatem zgodnośći. Z sześciokątna podstawą i wylewem., pojemność 50 ml, średnica 25 mm, wysokość 200 mm | Y571.1 | Carl Roth |  |  | 2 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Filtry do strzykawek PTFE 0,2 µm/13 mm | CCY2.1 | Carl Roth |  |  | 100 szt. | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Filtry strzykawkowe membrana PTFE, śr porów 0,45 um; o śr. 15 mm (niesterylne) | KC95.1 | Carl Roth |  |  | 100 szt. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Fiolki gwintowane ND13- Rotilabo, szkło przezroczyste, poj. 4ml, wymiary: wys. 45mm, średnica 14,7 mm | LC32.1 | Carl Roth |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Głaszczka ze stali szlachetnej (wironit), zagięta (kąt 10°), średnica 3 mm, długość 200mm ± 10 mm, szerokość 50 mm ± 5 mm, trójkątna. | KAP2.1 | Carl Roth |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kolby Erlenmeyera z zakrętką i podziałką, pojemność 100 ml, średnica zew. 64 mm, wysokość 109 mm, GL 25 | NY86.1 | Carl Roth |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Kolby Erlenmeyera z zakrętką i podziałką, pojemność 250 ml, średnica zew. 85 mm, wysokość 149 mm, GL 32 | NY87.1 | Carl Roth |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kolby miarowe, szkło DURAN, klasa A, poj. 10 ml, szkło bezbarwne, niebieska podziałka, z szeroką szyjką (szlif NS 10/19) | Y233.1 | Carl Roth |  |  | 2 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Kolby miarowe, szkło DURAN, klasa A, poj. 100 ml, szkło bezbarwne, niebieska podziałka, z szeroką szyjką (szlif NS 14/23) | Y236.1 | Carl Roth |  |  | 2 szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Kolby miarowe, szkło DURAN, klasa A, poj. 50 ml, szkło bezbarwne, niebieska podziałka, z szeroką szyjką (szlif NS- 14/23) | Y235.1 | Carl Roth |  |  | 2 szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Kolby miarowe, szkło DURAN, klasa A, poj. 5ml, szkło bezbarwne, niebieska podziałka, z szeroką szyjką (szlif NS- 10/19) | Y232.1 | Carl Roth |  |  | 2 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Końcówki do pipet, Standard 0,5 - 5 ml, w worku niesterylne | HL73.1 | Carl Roth |  |  | 200 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Kuweta szklana ROTILABO, szkło optyczne z przykrywką ze szwem, zamknięcie PTFE, poj. 3,5 ml, szer.wewn. 10mm | X851.1 | Carl Roth |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Lejki z PP, przezroczyste, ø górna (mm)-50, wys.(mm)-85, | YA47.1 | Carl Roth |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Lejki z PP, przezroczyste, ø górna (mm)-75, wys.(mm)-108 | YA48.1 | Carl Roth |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Łopatki ROTILABO silikonowe, uchwyt ze sztali szlachetnej, do usuwania lepkich substancji, odporne na temperaturę +260oC. Nadające się do kontaktu z żywnością, długość 260 mm, szerokość 48 mm, kolor biały | KEY0.1 | Carl Roth |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Mikroszpatułki dwustronne, kanciaste, ze stali szlachetnej, długość 210mm, szer. cz. płaskiej 6mm, dł. cz. płaskiej 55mm | YL.41.1 | Carl Roth |  |  | 1 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Pręty mieszające ROTILABO szklane, długość całkowita 300 mm, średnica 8 mm | P214.1 | Carl Roth |  |  | 10 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Probówki hodowlane z zakrętką, szkło DURAN, zakrętki z PBT z uszczelkami, poj. 30 ml, Ø zewn. 18 mm, wys. 180mm, gint GL18 | K250.1 | Carl Roth |  |  | 50 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Sączki ilościowe typ: 11A, średnica 125mm | AP22.1 | Carl Roth |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Sączki ilościowe typ: 11A, średnica: 70mm | AP19.1 | Carl Roth |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Statywy na probówki na probówki o średnicy ø 18 mm, liczba otworów 24, 2x12, długość 375 mm, szerokość 65 mm | X851.4 | Carl Roth |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Tryskawka Typ 2422 z LDPE. Zakrętka oraz rurka ssąca z PP. Kolorowe zakrętki ułatwiające identyfikację. Pojemność 500 ml | K668.1 | Carl Roth |  |  | 1 szt. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Tryskawka, materiał LDPE przezroczysty, zakrętka i rurka ssąca z kolorowego PP, typ 242, poj. 500 ml | K667.1 | Nalgene |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Tryskawka, materiał LDPE przezroczysty, zakrętka i rurka ssąca z kolorowego PP, typ 2422, poj. 500 ml, kolor niebieski | K666.1 | Carl Roth |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Tryskawka, materiał LDPE przezroczysty, zakrętka i rurka ssąca z kolorowego PP, typ 2422, poj. 500 ml, kolor żółty | K665.1 | Carl Roth |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Uchwyty do skalpeli, autoklawowalne, stal nierdzewna, typ nr 3, dł. 125 mm, do ostrzy typu 10-16 | CE16.1 | Carl Roth |  |  | 1 szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Uniwesalne końcówki do pipet 100-1000 µl, luzem w torbie, niesterylne | 2679.1 | Carl Roth |  |  | 1000 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Wycieraczki gumowe ROTILABO z kauczuku naturalnego, posujące do bagietek szklanych Ø 5-6 mm, dł. min. 38 mm, kolor szary | 9548.1 | Carl Roth |  |  | 10 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Zakrętki bez otworu, z septą: silikon kremowy/PTFE czerwony, grub. 1,5mm | NN04.1 | Carl Roth |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Zlewka szklana Rotilabo z podziałką i wylewem, poj. 150 ml, średnica zew. 60 mm , wysokość 80 mm | X690.1 | Carl Roth |  |  | 10 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Zlewka szklana Rotilabo z podziałką i wylewem, poj. 250 ml, średnica zew. 70 mm , wysokość 95 mm | X691.1 | Carl Roth |  |  | 10 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Zlewka szklana Rotilabo, z podziałką i wylewem, niska, poj. 50 ml, Ø zewn. 42mm, wys. 60mm | X688.1 | Carl Roth |  |  | 10 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Zlewka z uchem miarowa, PP, przezroczysta, z wypukłą skalą poj. 1000 ml, Ø zewn. 116 mm, wys. 170 mm | CKN0.1 | Carl Roth |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Zlewka z uchem miarowa, PP, przezroczysta, z wypukłą skalą, poj. 500 ml, Ø zewn. 91 mm, wys. 133mm | CKL9.1 | Carl Roth |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Zlewki Griffina, 50 ml, mat. PP przezroczysta, z wylewem i niebieską skalą, Ø zewn. 47mm, wys. 60mm | 2872.1 | Carl Roth |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 11
1 | Fiolki (2 ml)+ zakrętki+ uszczelki niebieskie silikon/ PTFE (LC 2-SV+8SCJ(W)+8-ST101) | SHL | Thermo Fisher Scientific (Chromacol) |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 11 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 12
1 | Strzykawka 20 ml dwuczęściowa, umożliwiająca dokładne dawkowanie. Strzykawka jednorazowa z przezroczystym cylindrem oraz nierozmazującą się skalą. Sterylne opakowanie jednostkowe. | 300296 | Becton Dickinson |  |  | 80 szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Strzykawki jednorazowe bez igieł, 2 ml | 300928 | Becton Dickinson |  |  | 100 szt. | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Strzykawki jednorazowe bez igieł, 5 ml | 309050 | Becton Dickinson |  |  | 100 szt. | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Strzykawki jednorazowe bez igieł, poj. 10 ml | 309110 | Becton Dickinson |  |  | 100 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 12 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 13
1 | Sączki filtracyjne średnie do analiz jakościowych średnica 70 mm, typ 3m/N | 3.305.070 | Munktell |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sączki jakościowe: średnica 125 mm; gramatura 65 g/m2 | 3.308.125 | Munktell |  |  | 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Sączki jakościowe rodzaj: 132; średnica 150 mm; gramatura 80 g/m2; | 3.329.150 | Munktell |  |  | 100 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Sączki jakościowe karbowane średnie, śr. 150 mm, gramatura min. 65 g/m2, typ: 3m/N Grade | 4.305.150 | Munktell |  |  | 100 szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Sączki jakościowe karbowane średnie, śr. 185 mm, gramatura min. 65 g/m2, typ: 3m/N Grade | 4.305.185 | Munktell |  |  | 100 szt. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 13 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 14
1 | Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 200μl bezbarwne | 80-0200-0 | Medlab |  |  | 1000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Korki celulozowe do otworów o średnicy 25-27 mm | 53.3250.9 | Medlab |  |  | 50 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Mikrokońcówki do pipet o poj. 0,1-10 µl, typu Eppendorf Cristal, długie, bezbarwne, z PP, w torbie foliowej | 80-0010-0 | Medlab |  |  | 1000 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Mikrokońcówki do pipet o poj. 0,1-10 µl, typu Eppendorf Cristal, długie, bezbarwne, z PP, w torbie foliowej | 80-0010-1 | Medlab |  |  | 1000 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Mikroskopowe szkiełka podstawowe, szlifowane krawędzie wymiary 76x26x1 mm | 41-7626-2 | Medlab |  |  | 50 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pipetki Pasteura dł 155mm, poj. użytkowa 3 ml z podziałką do 3,0 ml co 0,5 ml, z PE pakowane zbiorczo | 76-1303-2 | Medlab |  |  | 500 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z PP, bezbarwne, z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 i polem do opisu, autoklawowalne | 25-1500-0 | Medlab |  |  | 500 szt. | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Probówki typu Falcone o poj. całkowitej 50ml, z PP, z zakrętką, z dnem stożkowym i nadrukowaną podziałką co 2,5ml w zakresie 5-45 ml, wodoszczelne | 24-3050-1 | Medlab |  |  | 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Szalki Petriego 90 mm z wentylacją, sterylne, o średnicy 90 mm i wys. 16 mm | 51-0090-OSR | Medlab |  |  | 600 szt. | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Szalki Petriego o śr. 55 mm i wys. 15 mm, bez wentylacji, aseptyczne | 51-0056-OA-NX | Medlab |  |  | 330 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Szkiełka nakrywkowe o wymiarze 18 x 18 | 42-1818-0-ML | Medlab |  |  | 1000 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 14 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 15
1 | Folia samoprzylepna aluminiowa do PCR, arkusze: 135 x 80 mm i do przechowywania próbek, przekłuwalna, zakres temp. od -40°C do 120°C | 4ti-0550 | 4titude Ltd. |  |  | 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Płytki do PCR 96 dołkowe, zawierające perforacje do łatwego oddzielania mniejszych pasków, przezroczyste płytki | 4ti-0750/TA | 4titude Ltd. |  |  | 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Probówki typu Eppendorf o poj. 2,0 ml z płaskim wieczkiem, skalowane co 100 µl, matowe pole do opisu, sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz i inhibitorów PCR, skalowane co 100 µl, optyczna przejrzystość zapewnia maksymalną widoczność próbki | 1310-00S | SSIBio |  |  | 500 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 15 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 16
1 | Fiolka z przezroczystego szkła 2 ml 12x32 mm z płaską podstawą 9-425 fiolka z gwintem. | C0000008 | Alwsci Technologies |  |  | 100 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Fiolki typu Amber do Agilent HPLC (w posiadaniu Zamawiającego), poj. 1,5 ml, skalowane, z polem do opisu, zakręcane, z zakrętkami z septą z PTFE i silikonu | C0000011+ C0000143 | Alwsci Technoloies |  |  | 100 szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Niebieska nakrętka 9-425 z otworkiem, żebrowana + Septa 9mm Czerwony PTFE/Biały Silikon grubość 1mm | C0000143 | Alwsci Technologies |  |  | 100 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 16 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 17
1 | Aluminiowe szalki wagowe o wym. 70 x 7 mm | 5-1076 | Bionovo |  |  | 50 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Bagietka magnetyczna z PTFE, o długości 300 mm | 2-7271 | Bionovo |  |  | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z szeroką szyją 500 ml | G-1801 | Duran |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z szeroką szyją, gwint GLS 80 poj. 2000 ml | G-1803 | Duran |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką - oranżowa, skala w kolorze białym. Zakrętka z PP i pierścień wylewowy (dla gwintu GL 45), poj. 1000 ml | B-0291 | Duran |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 1000 ml | D-1463 | Duran |  |  | szt. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 25 ml | D-1458 | Duran |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 50 ml | D-1459 | Duran |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 500 ml | D-1462 | Duran |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką, gwint GL 45, 2000 ml | D-1464 | Duran |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką, ze skalą w kolorze białym. Zakrętka z PP i pierścień wylewowy (dla gwintu GL45), pojemność 250 ml | D-1461 | Duran |  |  | szt. | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką, ze skalą w kolorze białym. Zakrętka z PP i pierścień wylewowy (dla gwintu GL45), pojemność 5000 ml | D-1465 | Duran |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax 100 ml | S-2071 | Bionovo |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną, wykonany ze szkła borokrzemowego, poj. 100 ml, skala 1 ml | S-1328 | Bionovo |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Czasomierz elektroniczny z funkcją stopera (do 10 godzin) | 2-1399 | Bionovo |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Czasomierz laboratoryjny z magnesem, z wyświetlaczem LCD, z funkcją odliczania w przód i wstecz (99 min. 59 sek.), powleczony gumą | L-1317 | Bionovo |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Dwustronny statyw typu Combi-Rack z pokrywką. Przeznaczony na 96 miejsc (8 x 12 miejsc), Jedna strona przeznaczona na probówki o poj. 1,5 i 2 ml, druga strona na probówki o poj. 0,5 ml. Wykonany z PP. Autoklawowalny do 121°C. Wymiary nie większe niż 210 x 115 x 30 mm | 2-2573 | Bionovo |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Eksykator ze szkła Simax, bez zaworu, średnica dolna 190mm, średnica górna 269mm | S-1903 | Bionovo |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Etykiety samoprzylepne o wym. 41x25 mm, do opisywania butelek, pudełek | 1-6741 | Bionovo |  |  | 307 szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Etykiety samoprzylepne o wym. 52x26 mm, do opisywania butelek, pudełek | 1-6750 | Bionovo |  |  | 10 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Etykiety samoprzylepne, wykonane z chemicznie obojętnego poliestru, przeznaczone do naklejania na probówki 0,5 ml. białe, 23mm x13mm, | B-3604 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Etykiety samoprzylepne, wykonane z chemicznie obojętnego poliestru, przeznaczone do naklejania na probówki 1,5/2 ml. białe. 32 mm x 13mm | B-3580 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Eza ze stali szlachetnej pętla Ø 3 mm, nadająca się do wielokrotnego wyżarzania, pasująca do uchwytów do ez z rączką z tworzywa sztucznego | 1-2116 | Bionovo |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Eza ze stali szlachetnej pętla Ø 5 mm | 1-2117 | Bionovo |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Filtry chroniące przed kontaminacją do pipet HTL o poj. 5 i 10 ml | B-1060 | Bionovo |  |  | 50 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Folia aluminiowa - grubość 0,03 mm, szerokość 45 cm, długość 100 m | 1-6597 | Bionovo |  |  | rolka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Folia aluminiowa o szerokości 100 cm, grubość 0,03 mm, długość 50 m | B-6594 | Bionovo |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Folia aluminiowa, gr. 0,03 mm, szer. 30 cm, dł rolki min. 100 m | 1-6595 | Bionovo |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Folia aluminiowa, szer. 50 cm, grubość 0,05 mm, rolka 100 m | B-1051 | Bionovo |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Folia na bazie wosków parafinowych do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych. Folia parafinowa umieszczona na cienkiej bibule woskowanej, rozciągająca się do 200%. Szerokość 100 mm, długość min. 75 m | B-1501 | Bionovo |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Folia na bazie wosków parafinowych do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych. Folia parafinowa umieszczona na cienkiej bibule woskowanej, rozciągająca się do 200%. Szerokość 50 mm, długość min. 75 m | B-1502 | Bionovo |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Folia przeźroczysta z PE, szer. min. 29 cm, długość 75 m | 1-6602 | Bionovo |  |  | rolka | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Folia uszczelniająca do PCR z przeźroczystego PP. Przeznaczona na płytki MTP i płytki Deep-Well z PP. Wytrzymała w temp. od -80°C do +120°C. Wolna od RNaz i DNaz. Wymiary: 120 x 78 mm, z krawędzią do chwytania o szer. 10 mm | 7-2220 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Głaszczka szklana trójkątna, średnica 4 mm | 3-1721 | Bionovo |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Głaszczka ze stali szlachetnej trójkątna, średnica 2 mm | 3-1722 | Bionovo |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Gruszki gumowe do pipet, poj. 15 ml | HS20630B | Bionovo |  |  | 6 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Kanister z uchwytem o pojemności 5 litrów | E-1687 | Bionovo |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Kartonowe kriopudełko na probówki typu Falcon o poj. 15 ml, z polem do opisu i przegrodami, 36 miejsc | B-0351 | Bionovo |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Kartonowe kriopudełko na probówki typu Falcon o poj. 50 ml, z polem do opisu i przegrodami, 16 miejsc | B-0352 | Bionovo |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką 50 ml, średnica kolby 51 mm, średnica szyjki 34 mm, wysokość 85 mm | S-1252 | Bionovo |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką 50 ml, średnica kolby 51 mm, średnica szyjki 22 mm, wysokość 85 mm | S-1259 | Bionovo |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Kolby Erlenmeyera – DURAN z szeroką szyjką, podziałką i wywiniętym brzegiem, pojemność 100 ml | D-1447 | Bionovo |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Kolby Erlenmeyera – DURAN z szeroką szyjką, podziałką i wywiniętym brzegiem, pojemność 1000 ml | D-1452 | Bionovo |  |  | szt. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Kolby Erlenmeyera – DURAN z szeroką szyjką, podziałką i wywiniętym brzegiem, pojemność 500 ml | D-1451 | Bionovo |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Kolby Erlenmeyera ze szkła Simax - z wąską szyjką, poj. 250 ml | S-2155 | Bionovo |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Kolorowa taśma do opisywania, pomarańczowa, szerokość 12,5 mm, długość rolki 36 m | 6-2496 | Bionovo |  |  | rolka | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Końcówki do pipet autumatycznych o pojemności 20-200 µl, wykonane z PP, pakowane w tzw. StackPack - system składający się z pięciu tacek, które są ułożone jedna w drugiej w systemie wtykowym | J-3084 | Sarstedt |  |  | 4 x 480 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Końcówki kapilarne z zakończeniem okrągłym, o dł. 67 mm, o pojemności 2-200 µl. Wykonane z PP, posiadają cienką i bardzo długą kapilarę | J-3282 | Sarstedt |  |  | 10x96 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Końcówki niebieskie do pipet automatycznych z trzonkiem typu Eppendorf, pojemność 100-1000 µl (w posiadaniu Zamawiającego), niesterylne | B-2426 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Końcówki o poj. 0,1-20 µl, bez filtra, do pipet automatycznych wykonane z polipropylenu (PP), bezbarwne. Wyposażone w znaczniki poziomu napełnienia, oznaczone kodem barwnym, pakowane w workach | J-3012 | Sarstedt |  |  | 1000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Końcówki o poj. 20-200 μl do pipet automatycznych wykonane z polipropylenu (PP), bezbarwne. Wyposażone w znaczniki poziomu napełnienia, oznaczone kodem barwnym, pakowane w workach | J-3014 | Sarstedt |  |  | 1000 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Końcówki typu Cristal, pojemność 0,1-10 µl, bezbarwne. Kompatybilne z pipetami Eppendorf, Aptaca | B-2423 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Końcówki żółte do pipet typu Eppendorf, pojemność 5-200 µl, niesterylne | B-2424 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej o wymiarach 16 x 16 x 16 cm (± 0.5cm), autoklawowalny | B-0211 | Bionovo |  |  | szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, okrągły, o wym 100 x 100 mm | B-0198 | Bionovo |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, okrągły, o wym. 150 x 150 mm | B-0199 | Bionovo |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Krążki aluminiowe Ø 100 mm, grubość folii 0,03 mm | 2-1050 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Krążki aluminiowe Ø 120 mm, grubość folii 0,03 mm | 2-1051 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Krążki aluminiowe Ø 130 mm, grubość folii 0,03 mm | 2-1049 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Krążki aluminiowe Ø 150 mm, grubość folii 0,03 mm | 2-1052 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Krążki aluminiowe Ø 80 mm, grubość folii 0,03 mm | 2-1048 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Kriopudełka kartonowe 81-miejscowe na probówki o pojemnosci 0,5 ml, 1,5 ml oraz 2,0 ml (różne kolory) | B-0355 | Bionovo |  |  | 5 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Kriopudełka kartonowe, laminowane 81-miejscowe, z pokrywką i wkładem na probówki o pojemności 1-2 ml | B-1384 | Bionovo |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Krystalizatory szklane z wylewem, pojemność 200 ml | S-1845 | Simax |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Kuweta spektrofotometryczna, typ 100-QS, pokrywa ze szwem, pojemność 3500µl, wys.45 x szer.12,5 x gł.12,5 mm, dł. drogi opt. 10 mm | N-0317 | Bionovo |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Łyżeczka podwójna, podłużna, 1 łyżeczka 35 x 20 mm, 2 łyżeczka 30 x 12 mm, długość całkowita 190 mm | B-0629 | Bionovo |  |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Łyżeczka profilowana, o wym. 35 x 15 mm | 2-6601 | Bionovo |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Łyżeczka z małą końcówką, szerokość łyżeczki 5 mm | B-0568 | Bionovo |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem o pj. 50 ml, średnicy górnej 88 mm, dolnej 44 mm, tłuczek o dł. 90 mm i średnicy 26 mm | S-1522 | Bionovo |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Nożyczki uniwersalne, które posiadają wgłębienie na jednym z ramion, długość około 160 mm (± 10 mm) | 2-3270 | Bionovo |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Nożyczki ze stali szlachetnej (nierdzewne) o długości min. 232 mm, z uchwytami z tworzywa sztucznego odpornymi na pęknięcia | 2-3272 | Bionovo |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Nóż laboratoryjny z prostym, nierdzewnym ostrzem, rękojeść z tworzywa sztucznego | 1-7052 | Bionovo |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Pędzelki wagowe z koziego włosia o dł. min. 170 mm, nadające się do odkurzania odważników, łódeczek i tacek wagowych, itp. | B-1222 | Bionovo |  |  | 3 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Pierścienie wylewowe wykonane z PP. Autoklawowalne, pasują do butelek z gwintem GL45; 10 szt./op. | G-0172 | Bionovo |  |  | 10 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej 18/8, długość 130 mm | E-7034 | Bionovo |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Pinceta zagięta ze stali szlachetnej 18/8, z cienką końcówką, długość 200 mm | E-7037 | Bionovo |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Pinceta ze stali nierdzewnej, prosta, końce zaokrąglone, długość 200 mm | N-1205 | Bochem |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Pinceta ze stali nierdzewnej, prosta, końce zaokrąglone, długość 300 mm | N-1207 | Bochem |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Pipety serologiczne wykonane z PS, sterylne, z zatyczką z waty, pakowane indywidualnie. Pojemność 10 ml, podziałka co 0,1 ml; z czytelną, dwukierunkową podziałką. Oznaczone kodem barwnym, co pozwala szybko zidentyfikować pipetę o odpowiedniej pojemności. | J-2152 | Sarstedt |  |  | 50 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Pipety serologiczne wykonane z PS, sterylne, z zatyczką z waty, pakowane indywidualnie. Pojemność 25 ml, podziałka co 0,2 ml; z czytelną, dwukierunkową podziałką. Oznaczone kodem barwnym, co pozwala szybko zidentyfikować pipetę o odpowiedniej pojemności. | J-2155 | Sarstedt |  |  | 25 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Pipety serologiczne wykonane z PS, sterylne, z zatyczką z waty, pakowane indywidualnie. Pojemność 50 ml, podziałka co 0,5 ml; z czytelną, dwukierunkową podziałką. Oznaczone kodem barwnym, co pozwala szybko zidentyfikować pipetę o odpowiedniej pojemności. | J-2158 | Sarstedt |  |  | 30 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Płytki do hodowli komórkowych, 24-dołkowe, z PS, z płaskim dnem, pojemność 1,0 ml | B-4242 | Bionovo |  |  | 50 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Probówki typu Falcon stożkowe z zakrętką i podziałką: od 1 do 14 ml - co 1 ml, poj. 15 ml, sterylne | B-2326 | Bionovo |  |  | 1050 szt. | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Probówki typu Falcon stożkowe, poj. 50 ml, z podziałką co 5 ml, sterylne, z zakrętką, indywidualnie pakowane, materiał PP, wymary 30 x 115 mm | B-2329 | Bionovo |  |  | 600 szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Probówki typu Falcon stożkowe, z zakrętką, podziałka: od 5 do 50 ml - co 5 ml, poj. 50 ml, materiał PP, wymary 30 x 115 mm | B-2327 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Probówki wirówkowe z PPCO, z zakrętką gwintową z PP, przezroczyste. Pojemność 50 ml, wymiary: śr. 29 mm x wys. 103 mm | 2-9223 | Bionovo |  |  | 10 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Probówki ze szkła Duran z prostym brzegiem, pojemność 8 mm | G-3125 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Probówki ze szkła Duran z prostym brzegiem, pojemność 9 mm | G-3126 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Probówki ze szkła Duran z prostym brzegiem, średnicy 25 mm wys. 150 mm | G-3133 | Bionovo |  |  | 50 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Ręczniki higieniczne typu Kimberly-Clark o wymiarach 11,2 x 20,8 cm, białe w kartonowym pudełku, przeznaczone do delikatnych części sprzętu laboratoryjnego. Neutralne chemicznie, bezpyłowe i antystatyczne. | 1-5302 | Bionovo |  |  | 286 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Rynienki jednorazowe na odczynniki, pojemność 25 ml, sterylne, pakowane pojedynczo | B-0377 | Bionovo |  |  | 50 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Spryskiwacz Turn n Spray pojemność 250 ml | N-0164 | Bionovo |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Spryskiwacz Turn n Spray pojemność 500 ml | N-0165 | Bionovo |  |  | 2 szt. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu, o wym. 20 x 8 mm | 6-2003 | Bionovo |  |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu, o wym. 30 x 8 mm | 6-2005 | Bionovo |  |  | szt. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu, o wym. 40 x 8 mm | 6-2006 | Bionovo |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu, o wym. 50 x 8 mm | 6-2007 | Bionovo |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Statyw metalowy do probówek, wykonany ze stali, dł. 278 x szer. 52 x wys.90 mm, Ø 17 mm, rzędy 2 x 12, 24 miejsca | N-1108 | Bochem |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Sterylne łyżeczki do pobierania prób - SteriPlast, pojemność 8 ml, długość 150 mm | B-2901 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Strzykawka dwuczęściowa Tuberkulinowa INJEKT F 1 ml | 9166017V | B Braun |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Szalki Petriego Anumbra ze szkła sodowo-wapniowego, średnica 80mm, wysokość 15 mm | S-2507 | Bionovo |  |  | 18 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Szalki Petriego wykonane z polistyrenu, sterylne, z wentylacją. Wielkość (śr x wys.) 90 x 14 mm | P-1063 | Bionovo |  |  | 600 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Szalki Petriego z polistyrenu, sterylne. Wielkość (śr x wys.) 55 x 14,2 mm | P-1057 | Bionovo |  |  | 1005 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Szalki Petriego z polistyrenu, sterylne. Wielkość (śr x wys.) 90 x 14 mm | P-1062 | Bionovo |  |  | 600 szt. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Szalki Petriego z polistyrenu, średnica 55 mm, z wentylacją, sterylne. Wiekość (śr x wys.) 55 x 14,2 mm | P-1058 | Bionovo |  |  | 1005 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Szalki Petriego z PS, średnica 90 mm, wysokość 16,2 mm, sterylne, z żebrami wentylacyjnymi | P-1067 | Bionovo |  |  | 600 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Szczotka do czyszczenia okrągłych kolb | 1-6010 | Bionovo |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Szczotka do czyszczenia szkła laboratoryjnego, wymiar 28 cm x 13 cm ±0,5 cm, pędzel śr 65 mm ± 5 mm; z naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem | B-1564 | Bionovo |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Szczotka do czyszczenia szkła laboratoryjnego, wymiary 21 cm x 9 cm ±0,5 cm, pędzel śr. 50 mm ±5 mm; z naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem | B-1563 | Bionovo |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Szczotka do naczyń lab. z bawełnianą końcówką, średnica główki 2 cm | B-1560 | Bionovo |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Szczotka do naczyń lab. z bawełnianą końcówką, średnica główki 3 cm | B-1561 | Bionovo |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | Szczotka laboratoryjna do czyszczenia probówek i innych naczyń laboratoryjnych, o wymiarach 15,5cm x 10,5 cm ±1 cm, pędzel śr 30mm ± 5 mm; z naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi | B-1562 | Bionovo |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Szczotka laboratoryjna do czyszczenia probówek i innych naczyń laboratoryjnych. Włosie z naturalnej szczeciny o śr 50mm i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi. | B-3622 | Bionovo |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem opisowym matowym, szlifowane krawędzie, wymiary 76x26x1 mm | B-1198 | MenzelGlaser |  |  | 50 szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 x 24 mm | T-2B2424 | MenzelGlaser |  |  | 1000 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 x 32 mm | T-3B2432 | MenzelGlaser |  |  | 1000 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 x 50 mm | T-3B2450 | MenzelGlaser |  |  | 1000 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | Szklana butelka do biuret oranżowa, szlif NS 29/32, pojemność 2000 ml | L-1298 | Bionovo |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | Szpatułka podwójna z niklu, szerokość ostrza 9 mm | B-0594 | Bochem |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Szpatułko-łyżeczka prosta z PP, długość 200 mm | P-1502 | Bionovo |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem, okrągła | B-0608 | Bionovo |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem, podłużna | B-0611 | Bionovo |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Szpatułko-łyżeczka, okrągła, wym. szpatułki 60 x 17 mm | B-0620 | Bochem |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Szpatułko-łyżeczka, okrągła, wym. szpatułki 80 x 22 mm | B-0621 | Bochem |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Szpatułko-łyżeczka, okrągła, wym. szpatułki 90 x 25 mm | B-0622 | Bochem |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Szpatułko-łyżeczka, prosta, wym. szpatułki 32 x 22 mm | B-0616 | Bochem |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Szpatułko-łyżeczka, prosta, wym. szpatułki 45 x 32 mm | B-0617 | Bochem |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Termometr prosty, bagietkowy, ze specjalnym czerwonym wypełnieniem, na białym tle, w plastikowym futerale z klipsem do zawieszenia | B-3112 | Bionovo |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Termometr szklany bagietkowy ze specjalnym wypełnieniem biodegradowalnym | B-3042 | Bionovo |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Termometr z sondą, zakres od -50°C do +200°C | T-2013 | Bionovo |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Tryskawki z LDPE, pojemność 250 mm | E-1575 | Bionovo |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Worki strunowe z LDPE na próbki, bez pola opisowego, wym. 180x250 mm | B-7124 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Worki strunowe z LDPE na próbki, bez pola opisowego, wym. 40x60 mm | L-0178 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Worki strunowe z LDPE na próbki, bez pola opisowego, wym. 60x80 mm | B-7120 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | Worki strunowe z LDPE na próbki, bez pola opisowego, wym. 70x100 mm | B-7121 | Bionovo |  |  | 100 szt | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Zapasowy knot o średnicy 6 mm do palnika spirytusowego | B-3646 | Bionovo |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Zatyczka butylowa, średnica 20 mm | 7-0807 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Zestaw 6 szpatułek podwójnych i pinceta | B-0650 | Bionovo |  |  | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | Zestaw łyżek pomiarowych (4 szt.) | 1-7030 | Bionovo |  |  | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | Zestaw pędzli wykonanych z naturalnego i sztucznego włosia. Przeznaczony do czyszczenia wrażliwych elementów aparatury badawczej oraz instrumentów optycznych (np. kapilary). Zetaw 6 pędzli szpiczastych i płaskich | 1-7034 | Bionovo |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | Zestaw statywów 80-miejscowych, z dwoma uchwytami, na probówki o pojemności 1,5 i 2 ml | B-0350 | Bionovo |  |  | 5 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | Zestaw statywów na probówki PCR, z przeźroczystą pokrywką, na 96 szt. (8x12) probówek 0,2 ml lub na probówki w paskach. Odporne na temperatury od -80 do +121°C, wykonane z PP. Wymiary: dł. 138 x szer. 98 x wys. 39 mm, ±1mm | A-732309 | Bionovo |  |  | 5 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | Zestaw szczotek laboratoryjnych, wyposażonych w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym, zestaw z 10 szczotek o śr. od 10 do 80 mm, w tym szczotka z drewnianym trzonkiem i szczotka zmywająca | 1-7032 | Bionovo |  |  | 10 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | Zlewka wysoka z wylewem ze szkła borokrzemowego, pojemność 100 ml, średnica 48 mm | S-1225 | Bionovo |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Zlewka wysoka z wylewem ze szkła borokrzemowego, pojemność 50 ml, średnica 38 mm | S-1224 | Bionovo |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 18
1 | Pudełko PP na probówki 100 miejsc | 90-9100 | Biologix |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Statyw plastikowy na probówki Falcon 15ml, 50 miejsc | 90-1550 | Biologix |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Szalki Petriego jednokomorowe, średnica: 150 mm, wysokość: 25 mm, z polistyrenu, sterylne | 715001 | Nest Biotechnology |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 18 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 19
1 | Filtr strzykawkowy o następujących parametrach: membrana filtrująca wykonana z hydrofilowego polifluorku winylidenu (PVDF), o średnicy 25 mm (powierzchnia filtracji 4,91 cm2) i średnicy porów 0,45 µm, złącze typu Luer Lock/Luer tip, martwa objętość nie większa niż 80 µl. | 729219 | Macherey- Nagel |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Łyżeczka do proszków, wąska, dł.170 mm, miseczka o wym. 40x10 mm | 593-3360 | Bochem |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Łyżeczka jednostronna, stal 18/10, wymiary: dł. 250 mm, miseczka 48 x 35 mm. | 593-3454 | Bochem |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Łyżeczka jednostronna, stal 18/10, wymiary: dł. 120 mm, miseczka 40 X 26 mm. | 593-3480 | Bochem |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Łyżeczka jednostronna, stal 18/10, wymiary: dł. 135 mm, miseczka 45 X 31 mm. | 593-3481 | Bochem |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Łyżeczka jednostronna, stal 18/10, wymiary: dł. 180 mm, miseczka 55 X 38 mm. | 593-3482 | Bochem |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pinceta standardowa chirurgiczna ze stali szlachetnej 18/10, szpiczasta, długość 130 mm | 593-1012 | Bochem |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Worki do autoklawowania PP, 9 litrów, 300x500, 500 szt. | 601-SA09-01 | Gosselin |  |  | 500 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Worki do autoklawowania PP, 21 litrów, 400x780, 500 szt. | 601-SA21-01 | Gosselin |  |  | 500 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 19 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 20
1 | Bagietki szklane długość 300mm, szerokość 7mm | 08-520.7-8x30 | Chemland |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Biureta Schillinga szklana z paskiem 25ml, mocowana na butelce z PE, pojemność butelki 1000ml. | 16-120.202.04 | Chemland |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Butla do biurety Pelleta 2000 ml, szkło oranżowe, szlif 29/32 | 19-344.202.11 | Chemland |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Filtr membranowy PTFE, 0,45 um, 47 mm | MFPTFE047045B | Chemland |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Filtry strzykawkowe Nylon 0,22 µm/13 mm | NYLL1322N1 | Alfachem |  |  | szt. | 2600 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Filtry strzykawkowe Nylon 0,45 µm, śr. 13 mm, obudowa filtra z plastiku | NYLL1345N1 | Alfachem |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kolba miarowa szklana poj. 0005 ml, z certyfikatem kl. A, z korkiem z PP, szlif 10/19, ze szkła Boro 3.3 | 01-130.202.51 | Glassco |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Kolba miarowa szklana poj. 10 ml, z certyfikatem kl. A, z korkiem z PP, z korekiem z PP, szlif 10/19, ze szkła Boro 3.3 | 19-130.202.52 | Glassco |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kolba miarowa szklana poj. 200 ml, z certyfikatem kl. A, z korkiem z PP, standardowy szlif 14/23, nadruk niebieski, ze szkła Boro 3.3 | 01-130.202.56 | Glassco |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Kolba miarowa szklana poj. 250 ml, z certyfikatem kl. A, z korekim z PP, szlif 14/23, nadruk niebieski, ze szkła Boro 3.3 | 01-130.202.57 | Glassco |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Kolba miarowa, kl A, ze szkła, korek z PP, szlif 10/19, oranżowa, poj. 25ml | 01-130.202.64 | Glassco |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Kolba miarowa, kl A, ze szkła, korek z PP, szlif 12/21, oranżowa, poj. 100 ml | 01-130.202.66 | Glassco |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Kolba miarowa, kl A, ze szkła, korek z PP, szlif 14/23, oranżowa, poj. 50 ml | 01-130.20265A | Glassco |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Kolba miarowa, kl. A, korek z PP, ze szlifem 24/29, poj. 1000 ml | 01-130.202.59 | Glassco |  |  | szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Kolba miarowa, kl. A, niebieska skala, korek z PP, ze szlifem 14/23, poj. 100 ml | 01-130.202.55 | Glassco |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Kolba miarowa, kl. A, niebieska skala, korek z PP, ze szlifem 19/26, poj. 500 ml | 01-130.202.58 | Glassco |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Kolba pomiarowa z korkiem PP, klasa A ze szkła borowokrzemowe 3.3 typu DURAN poj. 20 ml | 01-130.202B52 | Glassco |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Kolba stożkowa Erlenmeyera szeroka szyja 02000 ml | 08-232.202.09 | Chemland |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Kolba szklana, płaskodenna, ze szlifem 29/32, poj. 100 ml, Fi: 64mm, H: 105 mm | 08-058.202.15 | Chemland |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Kolba szklana, płaskodenna, ze szlifem 29/32, poj. 250 ml, Fi: 85 mm, H: 140 mm | 08-058.202.22 | Chemland |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Korek gumowy szary, fi górne 35 mm, fi dolne 29mm, h 30mm | 03-101 0129 | Chemland |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Lejek laboratoryjny szklany, średnica 50 mm | 08-238.202.50 | Chemland |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Lejek laboratoryjny szklany, średnica 75 mm | 08-238.202.75 | Chemland |  |  | szt. | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Lejek laboratoryjny szklany, średnica 80 mm | 08-238.202.80 | Chemland |  |  | szt. | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Łyżeczka - szpatułka chemiczna, materiał: stal 18-8 dł 120mm | 06-521224-12 | Chemland |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Łyżeczka - szpatułka chemiczna, materiał: stal 18-8 dł 150mm | 06-521224-15 | Chemland |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Minutnik. Funkcja odliczania do zera od uprzednio ustawionej liczby jak i od zera w górę, zakres 23h 59 min do 1 minuty, alarm dźwiękowy. Z magnesem mocującym i podpórką, zasilany baterią AAA. | 06_HX-DT145 | Chemland |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Naczynka wagowe ze szlifem o wymiarach 50 x 30 (z pokrywkami) | 08-263 | Chemland |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Nasadka do tryskawki całoszklanej, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, do kolb o pojemnyści 1000 ml ze szlifem 29/32. | 08-058.402N04 | Chemland |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Nożyczki laboratoryjne, uchwyty powlekane, długość całkowita 200mm | 06-521394-20 | Chemland |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Paski do pomiaru pH, Fix 1-14, 4 polowe | 10-000501.001 | Chemland |  |  | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Pęseta końcówki ostre zagięte, stal 18-8, dł. 130 mm | 06-521308-13 | Chemland |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Pęseta końcówki ostre, stal 18-8, dł. 180mm | 06-521302-18 | Chemland |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Pęseta końcówki półokrągłe, stal 18-8, dł. 200 mm | 06-521300-20 | Chemland |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Pęseta końcówki półokrągłe, stal 18-8, dł. 250 mm | 06-521300-25 | Chemland |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Pęseta końcówki półokrągłe, stal 18-8, dł. 300 mm | 06-521300-30 | Chemland |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Pęseta końcówki półokrągłe, stal nierdzewna, dł. 18 cm | 03-319.277 | Chemland |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Pipeta Pasteura PE, poj. 3ml, niesterylna | 02-63602 | Chemland |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Pojemnik typu moczówka z nakrętką, poj. 200 ml | 520.200 | Profilab |  |  | 200 szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Pompka pipetowa pojemność 0-10 ml | 02-20002 | Chemland |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Pompka pipetowa pojemność 0-2 ml | 02-20001 | Chemland |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Pompka pipetowa pojemność 0-25 ml | 02-20003 | Chemland |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Pompka pipetowa pojemność 0-5 ml | 02-20004 | Chemland |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Probówki typu Falcon o poj. 50ml z dnem stożkowym z zakrętką, polem opisowym skalowana, wykonany z PP 17 x 120 mm | 02-63302 | Chemland |  |  | 25 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Probówki typu Falcon stożkowe, o pojemności 50 ml, jałowe, z zakrętką i polem opisowym; z tworzywa sztucznego | 06-14P10416 | Chemland |  |  | 25 szt. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Probówki typu FALCON z dnem stożkowy o pojemności 15ml, niesterylne | 02-63301-50 | Chemland |  |  | 50 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Probówki typu Falcon z dnem stożkowym o pojemności 50 ml, z zakrętką, polem opisowym i podziałką od 5 do 50 ml co 5 ml, niejałowa | 02-63302-25 | Chemland |  |  | 25 szt. | 41 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Probówki typu Falcon, samostojące, o pojemności 50 ml, materiał polipropylen, z zakrętką, podziałka: od 5 do 50 ml - co 5 ml, poj. 50 ml. Wymiar 30 x 115 mm. Autoklawowalne | 02-63304 | Chemland |  |  | 100 szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Rozdzielacz Squibba 500 ml ze szkła borokrzemowego 3.3, kran wykonany z PTEF, szlif 29/32 | 08-149.302.05 | Chemland |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Rynienki autoklawowalne, pojemność 50 – 75 ml, materiał polipropylen lub polietylen | 02-79121 | Chemland |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Sączki jakościowe miękkie o śr. 125 mm | 06-740138010.125 | Chemland |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Sączki jakościowe miękkie, o śr. 55 mm | 06-00A101.055 | Chemland |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Sączki jakościowe miękkie, o śr. 70 mm | 06-00A101.070 | Chemland |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Sączki jakościowe średnie, o śr. 150 mm | 06-740138013.150 | Chemland |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Statyw na probówki z PP 12 miejsc o średnicy 32mm | 02-77709 | Chemland |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Statyw z PP na probówki typu Falcon o pojemności 15 i 50 ml, rozkładany. Ilość miejsc: 30 na probówki 15 ml i 20 miejsc na próbówki 50 ml | 02-77.710-50 | Chemland |  |  | szt. | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Statywy na probówki stożkowe 15 ml, 90 gniazd | 02-65101-2 | Chemland |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Statywy na probówki stożkowe 50 ml, 50 gniazd | 02-65102-2 | Chemland |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Szpatułka podwójna do proszków, wykonana ze stali nierdzewnej 18-8, dł. całk. 200 mm, dł. ostrza 60mm, szer. ostrza 10 mm, średnica 4 mm | 06-521130-20 | Chemland |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Szpatułka podwójna mikro wykonana ze stali nierdzewnej 18-8, dł. całk. 130 mm, dł. ostrza 40 mm, szer. ostrza 3 mm, średnica 1,5 mm | 06-521110-13 | Chemland |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Taca laboratoryjna z MF BIAŁA o wym. 295 x 208 x 24 mm (głębokość 11 mm) | 08-30.1200.W | Chemland |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Termometr bagietkowy płyn - 00+250oC 2/1 L-300 | 08-342-250-10 | Chemland |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Termometr bagietkowy płyn - 50+ 50oC 1/1 L-300 | 08-342-550 | Chemland |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Termometr bagietkowy szklany bezrtęciowy 0 +100°C | 08-342-110 | Chemland |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Torebka strunowa 100 ml 85x50x145 mm PET12/ALU8/PE80 | PET12/ALU8/PE80 | Strunowe |  |  | 100 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Torebka strunowa 1000 ml 180x90x290 mm PET12/ALU8/PE100 | PET12/ALU8/PE100 | Strunowe |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Torebka strunowa 250 ml 110x65x185 mm PET12/ALU8/PE80 | PET12/ALU8/PE80 | Strunowe |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Torebka strunowa 500 ml 130x70x225 mm PET12/ALU8/PE90 | PET12/ALU8/PE90 | Strunowe |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Torebka strunowa 750 ml 160x80x270 mm PET12/ALU8/PE80 | PET12/ALU8/PE80 | Strunowe |  |  | 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Tryskawka całoszklana 1000ml komplet, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, szlif 29/32 | 08-058.402.04 | Chemland |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Wanienka do spalań wymiary: 80x11x8 mm | 06-J-801 | Chemland |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Zlewka (PP) 1000 ml niska, z uchem, skala tłoczona z podziałką co 20-25 ml. Autoklawowalna w temp do 121 st. C | 02-811103 | Chemland |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Zlewka (PP) 1000 ml, pomiarowa z wylewem i z uchwytem, skala pomiarowa tłoczona | 02-11103 | Chemland |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Zlewka (PP) 1000 ml, z wylewem i z uchwytem, skala niebieska malowana | 02-81134 | Chemland |  |  | szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Zlewka (PP) 2000 ml, pomiarowa z wylewem i uchwytem, skala pomiarowa tłoczona | 02-811104 | Chemland |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Zlewka (PP) 2000 ml, z uchem, skala niebieska malowana | 02-81135 | Chemland |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Zlewka (PP) 500 ml, pomiarowa z uchwytem i wylewem, z niebieską skalą | 02-81133 | Chemland |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Zlewka (PP) niska polipropylenowa 1000 ml, skala tłoczona, autoklawowalna w temp. 121°C, odporna chemicznie | 02-11105 | Chemland |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Zlewka (PP) pomiarowa z uchwytem i wylewem z niebieską skalą, poj. 250 ml | 06-811201 | Chemland |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Zlewka (PP) pomiarowa z uchwytem i wylewem. Skala pomiarowa tłoczona, poj. 500 ml | 02-11104 | Chemland |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Zlewka niska 1000ml, z wylwem i uchwytem, skalowana, szkło borokrzemowe typu 3.3 | 08-229.202.43 | Chemland |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Zlewka niska 150 ml, z wylewem, skalowana, szkło borokrzemowe typu 3.3 | 08-229.202.06 | Chemland |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Zlewka niska 2000 ml, z wylewem, skalowana, szkło borokrzemowe typ 3.3 | 08-229.202.14 | Chemland |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Zlewka niska 250 ml z wylewem, szkło borokrzemowe typ 3.3 | 08-229.202.07 | Chemland |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Zlewka niska 50 ml, z wylewem, skalowana, szkło borokrzemowe typu 3.3 | 08-229.202.04 | Chemland |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Zlewka niska 600 ml, szkło borokrzemowe typu 3.3, z uchwytem i podziałką | 08-229.202.41 | Chemland |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Zlewka skalowana z uchem i wylewem, stal nierdzewna 18-8, pojemność 500 ml | 06-11.1249 | Chemland |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Zlewka wysoka 100 ml, z wylewem, skalowana, szkło borokrzemowe | 08-230.202.03 | Chemland |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Zlewka wysoka 1000 ml, z podziałką i wylewem, szkło borokrzemowe typu 3.3 | 08-230.202.09 | Chemland |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Zlewka wysoka 150 ml, z wylewem, szkło borokrzemowe typ 3.3 | 08-230.202.04 | Chemland |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Zlewka wysoka 2000 ml, z wylewem, bez ucha, skalowana, szkło borokrzemowe | 08-230.202.10 | Chemland |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Zlewka wysoka 250 ml, z wylewem, bez ucha, szkło borokrzemowe typu 3.3 | 01-230.202.05 | Chemland |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Zlewka wysoka 300 ml, z wylewem, szkło borokrzemowe typ 3.3 | 08-230.202.11 | Chemland |  |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Zlewka wysoka 400 ml, z wylewem, szkło borokrzemowe | 01-230.202.06 | Chemland |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Zlewka wysoka 50 ml, z wylewem, szkło borokrzemowe | 08-230.202.02 | Chemland |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 20 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 21
1 | Końcówki Axygen MultiRack o poj. 1-100 µL, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, w rakach,960 szt., wolne od RNaz, DNaz i pirogenów | MRF-100-L-R-S | Axygen |  |  | 960 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Końcówki do pipet o poj. 1-200µl, pzezroczyste, niesterylne, wolne od RNazy, Dnaza i pirogenów w worku | T-200-C | Axygen |  |  | 1000 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Końcówki do pipet Ependorf (w posiadaniu Zamawiającego), poj. 1000µl, niebieskie, niesterylne, wolne od RNaz, Dnaz i pirogenów w worku | T-1000-B | Axygen |  |  | 1000 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Końcówki o poj. 0,1-10µl, do pipet P2/P10 i Eppendorf Research/Reference (w posiadaniu Zamawiającego), przezroczyste, długie, wolne od RNaz, Dnaz i pirogenów w worku | TXL-10 | Axygen |  |  | 1000 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Końcówki o poj. 0,5-10µl, do pipet Eppendorf Ultramicro (w posiadaniu Zamawiającego), z filtrem, przezroczyste, niesterylne, wolne od RNaz, Dnaz i pirogenów w worku, odpowiednie do pipet P2/P10 | TF-300 | Axygen |  |  | 1000 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Końcówki o poj. 0,5-10µl, niskoretencyjne, do pipet P-2, Ultramicro, sterylne z filtrem, w rakach, 960 szt., wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów | TF-300-L-R-S | Axygen |  |  | 960 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Końcówki o poj. 100-1000 µl, do pipety typu Eppendorf (w posiadaniu Zamawiającego), przezroczyste, niesterylne, wolne od RNaz, Dnaz i pirogenów w worku | T-1000-C | Axygen |  |  | 1000 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Końcówki o poj. 100-1000ul, uniwersalne, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, w rakach, wolne od RNaz, DNaz i pirogenów | TF-1000-L-R-S | Axygen |  |  | 1000 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Końcówki o poj. 1-100ul, uniwersalne, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, w rakach, 960 szt., wolne od RNaz, DNaz i pirogenów | TF-100-L-R-S | Axygen |  |  | 960 szt. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Końcówki o poj. 1-200µl, uniwersalne, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, w rakach, wolne od RNaz, DNaz i pirogenów | TF-200-L-R-S | Axygen |  |  | 960 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Końcówki o poj. 1000-5000 µl, do pipety typu Eppendorf (w posiadaniu Zamawiającego), przezroczyste, niesterylne, wolne od RNaz, Dnaz i pirogenów w worku | T-5000-C | Axygen |  |  | 250 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Końcówki o pojemność 0.5-10µl, sterylne z filtrem, do pipet P2/P10 i Eppendorf Research/Reference, w rakach, wolne od RNaz, DNaz i pirogenów | TXLF-10-R-S | Axygen |  |  | 960 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Końcówki z polipropylenu, z fazowanym zakończeniem, bezbarwne, z filtrem, niesterylne, o poj. 0.5-20 µl, wolne od RNaz, DNaz i pirogenów, pasujące do pipet Eppendorf Research/Reference, Gilson Pipetman P20 (w posiadaniu Zamawiającego) | TF-20 | Axygen |  |  | 1000 szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Płytki 96 dołkowe, płaski wierzch, przezroczyste, cienkościenne, niskoprofilowa, objętość robocza: 200μL, przezroczysta. Kompatybilne z termocyklerem BioRad, Biometra (w posiadaniu Zamawiającego), odpowiednie do bloków termicznych o pojemności 0,2 ml | PCR-96-FLT-C | Axygen |  |  | 25 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Probówki cienkościenne bezbarwne o poj. 0.2 ml do PCR wykonane w 99,9% z czystego polipropylenu wolne od RNaz, DNaz i endotoksyn. Płaskie wieczko probówki wyposażone w wydłużony kapsel uniemożliwiający odprowanie próbki podczas reakcji PCR | PCR-02-C | Axygen |  |  | 1000 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Probówki cienkościenne różnokolorowe o poj. 0.2 ml do PCR wykonane w 99,9% z czystego polipropylenu wolne od RNaz, DNaz i endotoksyn. Płaskie wieczko probówki wyposażone w wydłużony kapsel uniemożliwiający odprowanie próbki podczas reakcji PCR | PCR-02-A | Axygen |  |  | 1000 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Probówki o poj. 0.1 ml, z wieczkami, po 4 w stripie, do termocyklera RotorGene 6000 (w posiadaniu Zamawiającego) | PCR-0104-C | Axygen |  |  | 250 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Probówki o poj. 0.2 ml, do PCR, cienkościenne, po 8 w stripie, z wypukłymi wieczkami, przezroczyste | PCR-0208-CP-C | Axygen |  |  | 1000 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z płaskim wieczkiem, skalowane, matowe pole do opisu, niesterylne, wolne od Dnaz i Rnaz i inhibitorów PCR | MCT-150-C | Axygen |  |  | 500 szt. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Probówki typu Eppendorf, o poj. 1,5 ml, przezroczyste, 500 szt., wolne od DNaz, RNaz i pirogenów, skalowane, matowe pole do opisu na wieczku i z boku probówki, fioletowe | MCT-150-V | Axygen |  |  | 500 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Probówki typu Eppendorf, poj. 0,6 ml, różnokolorowe (posortowane) | MCT-060-A | Axygen |  |  | 1000 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Probówki typu Eppendorf, poj. 1,5 ml, różnokolorowe | MCT-150-A | Axygen |  |  | 500 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Probówki typu Eppendorf, poj. 2,0 ml, różnokolorowe | MCT-200-A | Axygen |  |  | 500 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Probówki zakręcane, z zakrętką (w komplecie), sterylne i wolne od DNAZ I RNAZ, ze skalą i podziałką, poj. 5 ml, bezbarwne, samostojące | SCT-5ml-S | Axygen |  |  | 25 szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Końcówki do pipet o poj. 0,5-10µl; Końcówki krótkie do pipet typu Gilson (w posiadaniu Zamawiającego) pasujące do pipet jednokanałowych i wielokanałowych, pzezroczyste, niesterylne, wolne od RNazy, Dnaza, pakowane w workach | T-300 | Axygen |  |  | 1000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Pudełka 96-miejscowe na probówki PCR, zielone | L-4881 | Axygen |  |  | 5 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Pudełka 96-miejscowe na probówki PCR, niebieskie | L-4884 | Axygen |  |  | 5 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Pudełka 96-miejscowe na probówki PCR, różowe | L-4883 | Axygen |  |  | 5 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Film adhezyjny do płytek, 60 µm 100 szt., PP, grubość 60um, ilość w opakowaniu 100 sztuk | PCR-TS | Axygen |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Końcówki o poj. 1-200µl, uniwersalne, niskoretencyjne, niesterylne, bezbarwne, wolne od RNaz, DNaz i pirogenów | T-200-C-L | Axygen |  |  | 960 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Uniwersalne końcówki 1-200µl, żółte, wykonane z polipropylenu, posiadające fazowane zakończenie. Długość końcówki 50,63 mm, długość kołnierza 16,15 mm, niesterylne, wolne od RNazy, Dnaza, pakowane w workach | T-200-Y | Axygen |  |  | 1000 szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Końcówki Vertex o poj.10µl o długości 31.1.mm i długości kołnierza 3.9mm , niskoretencyjne, przezroczyste, sterylne w rakach, 10x96szt. | 4117NS0S | SSIbio |  |  | 960 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Końcówki Vertex o poj.10µl wydłużone o długości 45.8mm i długości kołnierza 3.9mm , niskoretencyjne, przezroczyste, sterylne w rakach, 10x96szt. | 4137NS0S | SSIbio |  |  | 960 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Końcówki Vertex o poj.1000µl o długości 76.1mm i długości kołnierza 20.7 mm , niskoretencyjne, przezroczyste, sterylne w rakach, 10x96szt. | 4337NS0S | SSIBio |  |  | 960 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Końcówki Vertex o poj.1250µl o długości 90.2mm i długości kołnierza 25.6 mm , niskoretencyjne, przezroczyste, sterylne w rakach, 10x96szt. | 4347NS0S | SSIBio |  |  | 960 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Końcowki o poj.10µl, niskoretencyjne, w tackach EcoPack, 96szt w tace. 10 tacek/1 op. | 4118N00S | SSIbio |  |  | 960 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Zestaw statywów na probówki PCR, z przeźroczystą pokrywką, na 96 szt. (8x12) probówek 0,2 ml lub na probówki w paskach. | R-96-PCR-FSP | Axygen |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Płytki 96 dołkowe, płaski wierzch, przezroczyste; Płytka 96-dołkowa cienkościenne niskoprofilowa, płaska, objętość robocza: 200μL, Kolor: przezroczysta, Odpowiednie do bloków termicznych o pojemności 0,2 ml | PCR-96-FLT-C | Axygen |  |  | 25 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 21 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 22
1 | Słoiki o poj. 100 ml wykonane z PETG, w komplecie z nakrętkami z polipropylenu (PP) i uszczelkami z pianki polietylenowej (PE), jasne | 2000074372 | Kautex |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Słoiki o poj. 200 ml wykonane z PETG, w komplecie z nakrętkami z polipropylenu (PP) i uszczelkami z pianki polietylenowej (PE), jasne | 2000074373 | Kautex |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Słoiki o poj. 500 ml wykonane z PETG, w komplecie z nakrętkami z polipropylenu (PP) i uszczelkami z pianki polietylenowej (PE), jasne | 2000074374 | Kautex |  |  | szt. | 415 |  | 0 |  | 0 | 0
| Słoiki o poj. 1000 ml wykonane z PETG, w komplecie z nakrętkami z polipropylenu (PP) i uszczelkami z pianki polietylenowej (PE), jasne | 2000074375 | Kautex |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Słoiki o poj. 2000 ml wykonane z PETG, w komplecie z nakrętkami z polipropylenu (PP) i uszczelkami z pianki polietylenowej (PE), jasne | 2000084404 | Kautex |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 22 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 23
1 | Dozownik butelkowy Dispensette S Analog z zaworem zwrotnym, pojemność 1,0-10 ml | 4600141 | Brand |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Dozownik butelkowy Dispensette S Analog z zaworem zwrotnym, pojemność 10-100 ml | 4600171 | Brand |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dozownik butelkowy o regulowanej pojemności 2,5-25 ml (dyspenser bez zaworu zwrotnego) | 4630150 | Brand |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dozownik butelkowy o regulowanej pojemności 5-50 ml (dyspenser bez zaworu zwrotnego) | 4630160 | Brand |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Końcówki do pipet Brand, 2-200 µl, żółte, niesterylne | 732008 | Brand |  |  | 1000 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Końcówki do pipet Brand, niesterylne, w worku, pojemność 50-1000 µl | 732012 | Brand |  |  | 1000 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Końcówki do pipet, niesterylne, w workach wielokrotnego zamykania, pojemność 1000 - 10000µl | 702603 | Brand |  |  | 200 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Mieszadełko magnetyczne PTFE 6,0 x 25,0 mm, cylindryczne | 137120 | Brand |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Mieszadełko magnetyczne PTFE 6,0 x 30,0 mm, cylindryczne | 137125 | Brand |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pipeta jednokanałowa typu Transferpette S, objętość końcówki 500-5000 μL, regulowana objętość, mechaniczna, DE-M | 705882 | Brand |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 23 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 24
1 | Filtry strzykawkowe Nylon (NY); hydrofilowe, niesterylne; membrana o średnicy porów 0,45 μm; rozmiar: śr. 30 mm; złącze Luer/Luer-Lock | COL12916-03 | Cool-Parmer |  |  | 500 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 25
1 | Sączki jakościowe Whatman nr 3 (Whatman qualitative filter paper, Grade 3), 55 mm | WHA1003055 | Merck |  |  | 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Próżniowy system do filtracji Millipore Express Plus z membraną PES, średnica porów 0,22 um, pojemność butelki 250 ml | S2GPU02RE | Millipore |  |  | 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Próżniowy system do filtracji Millipore Express Plus z membraną PES, średnica porów 0,22 um, pojemność butelki 250 ml | S2GPU05RE | Millipore |  |  | 12 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kontenerki plastikowe o pojemności 45ml śred. H 30 mm × wysokość 84 mm | CLS17302C | Corning |  |  | 400 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Nakrętki do butelek laboratoryjnych Duran, z gwintem GL32, z pełną uszczelką. Autoklawowalne. | Z232335-10EA | Duran |  |  | 10 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 25 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 26
1 | Insert do wialek ND9 na 0,1 ml 29*5.7 mm, szkło białe, polimerowa stopka | BSSVI9025P | Biosens |  |  | 100 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | PCR Tube Rack - Statyw z pokrywką na probówki do PCR, do przenoszenia i przechowywania probówek lub pasków do PCR; PP, 8x12 (96 miejsc), 5 kolorów (biały, niebieski, zielony, pomarańczowy, fioletowy), 10 szt płytek, możliwość sterylizacji w autoklawie | S80096 | 1. SPL Life Sciences |  |  | 10 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Statyw stojak do probówek druciany pokryty PE fi 14 mm, 2x10 stal nierdzewna | 00602 | Greenlo |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Statyw stojak do probówek druciany pokryty PE fi 14 mm, 3x10 stal nierdzewna | 00603 | Greenlo |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Statyw stojak do probówek druciany pokryty PE fi 14 mm, 4x10 stal nierdzewna | 00605 | Greenlo |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 26 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn nr 5, 6, 9, 10-13 w ramach Pakietu/ów na który/e składana jest oferta
Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy