## 1
Pakiet 1 - Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora ELITE InGenius - Pneumocystis
LP | Opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość opakowań | oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | wartość bruttto | Numer katalogowy; nazwa asortymenty; producent | Termin ważności w miesiacach ( …% = …mies.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Parametry graniczne odczynników: 1. Ilość odczynników wyliczona w sposób uwzględniający stabilność odczynnika na pokładzie aparatu ( z uwzględnieniem ewentualnych strat) Podane ilości odczynników do badań muszą uwzględniać oznaczenia kontrolne. Należy uwzględnić ilości potrzebne do kalibracji 2. Materiały kontrolne – dla wszystkich zamawianych odczynników, kontrole wliczone w ilości uwzględniające stabilność po otwarciu. 3. Kalibratory wyliczone w ilości wynikającej z zaleceń producenta odczynników, uwzględniającej stabilność po otwarciu.
I | Odczynniki do identyfikacji grzyba Pneumocystis. opakowanie 96 ozn. | 4 |  |  | 0 |  | 0
II | Kalibratory
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
III | Materiały kontrolne ( wymienić jakie)
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
IV | Materiały zużywalne ( wymienić jakie)
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| suma |  |  |  | 0 |  | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)

## 2
Pakiet 2 - Zestawy testowe do analizatora GeneXpert
LP | Opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość | oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | wartość bruttto | Numer katalogowy; nazwa asortymenty; producent | Termin ważności w miesiacach ( …% = …mies.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I | Parametry graniczne : 1. Zestawy testowe w pojemnikach z kodem, dostosowane bezpośrednio do użytku w aparacie GeneXpert 2. Podane ilości zestawów do badań muszą uwzględniać oznaczenia kontrolne 3. Materiały kontrolne i kalibracyjne muszą być kompatybilne z wszystkimi zamawianymi odczynnikami
1. | Zestawy testowe do szybkiego ilościowego oznaczania RNA wirusa HCV - opakowanie 10 testów | 100 t |  |  | 0 |  | 0
2. | Zestawy testowe do szybkiego ilościowego oznaczania RNA wirusa HBV - opakowanie 10 testów | 300 t |  |  | 0 |  | 0
3. | Zestawy testowe do różnicowania infekcji Clostridium Difficile - opakowanie 10 testów | 120 t |  |  | 0 |  | 0
4. | Zestawy pobraniowe do różnicowania infekcji Clostridium Difficile - opakowanie 50 zestawów | 2 szt. |  |  | 0 |  | 0
II | Kontrole, kalibratory, materiały zużywalne muszą być podane na wymienione ilości badań ( wymienić jakie)
1. |  |  |  |  | 0 |  | 0
2. |  |  |  |  | 0 |  | 0
3. |  |  |  |  | 0 |  | 0
4. |  |  |  |  | 0 |  | 0
| suma |  |  |  | 0 |  | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)

## 3
Pakiet 2 - Kontrole międzynarodowe do analizatora GeneXpert
LP | Opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość | oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | wartość bruttto | Numer katalogowy; nazwa asortymenty; producent | Termin ważności w miesiacach ( …% = …mies.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Parametry graniczne : 1. zakres kontroli bez ponoszenia dodatkowych kosztów 2. Zaświadczenie uczestnictwa w programie kontrolnym 3. Dostawy realizowane zgodnie z harmonogramem kontroli
II | Materiały kontrolne
1. | HCV wykrywanie RNA | kontrola 1x w roku |  |  | 0 |  | 0
2. | HBV wykrywanie DNA | kontrola 1x w roku |  |  | 0 |  | 0
3. | Clostridium Difficile wykrywanie kwasów nukleinowych | kontrola 1x w roku |  |  | 0 |  | 0
4. | Pneumocistis jiroveci wykrywanie kwasów nukleinowych | kontrola 1x w roku |  |  | 0 |  | 0
II | Materiały zużywalne ( wymienić jakie)
1. |  |  |  |  | 0 |  | 0
2. |  |  |  |  | 0 |  | 0
3. |  |  |  |  | 0 |  | 0
4. |  |  |  |  | 0 |  | 0
| suma |  |  |  | 0 |  | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)