

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**wybór dostawcy instalacji niskoprądowych wraz montażem i serwisem dla centrum dystrybucyjnego sieci sklepów Intermarche w Sosnowcu.**

Swadzim 22.10.2024

1. **Wstęp**

Grupa Muszkieterów jest największą w Polsce siecią sklepów działającą w formule franczyzowej zrzeszającą niezależnych przedsiębiorców w kategorii supermarketów spożywczych, pod szyldem Intermarche oraz kategorii „dom i ogród”, działających pod szyldem Bricomarche.

Grupa Muszkieterów na terenie Polski posiada łącznie 396 sklepy, trzy centra logistyczne w Swadzimiu, Mysłowicach oraz Sosnowcu, 6 składów budowlanych, jak również 68 stacji paliw funkcjonujących przy wybranych sklepach.

Centrala Grupy Muszkieterów mieści się w Swadzimiu k. Poznania, gdzie zlokalizowane są siedziby tzw. spółek centralnych, koordynujących i wspierających działalność spółek prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą w postaci supermarketów Intermarche oraz Bricomarche. <https://muszkieterowie.pl/o-nas/struktura-firmy-w-polsce/>

1. **Informacje dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego**
2. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest **wybór Dostawcy, który zrealizuje dostawę i montaż instalacji CCTW i SSWiN oraz zapewni jej obsługę serwisową, w nowym centrum dystrybucyjnym w Sosnowcu**, wg parametrów wskazanych w załącznikach wymienionych w niniejszym zapytaniu.
3. Postępowaniem ofertowym objęte są następujące instalacje niskoprądowe:
   1. Instalacja przeciwwłamaniowa SSWiN (szczegółowy zakres w Załącznikach nr 1e- 1h oraz Załącznik 2)
   2. Instalacja telewizji przemysłowej CCTV- system monitoringu wizyjnego (szczegółowy zakres w Załącznikach 1a- 1d, 1i oraz Załącznik 2)
4. „ITM Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu (dalej: Zamawiający) jest spółką zarządzającą rozwojem supermarketów Intermarche i Bricomarche, reprezentującą w ramach niniejszym zapytania spółkę ITM BAZA POZNAŃSKA sp. z o.o., będącej spółką logistyczną, obsługującą supermarkety spożywcze pod szyldem Intermarche
5. Zamawiający: „ITM POLSKA” sp. z o.o., Swadzim, ul. Św. Mikołaja 5, 62-080 Tarnowo Podgórne
6. Zamawiający bierze udział w postępowaniu ofertowym jako pośrednik w negocjacjach jednolitych warunków zakupowych dla spółek prawa handlowego, prowadzących działalność gospodarczą w formie supermarketów spożywczych pod szyldem Intermarche oraz sklepów 'dom i ogród' pod szyldem Bricomarche (dalej: spółki sklepowe) lub spółek centralnych.
7. Niniejszy dokument jest przeznaczony dla firm, które zostały zaproszone do udziału w postępowaniu ofertowym i pozostaje własnością Zamawiającego i „ITM Polska”. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie tego dokumentu, wraz z zawartymi w nim informacjami, w całości lub w części, w dowolnej formie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i ITM Polska. Zamawiający i ITM Polska posiadają prawo do żądania zwrotu wszystkich kopii niniejszego dokumentu w każdym momencie.
8. **Założenia wobec realizacji oferty**

Adres dostawy i montażu wg. specyfikacji:

Centrum Dystrybucyjne Sosnowiec

ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-300 Sosnowiec

1. **Wymagania wobec zakresu oferty**
2. Oferta powinna być zatytułowana „**Wybór dostawcy instalacji niskoprądowych wraz z montażem i serwisem dla centrum dystrybucyjnego sieci sklepów Intermarche w Sosnowcu**”;
3. Oferent przygotuje propozycję w oparciu o wytyczne wynikające z przekazanych materiałów (Załączniki nr 1a-1i oraz Załącznik 2) oraz zgodnie z najlepszą wiedzą wymaganą od profesjonalisty i obowiązującymi przepisami;
4. Oferent zobowiązany będzie opracować projekt instalacji jako wytyczne dla projektu wykonawczego Generalnego Wykonawcy inwestycji, zgodnie z ofertą, oraz zapewnić wsparcie techniczne;
5. Oferta złożona przez Oferenta powinna uwzględniać:
   1. wariant wymagany, tj. ze zdefiniowanym już osprzętem, ilościami i parametrami technicznymi;
   2. dopuszcza się wariant alternatywny, obejmujący np. zmianę producenta lub marki, jednak bez zmiany wymagań technicznych oraz ilości;
   3. oferta nie powinna zawierać tras kablowych,
6. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty karty katalogowe, techniczne, atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz spełniać wszelkie inne wymagania i warunki przepisów prawa oraz odpowiednich norm dla instalacji w centrach dystrybucyjnych, jak również spełniać wymagania BHP wszystkich wyspecyfikowanych w ofercie elementów.
7. Oferent wyszczególni podstawowe elementy oferty, takie jak cena urządzeń, dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis sprzętu (jeżeli dotyczy).
8. Pola tabel muszą być wypełnione wymaganymi wartościami; nie dopuszcza się odesłań do innych części oferty lub załączników. Oferty, których wersje elektroniczne zostaną dostarczone w innych formatach niż wymagane, nie będą rozpatrywane.
9. Wytyczne projektowe w zakresie CCTV i SSWiN zostały określone na rzutach obiektu oraz matrycy ofertowania (Załączniki 1a-1i oraz Załącznik 2).
10. Warunki płatności:

termin płatności – 45 dni od daty zrealizowania usługi montażu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag oraz dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

1. Termin ważności oferty musi wynosić minimum 90 dni od akceptacji ostatecznej oferty.
2. Informacje związane z postępowaniem Oferent przedstawi poprzez Platformę Zakupową Open Nexus, uzupełniając wskazane pola oraz obligatoryjnie przygotowując Załącznik nr 2 – specyfikacja kosztów instalacji niskoprądowych (osobne arkusze dla CCTV oraz SSWiN) w formacie MS Excel.
3. **Wymagania wobec zakresu prac**
   * + 1. Oferent zapewni:
4. dostawę, wprowadzenie elementów instalacji do hali (powierzchnia docelowego montażu);
5. sprzęt i obsługę niezbędnych do przeprowadzenia rozładunków, wprowadzenia do hali i montażu elementów instalacji w obowiązku Oferenta;
6. montaż instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz wytycznymi Generalnego Wykonawcy;
7. Oferta powinna zawierać bierne zabezpieczenia ppoż., jeśli będzie to wymagane przez Generalnego Wykonawcę;
8. montaż instalacji z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i norm branżowych wymaganych w zakresie niniejszego projektu;
9. przewidywany termin dostawy i rozpoczęcia montażu instalacji niskoprądowych -grudzień 2024 r. – styczeń 2025 r.;
10. termin zakończenia prac montażowych i przeprowadzenia testów wraz z odbiorami do 03.02.2025.
11. powyższe terminy nie dotyczą instalacji CCTV na wartowni- są one przewidziane w etapie 2 inwestycji a informacje w tym zakresie będą przekazane wybranemu Oferentowi z odpowiednim wyprzedzeniem

# Wymagania dotyczące Oferenta

1. Oferent oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia oraz powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i wykonawczym zapewniając dostępność sprzętu w dniu rozpoczęcia montażu;
2. Oferent we własnym zakresie na bieżąco będzie ustalał szczegółowy harmonogram praz z Generalnym Wykonawcą oraz w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego;
3. Oferent zapewni wszelki niezbędny sprzęt do montażu instalacji objętych postępowaniem ofertowym;
4. Oferent zapewni na placu budowy pomieszczenie dla pracowników oraz do przechowywania sprzętu, jeśli generalny wykonawca takiego nie zapewni;
5. Oferent zobowiązany jest posiadać ważne i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody, które mogą zaistnieć przy lub w związku z realizacją zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia wymagania Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą potwierdzonej kopii dokumentu polisy;
6. po całkowicie wykonanym montażu przedmiotu zamówienia, zapewni na własny koszt szkolenie dla personelu w zakresie prawidłowej eksploatacji instalacji;
7. odbiór wykonania prac wraz z dokumentacją powykonawczą;
8. Oferent zapewni autoryzowany serwis, obejmujący lokalizację wskazaną przez Zamawiającego, gwarantujący jak najkrótszy czas reakcji serwisowej oraz naprawy. Czas reakcji serwisowej oznacza czas liczony od momentu zgłoszenia serwisowego przez Zgłaszającego do chwili rozpoczęcia naprawy przez serwisanta. Czas naprawy liczy się od momentu zdiagnozowania awarii do czasu jej usunięcia;
9. Czasy reakcji serwisowej, czasy naprawy oraz zapewnienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych będą przedmiotem oceny wyboru wykonawcy i zostaną szczegółowo zapisane w umowie.
10. **Warunki udziału w postępowaniu**
    * + 1. Wiążącą wersją językową oferty jest dokument sporządzony w języku polskim. W przypadku tłumaczenia dokumentów na inny język lub prowadzenia negocjacji w języku innym niż polski, decydujące znaczenie ma zawsze wersja dokumentów w języku polskim oraz przepisy obowiązujące w polskim prawodawstwie.
        2. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione. W przypadku, gdy dokumenty nie są podpisane przez osobę z reprezentacji ujawnionej w KRS, prosimy o dołączenie wymaganego pełnomocnictwa. Ofertę należy wysłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus.
        3. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości finansowe i ekonomiczne, wiedzę, doświadczenie, uprawnienia oraz zasoby (techniczne, osobowe) niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
        4. Obligatoryjne załączniki do oferty (maksymalny termin wysyłki: 28.10.2024):
    1. kwestionariusz,
    2. aktualne dokumenty rejestrowe firmy: aktualny odpis dokumentacji KRS/CEIDG, NIP, REGON,
    3. polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenie zgodne z punktem 6.5. zapytania.
11. **Zastrzeżenia**
12. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
13. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
14. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego lub innych spółek należących do Grupy Muszkieterów w Polsce, wynikających z podjęcia decyzji lub działań w procesie składania ofert. W szczególności niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i n. KC.
15. Wydatki poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem oferty i odpowiedzią na zapytanie ofertowe (tzw. koszty przedstawienia oferty) obciążają wyłącznie Oferenta.
16. Odpowiedź oferenta na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji tej odpowiedzi w całości lub jej części, ponadto treść art. 68(2) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania, dopóki nie zostanie podpisana umowa handlowa albo złożone wyraźne oświadczenie woli.
17. ITM Polska zastrzega, że Oferent może być poproszony o podpisanie umowy o zachowaniu poufności (NDA) na dalszych etapach postępowania.
18. ITM Polska zastrzega sobie prawo do wycofania zapytania w dowolnym czasie.
19. Akceptacja odpowiedzi Oferenta na zapytanie ofertowe nie powoduje żadnego zobowiązania Spółki ITM Polska w stosunku do potencjalnego Oferenta, dopóki nie zostanie podpisana umowa handlowa.
20. Przedstawiona oferta musi zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w zapytaniu ofertowym, nadawać się do przyjęcia bez konieczności składania kontroferty. Do przyjęcia oferty nie mają zastosowania ogólne przepisy prawa dotyczące milczącego przyjęcia oferty, co oznacza konieczność potwierdzenia Zamawiającego w formie co najmniej dokumentowej.
21. **Kryteria oceny ofert**
22. Cena
23. Czas przygotowania do montażu
24. Czas montażu- waga
25. Okres udzielonej gwarancji na wykonawstwo i urządzenia
26. Warunki serwisowe (czas reakcji serwisowej, koszt rbh, koszty dojazdu)
27. Termin płatności – waga
28. **Terminy związane z postępowaniem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zdarzenie** | **Data** |
| 1. | Ostateczny termin składania ofert  (Oferty dostarczone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane) | 30.10.2024 godz. 18:00 |
| 2. | Ostateczny termin składania przez Oferentów zapytań do zapytania ofertowego | 28.10.2024 |
| 3. | Ostateczny termin udzielania odpowiedzi na zapytania Oferentów dotyczące zapytania ofertowego | 29.10.2024 |
| 4. | Termin ostatecznej oceny ofert | 20.11.2024 |

1. **Miejsce składania ofert oraz pytania do treści zapytania ofertowego**
2. Oferent jest zobowiązany do przekazania oferty w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus
3. W przypadku pytań:
4. merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza Platformy Zakupowej Open Nexus **"Wyślij wiadomość”**
5. związanych z obsługą Platformy, proszę kierować do Centrum Wsparcia Klienta Platformy Zakupowej Open Nexus od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00., tel. 22 101 02 02e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl)
6. Wiadomości z Platformy Zakupowej mają charakter informacyjny.
7. Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy przez Zamawiającego.
8. **Załączniki**

Załącznik nr 1a-1i – rzuty parku logistycznego Sosnowiec

Załącznik nr 2 – specyfikacja kosztów instalacji niskoprądowych

Załącznik nr 3 – kwestionariusz Dostawcy