4 Regionalna Baza Logistyczna

im. gen. broni Tadeusz Jordan-Rozwadowskiego

Komendant

płk Mirosław Giel

T: 2612

Wrocław, dnia 18 kwietnia 2025 r.

Wykonawcy

strona internetowa Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiana treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA – SPRZĘTU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ,  MAT/73/AW/2025

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę. Poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Jednocześnie działając na podstawie art.137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ oraz udostępnia dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z art. 137 ust 2 Ustawy Pzp

PYTANIA- WAGA PLATFORMOWA DO 150 KG

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza konstrukcję wagi wykonaną ze stali malowanej proszkowo St3S, a szalkę ze stali nierdzewnej AISI304?

Odpowiedź 1. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2.  Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wspornika miernika ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź 2. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza wagę z miernikiem wykonanym ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź 3. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza kolorystykę urządzenia inox/czarny?

Odpowiedź 4. Zamawiający dopuszcza kolorystykę urządzenia inox/czarny – załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji

Pytanie 5. Prosimy o wyjaśnienie punktu "poziomica zabezpieczająca przed przeciążeniem". Poziomica oraz system zabezpieczający przed przeciążeniem, co do zasady, działają niezależnie.

Odpowiedź 5.  Zamawiający modyfikuje: „ poziomica do poziomowania wagi oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem:”- załącznik nr 3 do SWZ  po modyfikacji

PYTANIA- WAGA ELEKTRONICZNA DO 15 KG

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza zasilanie akumulatorowe akumulatorem zewnętrznym (powerbank 30000 mAh)?

Odpowiedź 1. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2. Prosimy o wyjaśnienie punktu "poziomica zabezpieczająca przed przeciążeniem". Poziomica oraz system zabezpieczający przed przeciążeniem, co do zasady, działają niezależnie.

Odpowiedź 2. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza kolorystykę urządzenia inox/czarny?

Odpowiedź 3. Zamawiający  dopuszcza kolorystykę urządzenia inox/czarny – załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o masie netto 12,8 kg?

Odpowiedź 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy i nie wyraża zgody. Określenie netto nie precyzuje jaka będzie całkowita masa urządzenia.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza w dokumentacji postępowania aktualnie obowiązujący Załącznik nr 3 do SWZ – Karta Katalogowa Wykonawcy- po modyfikacji”. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Treść zmian stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Załącznik nr 1 na 4 str. – Załącznik nr 3 do SWZ-  „Karta   Katalogowa Wykonawcy”  – po modyfikacji” – tylko wersja elektroniczna.

„z upoważnienia Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej”

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/-/ Patrycja GALEZ

Anna Walenta

tel.: 261 651 083

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl

4 Regionalna Baza Logistyczna                                                                                                                            ul. Pretficza 24-28

tel: 261 651 080	                                                                                                                                                     50- 984 Wrocław

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl