## Arkusz1
Załącznik nr 1
do umowy …………………………………………
Przegląd techniczny kardiomonitorów
L.p. | Producent/model | Nr seryjny | Termin wykonania przeglądu | Wartość netto: | VAT: | Wartość brutto:
1 | BLT Q7 | Q071E006757 | maj 2025 |  |  | 0
2 | BLT Q7 | Q071E006766 | maj 2025 |  |  | 0
3 | BLT Q7 | Q071E006758 | maj 2025 |  |  | 0
4 | BLT Q7 | Q071E006764 | maj 2025 |  |  | 0
5 | BLT Q7 | Q071E013790 | maj 2025 |  |  | 0
6 | BLT Q7 | Q071E013620 | maj 2025 |  |  | 0
7 | BLT Q7 | Q071E012107 | maj 2025 |  |  | 0
8 | BLT Q7 | Q071E012979 | maj 2025 |  |  | 0
9 | BLT Q7 | Q071E013535 | maj 2025 |  |  | 0
10 | BLT Q7 | Q071E013889 | maj 2025 |  |  | 0
11 | BLT Q7 | Q071E010996 | maj 2025 |  |  | 0
12 | GE B40 | SJF16050841WA | maj 2025 |  |  | 0
13 | GE B40 | SKZ18310089WA | maj 2025 |  |  | 0
14 | GE B40 | SKZ18310079WA | maj 2025 |  |  | 0
15 | GE B40 | SKZ18310075WA | maj 2025 |  |  | 0
16 | COMEN C80 | K8201029251 | listopad 2025 |  |  | 0
17 | COMEN C80 | K8201029326 | listopad 2025 |  |  | 0
18 | COMEN C80 | K8201029023 | listopad 2025 |  |  | 0
19 | COMEN C80 | K8201029026 | listopad 2025 |  |  | 0
20 | COMEN C80 | K8201029166 | listopad 2025 |  |  | 0
21 | COMEN C80 | K8201029331 | listopad 2025 |  |  | 0
22 | COMEN C80 | K8201029294 | listopad 2025 |  |  | 0
23 | COMEN C80 | K8201029069 | listopad 2025 |  |  | 0
24 | COMEN C80 | K8201029408 | listopad 2025 |  |  | 0
25 | COMEN C80 | K8201029392 | listopad 2025 |  |  | 0
26 | Nihon Kohden BSM 6501K | 6747 | listopad 2025 |  |  | 0
27 | Nihon Kohden BSM 6501K | 6855 | listopad 2025 |  |  | 0
|  | Łączna wartość zamówienia: |  | 0 |  | 0
Przegląd kardiomonitorów zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.: • sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, • sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, • konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, • wykonanie testów funkcjonalnych, • wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. Wszystkie dodatkowe koszty wymagają zgody Zamawiającego i przeprowadzenie odrębnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego, oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.