**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi   
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na** **dostawę materiałów izolacyjnych (PN/28/2025/D).**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 310 rozm. 108/30, Nr kat. 310-108-030 |  | szt. | 49 |  |  |
| 2. | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 310, rozm. 90/30, Nr kat. 310-090-030 |  | szt. | 55 |  |  |
| 3. | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 310, rozm. 78/30, Nr kat. 310-078-030 |  | szt. | 198 |  |  |
| 4. | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 310, rozm. 62/30, Nr kat. 310-062-030 |  | szt. | 224 |  |  |
| 5. | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 310, rozm. 50/30, Nr kat. 310-050-030 |  | szt. | 144 |  |  |
| 6. | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 310, rozm. 44/30, Nr kat. 310-044-030 |  | szt. | 105 |  |  |
| 7. | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 310, rozm. 36/30, Nr kat. 310-036-030 |  | szt. | 25 |  |  |
| 8. | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 310, rozm. 62/20, Nr kat. 310-062-020 |  | szt. | 126 |  |  |
| 9. | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 310, rozm. 50/20, Nr kat. 310-050-020 |  | szt. | 140 |  |  |
| 10. | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 310, rozm. 44/20, Nr kat. 310-044-020 |  | szt. | 37 |  |  |
| 11. | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 310, rozm. 36/20, Nr kat. 310-036-020 |  | szt. | 120 |  |  |
| 12. | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 310, rozm. 28/20, Nr kat. 310-028-020 |  | szt. | 108 |  |  |
| 13. | Manszet zakończeniowy aluminiowy, szerokość 30mm, czerwony, Producent RHEIN Folien Polska |  | szt. | 50 |  |  |
| 14. | Manszet zakończeniowy aluminiowy, szerokość 30mm, niebieski, Producent RHEIN Folien Polska |  | szt. | 50 |  |  |
| 15. | Manszet zakończeniowy aluminiowy szerokość 20mm, srebrny, Producent RHEIN Folien Polska |  | szt. | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM (zadanie nr 1):** |  |

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Taśma samoprzylepna PVC, szerokość 30mm, długość 33m AT7 Producent Advance Tapes, kolor szary |  | szt. | 210 |  |  |
| 2. | Taśma samoprzylepna zbrojona, aluminiowa, szerokość 50mm, długość 50m, Producent RHEIN Folien Polska |  | szt. | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM (zadanie nr 2):** |  |

**Zadanie nr 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (D\*E)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 1. | Drut wiązałkowy ocynkowany (miękki) średnica 0,6-0,8mm, krążek a' 0,1 kg | szt. | 90 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM (zadanie nr 3):** |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   
   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu[[1]](#footnote-1).
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………..**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty[[2]](#footnote-2)*

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)
2. **Podpis osobisty** - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.   
   w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) [↑](#footnote-ref-2)