OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Narutowicza 17 w Grudziądzu

Orientacyjny zakres zadania:

- wymiana pokrycia dachu na nowe z papy termozgrzewalnej,

- wymiana zdegradowanych elementów drewnianych z zachowaniem wymiarów,

- wymiana wyłazu dachowego na nowy systemowy wraz ze zmianą lokalizacji,

- przemurowanie kominów ponad dachem oraz częściowo w przestrzeni strychowej z wykonaniem nowych nakryw betonowych (czap),

- wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy tytanowo- cynkowej wraz z rynnami i rurami spustowymi.

Termin realizacji – 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na 60 mc-y dla wykonanych robót.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie przedmiaru robót (jako element pomocniczy) na dzień złożenia oferty.