## Kosztorys_ofertowy
KOSZTORYS OFERTOWY
Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej, w zakresie demontażu konstrukcji wsporczej i odbudowy do stanu surowego zamkniętego zachodniej części budynku przy ul. 3 Maja 21 B wraz z płytą podszybia windy w budynku 21 A – Etap I
Lp. | Podstawa KNR | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość | Max udział procentowy elementu w cenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. |  | ROZEBRANIE SCHODÓW "ŚWIADKÓW HISTORII" |  |  |  | 0 | 2-4%
1 | TZKNC N-K/I t.01-h.01 | Zapoznanie się z klatkami schodowymi - wstępne oględziny | obiekt | 2 |  | 0
2 | TZKNC N-K/I t.01-e.04 | Wstępne prace organizacyjne, dozór nad budową rusztowań i zabezpieczeń, zaplanowanie prac rozbiórkowych. | obiekt | 2 |  | 0
3 | TZKNC N-K/I t.01-d.20 | Opracowanie programu rozbiórki - sporządzenie listy inwentaryzacyjnej , sortowanie, nadanie cech, opisu rozbieranych konstrukcji. | opracow. | 2 |  | 0
4 | KNR-W 4-01 1215-10 | Oczyszczenie stopni schodowych | szt. | 114 |  | 0
5 | KNR-W 4-01 0425-01 | Ostrożny demontaż elementów schodów drewnianych - stopnice. Dodatek do R=3. | szt. | 114 |  | 0
6 | KNR-W 4-01 0425-02 | Ostrożny demontaż elementów schodów drewnianych - podstopnice. Dodatek do R=3. | szt. | 114 |  | 0
7 | KNR-W 4-01 0425-06 | Ostrożny demontaż elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne. Dodatek do R=3. | szt. | 74 |  | 0
8 | KNR-W 4-01 0425-03 | Ostrożny demontaż elementów schodów drewnianych - poręcze i pochwyty. Dodatek do R=3. | m | 48.06 |  | 0
9 | KNR-W 4-01 0425-07 | Ostrożny demontaż elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne. Dodatek do R=3. | szt. | 13 |  | 0
10 | KNR-W 4-01 0442-02 | Ostrożne rozebranie konstrukcji schodów (biegów) . Dodatek do R=3. | m2 | 26.68 |  | 0
11 | KNR-W 4-01 0106-04 | Wyniesienie z budynku elementów rozebranych schodów. | m3 | 4.802 |  | 0
12 | TZKNC N-K/II t.02-c.06 | Pakowanie wymontowanych elementów do transportu - warunki skomplikowane | m2 | 26.68 |  | 0
13 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie sztaplarką rozebranych elementów schodów. | m3 | 4.802 |  | 0
14 | KNR-W 4-01 0109-17 | Wywiezienie samochodami spakowanych elementów schodów na odległość 1 km | m3 | 4.802 |  | 0
15 | KNR-W 4-01 0109-20 | Wywiezienie samochodami spakowanych elementów schodów na każdy następny 1 km | m3 | 4.802 |  | 0
2. |  | DEMONTAŻ ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZ |  |  |  | 0 | 1-2%
16 | TZKNC N-K/I t.01-h.01 | Zapoznanie się z miejscem rozbiórek - wstępne oględziny | obiekt | 5 |  | 0
17 | TZKNC N-K/I t.01-e.04 | Wstępne prace organizacyjne, dozór nad budową rusztowań i zabezpieczeń, zaplanowanie prac rozbiórkowych. | obiekt | 5 |  | 0
18 | TZKNC N-K/I t.01-d.20 | Opracowanie programu rozbiórki - sporządzenie listy inwentaryzacyjnej, sortowanie, nadanie cech, opisu rozbieranych konstrukcji. | opracow. | 5 |  | 0
19 | KNR-W 4-01 1202-09 | Oczyszczenie sufitów w miejscu demontowanych sztukaterii. | m2 | 89.91 |  | 0
20 | TZKNBK IX 2107f | Ostrożny demontaż plafony sufitowe eliptyczne o rysunku złożonym. Dodatek do R=3. | szt. | 4 |  | 0
21 | TZKNBK IX 0407f | Ostrożny demontaż listwy dekoracyjne o rysunku złożonym. Dodatek do R=3. | m | 80.95 |  | 0
22 | KNR-W 4-01 0106-04 | Wyniesienie z budynku elementów rozebranych sztukaterii. | m3 | 3.806 |  | 0
23 | TZKNC N-K/II t.02-c.06 | Pakowanie wymontowanych elementów do transportu - warunki skomplikowane | m2 | 3.806 |  | 0
24 | KNR-W 4-01 0109-17 | Wywiezienie samochodami spakowanych elementów schodów na odległość 1 km | m3 | 3.806 |  | 0
25 | KNR-W 4-01 0109-20 | Wywiezienie samochodami spakowanych elementów schodów na każdy następny 1 km | m3 | 3.806 |  | 0
3. |  | DEMONTAŻ I TRANSPORT CZĘŚCI WSPORCZEJ |  |  |  | 0 | 1-2%
26 | KNNR 10 0301-02 | Demontaż konstrukcji wsporczej drewnianej. | m3 | 6.36 |  | 0
27 | KNR 2-05 0208-05 z.o.7. | Konstrukcje podparć stalowych - demontaż | t | 10.6 |  | 0
28 | KNR-W 4-01 0212-02 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 | 6.413 |  | 0
29 | KNR-W 4-01 0212-04 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m3 | 2.16 |  | 0
30 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie koparko-ładowarką rozebranych elementów drewnianej i stalowej konstrukcji wsporczej. | m3 | 11.498 |  | 0
31 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie materiałów rozbiórkowych koparko-ładowarką. | m3 | 20.071 |  | 0
32 | KNR-W 4-01 0109-17 | Wywiezienie samochodami spakowanych elementów schodów na odległość 1 km | m3 | 20.071 |  | 0
33 | KNR-W 4-01 0109-20 | Wywiezienie samochodami spakowanych elementów schodów na każdy następny 1 km | m3 | 20.071 |  | 0
34 | kalk. własna | Utylizacja drewna. | m3 | 6.36 |  | 0
35 | kalk. własna | Utylizacja gruzu | m3 | 8.573 |  | 0
36 | kalk. własna | Przekazanie elementów stalowych na złom. | t | -10.6 |  | 0
4. |  | PODPOSADZKOWA INSTALACJA KS |  |  |  | 0 | 0,1-0,5%
4.1. |  | RUROCIĄGI |  |  |  | 0
37 | KNR-W 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 3.977 |  | 0
38 | KNR-W 4-03 1008-06 | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury 200 mm | przepust. | 1 |  | 0
39 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 6.228 |  | 0
40 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 6.72 |  | 0
41 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 1 |  | 0
42 | KNR-W 2-15 0223-05 | Zasuwy burzowe uszczelniane sznurem i folią aluminiową o śr. 160 mm | szt. | 1 |  | 0
43 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 8.85 |  | 0
44 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 2 |  | 0
45 | KNR-W 2-15 0211-02 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 1 |  | 0
46 | KNR-W 2-15 0203-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 1 |  | 0
47 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 1 |  | 0
48 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 1 |  | 0
49 | KNR-W 2-18 0706-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 1 |  | 0
50 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 2.065 |  | 0
51 | KNR-W 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3 | 3.977 |  | 0
4.2. |  | STUDNIA |  |  |  | 0
52 | KNR-W 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 1.102 |  | 0
53 | KNR-W 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym | m3 | 0.069 |  | 0
54 | KNR-W 2-18 0517-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 630 mm - zamknięcie stożkiem betonowym. | szt. | 1 |  | 0
55 | KNR-W 4-01 0106-04 | Wyniesienie z budynku ziemi. | m3 | 1.102 |  | 0
56 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie materiałów rozbiórkowych koparko-ładowarką. | m3 | 1.102 |  | 0
57 | KNR-W 4-01 0109-17 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na odległość 1 km | m3 | 1.102 |  | 0
58 | KNR-W 4-01 0109-20 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na każdy następny 1 km | m3 | 1.102 |  | 0
59 | kalk. własna | Utylizacja ziemi. | m3 | 1.102 |  | 0
5. |  | POSADZKI |  |  |  | 0 | 3-5%
5.1. |  | POSADZKA 4 |  |  |  | 0
60 | KNR-W 4-01 0212-04 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m3 | 2.461 |  | 0
61 | KNR-W 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 24.202 |  | 0
62 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 41.02 |  | 0
63 | KNR 2-31 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 41.02 |  | 0
64 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym | m3 | 4.102 |  | 0
65 | KNR-W 4-01 0106-04 | Wyniesienie z budynku gruzu i ziemi. | m3 | 26.663 |  | 0
66 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie materiałów rozbiórkowych koparko-ładowarką. | m3 | 26.663 |  | 0
67 | KNR-W 4-01 0109-17 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na odległość 1 km | m3 | 26.663 |  | 0
68 | KNR-W 4-01 0109-17 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na odległość 1 km | m3 | 26.663 |  | 0
69 | kalk. własna | Utylizacja gruzu | m3 | 2.461 |  | 0
70 | kalk. własna | Utylizacja ziemi. | m3 | 24.202 |  | 0
5.2. |  | POSADZKA 4.1. |  |  |  | 0
71 | KNR-W 4-01 0212-04 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m3 | 2.384 |  | 0
72 | KNR-W 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 20.66 |  | 0
73 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 39.733 |  | 0
74 | KNR 2-31 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 39.733 |  | 0
75 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym | m3 | 3.973 |  | 0
76 | KNR-W 4-01 0106-04 | Wyniesienie z budynku gruzu i ziemi. | m3 | 23.044 |  | 0
77 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie materiałów rozbiórkowych koparko-ładowarką. | m3 | 23.044 |  | 0
78 | KNR-W 4-01 0109-17 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na odległość 1 km | m3 | 23.044 |  | 0
79 | KNR-W 4-01 0109-20 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na każdy następny 1 km | m3 | 23.044 |  | 0
80 | kalk. własna | Utylizacja gruzu | m3 | 2.384 |  | 0
81 | kalk. własna | Utylizacja ziemi. | m3 | 20.66 |  | 0
5.3. |  | POSADZKA 6. |  |  |  | 0
82 | KNR-W 4-01 0212-04 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m3 | 4.955 |  | 0
83 | KNR-W 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 47.896 |  | 0
84 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 82.58 |  | 0
85 | KNR 2-31 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 82.58 |  | 0
86 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym | m3 | 8.258 |  | 0
87 | KNR-W 4-01 0106-04 | Wyniesienie z budynku gruzu i ziemi. | m3 | 52.851 |  | 0
88 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie materiałów rozbiórkowych koparko-ładowarką. | m3 | 52.851 |  | 0
89 | KNR-W 4-01 0109-17 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na odległość 1 km | m3 | 52.851 |  | 0
90 | KNR-W 4-01 0109-20 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na każdy następny 1 km | m3 | 52.851 |  | 0
91 | kalk. własna | Utylizacja gruzu | m3 | 4.955 |  | 0
92 | kalk. własna | Utylizacja ziemi. | m3 | 47.896 |  | 0
6. |  | KONSTRUKCJA BUDYNKU A |  |  |  | 0 | 0,5-1%
6.1. |  | PODSZYBIE DZWIGU OSOBOWEGO |  |  |  | 0
93 | KNR-W 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 11.05 |  | 0
94 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym | m3 | 0.756 |  | 0
95 | KNR-W 2-02 0205-01 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 2.275 |  | 0
96 | KNR-W 2-02 0245-01 | Ściany żelbetonowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem | m2 | 9.722 |  | 0
97 | KNR-W 2-02 0245-03 | Ściany żelbetonowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny cm grubości - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem | m2 | 9.722 |  | 0
98 | KNR-W 2-02 0202-02 | UWAGA! Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości ŁF-7 ujęto w dz.14.1.2. | m3 | 0 |  | 0
99 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty . | t | 0.506 |  | 0
100 | KNR-W 4-01 0106-04 | Wyniesienie z budynku ziemi. | m3 | 11.05 |  | 0
101 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie materiałów rozbiórkowych koparko-ładowarką. | m3 | 11.05 |  | 0
102 | KNR-W 4-01 0109-17 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na odległość 1 km | m3 | 11.05 |  | 0
103 | KNR-W 4-01 0109-20 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na każdy następny 1 km | m3 | 11.05 |  | 0
104 | kalk. własna | Utylizacja ziemi. | m3 | 11.05 |  | 0
7. |  | KONSTRUKCJA BUDYNKU B |  |  |  | 0 | 50-65%
7.1. |  | PODBICIE FUNDAMENTOW. WYKONANIE ETAPOWO |  |  |  | 0 | 20-30%
7.1.1. |  | STOPY FUNDAMENTOWE |  |  |  | 0
105 | KNR-W 4-01 0106-02 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach | m3 | 8.088 |  | 0
106 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym | m3 | 1.944 |  | 0
107 | KNR-W 2-02 0204-02 z.sz. r 03 5.7. 9907-05 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu). | m3 | 6.144 |  | 0
108 | KNR-W 2-02 0259-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12-16 mm | t | 0.3 |  | 0
109 | KNR-W 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 15.36 |  | 0
110 | KNR-W 2-02 0602-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 15.36 |  | 0
111 | KNR-W 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 15.36 |  | 0
112 | KNR-W 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 15.36 |  | 0
7.1.2. |  | ŁAWY FUNDAMENTOWE |  |  |  | 0
113 | KNR-W 4-01 0106-02 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach | m3 | 79.391 |  | 0
114 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym | m3 | 17.021 |  | 0
115 | KNR-W 2-02 0202-03 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 58.254 |  | 0
116 | KNR-W 2-02 0202-05 | Ławy fundamentowe schodkowe żelbetowe szerokości do 2 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 4.116 |  | 0
117 | KNR-W 2-02 0259-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12-16 mm | t | 2.016 |  | 0
118 | KNR-W 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 158.394 |  | 0
119 | KNR-W 2-02 0602-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 158.394 |  | 0
120 | KNR-W 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 99.936 |  | 0
121 | KNR-W 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 99.936 |  | 0
7.1.3. |  | SŁUPY ŻELBETOWE |  |  |  | 0
122 | KNR-W 2-02 0208-04 | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 3.495 |  | 0
123 | KNR-W 2-02 0259-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12-16 mm | t | 0.419 |  | 0
7.1.4. |  | BELKA OCZEPOWA |  |  |  | 0
124 | KNR-W 2-02 0210-03 | Belka żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.563 |  | 0
125 | KNR-W 2-02 0259-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12-16 mm | t | 0.068 |  | 0
126 | KNR-W 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 2.814 |  | 0
127 | KNR-W 2-02 0602-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 2.814 |  | 0
128 | KNR-W 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 5.628 |  | 0
129 | KNR-W 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 5.628 |  | 0
7.1.5. |  | ŚCIANY SZKIELETOWE |  |  |  | 0
130 | KNR-W 4-01 0701-04 | Odbicie wtórnych warstw pokrywających ściany zewnętrzne. | m2 | 110.07 |  | 0
131 | TZKNBK IV -539 | Ręczne rozebranie muru - wypełnienie konstrukcji szkieletowej. | m2 | 110.07 |  | 0
132 | TZKNBK IV -570 | Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy wapiennej z wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły | szt. | 5295 |  | 0
133 | KNR-W 4-01 0416-04 | Wymiana elementów konstrukcyjnych ściany szkieletowej. - oczep 20x20 cm. | m | 25 |  | 0
134 | KNR-W 4-01 0416-04 | Wymiana elementów konstrukcyjnych ściany szkieletowej. - oczep 20x20 cm.-element do zachowania i renowacji | m | 9.4 |  | 0
135 | KNR-W 4-01 0416-04 | Wymiana elementów konstrukcyjnych ściany szkieletowej.- podwaliny 20x20 cm. | m | 39.32 |  | 0
136 | KNR-W 4-01 0416-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych ściany szkieletowej. - krokwie mansardy 15x13 cm. | m | 17.2 |  | 0
137 | KNR-W 4-01 0416-04 | Wymiana 24x30 cmlementów konstrukcyjnych ściany szkieletowej. - belka 24x30 cm. | m | 13.9 |  | 0
138 | KNR-W 4-01 0416-04 | Wymiana 24x30 cmlementów konstrukcyjnych ściany szkieletowej. - belka 24x30 cm.-element do zachowania i renowacji. | m | 17.8 |  | 0
139 | KNR-W 4-01 0416-06 | Wymiana elementów konstrukcyjnych ściany szkieletowej. - słupy 20x20 cm. | m | 129.13 |  | 0
140 | KNR-W 4-01 0416-06 | Wymiana elementów konstrukcyjnych ściany szkieletowej. - słupy 20x20 cm-element do zachowania i renowacji. | m | 11.9 |  | 0
141 | KNR-W 4-01 0416-06 | Wymiana elementów konstrukcyjnych ściany szkieletowej.- słupy 20x20 cm-element do rekonstrukcji. | m | 5.6 |  | 0
142 | KNR-W 4-01 0416-07 | Wymiana elementów konstrukcyjnych ściany szkieletowej. - zastrzały 20x20 cm. | m | 29.7 |  | 0
143 | KNR-W 4-01 0416-07 | Wymiana elementów konstrukcyjnych ściany szkieletowej. - rygle 20x20 cm. | m | 74.3 |  | 0
144 | KNR-W 2-02 0126-02 | Wypełnienie konstrukcji szkieletowej. cegłą z demontażu. Przyjęto odzysk 90 %. Dodatek do R= 4. | m2 | 110.07 |  | 0
145 | NNRNKB 202 1621a-02 | (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe o wysokości do 15 m | m2 | 239.882 |  | 0
146 | NNRNKB 202 1622a-01 | (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 239.882 |  | 0
147 | KNR 2-02W 1612-03 | Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20m | m2 | 239.882 |  | 0
148 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 130,131,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,1 43,144) 1536,3283/(0,84*4) | m-g | 457.24 |  | 0
7.1.6. |  | ŚCIANY MUROWANE ZEWNETRZNE |  |  |  | 0
149 | KNR-W 4-01 0701-04 | Odbicie wtórnych warstw pokrywających ściany zewnętrzne. | m2 | 110.872 |  | 0
150 | KNR 0-23 2611-01 | oczyszczenie mechaniczne i zmycie. | m2 | 110.872 |  | 0
151 | KNR BC-02 0128-01 | Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża. Przyjęto 60% powierzchni. | m2 | 110.872 |  | 0
152 | KNR BC-02 0127-04 | Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem - mechanicznie, natrysk dwukrotny. Przyjęto 80% powierzchni. | m2 | 110.872 |  | 0
153 | KNR 0-23 2611-01 | oczyszczenie mechaniczne i zmycie. | m2 | 110.872 |  | 0
154 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozszerzenie pęknięć muru. | m | 22 |  | 0
155 | KNR-W 4-01 0736-02 | Oczyszczenie pęknięć muru. | m2 | 1.32 |  | 0
156 | KNR DC-03 0201-01 | Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej średnica otworu w podłożu 12 mm | szt. | 150 |  | 0
157 | KNR K-01 0108-02 | Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej | m2 | 1.32 |  | 0
158 | KNR 4-01 0308-04 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 | szt. | 50 |  | 0
159 | KNR-W 4-01 0736-02 | Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznej | m2 | 110.872 |  | 0
160 | KNR 13-12 0806-02 | Spoinowanie konstrukcji murowych | m2 | 110.872 |  | 0
161 | KNR-W 2-02 1129-04 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni muru. | m2 | 110.872 |  | 0
162 | NNRNKB 202 1621a-02 | (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe o wysokości do 15 m | m2 | 110.872 |  | 0
163 | NNRNKB 202 1622a-01 | (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 110.872 |  | 0
164 | KNR 2-02W 1612-03 | Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20m | m2 | 110.872 |  | 0
165 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,1 61) 410,338571/(0,84*4)= | m-g | 122.12 |  | 0
7.1.7. |  | ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE |  |  |  | 0
166 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 65.559 |  | 0
167 | KNR-W 2-02 0245-01 | Ściany żelbetonowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu systemowym - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem | m2 | 390.251 |  | 0
168 | KNR-W 2-02 0245-03 | Ściany żelbetonowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny cm grubości - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem | m2 | 390.251 |  | 0
169 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty . | t | 7.805 |  | 0
7.1.8. |  | ŚCIANY WEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE |  |  |  | 0
170 | KNR-W 4-01 0314-02 | Wykucie bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł | m3 | 1.183 |  | 0
171 | KNR-W 4-01 0314-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 140 mm | m | 17.87 |  | 0
172 | KNR-W 4-01 0314-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 160 mm | m | 20.39 |  | 0
173 | KNR-W 4-01 0703-03 | Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek | m | 12.79 |  | 0
174 | KNR-W 4-01 0704-03 | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową | m2 | 7.885 |  | 0
175 | KNR-W 4-01 0701-04 | Odbicie wtórnych warstw pokrywających ściany zewnętrzne. | m2 | 1256.85 |  | 0
176 | KNR 0-23 2611-01 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie. | m2 | 1256.85 |  | 0
177 | KNR BC-02 0128-01 | Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża. Przyjęto 60% powierzchni. | m2 | 1256.85 |  | 0
178 | KNR BC-02 0127-04 | Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem - mechanicznie, natrysk dwukrotny. Przyjęto 80% powierzchni. | m2 | 1256.85 |  | 0
179 | KNR 0-23 2611-01 | oczyszczenie mechaniczne i zmycie. | m2 | 1256.85 |  | 0
180 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozszerzenie pęknięć muru. | m | 35 |  | 0
181 | KNR-W 4-01 0736-02 | Oczyszczenie pęknięć muru. | m2 | 2.1 |  | 0
182 | KNR DC-03 0201-01 | Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej średnica otworu w podłożu 12 mm | szt. | 120 |  | 0
183 | KNR K-01 0108-02 | Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej | m2 | 2.1 |  | 0
184 | KNR 4-01 0308-04 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 | szt. | 90 |  | 0
185 | KNR-W 4-01 0736-02 | Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznej | m2 | 1256.85 |  | 0
186 | KNR 13-12 0806-02 | Spoinowanie konstrukcji murowych | m2 | 1256.85 |  | 0
187 | KNR-W 2-02 1129-04 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni muru. | m2 | 1256.85 |  | 0
7.2. |  | KOMINY |  |  |  | 0 | 0,5-1%
188 | KNR-W 4-01 0349-01 | Rozebranie kominów wolnostojących | m3 | 3.507 |  | 0
189 | KNR-W 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 | m3 | 7.55 |  | 0
190 | KNR-W 2-17 0122-01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr.160 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 12.395 |  | 0
191 | KNR-W 2-02 0220-05 | Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm | m2 | 0.956 |  | 0
192 | KNR-W 2-02 2003-12 | Ścianki z płyt OSB gr 12 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02 | m2 | 10.963 |  | 0
193 | KNR 0-23 2612-07 | przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 10.963 |  | 0
194 | KNR 0-23 2612-08 | ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 7.8 |  | 0
195 | KNR 0-12II 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 10.963 |  | 0
196 | KNR 0-12II 0829-06 | Licowanie ścian płytkami z cegly ciętej na klej metodą zwykłą | m2 | 8.08 |  | 0
7.3. |  | STROPY |  |  |  | 0 | 15-20%
7.3.1. |  | SPRZĄTANIE |  |  |  | 0
197 | BCP _KP 8 6100 6110 | Sprzątanie budynku - śmieci gruz. | m2 | 638.281 |  | 0
198 | KNR-W 4-01 0106-04 | Wyniesienie z budynku materiałów rozbiórkowych. | m3 | 19.148 |  | 0
7.3.2. |  | STROP |  |  |  | 0
199 | KNR-W 4-01 0436-01 | Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem | m | 157.65 |  | 0
200 | KNR-W 4-01 0436-05 | Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem | m | 157.65 |  | 0
201 | KNR-W 4-01 0439-02 | Rozebranie podłóg drewnianych białych | m2 | 638.281 |  | 0
202 | KNR-W 4-01 0439-01 | Rozebranie podłóg drewnianych ślepych | m2 | 638.281 |  | 0
203 | KNR-W 4-01 0440-01 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy | m2 | 638.281 |  | 0
204 | KNR-W 4-01 0440-07 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm2 | m | 427.34 |  | 0
205 | KNR-W 2-02 0217-01 | Żelbetowe płyty stropowe grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 | 213.67 |  | 0
206 | KNR-W 2-02 0217-05 | Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 | 213.67 |  | 0
207 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty . | t | 25.64 |  | 0
7.3.3. |  | STROP DREWNIANY OSIE 5-7 |  |  |  | 0
7.3.3.1. |  | P-2 |  |  |  | 0
208 | KNR-W 4-01 0412-01 | Wymiana drewnianych belek stropowych 24x30 cm - w osi (5-8). | m | 100 |  | 0
209 | KNR-W 4-01 0610-01 | Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych. | m2 | 169.57 |  | 0
210 | KNR-W 4-01 0412-03 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - przyjęto 30 %. | m | 101.742 |  | 0
211 | KNR-W 4-01 0616-03 | Dwukrotne impregnacja ognioochronna i grzybobójcza elementów drewnianych więżby dachowej metodą opryskania z przerwami. | m2 | 169.57 |  | 0
212 | KNR-W 4-01 0819-03 | Przybicie płyt OSB gr 22 mm. | m2 | 169.57 |  | 0
7.3.3.2. |  | P-2.1. |  |  |  | 0
213 | KNR-W 4-01 0412-01 | Wymiana drewnianych belek stropowych - w osi (5-8). Przyjęto wst. ok. 90% do wymiany. | m | 119.826 |  | 0
214 | KNR-W 4-01 0610-01 | Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych. | m2 | 66.57 |  | 0
215 | KNR-W 4-01 0412-03 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych. Przyjęto 30 %. | m | 39.942 |  | 0
216 | KNR-W 4-01 0616-03 | Dwukrotne impregnacja ognioochronna i grzybobójcza elementów drewnianych więżby dachowej metodą opryskania z przerwami. | m2 | 66.57 |  | 0
217 | KNR-W 4-01 0415-06 | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - materiał z odzysku. Współczynnik do R=2. | m2 | 66.57 |  | 0
7.3.3.3. |  | P-2.2. |  |  |  | 0
218 | KNR-W 4-01 0412-01 | Wymiana drewnianych belek stropowych - w osi (5-8). Przyjęto wst. ok. 70% do wymiany. | m | 115.612 |  | 0
219 | KNR-W 4-01 0610-01 | Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych. | m2 | 82.58 |  | 0
220 | KNR-W 4-01 0412-03 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - przyjęto 30 %. | m | 49.548 |  | 0
221 | KNR-W 4-01 0616-03 | Dwukrotne impregnacja ognioochronna i grzybobójcza elementów drewnianych więżby dachowej metodą opryskania z przerwami. | m2 | 82.58 |  | 0
222 | KNR-W 4-01 0415-06 | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - materiał z odzysku. Przyjęto współczynnik do R=2. | m2 | 82.58 |  | 0
7.4. |  | SCHODY |  |  |  | 0 | 0,5-1%
223 | KNR-W 4-01 0442-02 | Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej | m2 | 9 |  | 0
224 | KNR-W 2-02 0219-02 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 rzutu | 34.22 |  | 0
225 | KNR-W 2-02 0219-06 | Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 rzutu | 34.22 |  | 0
226 | KNR-W 2-02 0219-07 | Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.244 |  | 0
227 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty. | t | 0.598 |  | 0
7.5. |  | BELKI |  |  |  | 0 | 0,5-1%
228 | KNR-W 2-02 0210-02 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 7.857 |  | 0
229 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty . | t | 1.215 |  | 0
7.6. |  | SŁUPY |  |  |  | 0 | 1-2%
230 | KNR-W 2-02 0208-02 | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 24.458 |  | 0
231 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty . | t | 1.22 |  | 0
7.7. |  | FUNDAMENTY TARASU |  |  |  | 0 | 0,1-0,5%
232 | KNR-W 2-01 0212-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 2.394 |  | 0
233 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym | m3 | 0.737 |  | 0
234 | KNR-W 2-02 0202-02 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.757 |  | 0
235 | KNR-W 2-02 0204-01 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.9 |  | 0
236 | KNR-W 2-02 0208-01 | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 1.485 |  | 0
237 | KNR-W 2-02 0259-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12-16 mm | t | 0.352 |  | 0
238 | KNR-W 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 13.221 |  | 0
239 | KNR-W 2-02 0602-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 13.221 |  | 0
240 | KNR-W 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 32.049 |  | 0
241 | KNR-W 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 32.049 |  | 0
242 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym | m3 | 1.142 |  | 0
7.8. |  | WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH |  |  |  | 0 | 3-8%
243 | KNR-W 4-01 0106-04 | Wyniesienie z budynku materiałów rozbiórkowych. | m3 | 431.26 |  | 0
244 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie materiałów rozbiórkowych koparko-ładowarką. | m3 | 431.26 |  | 0
245 | KNR-W 4-01 0109-17 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na odległość 1 km | m3 | 431.26 |  | 0
246 | KNR-W 4-01 0109-20 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na każdy następny 1 km | m3 | 431.26 |  | 0
247 | kalk. własna | Utylizacja gruzu | m3 | 259.75 |  | 0
248 | kalk. własna | Utylizacja ziemi. | m3 | 100.923 |  | 0
249 | kalk. własna | Utylizacja drewna. | m3 | 70.589 |  | 0
8. |  | STOLARKA |  |  |  | 0 | 2-5%
8.1. |  | OKIENNA |  |  |  | 0
250 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 12.068 |  | 0
251 | KNR-W 4-01 0443-02 | Ostrożny demontaż stolarki okiennej - wykorzystanie jako wzorzec i dawca okuć do ponownego wykorzystania. Wspłczynnik do R= 2. | m2 | 72.32 |  | 0
252 | KNR-W 2-02 1001-02 | Okna drewniane wzór konserwatorski . | m2 | 14.874 |  | 0
253 | KNR AT-26 0103-02 | Zabezpieczenie okien płyta OSB gr. 12 mm. wodoodporna. | m2 | 57.446 |  | 0
254 | TZKNC N-K/II t.02-c.06 | Pakowanie wymontowanej stolarki okiennej do transportu . | m2 | 72.32 |  | 0
255 | KNR-W 4-01 0109-17 | Wywiezienie samochodami spakowanych elementów schodów na odległość 1 km | m3 | 7.232 |  | 0
256 | KNR-W 4-01 0109-20 | Wywiezienie samochodami spakowanych elementów schodów na każdy następny 1 km | m3 | 7.232 |  | 0
8.2. |  | DRZWIOWA |  |  |  | 0
257 | KNR-W 4-01 0443-03 | Ostrożny demontaż stolarki drzwiowej - wykorzystanie jako wzorzec i dawca okuć do ponownego wykorzystania. Wspłczynnik do R= 2. | m2 | 11.602 |  | 0
258 | KNR-W 2-02 1037-02 | Drzwi tymczasowe deskowe pełne - zamykane na kłódkę. | m2 | 1.978 |  | 0
259 | KNR AT-26 0103-02 | Zabezpieczenie otworów drzwiowych płyta OSB gr. 12 mm. wodoodporna. | m2 | 5.934 |  | 0
260 | TZKNC N-K/II t.02-c.06 | Pakowanie wymontowanej stolarki drzwiowej do transportu . | m2 | 11.602 |  | 0
261 | KNR-W 4-01 0109-17 | Wywiezienie samochodami spakowanych elementów schodów na odległość 1 km | m3 | 1.16 |  | 0
262 | KNR-W 4-01 0109-20 | Wywiezienie samochodami spakowanych elementów schodów na każdy następny 1 km | m3 | 1.16 |  | 0
9. |  | IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH |  |  |  | 0 | 8-13%
263 | KNR-W 2-01 0212-04 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 342.517 |  | 0
264 | KNR-W 4-01 0107-01 | Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m | m2 | 342.517 |  | 0
265 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 342.517 |  | 0
266 | KNR-W 2-01 0227-02 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami w gruncie kat. III | m3 | 342.517 |  | 0
267 | KNR-W 4-01 0518-06 | Rozbiórka izolacji pionowej z papy - pierwsza warstwa | m2 | 342.517 |  | 0
268 | KNR-W 4-01 0518-07 | Rozbiórka izolacji z papy - następna warstwa | m2 | 342.517 |  | 0
269 | KNR-W 4-01 0701-05 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 342.517 |  | 0
270 | KNR BC-02 0127-04 | Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem - mechanicznie, natrysk dwukrotny. | m2 | 342.517 |  | 0
271 | KNR BC-02 0128-01 | Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża. | m2 | 342.517 |  | 0
272 | KNR 0-23 2611-01 | oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 342.517 |  | 0
273 | KNR-W 4-01 0308-03 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. | szt. | 20 |  | 0
274 | KNR-W 4-01 0736-01 | Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej | m2 | 342.517 |  | 0
275 | KNR-W 4-01 0633-01 | Wykonanie iniekcji krystalicznej dwurzędowej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 %. | otw. | 1750.001 |  | 0
276 | KNR 13-12 0806-02 | Spoinowanie konstrukcji murowych | m2 | 342.517 |  | 0
277 | KNR 0-23 2611-03 | Dwukrotne gruntowanie emulsją. | m2 | 342.517 |  | 0
278 | KNR K-01 0108-02 | Wykonanie warstwy sczepnej | m2 | 342.517 |  | 0
279 | KNR BC-02 0122-01 | Tynki renowacyjne - uzupełnienie ubytków + wyrównanie podłoża, wykonywane ręcznie - jednowarstwowe gr. tynku do 2 cm | m2 | 342.517 |  | 0
280 | KNR BC-02 0125-10 | wykonanie fasety o promieniu 4 cm | m | 131.25 |  | 0
281 | KNR BC-02 0130-02 | Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem przy renowacji starego budownictwa mechanicznie przez natrysk | m2 | 342.517 |  | 0
282 | KNR AT-27 0303-02 | Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu. | m2 | 342.517 |  | 0
283 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi XPS gr. 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian | m2 | 342.517 |  | 0
284 | KNNR-W 3 0207-01 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej . | m2 | 342.517 |  | 0
285 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie materiałów rozbiórkowych koparko-ładowarką. | m3 | 20.551 |  | 0
286 | KNR-W 4-01 0109-17 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na odległość 1 km | m3 | 20.551 |  | 0
287 | KNR-W 4-01 0109-20 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na każdy następny 1 km | m3 | 20.551 |  | 0
288 | kalk. własna | Utylizacja papy na wysypisku. | m3 | 13.701 |  | 0
289 | kalk. własna | Utylizacja gruzu | m3 | 6.85 |  | 0
10. |  | DACH |  |  |  | 0 | 13-18%
10.1. |  | DACH OSIE 1-8 |  |  |  | 0
290 | KNR-W 4-01 0509-03 z.sz.2.4. 9910-03/4 | Rozbiórka pokrycia z dachówki. | m2 | 376.047 |  | 0
291 | kalk. własna | Wykonanie oznakowania zabytkowych elementów budowlanych wskazane przez projektanta. Wymagają zdemontowania, odrestaurowania i ponownego zamontowania. | elem. | 2 |  | 0
292 | KNR-W 4-01 0441-05 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu - łaty. | m2 | 376.047 |  | 0
293 | KNR-W 4-01 0441-05 | Rozebranie elementów więźb dachowych - kontrłaty. | m2 | 376.047 |  | 0
294 | KNR-W 4-01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 16.26 |  | 0
295 | KNR-W 4-01 0545-04 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 42.44 |  | 0
296 | KNR-W 4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku | m | 48 |  | 0
297 | KNR-W 4-01 0441-02 | Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk | m2 | 376.047 |  | 0
298 | KNR-W 4-01 0416-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie 16x15 cm. | m | 357.58 |  | 0
299 | KNR-W 4-01 0416-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - jętki 14x16 cm | m | 67.5 |  | 0
300 | KNR-W 4-01 0416-05 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 21x21 cm. | m | 15.74 |  | 0
301 | KNR-W 4-01 0416-06 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 16x16 cm. | m | 8.4 |  | 0
302 | KNR-W 4-01 0416-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - belki 16x21 cm | m | 190.55 |  | 0
303 | KNR-W 4-01 0416-07 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - zastrzały 16x16 cm. | m | 73.8 |  | 0
304 | KNR-W 4-01 0416-07 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - przypustnica 5x10 cm. | m | 41.8 |  | 0
305 | KNR-W 4-01 0416-07 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - nabitka 5x12 cm. | m | 12 |  | 0
306 | KNR-W 4-01 0416-04 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty 16x16 cm. | m | 40.6 |  | 0
307 | KNR 0-15II 0526-01 | Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej | m | 12.32 |  | 0
308 | KNR AT-26 0103-02 | Zabezpieczenie otworu okien dymowych płytą OSB gr.12 mm. wodoodporna. | m2 | 2.184 |  | 0
309 | KNR 0-15II 0526-02 | Osadzenie okien w połaci dachowej - okno wyłazowe 0,90*0,90m | szt. | 1 |  | 0
310 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 3 |  | 0
311 | KNR-W 2-02 0410-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 | 376.047 |  | 0
312 | KNR-W 2-02 0501-01 | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym - papa podkładowa samoprzylepna. | m2 | 376.047 |  | 0
313 | KNR-W 2-02 0515-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy t/c. | m2 | 16.225 |  | 0
314 | KNR-W 2-02 0520-03 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy t/c | m | 42.44 |  | 0
315 | KNR-W 2-02 0520-08 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku | szt. | 4 |  | 0
316 | KNR-W 2-02 0527-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy t/c. | m | 48 |  | 0
317 | KNR-W 2-02 0410-02 | Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 25*60 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej | m2 | 376.047 |  | 0
318 | KNR-W 2-02 0410-02 | Ołacenie połaci dachowych łatami 40*60 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej | m2 | 376.047 |  | 0
319 | KNR 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów dachówką holenderką. | m2 | 376.047 |  | 0
320 | KNR-W 2-02 0410-02 | Listwy sosnowe 2,5*10 cm bite na całej długości krokwi. | m | 350.97 |  | 0
321 | KNR AT-09 0103-01 | Folia paroprzepuszczalna. | m2 | 376.047 |  | 0
322 | KNR-W 2-02 0612-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15 cm i o współczynniku lambda= 0,038 W/mK poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m2 | 376.047 |  | 0
323 | KNR-W 2-02 0612-04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15 cm i o współczynniku lambda= 0,038 W/mKpoziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa | m2 | 376.047 |  | 0
324 | KNR AT-09 0103-01 | Folia paroizolacyjna. | m2 | 376.047 |  | 0
325 | KNR AT-43 0203-02 | Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na profilach CD 60 i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe. | m2 | 376.047 |  | 0
326 | KNR-W 4-01 0106-04 | Wyniesienie z budynku materiałów rozbiórkowych. | m3 | 29.34 |  | 0
327 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie materiałów rozbiórkowych koparko-ładowarką. | m3 | 29.34 |  | 0
328 | KNR-W 4-01 0109-17 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na odległość 1 km | m3 | 29.34 |  | 0
329 | KNR-W 4-01 0109-20 | Wywiezienie samochodami materiałów rozbiórkowych na każdy następny 1 km | m3 | 29.34 |  | 0
330 | kalk. własna | Utylizacja gruzu | m3 | 7.521 |  | 0
331 | kalk. własna | Utylizacja drewna. | m3 | 21.819 |  | 0
11. |  | INSTALACJA ODGROMOWA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH |  |  |  | 0 | 0,2-0,7%
11.1. |  | INSTALACJA ODGROMOWA |  |  |  | 0
332 | KNR-W 5-08 0604-05 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta stalowego miedziowanego o średnicy 8 mm na dachu stromym pokrytym dachówką. | m | 112.95 |  | 0
333 | KNR-W 5-08 0622-05 | Montaż - maszt odgromowy. | kpl. | 2 |  | 0
334 | KNR-W 5-08 0601-01 | Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły | szt. | 4 |  | 0
335 | KNR-W 5-08 0606-03 | Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta stalowego miedziowanego o średnicy 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie | m | 50.4 |  | 0
336 | KNR-W 5-08 0619-05 | Montaż złączy kontrolnych - studzienka w gruncie. | szt. | 4 |  | 0
337 | KNR-W 5-08 0902-03 | Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy | pomiar | 4 |  | 0
11.2. |  | UZIOM OTOKOWY |  |  |  | 0
338 | KNR-W 5-08 0611-02 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III | m | 88.94 |  | 0
339 | KNR-W 5-08 0611-02 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III połączenie ZK z otokiem. Bednarka 30x4 mm miedziowana. | m | 4 |  | 0
340 | KNR-W 5-08 0408-01 | Montaż elementów instalacji wyrównawczych - LSW. | szt | 1 |  | 0
341 | KNR-W 5-08 0408-01 | Montaż elementów instalacji wyrównawczych - GSW. | szt | 1 |  | 0
342 | KNR-W 5-08 0902-03 | Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy | pomiar | 1 |  | 0
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  | 0 | 100%
|  |  | VAT 23% |  |  | 0
|  |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  | 0