## zał.2 ZP 220 25 25
Zadanie nr 1: Kasetki histopatologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 30 miesięcy (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania handlowego
1 | Kasetka do technik histopatologicznych przełamywalna | Z przykrywką zrywalną. Wykonana z materiału odpornego na chemikalia. Posiadające standardowe rozmiary zewnętrzne. Z otworami: w podstawie 56-58 prostokątnych o wymiarach 1x5mm, w przykrywce 60-62 prostokątne o wymiarach 1x5mm. Skośna powierzchnia przedniej części kasetki pozwalająca fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą stosowaną techniką. W różnych kolorach. Opakowanie 500 lub 1000 sztuk. | sztuka | 300000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Kasetka biopsyjna z wewnętrzną komorą | Wykonana z polimeru odpornego na substancje chemiczne. Wielkość otworów siateczki 0,35mm ze specjalną komorą na materiał. Posiadająca dodatkowe otwory dookoła komory zapewniające lepszy przepływ płynów. Kolor czerwony, zielony. W opakowaniu 500 lub 1000 sztuk. | sztuka | 60000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Kasetka histopatologiczna z przykrywką | Kasetka wykonana z polimeru odpornego na substancje chemiczne. Posiadające odpinane wieczko na zawiasie. Posiadające kwadratowe otwory o wielkości 0,9x0,9mm. Przednia powierzchnia kasetki przystosowana do opisu, pochylona pod kątem 45 stopni. Możliwość zastosowania w drukarkach do kasetek. Dostępne minimum 4 kolory. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 250 sztuk. | sztuka | 20000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Kasetka histopatologiczna do cytobloków | Kasetki do zatapiania drobnego i delikatnego materiału biopsyjnego. Z siateczką. Eliminujące potrzebę użycia gąbek lub torebek biopsyjnych. Powierzchnia do opisu na przodzie kasetki nachylona pod kątem 45 stopni. Pokrywa montowana na zawiasie z tyłu kasetki, z bezpiecznym zamykaniem, ograniczająca możliwość otwarcia się kasetki w trakcie procesu. Duży uchwyt do otwierania kasetki. Kasetki pakowane maksymalnie po 1000 sztuk w kartonie zbiorczym. Dostępne w minimum 4 kolorach. | sztuka | 6000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Nożyk do mikrotomu nr 34-35 | Wyprodukowane ze stali nierdzewnej. R35. Do skrawania wstążeczkowego, nadające się do tkanki twardej, z możliwością skrawania materiału miękkiego. Długość 80mm, wysokość 8mm, kąt żyletki 34-35 stopni. Grubość 0,25mm. Opakowanie zawierające 50 pojedynczo pakowanych nożyków. | sztuka | 30000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X
Zadanie nr 2: Szkiełka laboratoryjne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 30 miesięcy (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania handlowego
1 | Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 24x50mm | Przeznaczone do zamykania preparatów mikroskopowych. Szkiełka o wysokiej przeźroczystości i achromatyczne - wolne od jakichkolwiek zniekształceń kolorów. Wysoka jednorodność optyczna - wolne od wytrąceń, smug, pęcherzyków itp. Wysokie spektrum transmisji. Odporne na działanie substancji chemicznych. W opakowaniu jednostkowym zawierającym 100 sztuk. | opakowanie=100 sztuk | 4000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 18x18mm | Kwadratowe o grubości 0,16 mm o wymiarach 18x18mm. Wysokiej jakości, bezbarwne i wysoko przezierne. O bardzo niskim poziomie zanieczyszczeń, pozbawione prążków, pęcherzyków, smug. Odporne na działanie substancji chemicznych. Czyste, odtłuszczone. Pionowo ułożone w pudełku. W opakowaniu jednostkowym zawierającym 100 sztuk. | opakowanie=100 sztuk | 35 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Szkiełko mikroskopowe podstawowe adhezyjne 25x75x1mm | Szkiełko mikroskopowe podstawowe SuperFrost Plus. Wymiary 25x75x1mm. Z białym miejscem do opisu 25x18-19mm. Szlifowane krawędzie pod kątem 90 stopni. Wykonane z ekstrabiałego szkła sodowo-wapniowego, o niskiej zawartości żelaza. Produkowane w technologii zapewniającej permanentne naładowanie dodatnim ładunkiem elektrycznym. Bez RNA-zy. W opakowaniu 72 sztuki. | opakowanie=72 sztuki | 2700 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Szkiełko mikroskopowe podstawowe 76x26mm, cięte krawędzie, z polem do opisu | Kompatybilne z nagrywarką LEICA CV5030. Cięte krawędzie z podwójnym matowym polem do opisu. Knittel glass lub równoważne. Przeznaczone do cytologii, zamrożonych skrawków lub utrwalonych w formaldehydzie, zapobiegające wybarwieniu tła podczas barwień H&E. Grubość szkiełka mniejsza niż 1mm. Bez przedzielającej bibułki. W opakowaniu 50 sztuk. | opakowanie=50 sztuk | 220 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Szkiełko podstawowe 26x76mm, szlifowane krwawędzie, bez pola do opisu | O grubości 1 mm, szlifowane krawędzie, gładkie, o wymiarach 26x76mm. Bez pola do opisu. W opakowaniu 50 sztuk. | opakowanie=50 sztuk | 35 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Szkiełko podstawowe, 26x76 mm, szlifowane krawędzie, z polem do opisu | Kompatybilne z nagrywarką LEICA CV5030. O grubości 1 mm, szlifowane krawędzie, o wymiarach 26x76 mm. Z polem do opisu. Podwójne pole matowe. Bez przedzielającej bibułki. W opakowaniu 50 sztuk. | opakowanie=50 sztuk | 8000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X
Zadanie nr 3: Tacki, pudełka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 30 miesięcy (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania handlowego
1 | Torebka biopsyjna | Jednorazowa, w kolorze białym lub niebieskim. Wymiar 31x43mm. Przeznaczona do przeprowadzania drobnych wycinków histopatologicznych, redukujących ryzyko utraty próbek. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 500 sztuk. | sztuka | 10000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Taca do szkiełek mikroskopowych | Wykonana z odpornego plastiku. Przeznaczona na 20 preparatów mikroskopowych (z wyżłobieniami do łatwego wkładania i wyjmowania szkiełek). | sztuka | 800 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Pudełko do archiwizacji bloczków | Wykonane z grubej tektury/kartonu. Na 220 bloczków. Z naklejką. Wymiary 325x240x65mm. W środku przegrody dzielące na 7 rzędów bloczkowych. | sztuka | 2000 |  | 0 | 23 | 0 | 0
4 | Pudełko do archiwizacji szkiełek | Wykonane z grubej tektury/kartonu. Na 1000 preparatów. Z naklejką. Wymiary 310x165x85mm. W środku przegrody dzielące na 5 rzędów szkiełkowych. | sztuka | 1000 |  | 0 | 23 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X