## OPZ + FORMULARZ CENOWY
NUMER CZĘŚCI | Lp. | NAZWA WYROBU | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | NAZWA OFEROWANEGO WYROBU | J.m. | ILOŚĆ - ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE (GWARANTOWANE)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Część nr 1 | 1 | BATERIA P/N 810-2008K | 1. Wymagany odbiór RPW 2. Dopuszcza się dostawę produktu równoważnego w ramach tego samego numeru NSN (National Stock Number). 3. Do oferty Wykonawca dostarczy: • Kartę katalogową wystawioną przez producenta; • Kartę charakterystyki, 4. Na etapie dostawy, wykonawca dostarczy: • Certyfikat zgodności CoC, • Opis warunków przechowywania w warunkach magazynowych, • Kartę gwarancyjną - na każdy egzemplarz akumulatora oddzielnie, dopuszcza się jedną kartę dla danej partii pod warunkiem nie nadania numeru seryjnego. 5. Okres przydatności do użycia będzie wynosił minimum 5 lat od daty dostawy. |  | szt. | 3
Część nr 2 | 2 | BATERIA P/N LSH-14 | 1. Wymagany odbiór RPW 2. Dopuszcza się dostawę produktu równoważnego w ramach tego samego numeru NSN (National Stock Number). 3. Do oferty Wykonawca dostarczy: • Kartę katalogową wystawioną przez producenta; • Kartę charakterystyki, 4. Na etapie dostawy, wykonawca dostarczy: • Certyfikat zgodności CoC, • Opis warunków przechowywania w warunkach magazynowych, • Kartę gwarancyjną - na każdy egzemplarz akumulatora oddzielnie, dopuszcza się jedną kartę dla danej partii pod warunkiem nie nadania numeru seryjnego. 5. Okres przydatności do użycia będzie wynosił minimum 5 lat od daty dostawy. |  | szt. | 12
Część nr 3 | 3 | BATERIA P/N 452-0133 | 1. Wymagany odbiór RPW 2. Dopuszcza się dostawę produktu równoważnego w ramach tego samego numeru NSN (National Stock Number). 3. Do oferty Wykonawca dostarczy: • Kartę katalogową wystawioną przez producenta; • Kartę charakterystyki, 4. Na etapie dostawy, wykonawca dostarczy: • Certyfikat zgodności CoC, • Opis warunków przechowywania w warunkach magazynowych, • Kartę gwarancyjną - na każdy egzemplarz akumulatora oddzielnie, dopuszcza się jedną kartę dla danej partii pod warunkiem nie nadania numeru seryjnego. 5. Okres przydatności do użycia będzie wynosił minimum 5 lat od daty dostawy. |  | szt. | 4
Część nr 4 | 5 | Bateria LIHV BT 2.0 550 mAh 1S | 1. Pojemność: 550 mAh 2. Złącze: BT 2.0. 3. Napięcie: 4,35 V 4. Do oferty Wykonawca dostarczy: kartę katalogową producenta oferowanego wyrobu (kartę charakterystyki) potwierdzającą, że oferowany wyrób posiada wymagane parametry techniczne. |  | szt. | 100
Część nr 5 | 4 | BATERIA P/N A3308909-3 | 1. Wymagany odbiór RPW 2. Dopuszcza się dostawę produktu równoważnego w ramach tego samego numeru NSN (National Stock Number). 3. Do oferty Wykonawca dostarczy: • Kartę katalogową wystawioną przez producenta; • Kartę charakterystyki, 4. Na etapie dostawy, wykonawca dostarczy: • Certyfikat zgodności CoC, • Opis warunków przechowywania w warunkach magazynowych, • Kartę gwarancyjną - na każdy egzemplarz akumulatora oddzielnie, dopuszcza się jedną kartę dla danej partii pod warunkiem nie nadania numeru seryjnego. 5. Okres przydatności do użycia będzie wynosił minimum 5 lat od daty dostawy. |  | szt. | 3
Część nr 6 | 6 | BATERIA P/N CE-900-008 | 1. Wymagany odbiór RPW 2. Dopuszcza się dostawę produktu równoważnego w ramach tego samego numeru NSN (National Stock Number). 3. Do oferty Wykonawca dostarczy: • Kartę katalogową wystawioną przez producenta; • Kartę charakterystyki, 4. Na etapie dostawy, wykonawca dostarczy: • Certyfikat zgodności CoC, • Opis warunków przechowywania w warunkach magazynowych, • Kartę gwarancyjną - na każdy egzemplarz akumulatora oddzielnie, dopuszcza się jedną kartę dla danej partii pod warunkiem nie nadania numeru seryjnego. 5. Okres przydatności do użycia będzie wynosił minimum 5 lat od daty dostawy. |  | szt. | 6
Część nr 7 | 7 | Akumulator D8565/16-1 | 1. Wymagany odbiór RPW 2. Dopuszcza się dostawę produktu równoważnego w ramach tego samego numeru NSN (National Stock Number). 3. Do oferty Wykonawca dostarczy: • Kartę katalogową wystawioną przez producenta; • Kartę charakterystyki, 4. Na etapie dostawy, wykonawca dostarczy: • Certyfikat zgodności CoC, • Opis warunków przechowywania w warunkach magazynowych, • Kartę gwarancyjną - na każdy egzemplarz akumulatora oddzielnie, dopuszcza się jedną kartę dla danej partii pod warunkiem nie nadania numeru seryjnego. 5. Okres przydatności do użycia będzie wynosił minimum 5 lat od daty dostawy. 6. Dane takie jak: typ, NSN, data produkcji (dzień, miesiąc i rok), dane producenta oraz numer seryjny muszą znajdować się na akumulatorze. |  | szt. | 8
Część nr 8 | 8 | BATERIA P/N 054291-01 | 1. Wymagany odbiór RPW 2. Dopuszcza się dostawę produktu równoważnego w ramach tego samego numeru NSN (National Stock Number). 3. Do oferty Wykonawca dostarczy: • Kartę katalogową wystawioną przez producenta; • Kartę charakterystyki, 4. Na etapie dostawy, wykonawca dostarczy: • Certyfikat zgodności CoC, • Opis warunków przechowywania w warunkach magazynowych, • Kartę gwarancyjną - na każdy egzemplarz akumulatora oddzielnie, dopuszcza się jedną kartę dla danej partii pod warunkiem nie nadania numeru seryjnego. 5. Okres przydatności do użycia będzie wynosił minimum 5 lat od daty dostawy. |  | szt. | 6
Część nr 9 | 1 | Moduł akumulatorów do aparatów MP-PAPR i CS-PAPR. | 1. Pojemność: minimum 5000 mAh. 2. Do oferty Wykonawca dostarczy: kartę katalogową producenta oferowanego wyrobu (kartę charakterystyki) potwierdzającą, że oferowany wyrób posiada wymagane parametry techniczne. |  | kpl. | 10
Część nr 10 | 1 | Zamienna kaseta akumulatorowa APC nr 18 | 1. Pojemność: minimum 9 A.h. 2. Technologia wykonania: kwasowo-ołowiowy. 3. Do oferty Wykonawca dostarczy: kartę katalogową producenta oferowanego wyrobu (kartę charakterystyki) potwierdzającą, że oferowany wyrób posiada wymagane parametry techniczne. |  | szt. | 8
Część nr 11 | 1 | Bateria litowo jonowa DCB184 18V | 1. Pojemność: minimum 5Ah, 90 Wh. 2. Technologia wykonania: Li-Ion 3. Do oferty Wykonawca dostarczy: kartę katalogową producenta oferowanego wyrobu (kartę charakterystyki) potwierdzającą, że oferowany wyrób posiada wymagane parametry techniczne. |  | szt. | 6
| 2 | Bateria litowo jonowa 5INR19/65 18V | 1. Pojemność: minimum 2,0 Ah, 36,0 Wh 2. Technologia wykonania: Li-Ion. 3. Do oferty Wykonawca dostarczy: kartę katalogową producenta oferowanego wyrobu (kartę charakterystyki) potwierdzającą, że oferowany wyrób posiada wymagane parametry techniczne. |  | szt. | 2