## Załącznik Nr 4.1
AE/ZP-27-76/24 |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 4.1
Wymagane i oferowane parametry bieżni elektrycznej 1 szt.
L.p. | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji” | Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (podać zakres, wielkości, opisać)
Wymagania ogólne
1. | Bieżnia elektryczna: 1 szt. | Tak
2. | Rok produkcji: 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, niewymagające dodatkowych zakupów do działania | Tak
3. | Bieżnia przystosowana do ciągłej pracy w warunkach szpitalnych, posiadająca pas transmisyjny niewymagający smarowania | Tak
4. | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | Tak
5. | Funkcja bieżni bezsilnikowej (napędzanej siłą mięśni) | Tak
6. | Regulacja prędkości z możliwością dostosowania przyspieszenia | Tak
7. | Prędkość maksymalna: minimum 20 km/h | Tak
8. | Regulacja nachylenia bieżni od 0% do minimum 10% | Tak Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
9. | Hamulec bezpieczeństwa | Tak
10. | System poziomowania i amortyzacji | Tak
11. | Szerokość powierzchni pasa bieżni (taśmy): minimum 50 cm | Tak
12. | Długość powierzchni pasa bieżni (taśmy): minimum 150 cm | Tak Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 15 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
13. | Dopuszczalna waga użytkownika: minimum 140 kg | Tak Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 20 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
14. | Bieżnia wyposażona w komputer monitorujący: prędkość, kąt nachylenia, tętno, czas, inne (podać jakie) | Tak
15. | Moc silnika: minimum 2 KM | Tak Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość - 35 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
Pozostałe wymagania
16. | Bieżnia wyposażona w platformę wibracyjną lub brak platformy wibracyjnej | Tak/Nie Punktacja: Zaoferowana bieżnia nie posiada platformy wibracyjnej – 0 pkt. Zaoferowana bieżnia posiada platformę wibracyjną – 10 pkt.
17. | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP. Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | Tak
18. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia instrukcje w języku polskim: obsługi, postępowania z bieżnią w zakresie czyszczenia oraz dezynfekcji | Tak
19. | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów | Tak
20. | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór uruchomionego przedmiotu zamówienia, wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą | Tak
21. | Wszystkie wymagane przeglądy urządzenia zgodne z instrukcją obsługi w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty | Tak
22. | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | Tak Punktacja: Warunek min. - 0 pkt. Maksymalna wartość – 15 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
23. | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiajacego na koszt Wykonawcy | Tak
...................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty