POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE

DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Wały Chrobrego 1-2	70 -500 Szczecin

telefon (+48 91) 480 93 32	fax (+48 91) 48-09-748

www.pm.szczecin.pl	e-mail:at@pm.szczecin.pl

Szczecin, 05.04.2025 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Znak sprawy: AT.262.3.2025

Dotyczy:  Roboty budowlane w podziale na 2 zadania:

Zadanie nr 1 - Kompleksowy remont III i IV piętra w Studenckim Domu Marynarza Pasat Politechniki Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9 w Szczecinie

Zadanie nr 2 - Kompleksowy remont III i IV piętra w Studenckim Domu Marynarza Korab Politechniki Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8 w Szczecinie

- Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniu 5 marca 2025 r. wpłynął wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o sprecyzowanie rozbieżności w specyfikacji w zakresie drzwi p.poz do boksów: w zakresie robót pkt.1 a) korytarzyki jest zapis "drzwi płytowe otworowane przeciwpożarowe 90x200 EI30 w okleinie CPL drewnopodobnej do boksów mieszkalnych z ościeżnicami metalowymi, regulowanymi, obejmującymi mur" natomiast w pkt 2.11 f) "Drzwi pełne stalowe z samozamykaczem szynowym, EI 30 z trzema zawiasami; , ościeżnica regulowana obejmująca mur w kolorze, Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
skrzydło drzwiowe stalowe, szerokości 90 cm, okleina drewnopodobna CPL 0,7 "

Od.1

Drzwi do boksów mają być drewniane -płytowe, otworowane, przeciwpożarowe EI 30, 90x200, 
w okleinie CPL 0,7 drewnopodobnej, z ościeżnicą metalową, regulowaną obejmującą mu. Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym.

Zamawiający zmodyfikuje Zał. nr 7.1 do SWZ_STWiORB branża budowlana Pasat oraz  Zał.nr 10.1 do SWZ_STWiORB branża budowlana Korab w  zakresie zmian, o których mowa w pytaniu.

II. Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy P.z.p. zmienił treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu w następującym zakresie:

- Załącznik nr 7.1  do SWZ_STWiORB branża budowlana Pasat:

- ust. 1.2 pkt 1) litera „a” tiret 15,  za wyrazem „drzwi” dopisuje się wyraz „drewnianych”,

- ust. 1.2 pkt 9) tiret 11,  za wyrazem „drzwi” dopisuje się wyraz „drewnianych”,

- ust. 1.2 pkt 10)  tiret 11,  za wyrazem „drzwi” dopisuje się wyraz „drewnianych”,

- ust. 2.11  litera „f” otrzymuje brzmienie:

- Drzwi pełne stalowe drewniane płytowe otworowane z samozamykaczem szynowym, 
EI 30 z trzema zawiasami; – w kolorze , ościeżnica regulowana metalowa obejmująca mur w kolorze, Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

- skrzydło drzwiowe stalowe drewniane płytowe otworowane, szerokości 90 cm, okleina drewnopodobna CPL 0,7 wyposażone w zamek patentowy (z zestawem 5 kluczy), wkładka klucz/klucz oraz klamka/klamka z szyldem podłużnym ze stali nierdzewnej, (Kolor i okleina do ustalenia z Zamawiającym).

- Załącznik nr 10.1  do SWZ_STWiORB branża budowlana Korab:

- ust. 1.2 pkt 1) litera ”a” tiret 15,  za wyrazem „drzwi” dopisuje się wyraz „drewnianych”,

- ust. 1.2 pkt 7)  tiret 12,  za wyrazem „drzwi” dopisuje się wyraz „drewnianych”,

- ust. 1.2 pkt 8) tiret 10,  za wyrazem „drzwi” dopisuje się wyraz „drewnianych”,

- ust. 2.11  litera „e” otrzymuje brzmienie:

- Drzwi pełne stalowe drewniane płytowe otworowane z samozamykaczem szynowym, 
EI 30 z trzema zawiasami; – w kolorze , ościeżnica regulowana metalowa obejmująca mur w kolorze, Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

- skrzydło drzwiowe stalowe drewniane płytowe otworowane, szerokości 90 cm, okleina drewnopodobna CPL 0,7 wyposażone w zamek patentowy (z zestawem 5 kluczy), wkładka klucz/klucz oraz klamka/klamka z szyldem podłużnym ze stali nierdzewnej, (Kolor i okleina do ustalenia z Zamawiającym).

W związku z modyfikacjami treści SWZ i prośba Wykonawcy Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert  tj. do dnia   10 marca 2025 i modyfikuje się:

- Rozdział III ust. 2 SWZ  Sposób oraz termin składania ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.03.2025 r. do godz. 12.00”.

- Rozdział III ust. 3 SWZ Termin otwarcia ofert  pkt )1 otrzymuje brzmienie:
 „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2025 r. o godz. 12.05 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

- Rozdział III ust. 4 SWZ Termin związania z ofertą pkt 1 ) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.04.2025 r.”

Powyższe modyfikacje w zakresie zmiany:

1) załączników do SWZ  zostaną zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego,

2) terminów składania i otwarcia ofert, terminu związania z ofertą zostaną zamieszczone 
w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.