**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Miejsce wykonania zlecenia**: kompleks wojskowy przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu, wjazd od ul. Miodowej.

**Czas realizacji:** 30 dni od czasu wysłania zamówienia

**Zakres prac:**

-wymiana automatu sterującego bramą, naprawa bramy i jej uruchomienie (Came BKAS18AGS) wraz z wymianą listwy zębatej, 2 szt. fotokomórek, 4 szt. rolki prowadzącej górnej;

-wymiana centrali sterującej pracą szlabanu, naprawa szlabanu i jego uruchomienie (Came G6000).

**Wymagania:**

1)Wszelkie użyte materiały muszą spełniać odpowiednie wymogi i posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania i obrotu w budownictwie.

2)Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

3)Oferent przed sporządzeniem oferty powinien odbyć wizję lokalną.

4)Sekcja Obsługi Infrastruktury pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00**.** Po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dowódcy Jednostki prace będzie można realizować w innych ustalonych dniach i godzinach.

**Podstawa płatności:**

Rozliczenie robót ryczałtowe.

Wszystkie rozbieżności w trakcie realizacji będą wymagać każdorazowej konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.

Upoważniony do kontaktowania się z oferentami jest p. Kosma Pazdaj 261 669 794.

SPORZĄDZIŁ

KOSMA PAZDAJ