**WYKAZ OGRZEWANYCH BUDYNKÓW W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM**

**SOI CHOJNICE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PRZEZNACZENIE** | **NUMER BUDYNKU** | **KUBATURA GRZEWCZA BUDYNKU [m³]** | **WYMAGANA TEMPERATURA [C0]** | **WĘZEŁ** |
| 1 | Biurowy | 1 | 876,89 | 20 | 1 |
| 2 | Biurowy | 2 | 679,08 | 20 | 1 |
| 3 | Wartownia | 13 | 464,73 | 20 | 2 |
| 4 | Biurowy | 14 | 467,43 | 20 | 3 |
| 5 | Biurowy | 15 | 698,7 | 20 | 4 |
| 6 | Biurowy | 16 | 602,83 | 20 | 5 |
| 7 | Warsztaty | 22 | 1 129,68 | 20 | 8 |
| 8 | Izba Chorych | 23 | 608,96 | 24 | 6 |
| 9 | Koszarowy | 24 | 4342,59 | 20 | 7 |
| 10 | Pomieszczenie socjalne | 25 | 403,2 | 20 | 8 |
| 11 | Garaże | 25 | 2581,96 | 5 | 8 |
| 12 | Kuchnia-Jadalnia | 26 | 2 171,88 | 20 | -\* |
| 13 | Magazynowy | 31 | 3 079,74 | 12 | 9 |
| 14 | Koszarowy | 38 | 4 565,90 | 20 | 10 |
| 15 | Biurowy | 39 | 91,01 | 20 | 5 |
| 16 | Biurowy | 40 | 377,33 | 20 | 11 |
|  | **RAZEM** |  | **23 141,91** |  |  |

\* w budynku nr 26 (w poziomie piwnicy) znajduje się kotłownia;