Łódź, 31.07.2024r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę implantów i wyrobów ortopedycznych  (dogrywka) -  nr  sprawy: 12/D/24.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późń. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków.

Zestaw pytań nr 1

Dot. pakietu nr 8 – Gwóźdź odpiętowy:

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 - gwóźdź odpiętowy DO ZŁAMAŃ kości piętowej oraz w poz. 2- gwóźdź DO ARTRODEZY o parametrach jak poniżej:

Tytanowy gwóźdź piętowy do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Wprowadzany od strony guza piętowego. Gwóźdź kaniulowany, prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchnią oporową pod kość skokową. Możliwość zastosowania wkrętów kaniulowanych 5,0 lub 5,5 mm dł. 20-40mm stopniowane co 2 mm, dł. 40-60mm stopniowane co 5mm. Połączenie wkrętów 5,5 stabilne kątowo. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach w zakresie 0÷20 mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach typu torx. Gwóźdź znakowany kolorem dla wersji lewa/prawa i ze względu na średnicę. Materiał elementów blokujących – stop tytanu. Implanty sterylne, pakowane osobno. Użyczenie instrumentarium do implantacji gwoździ.

Poz. 1 – Gwóźdź odpiętowy DO ZŁAMAŃ: Długość L= 45, 50, 55 mm pokryty w całości celownikiem, średnica 10mm. Gwóźdź posiada 3 lub 4 gwintowane otwory i 1 otwór kompresyjny. Długość otworu kompresyjnego 5mm.

Komplet: - 1 gwóźdź, 2 wkręty blokujące, śruba zaślepiająca

Poz. 2 – Gwóźdź odpiętowy DO ARTRODEZY: Długość L= 65, 75 i 85mm, pokryty w całości celownikiem; średnica 12 mm. Gwóźdź posiada 4 otwory gwintowane i 1 lub 2 kompresyjne, zapewniające stabilne blokowanie wielopłaszczyznowe. Długość otworu kompresyjnego 5mm.

Komplet: - 1 gwóźdź, 3 wkręty blokujące, śruba zaślepiająca

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego produktu.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SWZ - Projekt umowy :

- Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 13, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy.

2.	Czy Zamawiający zmieni w §6 ust. 1 wielkość depozytu na rozmiary najczęściej stosowane?

Wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny gdyż ideą tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzanie zabiegów a określony termin uzupełnienia banku w zupełności zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający zmieni  i doprecyzuje zapisy § 6 ust 1 i  u na poniższe.

Jest:

§ 6

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy nieodpłatnie, po wcześniejszym uzgodnieniu ilości i rozmiaru bezpośrednio na Blok Operacyjny Zamawiającego  towar, który będzie stanowił bank: minimum 2 typoszeregi (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu zamówienia) oraz użyczy instrumentarium i wiertarkę.

Winno być:

§ 6

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy nieodpłatnie na Blok Operacyjny Zamawiającego  przedmiot zamówienia wraz z instrumentarium niezbędnym do zaimplantowania, który będzie stanowił bank. Ostateczny kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem.  Instrumentarium powinno być zapakowane w pojemniki  sterylizacyjne. Wykonawca zagwarantuje na czas trwania umowy bezpłatny serwis instrumentarium

3.	Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

a.	§6 ust. 5 z „72 godziny” na „3 dni robocze”,

b.	§6 ust. 10 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach bez dookreślenia, iż są to godziny w dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyżej zaproponowaną zmianę

4.	Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 3:

a. Lit a) z 1% na 0,5%, oraz zmianę na „nie mniej niż 50 zł”

b. Lit b) z 1% na 0,5% wartości niedostarczonego towaru oraz zmianę na „nie mniej niż 50 zł”

c. Lit c) z 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy oraz zmianę na „nie mniej niż 50 zł”

d. Lit d) z 1% na 0,5% wartości reklamowanego  towaru oraz zmianę na „nie mniej niż 50 zł”

e. Lit e) z 0,5% wartości brutto umowy na 0,5% wartości reklamowanego instrumentarium nie więcej niż 50 zł za każdy dzień  zwłoki w naprawie

f. Usunięcie lit f) dot. kary za zwłokę w przeprowadzeniu szkolenia oraz lit g) dot. kary za zwłokę w dostarczeniu faktury

g. Zmiana łącznej wysokości kar umownych z 50% na 10%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w projekcie umowy.

5.	 Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy.

6.	Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 2, iż trzykrotna zwłoka w dostawie (lit a) lub dwukrotna (lit b) w naprawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w  kolejnych po sobie dostawach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy.

Zestaw pytań nr 2

- Dotyczy pakietu 6 i 9 - §6 ust 1 i 9 projektu umowy

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia wiertarki akumulatorowej do implantacji z ostrzami – jedną na 3 zabiegi, kompatybilną z istniejącą instalacją gazów medycznych i tym samym doprecyzuje zapis umowny dla pakietów 6 i 9?

Odpowiedź: Paragraf 6 ust 9 dotyczy tylko pakietów nr 3 i 12

- Dotyczy pakietu 6

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres depozytu dla Pakietu 6 zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem.

Odpowiedź:  Tak, potwierdzamy.

- Dotyczy pakietu 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium dla Pakietu 6.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

- Dotyczy pakietu 6- formularz cenowy

Czy Zamawiający dopuści dodatkowo do oceny w Pakiecie 6 pozycja 1 produkt o następujących parametrach:

Bezwęzłowa technika rekonstrukcji stawu barkowo obojczykowego złożona z guzika z przełożoną regulowaną pętlą. Konstrukcja złożona z 2 niezależnych samozaciskających się szwów. System zaopatrzony w tytanowy guzik o kołnierzu 10mm i podstawie 5mm. Podstawa 5mm zagłębiająca się w tunel obojczyka co zapobiega ścieraniu szwów i poszerzaniu tunelu obojczykowego. System zaopatrzony w prowadnik wykonany z nici do przeciągnięcia przez tunele kostne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pakietu 9- formularz cenowy

Czy Zamawiający dopuści dodatkowo do oceny w Pakiecie 9 pozycja 6 produkt o następujących parametrach:

Śruba stalowa 4.0mm, kaniulowana, z długim gwintem ~1/2 długości śruby, nieblokowana, zakres długości 30mm do 60mm

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Dotyczy pakietu 9

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres depozytu dla Pakietu 9 zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

- Dotyczy pkt 15 SWZ - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Prosimy o określenie terminu związania ofertą- w SWZ Zamawiający nie wskazał w/w terminu.

Odpowiedź: Termin związania ofertą  do dnia 02.11.2024r.

- Dotyczy pkt 17 SWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Prosimy o określenie terminu składania oraz otwarcia ofert- w SWZ Zamawiający nie wskazał w/w terminów.

Odpowiedź: Termin składania ofert  do dnia 05.08.2024r. do godz. 09:00. Termin otwarcia ofert 05.08.2024r. od godz.09:00.

- Dotyczy §5 ust. 2 projektu umowy – pakiety 6 i 9

Prosimy o odstąpienie od zapisu dot. zakazu dzielenia zamówień tj. „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w całości podczas jednej dostawy bez względu na wielkość zamówienia “. Przytoczony zapis w znacznym stopniu utrudnia realizowanie zamówień w przypadku wystąpienia problemów niezależnych od Wykonawcy.  Prosimy o dopuszczenie możliwości dzielenia dostaw.

Odpowiedź: W przypadku problemów niezależnych od wykonawcy możliwe będzie dzielenie zamówień.

- Dotyczy §5 ust. 7 projektu umowy – pakiety 6 i 9

Prosimy o dopuszczenie możliwości wystawiania faktur po każdej zrealizowanej dostawie.

Odpowiedź: Tak,  dopuszczamy taką możliwość.

Zestaw pytań nr 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 3:

3. Strony ustalają, iż w przypadku:

a) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia, nie mniej niż 50 zł;

b) niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu umowy (poszczególnych zamówień) w terminie określonym w § 5 ust. 4, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 50 zł od każdej pozycji zamówienia;

c) opóźnienia w dostarczeniu banku, o którym mowa w § 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, nie mniej niż 50 zł;

d) opóźnienia w usunięciu wad towaru stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie mniej niż 50 zł;

e) opóźnienia w usunięciu wad instrumentarium, o którym mowa w § 6 stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie mniej niż 50 zł;

f) opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 6 ust. 11 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,25% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia

g) zwłoki w dostarczeniu faktury, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto wystawionej faktury nie dostarczonej w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki, nie mniej niż 50 zł

h) odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Zestaw pytań nr 4

- Prosimy o doprecyzowanie, jaki system miał Zamawiający na myśli w Pakiecie 5 w poz.4 – Element ramienny i poz.5. – Głowa ramienna.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla  w Formularzu cenowym w Pakiecie 5 poz. 4  i poz. 5.

- Prosimy o potwierdzenie, czy w Pakiecie 6 Zamawiający miał na myśli bezwęzłowy system do leczenia przewlekłej niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, czy „Bezwęzłowy system do  leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego  o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową  i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału.  W zestawie nić prowadząca implant”, czyli system , który dotychczas stosował.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że miał na myśli bezwęzłowy system do leczenia

przewlekłej niestabilności stawu barkowo-obojczykowego.

- Prosimy o potwierdzenie, czy w poz.2 Pakietu 7 Zamawiający miał na myśli wielorazową prowadnicę 1,4 czy wielorazową prowadnicę 1,4 krótką do implantów z poz. 1 i 3/

Odpowiedź:  Zamawiający miał na myśli wielorazową prowadnicę 1,4 krótką do implantów z poz. 1 i 3.

4.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz. 3 i poz. 4 Pakietu 12, najnowszego systemu panewki anatomicznej, zwiększającego możliwości zastosowania klinicznego, o następującej charakterystyce:

Comprehensive Alliance panewka cementowana dla protezy anatomicznej: - wykonana z PE - trzy cementowane kołki w podstawie - 4 rozmiary - wersja stadnardowa oraz z augmentem 19st (prawa/lewa) - centralny trzpień PPS

Panewka cementowana

Comprehensive Trzpień Bezcementowy PPS

Comprehensive Alliance jednorazowy celownik do frezu panewki anatomicznej z augmentem. Wersja prawa i lewa.

Z zachowaniem dotychczasowych wymagań.

W załączeniu przesyłamy technikę operacyjną nowej panewki anatomicznej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 12 pozycja 3 i 4 wyżej zaproponowany system panewki anatomicznej.

5. Prosimy o wyjaśnienie, czy w poz.5.7 Pakietu 12 Zamawiający oczekuje 15 wkrętów obwodowych, czy wkrętów obwodowych do 15 procedur, co oznacza 60 wkrętów obwodowych, gdyż do każdego zabiegu należy zabezpieczyć 4 wkręty obwodowe

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje   60  wkrętów  obwodowych.

6. Prosimy o doprecyzowanie, jakiej ilości śrub antyrotacyjnych oczekuje Zamawiający w poz.5.17 Pakietu 12

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 15 szt. śrub antyrotacyjnych.

7. Prosimy o wyjaśnienie, czy w poz.10.4  Pakietu 12 Zamawiający oczekuje 15 wkrętów podstawy, czy wkrętów podstawy do 15 procedur, co oznacza 30 wkrętów podstawy, gdyż do każdego zabiegu należy zabezpieczyć 2 wkręty podstawy.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 30 wkrętów podstawy.

8. W związku z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 9, czy Zamawiający, celem przygotowania rzetelnej oferty, wyrazi zgodę na dodanie w formularzu cenowym w pakiecie 12 pozycji „ostrza”, podobnie jak w formularzu dot. pak. 3?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Zamawiający informuje, iż:

- pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian,

- wszystkie zmiany dokumentacji należy uwzględnić przy składaniu oferty,

- wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed jej podpisaniem z Zamawiającym.

- termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający