| L. p. | Parametry oceniane | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 4 |  |  |  |
| 1 | Poz. 6 – 15 Płynność przesuwu tłoka | TAK - 6 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 2 | Poz. 6 – 15 Czytelne oznaczenie skali na strzykawce | TAK - 4 pkt NIE - 0 pkt |  |
| Punktacja liczona dla każdej pozycji odrębnie. Pakiet nr 4 max 100 pkt. |  |  |  |
| Pakiet nr 21 |  |  |  |
| 1 | Odporność na rozrywanie, rozciąganie podczas zakładania i w trakcie pracy | 0-10 |  |
| 2 | Odporność na preparaty dezynfekcyjne | 0-10 |  |
| 3 | Możliwość wyciągania pojedynczej rękawicy z opakowania | 0-10 |  |
| 4 | Precyzja wykonywania działań medycznych (chwytność) | 0-5 |  |
| 5 | Łatwość zakładania | 0-5 |  |
| Pakiet nr 21 max 40 pkt. |  |  |  |
| Pakiet nr 22 |  |  |  |
| 1 | Odporność na rozrywanie, rozciąganie podczas zakładania i w trakcie pracy | 0-10 |  |
| 2 | Odporność na preparaty dezynfekcyjne | 0-10 |  |
| 3 | Możliwość wyciągania pojedynczej rękawicy z opakowania | 0-10 |  |
| 4 | Precyzja wykonywania działań medycznych (chwytność) | 0-5 |  |
| 5 | Łatwość zakładania | 0-5 |  |
| Pakiet nr 22 max 40 pkt. |  |  |  |
| Pakiet nr 23 |  |  |  |
| 1 | Odporność na rozrywanie, rozciąganie podczas zakładania i w trakcie pracy | 0-10 | 0-10 |
| 2 | Odporność na preparaty dezynfekcyjne | 0-10 | 0-10 |
| 3 | Możliwość wyciągania pojedynczej rękawicy z opakowania | 0-10 | 0-10 |
| 4 | Precyzja wykonywania działań medycznych (chwytność) | 0-5 | 0-5 |
| 5 | Łatwość zakładania | 0-5 | 0-5 |
| Pakiet nr 23 max 40 pkt. |  |  |  |
| Pakiet nr 24 |  |  |  |
| 1 | Poz. 1 – 4 Odporność na rozrywanie, rozciąganie podczas zakładania i w trakcie pracy | 0-10 |  |
| 2 | Poz. 1 – 4 Odporność na preparaty dezynfekcyjne | 0-10 |  |
| 3 | Poz. 1 – 4 Możliwość wyciągania pojedynczej rękawicy z opakowania | 0-10 |  |
| 4 | Poz. 1 – 4 Precyzja wykonywania działań medycznych (chwytność) | 0-5 |  |
| 5 | Poz. 1 – 4 Łatwość zakładania | 0-5 |  |
| Punktacja liczona dla każdej pozycji odrębnie. Pakiet nr 24 max 160 pkt. |  |  |  |
| Pakiet nr 34 poz. 3 |  |  |  |
| 1 | Dwie wersje długości dla rozmiaru kaniul 18G ( 25mm i 33mm) oznaczone kolorem. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Integralność elementów kaniuli po odpakowaniu, eliminacja ryzyka dekompletacji i rozsypania. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3. | Ostrość kaniuli oceniana na podstawie przyznanych punktów w zakresie 0-10 pkt | Stopniowa 0 pkt to najbardziej tępa / 10 pkt to najbardziej ostra |  |
| 4. | Port górny w całości umiejscowiony nad podstawą/platformą skrzydełek dla większej stabilności kaniuli. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Pakiet nr 34 max 25 pkt. |  |  |  |