## WNIOSEK 5.2025
Zadanie nr 1: Narzędzia do procedur okulistycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania handlowego
1 | Mikropęseta typu ILM | Jednorazowa mikropęseta. Sterylna, gotowa do użycia. Część robocza tytanowa o zredukowanej giętkości. Ergonomiczna konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click. Pozbawiona cech rękojeści koszykowej. Z zakrzywioną końcówką o kształcie konstrukcji typu ILM Endgripping. Z zsynchronizowanym systemem zacisku tipa, ułatwiającym chwytanie i cięcie. W rozmiarze 27G wyposażona w oznaczenie rozmiaru kolorem na wewnętrznej części trzonu rękojeści. Długość ramienia roboczego w zakresie od 31,80 do 31,90mm do 32mm; długość tipa 3,35mm - 3,45mm; średnica zewnętrzna kapilara 0,41mm +/- 3%. | sztuka | 40 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Mikropęseta typu Shah X-tra | Jednorazowa mikro pęseta. Sterylna, gotowa do użycia. Część robocza tytanowa o zredukowanej giętkości. Typ części chwytnej o konstrukcji Shah X-tra ergonomiczna konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click. Pozbawiona cech rękojeści koszykowej. Z zakrzywioną końcówką o kształcie konstrukcji typu Shah. Z zsynchronizowanym systemem zacisku tipa, ułatwiającym chwytanie i cięcie. W rozmiarze 27G wyposażona w oznaczenie rozmiaru kolorem na wewnętrznej części trzonu rękojeść. Długość ramienia roboczego w zakresie od 31,80 do 31,90mm do 32mm; długość tipa 3,35mm - 3,45mm; średnica zewnętrzna kapilara 0,41mm +/- 3%. Przeciążenia robocze do 78% śwaidczace o bardzo dużej elastyczności. | sztuka | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Mikropęseta typu Eckardt | Jednorazowa mikropęseta. Sterylna, gotowa do użycia. Część robocza tytanowa o zredukowanej giętkości. Ergonomiczna konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click, pozbawiona cech rękojeści koszykowej, z zakrzywioną końcówką o kształcie konstrukcji typu Eckhardt. Z zsynchronizowanym systemem zacisku tipa, ułatwiającym chwytanie i cięcie. W rozmiarze 25 G wyposażona w oznaczenie rozmiaru kolorem na wewnętrznej części trzonu rękojeść. Długość ramienia roboczego w zakresie od 31,80 do 31,90mm do 32mm; długość tipa 3,35mm - 3,45mm; średnica zewnętrzna kapilara 0,41mm +/- 3%. | sztuka | 400 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Mikronożyczki horyzontalne | Jednorazowe mikronożyczki horyzontalne. Sterylne, gotowe do użycia. Część robocza tytanowa o zredukowanej giętkości. Ergonomiczna konstrukcja cienkiej rękojeści o konstrukcji typu click-click, pozbawiona cech rękojeści koszykowej. Nożyczki horyzontalne ostre: zakrzywione 12mmz krzywizna siatkówki, zsynchronizowanym systemem zacisku tipa, ułatwiającym chwytanie i cięcie. W rozmiarze 27G wyposażone w oznaczenie rozmiaru kolorem na wewnętrznej części trzonu rękojeść. Długość ramienia roboczego w zakresie od 31,80 do 31,90mm do 32mm; długość tipa 3,35mm - 3,45mm; średnica zewnętrzna kapilara 0,41mm +/- 3%. | sztuka | 40 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Nóż okulistyczny | Jednorazowy , sterylny. Typu slit singel bevel. 3,2mm. Zakrzywiony 45 stopni. Ostrzony od góry. | sztuka | 120 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Rezerwuar do igły fletowej | Jednorazowy rezerwuar do igły fletowejz pasywną aspiracją. Wymiary: długośc 43 mm (+/- 1mm), średnica wewnętrzna 6 mm (+/-0,5mm), średnica zewnetrzna 8mm (+/-0,5mm). | sztuka | 800 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X | Załącznik nr 2
Zadanie nr 2: Wyroby do procedur okulistycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania handlowego
1 | Linia infuzyjna | Jednorazowa, sterylna, gotowa do użycia. Pakowana pojedynczo. Rozmiar 25G. | sztuka | 40 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Trokar | Jednorazowy, sterylny. Z ostrzem do systemu caliburn 25G samouszczelniający. | sztuka | 40 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X
Zadanie nr 3: Wyroby do robota DaVinci
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania | Jednostka miary (JM) | Zamawiana ilość na 24 miesięce (JM) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy wyrobu | Wielkość opakowania handlowego
1 | Urządzenie ssąco-łuczące kompatybilne z robotem DaVinci | Urządzenie jednorazowego użytku ssąco-płuczące kompatybilne z robotem DaVinci. Jednorazowa kaniula <100 gram, ergonomiczna i lekka, dł. 45cm, średnica 5mm, z drenem PCV o średnizy wewnętrznej 6.4mm/zewnętrznej 9.5mm, dł. drenu 3m. Zakończenie typu Yankauer (6 otworów bocznych), włókno szklane „E" (atraumatyczne, nieprzewodzące). | sztuka | 700 |  | 0 | 8 | 0 | 0
x | RAZEM | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X