## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/35/PN/25
Nazwa wykonawcy:
Adres wykonawcy:
Dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu hematologii wraz z dzierżawą analizatorów dla Laboratorium Analitycznego
Część a:
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (zakres podstawowy) | Ilość oznaczeń(prawo opcji) | Ilość oznaczeń (zakres podstawowy + prawo opcji) | Ilość opakowań /Wykonawca określa na podstawie ilości oznaczeń. (zakres podstawowy) | Ilość opakowań /Wykonawca określa na podstawie ilości oznaczeń. ( prawo opcji) | Ilość opakowań /Wykonawca określa na podstawie ilości oznaczeń. (zakres podstawowy + prawo opcji) | Cena Jedn. netto op. | Wartość netto zakresu podstawowego /Ilość op. (zakres podstawowy x cena jedn netto/ | Wartość brutto zakresu podstawowego /Wartość netto + VAT (%)/ | Wartość netto prawa opcji /Ilość op. (prawo opcji) x cena jedn netto/ | Wartość brutto prawa opcji /Wartość netto + VAT (%)/ | Wartość netto (zakres podstawowy + prawo opcji) /Ilość ogółem (zakres podstawowy + prawo opcji) x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto (zakres podstawowy + prawo opcji) /Wartość netto (zakres podstawowy + prawo opcji) + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa i nr katalogowy /Wskazuje Wykonawca/
1 | Odczynniki do ozn. morfologii w trybie CBC | 82500 | 82500 | 165000
2 | Odczynniki do oznaczania morfologii w trybie CBC + 5 DIFF | 35750 | 35750 | 71500
3 | Odczynniki do oznaczania retikulocytów i płytek metodą optyczną | 1375 | 1375 | 2750
4 | Odczynniki do oznaczania płytek metodą fluorescencyjną | 250 | 250 | 500
5 | Odczynniki do oznaczania elementów morfotycznych w płynach z jam ciała | 625 | 625 | 1250
6 | Odczynniki do przygotowania, wybarwiania, utrwalenia i suszenia preparatów hematologicznych | 4125 | 4125 | 8250
Kalibratory, kontrole, materiały zużywalne, niezbędne akcesoria w codziennej pracy /wskazuje Wykonawca/
Cena oferty w zakresie asortymentu jednorazowego część a :
Dzierżawa sprzętu :
Część b:
Lp. | Przedmiot zamówienia dzierżawa sprzętu | Ilość m-cy | Ilość urządzeń | Cena jedn. Netto (cena dzierżawy za 1 m-c za 1 urządzenie) | Wartość netto /Ilość m-cy x ilość urządzeń x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 b | Dzierżawa 2 szt analizatorów opisanych w ZAŁĄCZNIKU NR 6 DO SWZ | 24 | 2
Cena oferty w zakresie cześć b :
Cena oferty ogółem (część a + część b): |  |  |  |  | netto (wraz z prawem opcji) ….................. |  | brutto (wraz z prawem opcji) …..........
| Cena netto 1 sztuki dzierżawionego analizatora/podaje Wykonawca/ | Cena brutto 1 sztuki dzierżawionego analizatora /podaje Wykonawca/
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego osobnego dla parametrów krwi obwodowej i retykulocytów
Formularz cenowy musi zawierać koszty:
a). odczynników, materiałów zużywalnych, szkiełek do przygotowania preparatów oraz niezbędnych płynów w ilości zabezpieczającejwykonanie w/w badań b). jeden rodzaj materiału kontrolnego (oznaczonego codziennie na trzech poziomach na każdym z aparatów) dla krwi obwodowej i retikulocytów. Krew kontrolna oferowana w probówkach systemu zamkniętego (dostosowanych do pracy z automatycznym podajnikiem) w opakowaniach ze stabilizatorem temperatury zgodnie z przedstawionym przez dostawcę harmonogramem dostaw, skalkulowana zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów. c). materiał kontrolny dla trybu płynów z jam ciała na dwóch poziomach sprawdzajacy wszystkie parametry diagnostyczne uzyskiwane z trybu pomiaru płynów z jam ciała.