Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. L. Rydygiera w Toruniu

ul. Św. Józefa 53-59

87-100 Toruń

tel. (56) 679 34 96

adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)

e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z: TZ-280-41/25                    		                 Toruń, dnia 27-03-2025 r.

Specyfikacja

Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 221.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy określony art. 275 pkt 1)
zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

Niniejsze zamówienie stanowi przedmiot odrębnego postępowania udzielanego w częściach,                                                             którego łączna wartość - zgodnie z poz. 2.2.7 planu zamówień publicznych na 2024 r. - wynosi powyżej 221 000 euro

Jednakże niniejsze zamówienie prowadzone jest z zastosowaniem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp z 11.09.2019 r. tj. według łagodniejszego reżimu ustawy Pzp niż wynikający z reguły łącznego szacowania wartości zamówienia.                                                W postępowaniu spełnione są bowiem kumulatywnie obydwie przesłanki zastosowania powyższej regulacji:

- po pierwsze, wartość części, która będzie aktualnie procedowana w łagodniejszym reżimie ustawy Pzp,                                                           jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw.

- po drugie, wartość łączna części procedowanych w łagodniejszym reżimie ustawy Pzp,                                                                                            wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia ustalonej zgodnie z art. 28-30 ustawy Pzp.

przedmiot zamówienia:

Dostawa narzędzi chirurgicznych z podziałem na 5 zadań.

Kod CPV 33.19.00.00-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne)

- Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu. 
Inne informacje ogólne.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami 
w niej określonymi.

- Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun 
w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.

- W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy 
o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych 
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 1010202.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 ustawy Pzp).

- Oferta oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta musi być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, które określone zostały w ustawie z 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz 
z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 3 ustawy Pzp). Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 
w instrukcji na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty (w tym ewentualne rabaty), jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że         w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Opatrzenie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawyz dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- Zalecenia dotyczące formatu składanych plików:

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

- .zip

- .7Z

  - Wśród formatów powszechnych, a niewystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

  - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

  - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

  - Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

  - Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się 
z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.

  - Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

  - Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

  - Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

  - Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

  - Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie 
z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

- Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.

  - Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 z późn. zm.), składa się 
w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i w sposób określony w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”.

  - Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

  - Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 67 ustawy Pzp (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, 
o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy Pzp (§ 5 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument 
(§ 6 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje 
w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia).

  - Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 rozporządzenia).

  - Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

  - W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 
w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 
(§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje 
w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa - mocodawca.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia).

  - W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
(§ 8 rozporządzenia).

  - Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

- muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

- muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

- muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

- muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

  - Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:

- formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ);

- załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i są wymagane 
w SWZ na etapie składania oferty, np. specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia (jeśli występuje specyfikacja na dostawy okresowe - wymagane jest także załączenie pliku 
w formacie .xls), specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia;

- pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;

- przedmiotowych środków dowodowych, o ile są wymagane w postępowaniu;

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, o ile takie udostępnienie zasobów ma miejsce w postępowaniu;

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu 
o zamówieniu i niniejszej SWZ.

  - Wykonawca składa jedną ofertę za pośrednictwem Platformy.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

  - Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:

- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

- przepis lit. c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- przepisy lit. a) - c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

- w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w lit. a), pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp). W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby 
z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

- Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ, tj. W.Sz.Z: TZ-280-41/25.

  - Do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego uprawnieni są:

– Anna Wutrych – Krajewska, Dorota Peplau – w zakresie procedury postępowania,

– Przemysław Janik – w zakresie przedmiotu zamówienia (dot. Zadania Nr 1 i Nr 2),

– Jerzy Jakubiak – w zakresie przedmiotu zamówienia (dot. Zadania Nr 3),

– Krzysztof Preis – w zakresie przedmiotu zamówienia (dot. Zadania Nr 4 i Nr 5),

- Wymaga się, aby komunikacja między Wykonawcą a Zamawiającym, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) 
i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania 
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny 
Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun  do konkretnego Wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl, przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na www.platformazakupowa.pl, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie  zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się 
z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na niespełnienie obowiązku określonego w art. 221 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się 
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się i komunikacji:

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe,

- za pośrednictwem posłańca,

- poprzez osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w ww. terminie, przedłuża termin składania ofert 
o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ.

  - W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w ww. terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania 
źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

- Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej 
z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.

Nie dotyczy.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl                 pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 18-04-2025 r., do godz. 09:30

  - Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

  - Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu
 18-04-2025 r., o godz. 10:00

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

  - Z uwagi na fakt, że otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu informatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt. 2.1., otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun  (w części dot. danego postępowania) w sekcji ,,Komunikaty”.

- Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, udostępnienie zasobów.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu 
i niniejszej SWZ.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, każdy Wykonawca dołącza do oferty, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

Oświadczenie wstępne stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania oferty, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- Podstawy wykluczenia z postępowania oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne),

- art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp (przesłanka fakultatywna),

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  - Zgodnie z art. 108 ust. 1 Pzp „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

    - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 - 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

    - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w pkt 3.1.1;

    - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

    - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia“.

  - Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp „z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę:

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury”.

  - W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający może                          nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).

  - Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp Zamawiający wykluczy:

3.4.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3.4.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3.4.3.  Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

  - Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy Pzp.

  - Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia                          w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, także nw. podmiotowy środek dowodowy potwierdzający okoliczności z art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, tj.:

    - Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 
i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

    - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

    - wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

    - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

  - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa 
w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych…– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych…, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio 
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

  - Zapisy art. 127 ust. 2, art. 128, art. 274 ust. 2-4 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,                           o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:

  - Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  - Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  - Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni, podmiotowy środek dowodowy potwierdzający spełnienie warunku w tym zakresie tj.:

- wykaz minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie narzędzi chirurgicznych o wartości minimum dla poszczególnych zadań:

Zadanie Nr 1 –  14.488,59 zł,

Zadanie Nr 2 –    1.209,38 zł,

Zadanie Nr 3 –  11.132,79 zł,

Zadanie Nr 4 –  30.000,00 zł,

Zadanie Nr 5 –       780,00 zł,

brutto każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz której dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań może wykazać się wykonanymi minimum 
2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań.

W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

Wykaz dostaw należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.

- Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie,

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 
ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,                        o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

  - Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych 
w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).

  - W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,                            o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu.

  - Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Udostępnienie zasobów.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                                     w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne, zawodowe, ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy - nie dotyczy to jednak oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału                                     w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

  - Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

  - Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- Podwykonawstwo.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

  - Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie  części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, przedstawił oświadczenie o niepodleganiu wyluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy (art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi chirurgicznych z podziałem na 5 zadań.

  - Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/5 do SWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

- W razie istotnych wątpliwości na etapie badania i oceny ofert co do parametrów techniczno-użytkowych niektórych oferowanych wyrobów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich weryfikacji w danej pozycji zamówienia poprzez wezwanie Wykonawców do przedstawienia, egzemplarza (wzoru) próbnego lub prezentacji oferowanego wyrobu. W tych okolicznościach artykuł z danej pozycji musi być dostarczony lub przedstawiony do prezentacji w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia Wykonawcom takiej konieczności. Nieprzedłożenie w czasie oznaczonym przez Zamawiającego wymaganych egzemplarzy próbnych albo brak prezentacji może być podstawą do odrzucenia oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć przedmiot zamówienia  do siedziby Zamawiającego, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu  dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

- Okres gwarancji na oferowany sprzęt: wg zaproponowanych warunków w „formularzu ofertowym“ - Zał. Nr 1 do SWZ, ale nie mniej niż 24 miesiące od dnia dostawy.

- Wymogi:

- Narzędzia w całości fabrycznie nowe, wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej, zgodnie z PN lub normami europejskimi

- Narzędzia przeznaczone do mycia w myjkach ultradźwiękowych lub poprzez neutralizację dopuszczonymi środkami myjącymi

- Narzędzia przeznaczone do sterylizacji parowej w temperaturze 134˚C, przy ciśnieniu 2 bar lub w plazmie.

- Narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie elektrochemiczne lub laserowe (trwałe, czytelne, odporne na  działanie chemicznych środków do dezynfekcji narzędzi oraz czynniki sterylizujące głównie nasyconą parę wodną, co najmniej przez okres gwarancji z naniesionym oznakowaniem  kodem   2D Data Matrix na narzędziach i koszositach).

- Kod 2D umieszczony na instrumentach powinien zawierać unikalny numer narzędzia oraz literowy prefix producenta, tak aby zachować jego unikalność w obiegu szpitala (np. XXX12345678910).

- Zestawy narzędziowe posiadające  unikalną numerację poprzedzoną prefixem producenta oraz sufixem oznaczającym zestaw narzędziowy (np. XXX12345678910Y).

- Wraz z zestawami i narzędziami należy  dostarczyć bazę danych wszystkich zestawów oraz instrumentów utworzoną w formacie .xlsx w dwóch plikach. Pierwszy zawierający bazę dostarczanych zestawów a drugi bazę dostarczanych instrumentów.

- W pliku zawierającym bazę zestawów w osobnych kolumnach powinny znajdować  się następujące informacje: unikalny kod zestawu, nazwa zestawu, rodzaj sterylizacji, temperatura sterylizacji, temperatura mycia, rozmiar STU, rozmiar DIN, waga, maksymalna krotność sterylizacji, cena zakupu zestawu netto

- W pliku zawierającym bazę instrumentów w osobnych kolumnach powinny znajdować się następujące informacje: unikalny kod instrumentu, unikalny kod instrumentu do którego jest przypisany (jeżeli jest), nazwa zestawu, rodzaj sterylizacji, temperatura sterylizacji, temperatura mycia, waga, maksymalna krotność sterylizacji, cena zakupu instrumentu netto

- Na osobnym nośniku (pamięć USB) zdjęcia wszystkich zestawów oraz wszystkich instrumentów.

- Oczekiwany format plików ze zdjęciami to .jpg, a wielkość max. 5MB.

- Nazwa plików ze zdjęciami odpowiadająca  nazwie zestawu (np. XXX12345678910Y.jpg). Jeżeli zestaw zawiera kilka zdjęć, numer zdjęcia należy umieścić po sufixie (np. XXX12345678910Y1.jpg)

- Pliki z filmami instruktażowymi związanym ze składaniem zestawów powinny zostać nazwane analogicznie (np. XXX12345678910.avi) i dołączone do nośnika.

- Wykonawca w ramach gwarancji (przez okres trwania gwarancji) zobowiazany będzie do: corocznego przeglądu stanu narzędzi  pod kątem ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa  ich  dalszej eksploatacji (np. w zakresie ewentualnych zagrożeń epidemiologicznych wynikających z defektów narzędzi), odtworzenia stanu jakościowego narzędzi chirurgicznych realizowane poprzez znakowanie, ostrzenie, regenerację lub  wymianę narzędzi na nowe.

- Czas reakcji serwisu max. 48 godziny od momentu zgłoszenia wiadomości 
o zaistniałej awarii przez Zamawiającego w dni robocze i w ciągu 72 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii w dni wolne i święta.

- Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres minimum 10 lat

- Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu gwarancji w terminie określonym w ofercie, nie krótszym jednak niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do Zamawiającego. Okres gwarancji należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert „równoważnych”, w odniesieniu do wszystkich cech przedmiotu zamówienia (np. parametru, funkcji, materiału, elementu usługi) lub zapisów w SWZ, gdzie opis nastąpił lub mógł nastąpić przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt dostarczany przez konkretnego Wykonawcę. W przypadku wskazania w zapisach SWZ, nazw własnych, symboli, itp., określenia te należy rozumieć jako zapisy, któremu towarzyszy wyraz „lub równoważny”. Przez rozwiązania „równoważne“ rozumie się zapewnienie standardów jakościowych na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne (materiały/parametry/funkcje/ itp. określenia) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego i spełniają określone wymagania

  - W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, 
w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje 
i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 5 zadań.

- Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych (art. 105-107 ustawy Pzp).

  - W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

  - Przedmiotowe środki dowodowe, Wykonawca składa wraz z ofertą.

  - Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

  - Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

  - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następującego przedmiotowego środka dowodowego:

a) oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą z dnia 
7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu 
i używania na terenie RP (aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej) oraz możliwości ich dostarczenia w razie potrzeby na każde żądanie 
i w terminie określonym przez Zamawiającego – dotyczy tylko sytuacji, gdy oferowany wyrób jest wyrobem medycznym.

Jeżeli oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym lub jest wyrobem medycznym niepodlegającym dodatkowej certyfikacji jednostki notyfikowanej, Wykonawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie (wyjaśnienie) w tym zakresie z podaniem przyczyny, chyba że z innych dokumentów oferty wynika to jednoznacznie.

- katalogów/prospektów/charakterystyk zawierających opis parametrów techniczno użytkowych oferowanego sprzętu/akcesoriów.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń (art. 223 ustawy Pzp). Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem 
art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy Pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - W przypadku, o którym mowa art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

- Termin wykonywania zamówienia.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia  w terminie nie dłuższym niż w ciągu 30 dni na koszt własny wraz 
z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego, licząc od daty zawarcia umowy.

- Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi.

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

- Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do 17-05-2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

  - Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.

  - Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wzór specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej – Załączniki od Nr 2/1 do Nr Nr 2/5 do SWZ.

  - Cenę netto i brutto zamówienia ogółem Wykonawca określa także w formularzu „Oferta“ - Załącznik Nr 1 do SWZ.

  - Zamawiający wymaga dołączenia katalogu elektronicznego do oferty tj. formularza asortymentowo-ilościowo-cenowego (Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/5 do SWZ) w formacie Excel (do edycji), tożsamego z załącznikiem podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym będącym częścią oferty.

- Wymagany termin płatności za przedmiot zamówienia – 60 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

  - W ofercie Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty                 wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 60 % |
| Okres gwarancji | 40% |

- Sposób oceny kryteriów określa Załącznik Nr 3 do SWZ.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium 
o najwyższej wadze (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).

  - Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

  - Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym                         w dokumentach zamówienia (art. 252 ustawy Pzp).

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

  - W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako Kierownika Zamawiającego.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

  - Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

  - Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna                               z przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.

  - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 256  ustawy Pzp.

  - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 310 pkt 1) ustawy Pzp, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu 
o zamówieniu.

  - Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia                      w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255‒257 ustawy Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania 
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp (zakaz zawarcia umowy w przypadku wniesienia odwołania), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę (art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp).

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 do SWZ.

- Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

  - zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

- Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia, wnosi się w terminie:

  - 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

  - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i pkt 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Odwołanie zawiera dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis
w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

- Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

- Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

- Obowiazek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                                w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to                               w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. 
L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;

- kontakt do inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera 
w Toruniu:  iod@wszz.torun.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                       z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ:

- Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

- Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia – Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/5.

- Sposób oceny kryteriów – Załącznik Nr 3.

- Wykaz wykonanych dostaw – Załącznik Nr 4.

- Wzory umów – Załącznik Nr 5.

- Oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 6.

- Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 7.

............................................................

(zatwierdził kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona)

## Załącznik Nr 1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/25

dnia .....................................

O f e r t a

I. Dane Wykonawcy:

- Pełna nazwa.......................................................................................................................

- Adres (siedziba).................................................................................................................

............................................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

- Adres do korespondencji...................................................................................................

(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

- Telefon..........................................

- Fax................................................

- E-mail...........................................

- NIP……………………………….

- PESEL (dotyczy osób fizycznych)  …………………………….

- REGON…………………………..

- BDO ……………………………..

- Rodzaj Wykonawcy: ………………………………………………

(mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo,  jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)

- Adres e-mail i nr faksu na które Zamawiający będzie mógł składać zamówienia: ………….……………………….

(podać)

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na dostawę narzędzi chirurgicznych z podziałem na 5 zadań, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  ………………...

III. Cena przedmiotu zamówienia w PLN, zgodnie z wyliczeniem wynikającym ze sporządzonej specyfikacji cenowej.

Zadanie Nr  …….. ( wpisać nr zadania,  którego dotyczy oferta)

a) Cena netto ogółem: ........................słownie:............................................................................

wartość VAT: ................................. słownie: ..........................................................................

cena brutto ogółem: ......................... słownie: .......................................................................

b) Okres gwarancji: …………………

( określić: nie krócej niż 24 miesiące,  licząc  od dnia dostawy  do Zamawiającego przedmiotu umowy)

W przypadku składania oferty na większą  ilość zadań proszę o rozszerzenie Rozdziału IV druku oferta.

IV. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż w ciągu 30 dni na koszt własny wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego, licząc od daty zawarcia umowy.

V. Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy:…………

VI. Rok produkcji – nie wcześniej niż 2024r.

VI. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

VII. Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr  5 do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

VIII. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od dnia,                     w którym upływa termin składania ofert.

IX. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ przez Zamawiającego.

X. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

XI. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie⃰ / nie będzie⃰ prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj. ………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….………………  + ….. % VAT.

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XII. Inne informacje Wykonawcy:

w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwę firmy podwykonawcy):

……………………………………………………………………………………………………………

XIII. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu                      ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

XIV. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.......................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy, jeżeli umowę będzie podpisywał pełnomocnik, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo)

XV. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

.......................................................................................................................................................................

XVI. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

…….…………………………………………………………………………….………………………….

(wykazać załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)

……………………………………

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

* niepotrzebne skreślić

**przez określenie „godziny”, „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni 
(24 godziny / 1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane wg wymagań SWZ.

Załącznik Nr 2/1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/25

- Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa  - Zadanie Nr 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozszerzacz maciczny typu HEGAR śr.1mm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typu HEGAR śr.2mm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typu HEGAR śr.3mm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typu HEGAR śr.4mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typu HEGAR śr.5mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typu HEGAR śr.6mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typu HEGAR śr.7mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typu HEGAR śr.1,5mm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typu HEGAR śr.2,5mm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typu HEGAR śr.3,5mm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typu HEGAR śr.4,5mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typu HEGAR śr.5,5mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typu HEGAR śr.6,5mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki tkankowe, jelitowe typu BABCOCK-ATRAUMA, ząbkowane według wzoru DE BAKEY, szer. 9 mm, dł. 16 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki tkankowe, jelitowe typu BABCOCK, okienkowe, ząbkowane standardowo, szer. części roboczej 9 mm, dł. 16 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki hemostatyczne typu HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu HALSTED-MOSQUITO, proste, dł. 12,5 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, 1x2 zęby, dł.12,5 cm | 16 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do ligatury, bransze gładkie, proste, dł 9,5 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu LERICHE, proste, bardzo delikatne dł.15cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu LERICHE, zakrzywione, bardzo delikatne, dł. 15 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe typu PROVIDENCE, zagięte, dł. 14,5 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze otrzewnowe typu BABY-MIKULICZ, zagięte, zwężane w części proksymalnej bransz , 1x2 zęby, dł. 14 cm | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze otrzewnowe typu MIKULICZ, zakrzywione, zwężane w części proksymalnej bransz, 1x2 ząbki, dł. 18 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze otrzewnowe typu MIKULICZ, zakrzywione, 1x2 ząbki, dł. 20 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu ADSON, proste, dł. 18,5 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu ADSON, zakrzywione, 18,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu MOYNIHAN, zakrzywione, dł. 15cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki hemostatyczne typu PEAN, zakrzywione, delikatne, dł. 13 cm | 25 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki hemostatyczne typu MOSQUITO-DANDY, zakrzywienie odwrócone bocznie dł. 12 cm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu JACOBSON, lekko zakrzywione, bardzo delikatne, dł. 13 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu CRILE, 1x2 zęby, proste, dł. 14,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu CRILE-RANKIN, 1x2 zęby, proste, dł. 16 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu CRILE, zakrzywione, dł. 14,5 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł.18 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, zakrzywione 1x2 zęby, dł.18 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER , proste, 1x2 zęby, dł.13 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER.zakrzywione 1x2 zęby , dł. 13 cm | 25 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 20 cm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER,zakrzywione 1x2 zęby, dł. 22 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze hemostatyczne typu OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 22 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze opatrunkowe typu GROSS-MAIER, proste, żłobione, bez zapinki dł. całkowita 20cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze opatrunkowe typu GROSS-MAIER, proste, żłobione, bez zapinki dł. całkowita 25 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki hemostatyczne typu MICRO-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki hemostatyczne delikatne typu MICRO-MOSQUITO, proste, dł. 10 cm | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Klem jelitowy typu KOCHER-ATRAUMA, prosty, atraumatyczny, ze żłobieniem typu DE BAKEY, dł. 25cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, szerokość bransz roboczych 2mm, utwardzona wkładką węglową TC, uchwyt złocony, prosta, bransze częściowo fakturowane, rękojeść w części uchwytu żłobiona, dł. 14,5 cm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, szerokość bransz roboczych 2mm, utwardzona wkładką węglową TC, uchwyt złocony, prosta, bransze częściowo fakturowane, rękojeść w części uchwytu żłobiona, dł. 16 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, szerokość bransz roboczych 2mm, utwardzona wkładką węglową TC, uchwyt złocony, prosta, bransze częściowo fakturowane, rękojeść w części uchwytu żłobiona, dł. 18 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna typu POTTS-SMITH, delikatna, prosta, 1x2 zęby, szer. 1,5 mm, dł. 18 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 14,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, delikatna, prosta 1x2 zęby, śr. końcówki 1,5 mm, dł. 16 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, prosta,1x2 ząbki, szer.końcówki chwytnej 1,5 mm, dł. całkowita narzędzia 14,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, prosta,1x2 ząbki, szer.końcówki chwytnej 1,5 mm, dł. całkowita narzędzia 16 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, prosta,1x2 ząbki, szer.końcówki chwytnej 1,5 mm, dł. całkowita narzędzia 18cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna typu LUCAE, zagięta bagnetowo, śr. końcówki 2 mm, dł. 14 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna typu LUCAE, zagięta bagnetowo, śr. końcówki 1 mm, dł. 14 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna typu ADSON, prosta, delikatna, perforowana krzyżowo, utwardzona wkładką węglową TC, uchwyt złocony, szerokość bransz 1,5 mm, dł. 12 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna typu ADSON, prosta, delikatna, perforowana krzyżowo, utwardzona wkładką węglową TC, uchwyt złocony, szerokość bransz 1,5 mm, dł. 15 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna typu MODELL USA, szeroka, prosta, końcówka 3,5 mm, dł. 14,5cm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna typu STANDARD, prosta, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł.całkowita narzędzia 18 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna, naczyniowa, wąska, prosta, delikatna, szer. końcówki chwytnej 1,5 mm, dł. 16 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna, naczyniowa, wąska, prosta, delikatna, szer. końcówki chwytnej 1,5 mm, dł. 15 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna typu STANDARD ADSON, prosta, delikatna, 1x2 zęby, szer. końcówki chwytnej 1,5 mm, dł. 12 cm | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna typu MICRO ADSON, prosta, 1x2 zęby, szer. końcówki chwytnej 1mm, dł. 12 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna typu MC INDOE, prosta, delikatna, utwardzona wkładką węglową, uchwyt złocony, na branszach wzdłużne żebrowanie szer. końcówki chwytnej 1,5mm, dł. 15mm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, bardzo delikatna, prosta,z bolcem naprowadzającym, 1x2 ząbki, szerokość 1 mm, dł. 10 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzonek do skalpela nr. 3, prosty, dł.12,5 cm | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzonek do skalpela nr.4, prosty, dł. 13,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzonek do skalpela nr 3 L, przedłużony, dł. 21 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka językowa typu MAYO, lekko zagięta, półokrągła, tępa, dwustronna, dł. 17 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka językowa, lekko zagięta, półokrągła, tępa, dwustronna, dł. 14,5 cm | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do migdałków typu BLOHMKE, okienkowe, lekko zagięte, posiadające delikatne ząbki na górnych końcach bransz, dł. 20 cm | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Raspator do migdałków typu HURD, dwustronny, jedna końcówka zagięta, łopatkowa, druga końcówka zaokrąglona, szer. 7 mm, dł. całkowita narzędzia 22,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Raspator do migdałków typu HURD, dwustronny, jedna końcówka zagięta, łopatkowa, druga końcówka zaokrąglona, szer. 10mm, dł. całkowita narzędzia 22,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzie do zakładania pętli migdałkowych typu BRUENINGS, z uchwytem na trzy palce, dł. 28 cm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik nosowy typu HARTMANN, z kontrolą rozwarcia, fig.1, dł. 15cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik nosowy typu HARTMANN, z kontrolą rozwarcia, fig.2, dł. 15cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik nosowy typu HARTMANN-HALLE, z kontrolą rozwarcia , fig.00 ,dedykowany dla dzieci, dł. 15cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Elewator nosowy typu KILLIAN, delikatny, obustronny, ostro-tępy, rękojeść okrągła perforowana, dł. 18,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do sitowia typu WEIL-BLAKESLEY, proste, jedna bransza aktywna , szer.4,5mm, dł. części roboczej 12 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do sitowia typu WEIL-BLAKESLEY, zagięte do góry pod kątem 45 stopni, jedna bransza aktywna, szer. 4,5 mm, dł. części roboczej 12cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik dziecięcy typu POLITZER, fig.1, śr.zewnętrzna 3,0mm, śr.wewnętrzna 2,0mm, stalowy | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik dziecięcy typu POLITZER, fig.2, śr.zewnętrzna 4,0mm, śr.wewnętrzna 3,0mm, stalowy | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik dziecięcy typu POLITZER, fig.3, śr.zewnętrzna 5,0mm, śr.wewnętrzna 4,0mm, stalowy | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik uszny dziecięcy typu HARTMANN, stalowy, fig.1 śr. wewnętrzna. 2,0 mm, śr. zewnętrzna. 3,0 mm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik uszny dziecięcy typu HARTMANN, stalowy, fig.2 śr.wewnętrzna 3,0mm, śr zewętrzna. 4,0 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik uszny dla dorosłych typu HARTMANN stalowy fig.3, śr.wewnętrzna 4.0 śr. zewnętrzna 5,0 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik uszny dla dorosłych typu HARTMANN stalowy fig.4, śr.wewnętrzna 5,5 mm śr. zewnętrzna 6,5 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor do tchawicy typu ITERSON, tępy, 1zębny, dł. 16 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda rowkowa (motylkowa), dł. 13 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda rowkowa typu DOYEN, lekko zagięta, dł. całkowita 14,5 cm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Młotek typu HAJEK dwustronny, śr. główki 27 mm, waga główki 145 g, dł. 20 cm, rękojeść okrągła, pusta w środku | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Lusterko laryngologiczne z rękojeścią, fig.6, śr.22mm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Lusterko laryngologiczne z rękojeścią, fig.4, śr.18mm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do lusterka krtaniowego, dł. 10,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Lusterko laryngologiczne Fig.6, śr.22mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula uszna ssąca typu ROSEN (HOUSE) zagięta, zakończona mocowaniem LUER-LOCK, śr. 1,5mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula uszna ssąca typu ROSEN (HOUSE) zagięta, zakończona mocowaniem LUER-LOCK, śr. 2,0mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki uszne typu HARTMANN, górna bransza aktywna, bransze poprzecznie fakturowane (nie żłobione wzdłużnie), 1x2 ząbki, dł.trzonu 8,5 cm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki uszne typu HARTMAN -WULLSTEIN, górna bransza aktywna, bransze poprzecznie fakturowane, żłobione wzdłużnie , szerokość bransz 0,8x6mm, dł. trzonu 8,5cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki uszne typu HARTMANN, górna bransza aktywna,bransze fakturowane poprzecznie, dolna wzdłużnie żłobiona, dł.trzonu 8,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk uszny typu WAGENER,zakrzywiony pod kątem 90 stopni, krótki, zakończony kulką, dł. 14 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nóż uszny, sierpowaty typu PLESTER, dwukrawędziowy, bardzo delikatny, mocno zakrzywiony, dł.16 cm. | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nóż uszny do błony bębenkowej typu LUCAE, bagnetowy,ostrze płaskie w kształcie grota, rekojeść kanciasta, kwadratowa, dł.16 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżka do adenotomii typu BECKMANN fig. 3 dł.22cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżka do adenotomii typu BECKMANN, fig. 2 dł.22cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze tnące, nosowe, obrotowe o 360 st , proste, śr.4,5mm, długość części roboczej 18cm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze nosowe typu ANTRUM PUNCH, tnące wstecznie z lewej strony narzędzia, wielkość cięcia 2 x 5 mm, dł. robocza 13 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze nosowe typu ANTRUM PUNCH, tnące wstecznie z prawej strony narzędzia, wielkość cięcia 2 x 5 mm, dł. robocza 13 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiureta do zatok typu KUHN-BOLGER, łyżeczka owalna o wymiarach 6x3 mm zagięta pod katem 55 stopni, dł. 19 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk chirurgiczny do ran typu STANDARD, tępy, prosty, 2-zębny, rękojeść kanciasta, dł. 16,5 cm | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk chirurgiczny do ran typu STANDARD, tępy, delikatny, 2-zębny, rękojeść kanciasta, dł. 16 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk chirurgiczny, tępy, 4-zębny, dł. 16 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor automatyczny do ran typu WEITLANER-BABY, tępy, wyposażony w dwie pełne boczne łyżki, dł. 13 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor automatyczny do ran typu MILLIGAN, tępy, 3x3 zęby, dł. 13 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor automatyczny do ran typu CONE (ADSON-BABY), tępy, łamany, 3x4 zęby, dł. 14 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 3x4 zęby, tępy, dł. 20cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor atraumatyczny typu WEITLANER 5X6 zęby, tępy, dł. 25 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Raspator typu HAJEK-BALLENGER, dwustronny, końcówki tępe, półokrągłe, śr. 5,5mm, uchwyt okrągły z kanciastymi bokami, dł. 19 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podważka do przegrody nosowej typu FREER model USA, obustronna, ostro- tępa, bransze zakrzywione naprzemiennie, półkoliście , dł. 20 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Raspator z elewatorem typu FREER, obustronny, ostro-tępy bransze podgięte półkoliście, ułożone naprzemiennie szer. końcówek roboczych 3,5mm, uchwyt okrągły o kanciasty bokach , dł. 18.5 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Raspator typu MOLT, dwustronny, ostry, bransze podgięte półkoliście, ułożone naprzemiennie dł. 19 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podważka do przegrody nosowej typu FREER-JOSEPH, delikatna, obustronna, tępa, bransze lekko zakrzywione, dł. 20 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) typu FARABEUF, dł. 15 cm | 2 | zest. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) typu FARABEUF, dł. 12 cm | 3 | zest. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor typu LANGENBECK-GREEN, siodłowy,tępy wym. łopatki: 16x6mm, rekojeść plaska, perforowana krzyżowo, dł. 16 cm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor typu LANGENBECK-GREEN, siodłowy,tępy wym. łopatki: 25x6 mm, rekojeść plaska, perforowana krzyżowo, dł. 16 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor typu LANGENBECK-GREEN, siodłowy,tępy wym. łopatki: 11x13 mm, rekojeść plaska, perforowana krzyżowo, dł. 16 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk chirurgiczny do ran typu STANDARD, tępy, prosty, 3-zębny, rękojeść kwadratowa, dł. 16,5 cm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor tracheostomijny typu VOLKMANN, 4-zębny, tępy, rączka ażurowa, dł.11,5cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk chirurgiczny typu VOLKMANN, 4-zębny, ostry, rączka ażurowa, dł 11,5cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Hak do ran typu KOCHER, 6-zębny, tępy, bransze robocze o wym 15x30mm, rękojeść płaska, ażurowa, dł. 22,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk do ran, delikatny, 4-zębny, tępy, rękojeść kwadratowa, dł 16 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk chirurgiczny do ran typu STANDARD, ostry, prosty, 1-zębny, rękojeść kwadratowa, dł. 16,5 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor typu KOCHER- LANGENBECK, łopatka prostokątna o wym 35 x 8 mm, lekko podwinięta, rękojeść ażurowa, dł. 21,5 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Hak do ran typu KOCHER LANGENBECK, tępy, wym. łopatki 55x11 mm, rączka ażurowa, dł. 21,5cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor typu JACKSON, dwustronny, bransze podgięte półkoliście z jednej zakończony tępą łopatką, z drugiej zakończony hakiem dwuzębnym, dł. 17cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor typu BABY-SENN-MUELLER, dwustronny, jedna strona zakończona hakiem 3-zębnym, tępym, wym. 7x8 mm, druga strona zakończona hakiem 1-zębnym, wym. 22x7 mm, dł. 15,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor typu BABY-SENN-MUELLER, dwustronny, jedna strona zakończona hakiem 3-zębnym, ostrym, wym. 7x8 mm, druga strona zakończony hakiem 1-zębnym, wym. 22x7 mm, dł. 15,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Hak do ran typu VOLKMANN, ostry, 1-zębny, rączka ażurowa dł. 22 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Hak do ran typu VOLKMANN, tępy, 1-zębny, rączka ażurowa dł. 22 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor typu PARKER półokrągły, tępy, zestaw 2 haków, dł. 13,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk chirurgiczny typu VOLKMANN, 3-zębny, tępy, dł, rączka ażurowa, dł.11,5cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor automatyczny typu WEITLANER, 2x3 zęby, tępy, dł. 10,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor typu KOCHER- LANGENBECK, łopatka prostokątna o wym 25 x 6 mm, lekko podwinięta, rękojeść ażurowa, dł. 21,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor typu DESMARRES, łopatka siodłowa, rozm. łopatki 11mm, rękojeść kwadratowa dł.14 cm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk typu DESMARRES, łopatka siodłowa, rozm. łopatki 10mm, rękojeść kwadratowa dł.14 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retraktor delikatny samoutrzymujący się typu HEISS, 4x4 zęby, tępy, dł. 10 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone dł. 18 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzane wkładką węglową TC,ucha złocone, możliwość rozbudowy zestawu narzędziowego u tego samego Producenta o nożyczki w wersji podstawowej, z mikroząbkami oraz pokryte ceramiką ,dł. całkowita narzędzia 20 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, dodatkowo jedna bransza z mikroząbkami, ucha i ramiona nożyczek złocone do połowy długości, możliwość rozbudowy zestawu narzędziowego u tego samego Producenta o nożyczki w wersji podstawowej, z samymi mikroząbkami, z samą wkładką węglowa TC , pokryte ceramiką, ze szlifem falistym oraz kombinacjami tych rozwiązań dł. całkowita narzędzia 18 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki operacyjne typu GRAZIL zagięte, ostro-tępe, smukły wzór, dł. 14,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone dł. 14,5 cm | 7 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM-FINO, delikatne, smukłe, zakrzywione tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone dł. całkowita narzędzia 18 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM zakrzywione, tępo-tępe, górna bransza z mikroząbkami posiadająca wygrawerowany standard wykonania narzędzia, dolna bransza ze specjalnym smukłym profilem, zmniejszającym traumatyzację tkanek , obie bransze zwężane , nożyczki pokryte specjalna tytanizowaną powłoką twardą PVD ( fizyczne osadzanie z fazy gazowej) , dodatkowo, oprócz powłoki pasywnej zabezpieczającą przed korozją , w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką, dł 14,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM zakrzywione, tępo-tępe, górna bransza z mikroząbkami posiadająca wygrawerowany standard wykonania narzędzia, dolna bransza ze specjalnym smukłym profilem, który zmniejsza traumatyzację tkanek , obie bransze zwężane , nożyczki pokryte specjalna tytanizowaną powłoką twardą PVD ( fizyczne osadzanie z fazy gazowej) , dodatkowo, oprócz powłoki pasywnej zabezpieczającą przed korozją , w kolorze innym niż stalowy i czarny, połączone śrubą pokrytą specjalną czarną powłoką, dł 18 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Imadło do szycia typu HEGAR- BAUMGARTNER, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0.5mm szer. 2,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł.całkowita 14 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Imadło do szycia typu DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,3 mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dł całkowita 16 cm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Imadło do szycia typu DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,3 mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dł.całkowita 18 cm | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Imadło do szycia typu MAYO-HEGAR, proste, bransze fakturowane krzyżowo, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm, szer. 3,0 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł 18 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Imadło do szycia typu CRILE-WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm.0,4mm, szer. 2mm, gęstość żebrowania 3600 tpsi, dł.całkowita 15 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Raspator typu LANGENBECK, zaokrąglony, tępy, lekko zakrzywiony, szer. 8 mm, dł. 20cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Elewator typu LANGENBECK, zaokrąglony, tępy, lekko zakrzywiony, szer. 10 mm, dł. 20cm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podważka kostna, lekko wygięta, szer. końcówki 5 mm, dł. 15 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podważka kostna, lekko wygięta, szer. końcówki 7 mm, dł. 15 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Raspator typu LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, ostry rękojeść pełna, szer. branszy roboczej 5mm, dł. całkowita narzędzia 21,5 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Raspator typu LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, ostry, rękojeść pełna, szer. branszy roboczej 10mm, dł. całkowita narzędzia 21,5 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Raspator typu LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, ostry, rękojeść pełna, szer. branszy roboczej 15mm, dł. całkowita narzędzia 21,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Raspator typu LAMBOTTE, lekko zakrzywiony,ostry, rękojeść pełna, szer. branszy roboczej 20mm, dł. całkowita narzędzia 21,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Raspator typu LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, ostry, rękojeść pełna, szer. branszy roboczej 25mm, dł. całkowita narzędzia 21,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Odgryzacz kostny typu HARTMANN, zakrzywiony, bransze łyżeczkowe lekko odgięte, z kontrolą docisku, dł całkowita narzędzia 18,5cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Odgryzacz kostny typu OLIVECRONA, bransze łyżeczkowe odgięte, grube mocne, rękojeść perforowana, z kontrolą docisku, dł. 20cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Odgryzacz kostny typu ROTTGEN-RUSKIN, z systemem podwójnej dźwigni, bransze lekko bocznie zakrzywione, z kontrolą docisku, szer. 6 mm, dł. 24 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze płaskie do zaginania drutu z systemem dźwigni pozwalającej na pracę przy niedużym nacisku na bransze, jedna bransza z wzdłużnym wyżłobieniem do drutu, dł. 18,5 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżka kostna typu VOLKMANN, główka owalna, fig.00, szer. 4,4 mm, rączka żłobiona wzdłużnie, pusta w środku, dł. całkowita narzędzia 17 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilnik kostny typu MILLER, obustronny, części robocze lekko zakrzywione, wym. 6x21/7x31 mm, rączka owalna, pełna, dł.18 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilnik kostny typu PUTTI, prosty , obustronny,końcówki lekko podgięte, zwężające się spiczasto, dł. 30cm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, szer.4 mm, dł. 17 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, szer.6 mm, dł. 17 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, szer.8 mm, dł. 17 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, szer.10 mm, dł. 17 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, szer.12 mm, dł. 17 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Osteotom typu MINI-LAMBOTTE, prosty, szer.15 mm, dł. 17 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Młotek ortopedyczny typu BERGMANN, w całości metalowy, śr. główki 30 mm, waga główki 300 gr, dł. całkowita narzędzia 23,5 cm, | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze płaskie do zaginania drutu, z systemem podwójnej dźwigni, dł. 18 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyce kostne typu LISTON, bransze zakrzywione, wyposażone w sprężyne w rękojeści, dł.17cm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do cięcia drutu, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, dedykowane do cięcia drutu miękkiego o śr. do 3,0 mm oraz twardego do 2,5 mm, z kontrolą docisku, system podwójnej dźwigni, dł. 22 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do cięcia drutów, dedykowane do drutów twardych o średnicy 2 mm i drutów miękkich o średnicy 2mm, dł. 16 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze płaskie do drutów kostnych , szczęki z bruzdowaniem ukośnym krzyżowym, dł. 17cm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podbijak kostny, prosty, średnica. główki 3mm z nacięciami krzyżowymi, dł. 16cm, rękojeść fakturowana | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podbijak kostny, prosty, średnica. główki 5mm z nacięciami krzyżowymi, dł. 16cm, rękojeść fakturowana | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podbijak kostny, prosty, średnica. główki 7mm z nacięciami krzyżowymi, dł. 16cm, rękojeść fakturowana | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podbijak kostny, prosty, średnica. główki 9mm z nacięciami krzyżowymi, dł. 16cm, rękojeść fakturowana | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzie typu KERRISON, tnące pod kątem 90 st. szer. zgryzu 4mm dł. ramienia 8,5 cm, uchywt z kontrolą docisku, dł. całkowita narzędzia 20 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzie typu KERRISON, tnące pod kątem 90 st. szer. zgryzu 3mm dł. ramienia 8,5 cm, uchywt z kontrolą docisku, dł. całkowita narzędzia 20 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyce kostne typu LISTON, proste, sprężyna w rękojeści, dł. 14 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyce kostne typu LISTON, proste, sprężyna w rękojeści, dł. 17 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyce kostne typu LISTON, proste, sprężyna w rękojeści, dł. 20 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze tnące do kości typu BOHLER, proste, wyposażone w system dźwigni, sprężyna w rękojeści łącząca oba ramiona, dł. 15 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do zaginania drutu, ze specjalnym rowkowaniem półokrągłych bransz oraz systemem dźwigni, dł. 18 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Miska chirurgiczna ze stali nierdzewnej, okrągła z rantem, typ B6 , wym.111x56mm, poj. 0,40 L | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Miska chirurgiczna ze stali nierdzewnej, okrągła, wym. 80X40mm, poj 0,14 L | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kubek medyczny z rantem, wykonany ze stali chirurgicznej z podziałką, pojemność 25ml | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kubek medyczny, wykonany ze stali chirurgicznej z podziałką, pojemność 50cc | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula ssąca typu FRAZIER (FERGUSSON) z przyłączem LUER, zakrzywiona, z sondą oraz uchwytem na palec z otworem odcinającym, śr. 3,3 mm, Charr./Fr. 10, długość od zakrzywienia 9 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula ssąca typu FRAZIER (FERGUSSON) z przyłączem LUER, zakrzywiona, z sondą oraz uchwytem na palec z otworem odcinającym, śr. 3 mm, Charr./Fr. 9, długość od zakrzywienia 11 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula ssąca typu FRAZIER, zakrzywiona, oznaczona kalibracja 5-9 cm, śr.2,0 mm (6 Charr./Fr.), z kontrolą ssania, dł. części roboczej 10 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula ssąca typu FRAZIER, zakrzywiona, oznaczona kalibracja 5-9 cm, śr.2,5 mm (8 Charr./Fr.), z kontrolą ssania, dł. części roboczej 10 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula ssąca typu FRAZIER, zakrzywiona, oznaczona kalibracja 5-9 cm, śr. 3,3 mm (10 Charr./Fr.), z kontrolą ssania, dł. części roboczej 10 cm | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zacisk naczyniowy typu DIEFFENBACH, prosty, dł. części roboczej 6 cm | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zacisk naczyniowy typu DIETHRICH z atraumatycznym ząbkowaniem De Bakey, prosty, dł. robocza 14 mm, dł.całkowita 5,1 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwjającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na 2 filtry (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego z zakresu 6 kolorów - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu . Wymiary 580x280x150 mm (+/- 2 mm) | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwjającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na 2 filtry (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego z zakresu 6 kolorów - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu . Wymiary 580x280x200 mm (+/- 2 mm) | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwjającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na filtr (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego z zakresu 6 kolorów - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu . Wymiary 465x280x135mm (+/- 2 mm) | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwjającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na filtr (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego z zakresu 6 kolorów - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu . Wymiary 465x280x150 mm (+/- 2 mm) | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletny kontener typu MINI do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwjającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na filtr (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego z zakresu 6 kolorów - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu. Wymiary 300x140x40mm (+/- 2 mm) | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletny kontener typu MINI do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwjającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na filtr (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego z zakresu 6 kolorów - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu. Wymiary 300x140x70mm (+/- 2 mm) | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletny kontener typu MINI do przechowywania i sterylizacji narzędzi, z systemem zatrzaskowym stalowym, umożliwjającym zaplombowanie kontenera. Pokrywa perforowana ,aluminiowa z uchwytem na filtr (możliwość stosowania filtrów: jednorazowych lub teflonowych do min.1200 cykli sterylizacji), z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni i pokrytymi silikonową nakładką antypoślizgową, wanna nieperforowana, kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego z zakresu 6 kolorów - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu. Wymiary 300x140x100mm (+/- 2 mm) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sito-kosz druciany do sterylizacji z rączkami chowanymi do wewnątrz, wyposażony w min.2 poprzeczne wzmocnienia dna, o wymiarach 485x255x100 mm (+/- 2 mm) | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sito-kosz druciany do sterylizacji z rączkami chowanymi do wewnątrz, wyposażony w min.2 poprzeczne wzmocnienia dna, o wymiarach 485x255x50mm (+/- 2 mm) | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sito-kosz druciany do sterylizacji z rączkami chowanymi do wewnątrz, wyposażony w min.2 poprzeczne wzmocnienia dna, o wymiarach 485x255x70 mm (+/- 2 mm) | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sito-kosz druciany do sterylizacji z rączkami chowanymi do wewnątrz, wyposażony w min.2 poprzeczne wzmocnienia dna, o wymiarach 405x255x70mm (+/- 2 mm) | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sito-kosz druciany do sterylizacji z rączkami chowanymi do wewnątrz, wyposażony w min.2 poprzeczne wzmocnienia dna, o wymiarach 405x255x50 mm (+/- 2 mm) | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sito-kosz druciany do sterylizacji z rączkami chowanymi do wewnątrz, wyposażony w min.2 poprzeczne wzmocnienia dna, o wymiarach 405x255x100 mm (+/- 2 mm) | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sito-kosz druciany do sterylizacji z rączkami chowanymi do wewnątrz, wyposażony w min.2 poprzeczne wzmocnienia dna, o wymiarach 265x120x45mm (+/- 2 mm) | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 480x220mm | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 380x220mm | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Mata silikonowa typu "jeżyk", wymiary 300 x 140 mm | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością graweru do 14 znaków, kolor do wyboru przez Zamawijącego z zakresu 6 kolorów - identyfikacja przez kolorystyczne kodowanie zestawu | 96 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr teflonowy, okrągły , dedykowany do systemu oferowanych kontenerów przez jego Producenta , do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych dedykowany do 1200 cykli sterylizacji, śr. filtra 19 cm | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr teflonowy, dedykowany do systemu oferowanych kontenerów o wymiarach 300x 140mm przez jego Producenta ,do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych dedykowany do 1200 cykli sterylizacji. Filtr o wym 215mm x 95mm, op - 1szt. | 40 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze krtaniowe, śr. bransz 4mm, dł. części roboczej 23cm. Bransze łyżeczkowe (miseczkowe) ostre, tnące, proste | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze krtaniowe, śr. bransz 4mm, dł. części roboczej 23cm. Bransze łyżeczkowe (miseczkowe) ostre, tnące, zakrzywione w prawo | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze krtaniowe, śr. bransz 4mm, dł. części roboczej 23cm. Bransze łyżeczkowe (miseczkowe) ostre, tnące, zakrzywione w lewo | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki do mikrolaryngoskopii proste, ostro-ostre, jedna bransza ruchoma, śr. trzonu 2mm, dł. 23cm, nieobrotowe, aktywacja ostrza palcem wskazującym. | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki do mikrolaryngoskopii ostro-ostre, jedna bransza ruchoma, zagięta w prawo, śr. trzonu 2 mm, dł. 23 cm, nieobrotowe, aktywacja ostrza palcem wskazującym. | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki do mikrolaryngoskopii ostro-ostre, jedna bransza ruchoma, zagięta w lewo, śr. trzonu 2 mm, dł. 23 cm, nieobrotowe, aktywacja ostrza palcem wskazującym. | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze biopsyjne do mikrolaryngoskopii, bransze łyżeczkowe, jedna bransza aktywna, śr. trzonu 2 mm, dł. 23 cm, nieobrotowe, proste, aktywacja palcem wskazującym | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze biopsyjne do mikrolaryngoskopii, zagięte w prawo bransze łyżeczkowe, górna bransza aktywna,nieobrotowe, proste, aktywacja ostrza palcem wskazującym śr. trzonu 2 mm, dł. 23 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze biopsyjne do mikrolaryngoskopii, zagięte w lewo, bransze łyżeczkowe, jedna bransza aktywna, śr. trzonu 2 mm, dł. 23 cm, nieobrotowe, proste, aktywacja palcem wskazującym | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do mikrolaryngoskopii, proste, bransze łyżeczkowe, górna bransza aktywna, owalne o wym. 2x3 mm, aktywacja ostrza palcem wskazującym , śr. 2 mm, dł. 23cm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik nosowy typu KILLIAN, fig. 1, dł. łopatki 40 mm, dł. 14 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik nosowy typu KILLIAN, fig. 2, dł. łopatki 55 mm, dł. 14 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik nosowy typu KILLIAN, fig. 3, dł. łopatki 75 mm, dł. 14 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik nosowy typu KILLIAN, fig. 4, dł. łopatki 90 mm, dł. 14 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik nosowy typu KILLIAN, fig. 2, dł. łopatki 55 mm, z możliwością podłączenia światłowodu, dł 14 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………………………………

UWAGA: Wszystkie narzędzia chirurgiczne i kontenery pochodzące od jednego producenta.

Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów narzędzi w zakresie +/- 2%,

Załącznik Nr 2/2

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/25

- Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa  - Zadanie Nr 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO REPOZYCJI KOŚCI JARZMOWEJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hak operacyjny typu kocher jednozębny ostry długość 220 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Hak operacyjny typu volkmann jednozębny ostry długość 220 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do opatrunków proste 145 mm z zamkiem | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typu halsted-mosquito odgięte długość 125 mm delikatne, skok ząbków 0,6 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typu crille-wood z zapadką długość 145 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne odgięte typu mayo długość 140 mm ostrza tępo tępe | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta atraumatyczna prosta typu adson-brown długość 120 mm ostra z dwoma rzędami ząbków wymiary końca szczęk 3x2mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | kosz stalowy (z arkusza stali nierdzewnej) perforowany, z uchwytami i nóżkami z tworzywa sztucznego, o wymiarach 243x253x56mm (+/-2mm) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x120mm (+/-2mm) wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywa w kolorze niebieskim o wymiarach 298x281x36 mm (+/-2mm), wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm, wyposażona w wymienny filtr z ptfe na min. 5000 cykli sterylizacyjnych zabezpieczony od zewnątrz stalowymą atrapą | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Perforowana mata silikonowa bez jeża do koszy 1/2 o wymiarach 240mm x 250 mm (+/-2mm) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAW DO OSTEOSYNTEZY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hak operacyjny typu langenbeck 43x13 mm długość 230 mm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Hak operacyjny typu farabeuf mały dwustronny długość 125 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 25x10 mm i 32x12mm oraz 22x10mm i 28x12 mm | 2 | zest. |  |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk operacyjny delikatny trójzębny tępy 4,5x7,0mm długość 165 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk operacyjny delikatny czterozębny tępy 4,5x 9,5 mm długość 165 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Hak operacyjny typu kocher jednozębny ostry długość 220 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk galazkowy do trzymania tkanek miękkich dł. 220mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka językowa dwustronna szerokość 19/23mm, dł 140mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Młotek ortopedyczny typu hajek waga 135 g, średnica głowicy 27 mm dł. 220 mm. | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dłuto kostne płaskie typu partsch dł. 140 mm szerokość 4 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dłuto kostne rowkowe typu partsch dł. 140 mm szerokość 4 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Osteotom szerokość 4 mm dł. 140 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Osteotom szerokość 6 mm dł. 140mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwustronny raspator ergoperio typu molt dł. 180mm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podwójna łyżeczka typu lucas dł. 180mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do kości typu dingmann dł 185mm szczęki zabkowane zakończone kocherem | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Odgryzacz kostny typu luer odgięty dł.155mm. | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do otrzewnej typu mikulicz odgięte długość 205 mm końcówka robocza 1x2 ząbki | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typu rochester-pean odgięte długość 160 mm skok ząbków 0,9 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typu rochester-pean proste długość 185 mm skok ząbków 0,9 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typu crile baby odgięte długość 140 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typu baby-crille-wood z zapadką długość 150 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typu de'bekey z zapadką długość 165 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typu baumgartner długość 145 mm z zapadka dolna szczęki proste ząbkowane krzyżowo 0,5 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki jelitowe typu baby-allis długość 130 mm. Proste, 4 x 5 ząbków, ząbki ostre | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typu halsted-mosquito odgięte, długość 125 mm, delikatne skok ząbków 0,6 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne odgięte typu jameson-werber długość 130 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne odgięte typu mayo długość 140 mm ostrza tępo tępe | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna typu micro-adson prosta długość 150 mm końcówka robocza 1/2 ząbki delikatna | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 160 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Upychacz szwów retrakcyjnych delikatny dł. 175mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz stalowy (z arkusza stali nierdzewnej) perforowany, z uchwytami i nóżkami z tworzywa sztucznego, o wymiarach 243x253x56mm (+/- 2mm) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x120mm (+/- 2mm) wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywa w kolorze niebieskim o wymiarach 298x281x36 mm, (+/- 2mm) wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm, wyposażona w wymienny filtr z ptfe na min. 5000 cykli sterylizacyjnych zabezpieczony od zewnątrz stalowymą atrapą | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Perforowana mata silikonowa bez jeża do koszy 1/2 o wymiarach 240mm x 250 mm (+/- 2mm) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAW ZĄB ZATRZYMANY 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hak operacyjny typu farabeuf duży dwustronny długość150 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 23x16 mm i 28x16mm oraz 20x16mm i 24x16 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Hak operacyjny typu langenbeck 43x13 mm długość 230 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozwieracz policzkowy typu minnesota modyf. 20x22mm dł.160mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do otrzewnej typu mikulicz odgięte długość 205 mm końcówka robocza 1x2 ząbki | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typu rochester-pean odgięte długość 160 mm skok ząbków 0,9 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typu rochester-pean proste długość 185 mm skok ząbków 0,9 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typu baby-crille-wood z zapadką długość 150 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typu crile baby odgięte długość 140 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwustronna łyżeczka typu lucas (szpatuła/płaskałopatka) dł. 180mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne odgięte typu jameson-werber długość 130 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne odgięte typu mayo długość 140 mm ostrza tępo tępe | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozwieracz szczęk dł 125mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwustronny raspator ergoperio typu molt dł. 180mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Raspator/elewator typu glickman, #1, dł. 185mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Upychacz szwów retrakcyjnych delikatny dł. 175mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna typu micro-adson prosta długość 150 mm końcówka robocza 1/2 ząbki delikatna | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 160 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna średnioszeroka odgięta długość 140 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka językowa dwustronna szerokość 19/23mm, dł 140mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozpieracz językowy ergoplant z powlekaną rękojeścią dł.190mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Lusterko ustne typu rhodium śr.22mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt lusterka do jamy ustnej, rękojeść sześciokątna, ryflowana , dł. 135mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typu crile baby proste długość 140 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz stalowy (z arkusza stali nierdzewnej) perforowany, z uchwytami i nóżkami z tworzywa sztucznego, o wymiarach 243x253x56mm (+/- 2mm) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x120mm (+/- 2mm) wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywa w kolorze niebieskim o wymiarach 298x281x36 mm, (+/- 2mm) wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm, wyposażona w wymienny filtr z ptfe na min. 5000 cykli sterylizacyjnych zabezpieczony od zewnątrz stalowymą atrapą | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Perforowana mata silikonowa bez jeża do koszy 1/2 o wymiarach 240mm x 250 mm(+/- 2mm) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAW DO ZATOKI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hak operacyjny typu crile długość 110 mm dwustronny wymiary łopaty 11x4 mm drugiej 19x6 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Młotek ortopedyczny typu hajek waga 135 g, średnica głowicy 27 mm dł. 220 mm. | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dłuto kostne płaskie typu partsch dł. 140 mm szerokość 4 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dłuto kostne rowkowe typu partsch dł. 140 mm szerokość 3 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dłuto kostne rowkowe typu partsch dł. 140 mm szerokość 5 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Raspator/elewator typu glickman, #1, dł. 185mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwustronny raspator ergoperio typu molt dł. 180mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwustronna łyżeczka typu lucas (szpatuła/płaskałopatka) dł. 180mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka językowa dwustronna szerokość 19/23mm, dł 140mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki jelitowe typu baby-allis długość 130 mm proste 4 x 5 ząbków ząbki ostre | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne odgięte typu jameson-werber długość 130 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne odgięte typu mayo długość 140 mm ostrza tępo tępe | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typu baby-crille-wood z zapadką długość 150 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typu crile baby odgięte długość 140 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 160 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna typu micro-adson prosta długość 150 mm końcówka robocza 1/2 ząbki delikatna | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do kostki sitowej typu weil-blakesley proste szerokość 4,2 mm dł. 120 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do kostki sitowej typu weil-blakesley zakrzywione w górę szerokość 4,2 mm dł. 110 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Odgryzacz kostny typu luer odgięty dł.155mm. | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Upychacz szwów retrakcyjnych delikatny dł. 175mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwignia dwustronna typu obwegeser-freer ostro/tępa szer. 6mm dł. 210mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typu crile baby proste długość 140 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozpieracz językowy ergoplant z powlekaną rękojeścią dł.190mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka językowa typu weder okienkowa #1, dł. 125mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka językowa typu weder okienkowa #2, dł. 125mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozwieracz szczęk dł 125mm | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz stalowy (z arkusza stali nierdzewnej) perforowany, perforacja dna i boków o kształcie kwadratowym, z uchwytami i nóżkami z tworzywa sztucznego, o wymiarach 243x253x56mm ( +/- 2mm) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x120mm ( +/- 2mm)wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokrywa w kolorze niebieskim o wymiarach 298x281x36 mm, ( +/- 2mm)wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm, wyposażona w wymienny filtr z ptfe na min. 5000 cykli sterylizacyjnych zabezpieczony od zewnątrz stalowymą atrapą | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Perforowana mata silikonowa bez jeża do koszy 1/2 o wymiarach 240mm x 250 mm ( +/- 2mm) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplikator tytanowych klipsów naczyniowych w rozmiarze "s"do aplikacji w warunkach chirurgii klasycznej, kompatybilny z oferowanymi zaciskami naczyniowymi, dł. 203 mm, szczęki zagięte pod kątem 25 st., zaopatrzony w sprężynkę między branszami narzędzia, kodyfikowany poprzez powleczenie na uchach aplikatora (w kolorze żółtym - tożsamym z kodyfikacją klipsów, któym jest dedykowany | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Klipsy tytanowe rozmiar s (małe) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości, karbowane od wewnątrz romboidalnie. wymiary: długość 3,1 mm, rozwartość ramion: 4 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 x 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 3,7mm, kompatybilne z pojedynczo ładowaną klipsownicą, pakowane 30 x 6 klipsów. | 1 | op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydajny, płynny koncentrat do przygotowania roztworu służącego do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz wyrobów i urządzeń medycznych o krótkim czasie działania, koncentrat oparty o alkiloaminy bez aldehydów, qav, pochodnych fenolowych, o doskonałych właściwościach (bakteriobójczych, drożdżobójczych) wg.dghm1)/vah2) oraz działający na wirusy otoczkowe (hbv, hcv, hiv), vaccinia wg. dvv/rki, prątki gruźlicy (m. terrae) wg. dghm/vah, en14348, en14563, adeno wg. en, polyoma wg. en14476, bakterie wg. en13727, en14561, grzyby (candida albicans), wg. en13624, en14562, umożliwiający również zastosowanie do mycia i dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych, zapewniający trwałość nieużywanego roztworu przez 7 dni, gwarantujący możliwość pozostawienia narzędzi w roztworze do 72h, posiadający rekomendację producenta oferowanego przez wykonawcę instrumentarium chirurgicznego, konfekcjonowany w kanistrze o poj. 5 l | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………………………………

UWAGA: Wszystkie narzędzia chirurgiczne i kontenery pochodzące od jednego producenta.

Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów narzędzi w zakresie +/- 2%,

Załącznik Nr 2/3

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/25

- Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa  - Zadanie Nr 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dwustronna skrobaczka typu buser z jednej strony prosta zakończona grotem, z drugiej strony odgięta zakończona szpatułą, dł. 185mm, uchwyt z peek, okrągły, z ergonomicznymi wyżłobieniami dodatkowo rowkowanymi w tzw. kształcie piłeczek golfowych | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikropęseta bagnetowa typu yasargil, szer. bransz 0,6 mm, dł. 240mm, uchwyt płaski z okrągłą perforacją na palce | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozwieracz policzkowy typu minnesota modyfikowany, wymiary łyżki 20x22 mm, dł. 160 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne proste ze spłaszczonymi branszami typ deaver ostro tępe długość 145 mm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne odgięte ze spłaszczonymi branszami typu deaver ostro tepe długość 145 mm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze protetyczne do cięcia drutu, boczne, ostrza napawane sterlitem, dedykowane do drutu miękkiego o śr. max. 1,5 mm oraz drutu twardego o śr. max. 1,0 mm, rękojeści złocone dla identyfikacji wzmocnienia twardości ostrzy, dł. 140 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta dentystyczna typu london-college, ząbkowana 150mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwustronny raspator ostro tępy typu freer dł. 190mm, uchwyt z peek, okrągły, z ergonomicznymi wyżłobieniami dodatkowo rowkowanymi w tzw. kształcie piłeczek golfowych | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwustronne narzędzie do modelowania typu hollenback fig. 3, dł. 175 mm, uchwyt z peek, sześciokątny, z ergonomicznymi wyżłobieniami | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka językowa, szerokość 16 mm, dł 145 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne proste tępo-ostre długość 145 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne odgięte tępo- ostre długość 145 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne proste długość 120 mm ostrza ostro- ostre | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne odgięte długość 120 mm ostrza ostro- ostre | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne proste długość 130 mm ostrza ostro- ostre | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne odgięte długość 130 mm ostrza ostro- ostre | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki opatrunkowe odgięte typ lister długość 115 mm jedno ostrze z kulką | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 130 mm | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typu de bakey odgięta 40 stopni szerokość pyszczka 2mm dł. 150 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typu crille-wood z zapadką długość 145 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typu hegar-mayo z zapadką długość 150 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typu hegar-mayo z zapadką długość 185 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze zębowe typu vide anatomica #33a do dolnych korzeni z wąskimi dziobami | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze zębowe typu vide anatomica #33 do dolnych korzeni, siekaczy i przedtrzonowców | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwignia do usuwania górnych korzeni typu warwick-james prosta | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwignia do usuwania korzeni typu hylin prosta szer. 3,0mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwignia do usuwania korzen typu hylin prosta szer. 4,5mm | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwignia do usuwania górnych korzeni typu white, prosta | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwignia do usuwania górnych korzeni typu white, zakrzywiona | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwignia do usuwania górnych korzeni typu heidbrink wąska, ostra, prosta | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwignia do usuwania dolnych korzeni typu heidbrink zakrzywiona lewostronnie | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwignia do usuwania dolnych korzeni typu heidbrink zakrzywiona prawostronnie | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dźwignia do usuwania górnych korzeni typu coleman london hospital prosta, rękojeść moletowana, spłaszczona, łezkowata | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwustronna szpatułka sztywna szer. 2,5mm, dł. 175 mm, uchwyt z peek, sześciokątny, z ergonomicznymi wyżłobieniami | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………………………………

UWAGA: Wszystkie narzędzia chirurgiczne pochodzące od jednego producenta.

Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów narzędzi w zakresie +/- 2%,

Załącznik Nr 2/4

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/25

- Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa  - Zadanie Nr 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kleszczyki wielorazowe do usuwania wkładek wewnątrzmacicznych z karbowanymi szczękami na końcu,wykonane z certyfikowanej stali chirurgicznej, możliwość sterylizacji w wszystkich systemach . Długość całkowita 200 mm. | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze biopsyjne typu Tischler ze szczękami typu aligator, z jednym dużym pierścieniem (Mini-Baby) 3x5mm, Długość całkowita 270 mm. | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielorazowe stalowe kleszczyki do pobierania wycinków z szyjki macicy typu Tischler Kevorkian, Długość części pracującej 22 cm. Pobierające wycinek o wymiarach: długość 9 mm, szerokość 3 mm. | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki typu Schumacher 240 mm do wykonywania biopsji, Pobierające wycinek o wymiarach: 4 mm | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne typu Eppendorf , kształt kopułki, Długość całkowita 200 mm. Pobierające wycinek o wymiarach: 4x8 mm. | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kulociąg typu Pozzi, ostre wygięte zęby skierowane do wewnątrz, Długość całkowita 250 mm. | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | # Wziernik ginekologiczny typu Cusco # metalowy,blokada śrubowa ,wykonany z # wysokiej jakości stali nierdzewnej w podanych # rozmiarach: ### - 85x19mm – 2 szt. - 90x36mm – 2 szt. - 100x24mm– 2 szt. - 100x32mm– 2 szt. - 110x37mm – 2 szt. | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrobaczka fenestrowana biopsyjna typu Kevorkian-Young do pobierania materiału z szyjki macicy, Długość całkowita – 300mm, wymiar końcówki 3x12 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze naczyniowe typu Pean tzw. Rochester-Pean , proste, Dlugość całkowita – 200mm, materiał stal nierdzewna | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wziernik ginekologiczny sterylny dwułyżkowy – rozmiar M | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne typu Tischler-Baby (Mini-Baby Tischler 20 cm (2.3 x 4 mm) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki ginekologiczne okienkowe – dł 27 cm. | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw rozszerzadeł ginekologicznych typu HEGAR | 2 | zest. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pean krzywy- 16 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne proste – 14 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sonda ginekologicza typu Sims z podziałką – końcówka 4 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………………………………

UWAGA: Wszystkie narzędzia chirurgiczne pochodzące od jednego producenta.

Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów narzędzi w zakresie +/- 2%,

Załącznik Nr 2/5

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/25

- Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa  - Zadanie Nr 5

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Jednostka miary | Nazwa producenta nr katalogowy, /podać/ | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Narzędzie z ruchomą igłą 1/2, Ø igły 2,5 cm zestaw zawierający wziernik typu Sims z wcięciem , narzędzie wykonane z certyfikowanej stali chirurgicznej, wykorzystywane w pochwowych operacjach do suboptymalnej fiksacji wypadającego narządu rodnego w technice SSLF, możliwość sterylizacji każdą metodą | 2 | zest. |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………………………………

Załącznik Nr 3

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/25

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, sposób oceny

1. Przeliczenie w kryterium „ceny“

Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

PKT  =    ----------------------------------------------------  x  100 x 60%

Cena oferty badanej

3. Przeliczenie w kryterium okresu gwarancji

Okres gwarancji oferty badanej

PKT  =    -------------------------------------------------------------    x  100 x 40%

Najdłuższy okres gwarancji spośród nieodrzuconych ofert

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg ww. kryteriów.

Załącznik Nr 4

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/25

WYKAZ WYKONANYCH WCZEŚNIEJ DOSTAW

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Przedmiot dostawy | Okres realizacji | Wartość brutto dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie ............ szt.

....................................						  ......................................

data								      podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5/1

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/25

WZÓR UMOWY ................./2025

zawarta w dniu ........................... r. w ............................... pomiędzy:

....................................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON :  ...............................................   NIP :  .................................. BDO:  ..................................

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ........................................,

reprezentowanym przez:

............................................................... – ...................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

............................................................... – ....................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

a

....................................................................................................................................................................

(pełna nazwa zamawiającego)

....................................................................................................................................................................

(adres siedziby zamawiającego)

REGON :  ...............................................   NIP :  .................................. BDO: ……………..…

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .........................................,

reprezentowanym przez:

............................................................... – ...................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

............................................................... – ....................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „ustawą Pzp”, postępowania w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę ……………………………, zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi:

2.1 specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Załącznik Nr …..

  - integralną część niniejszej umowy stanowi porozumienie o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu im. L. Rydygiera  dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. BHP – Załacznik Nr 5a.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości  i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………………….. r.

- Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, tj. niepowystawowy i nieregenerowany.

§ 2

- Termin realizacji przedmiotu umowy: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż w ciągu 30 dni na koszt własny wraz z instrukcją obsługi 
i kartą gwarancyjną w języku polskim do siedziby Zamawiającego, licząc od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty do przeszkolenia u Zamawiającego lekarzy i instrumentariuszki Zamawiającego w zakresie  posługiwania się dostarczonym instrumentarium. Miejsce i termin szkolenia uzgodnione zostaną z Koordynatorem Oddziału po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu  nienależytego transportu i powstałych strat.

- Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 2 dni od dnia dostawy, w przypadku jego niezgodności z oferowanym w ofercie, na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.

- Strony zgodnie postanawiają, że niezgodność któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy z ofertą złożoną przez Wykonawcę, postanowieniami umowy bądź SWZ rozumiana będzie jako niezgodność urządzenia  z umową powodująca skutki przewidziane w niniejszej umowie i przepisach prawa.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 Zamawiający jest w szczególności uprawniony  do odstąpienia od umowy w całości lub w części. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia okoliczności,   o których mowa w ust. 5.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru z siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy  pod rygorem przesłania go przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3

- Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy ….... miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego

- Czas reakcji serwisu w ciągu max. 48 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości 
o zaistniałej awarii przez Zamawiającego w dni robocze i w ciągu 72 godzin licząc od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii w dni wolne i święta. Informacje o awarii zgłaszane będą przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy pod nr telefonu ................................. bądź adres e-mail: …………………………..

- Wykonawca gwarantuje możliwość zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat.

- Wykonawca w ramach gwarancji (przez okres trwania gwarancji) zobowiazany będzie do: corocznego przeglądu stanu narzędzi  pod kątem ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa  ich  dalszej eksploatacji (np. w zakresie ewentualnych zagrożeń epidemiologicznych wynikających z defektów narzędzi), odtworzenia stanu jakościowego narzędzi chirurgicznych realizowane poprzez znakowanie, ostrzenie, regenerację lub  wymianę narzędzi na nowe.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części 
lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących  
w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

- uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

- materiały eksploatacyjne.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.

§ 4

- Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

- 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 3 dni,

- 3% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dnia zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiajacemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej, przy czym Wykonawca zobowiązany jest określić w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia awarii, przewidywany czas naprawy oraz czy będzie to naprawa z użyciem czy bez użycia części zamiennych.

- Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 1 lit. a) i b) oraz w ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiajacego w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.

- Każda ze Stron może żądać odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 30 % wartości brutto umowy.

§ 5

- Wartość przedmiotu umowy wynosi: ……………..zł netto + …. % VAT = ……………zł brutto.

słownie brutto: …………………………………………………………………………. zł.

- Należność za dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektroniczego fakturowania (efaktura.gov.pl, Broker PEFexpert).

- Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy  podany na fakturze.

- Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowego uregulowania należności od wartości niezapłaconej faktury.

- Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

- Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

- Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy 
bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących sytuacjach 
i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

1). zmiany oferowanego typu/modelu sprzętu na sprzęt o parametrach techniczno-użytkowych 
nie gorszych niż określone w ofercie w przypadku wycofania sprzętu z rynku lub wstrzymania produkcji 
po dacie złożenia oferty, w cenie nie wyższej niż określona w ofercie albo zaistnienia innych okoliczności zaistniałych po dacie złożenia oferty i niemożliwych do przewidzenia, które uniemożliwiają dostawę wskazanego w ofercie typu/modelu sprzętu, ale pod warunkiem zapewnienia parametrów techniczno-użytkowych nie gorszych niż określone w ofercie,  w cenie nie wyższej niż określona  w ofercie,

2) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania umowy w odniesieniu do całości lub części zamówienia, wykraczający poza termin określony w treści oferty i w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, ale nie dłużej niż o 30 dni, w sytuacji zaistnienia niemożliwych do przewidzenia u producenta przestojów produkcyjnych dotyczących wyrobów będących przedmiotem umowy lub wystąpienia innych okoliczności, których zaistnienie nie było możliwe do przewidzenia w chwili podpisania umowy, a uniemożliwia to dostawę przedmiotu umowy. Wystąpienie innych okoliczności lub przestojów produkcyjnych skutkujących przedłużeniem terminu wykonania umowy musi być udokumentowane ze szczegołówym wskazaniem i uzasadnieniem okoliczności, na które powołuje się Wykonawca.

3). zmiany ustawowej stawki podatku VAT po dacie złożenia oferty na sprzęt objęty przedmiotem umowy – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT.

2. Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować niekorzystną dla Zamawiającego zmianą wartości umowy, z wyjątkiem zmiany stawki VAT po dacie złożenia oferty.

3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być należycie uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.

4. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających uzasadnienie do zmiany umowy z uwagi na zaistnienie okoliczności opisanej  ust. 1.

5.  Zmiana umowy wymaga zgody Stron w formie aneksu do umowy.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy z 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem - o ile to możliwe przy uwzględnieniu specyfiki niniejszego zamówienia - minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1.

- Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę przedmiotu zamówienia uznano, że nie ma potrzeby określania w treści umowy szczegółowych warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tego zamówienia.

§ 8

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron umowy, 
w przypadku sporu wynikającego z zamówienia może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 9

W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowej rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu właściwemu miejscowo według siedziby Zamawiającego.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 11

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, a także nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

§ 12

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany 
w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 6

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/25

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),                                                                                                          o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby *

* skreślić niepotrzebne

……………………………………………….………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

dostawy narzędzi chirurgicznych z podziałem na 5 zadań

prowadzonego przez

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………………..............................................................…..……………. ustawy Pzp.

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ………………..…………, Podpis(-y) osób uprawnionych: …………………………………..………..

* wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia

Załącznik Nr 7

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/25

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),                                                                                                          o SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby *

* skreślić niepotrzebne

……………………………………………….………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

dostawy narzędzi chirurgicznych z podziałem na 5 zadań

prowadzonego przez

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

oświadczam, co następuje:

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

    - ** Oświadczam, że spełniam samodzielnie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

    - ** Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez                        Zamawiającego w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem warunku określonego w pkt .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
 (UWAGA! - podać tu warunek udziału i jednostkę redakcyjną w Specyfikacji Warunków Zamówienia,                                                                                           w której określono warunek  udziału w postępowaniu, o ile Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu).

W celu wykazania spełniania warunku udziału określonego powyżej, polegam na zasobach następującego/ych  podmiotu/ów:

..………………………………………………………………………………………………..…………………………………,
                                                                  (wskazać nazwę i adres podmiotu udostępniającego wskazane zasoby)

** UWAGA! – skreślić niewłaściwe (pkt 1 lub 2). Jeśli Wykonawca skreśli pkt 1, należy wypełnić pkt. 2.

Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniem zamieszczonym na końcu formularza niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: …………………,           Podpis(-y) osób uprawnionych ze strony Wykonawcy: ………………………..…

II. OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY (odpowiednio do wymogu z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp) potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu  w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Oświadczam, że spełniam warunek/warunki udziału w postępowaniu określony przez                                  Zamawiającego w rozdziale IV pkt. ............................... Specyfikacji Warunków Zamówienia,

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
                    (UWAGA! - podać tu warunek udziału i jednostkę redakcyjną w Specyfikacji Warunków Zamówienia,                                          w której określono warunek  udziału w postępowaniu).

Jednocześnie – odpowiednio do treści art. 118 ust. 3 i 4 ustawy Pzp – do niniejszego oświadczenia wraz z ofertą, składam (załączam) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami.

Oświadczam, że informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ………………..

Podpis(-y) osób uprawnionych ze strony 
podmiotu udostępniającegoo zasoby: ………………………..……….

Wyjaśnienie:

1) Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wg treści art. 118 ust. 4 ustawy Pzp) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

2) Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

? W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).