## Suma
Pakiet | odwołanie | Nazwa
Część 01 | przejdz do | Generatory warunków mikroaerofilnych - CampyGen
Część 02 | przejdz do | Test do wykrywania oksydazy cytochromowej
Część 03 | przejdz do | Szybki test do wykrywania bakterii grupy coli i Escherichia coli na aparacie Quanti-Tray
Część 04 | przejdz do | Testy do kontroli czystości powierzchni
Część 05 | przejdz do | Testy do diagnostyki Norowirusów w kale
Część 06 | przejdz do | Test na octan indoksylu
Część 07 | przejdz do | Testy do inkubacji
Część 08 | przejdz do | Mikropłytki MUG/EC
Część 09 | przejdz do | Testy do różnicowania bakterii
Część 10 | przejdz do | Zestaw do wykrywania enzymu kwaśnej fosfatazy
Część 11 | przejdz do | Testy do wykrywania aminopeptydazy
Część 12 | przejdz do | Testy lateksowe w kierunku chorobotwórczych pałeczek Escherichia coli
Część 13 | przejdz do | Testy lateksowe w kierunku pałeczek Salmonella
Część 14 | przejdz do | Testy lateksowe w kierunku Shigela sonnei
Część 15 | przejdz do | Test lateksowy do potwierdzenia Legionella sp.
Część 16 | przejdz do | Testy do diagnostyki w kierunku grypy typ A, grypy typ B, wirusa RSV i wirusa SARS-CoV-2
Część 17 | przejdz do | Zestawy testów do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
Część 18 | przejdz do | Testy diagnostyczne do oznaczania rota i adenowirusa w próbkach kału
Część 19 | przejdz do | Test immunoenzymatyczny do jakościowej analizy Giardia lamblia w próbkach kału
Część 20 | przejdz do | Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji
Część 21 | przejdz do | Wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji
Część 22 | przejdz do | Testy do diagnostyki w kierunku zatruć pokarmowych

## Część 01
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 01
Generatory warunków mikroaerofilnych - CampyGen
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | CampyGen – saszetki – generatory warunków mikroaerofilnych | • zastosowanie: do hodowli Campylobacter spp.; • przeznaczone do plastikowych torebek na maksymalnie 2 płytki Petriego (Ø 9 cm); • składnik aktywny – kwas askorbinowy; • generator gazowy umożliwia wytworzenie atmosfery o składzie: 5% O2, 10% CO2, 85% N2; • reakcja z użyciem tego typu generatora nie wymaga katalizatora, obecności wody, a podczas reakcji nie wydziela się wodór. |  |  | op.= 20 saszetek | 4 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagane certyfikaty jakości lub inne dokumenty potwierdzające jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Produkt wymieniony w tabeli musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 02
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 02
Test do wykrywania oksydazy cytochromowej
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Test na oksydazę cytochromową | • paski testowe ze strefą reakcyjną do wykrywania oksydazy cytochromowej w mikroorganizmach; • odczyt paska testowego natychmiast, nie później niż w przeciągu 1 minuty |  |  | op.= 50szt. | 13 |  | 0
| 2. | Test na oksydazę cytochromową | • paski testowe ze strefą reakcyjną do wykrywania oksydazy cytochromowej w mikroorganizmach; • odczyt paska testowego natychmiast, nie później niż w przeciągu 1 minuty |  |  | op.= 50szt. | 7 |  | 0
| 3. | Test na oksydazę cytochromową | • paski testowe ze strefą reakcyjną do wykrywania oksydazy cytochromowej w mikroorganizmach; • odczyt paska testowego natychmiast, nie później niż w przeciągu 1 minuty |  |  | op.= 50szt. | 8 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostawy wymagana instrukcja wykonania w j. polskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy. W przypadku okresu ważności krótszyego niż 12 miesięcy, wymagane jest min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości lub innm dokumencie do danej partii), o którym mowa w pkt. 1.
| 4. | Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz 1
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 3

## Część 03
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 03
Szybki test do wykrywania bakterii grupy coli i Escherichia coli na aparacie Quanti-Tray
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Wzorzec zabarwienia dla testu ilościowy | • zastosowanie: do oceny wyników wykonanego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Escherichia coli. |  |  | op. =1szt. | 2 |  | 0
| 2. | Wzorzec zabarwienia dla testu ilościowy | • zastosowanie: do oceny wyników wykonanego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Escherichia coli. |  |  | op. =1szt. | 2 |  | 0
| 3. | Pożywka Colilert - 18 | • zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Escherichia coli; • podłoże sypkie • porcjowane w saszetkach; – zawartość saszetki do rozpuszczenia w 100 ml badanej próbki; • umożliwiające odczyt po 18 godzinach. |  |  | op. = 200 szt. | 4 |  | 0
| 4. | Pożywka Colilert - 18 | • zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Escherichia coli; • podłoże sypkie • porcjowane w saszetkach; – zawartość saszetki do rozpuszczenia w 100 ml badanej próbki; • umożliwiające odczyt po 18 godzinach. |  |  | op. = 200 szt. | 2 |  | 0
| 5. | Jednorazowe tacki do aparatu Quanti-Tray 2000 | • zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Escherichia coli; • każda tacka z 97 dołkami do zliczania bakterii; • zakres zliczania: od 1 do 2419 cfu/100 ml. |  |  | op.= 100 szt. | 8 |  | 0
| 6. | Jednorazowe tacki do aparatu Quanti-Tray 2000 | • zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Escherichia coli; • każda tacka z 97 dołkami do zliczania bakterii; • zakres zliczania: od 1 do 2419 cfu/100 ml. |  |  | op.= 100 szt. | 4 |  | 0
| 7. | Butelki z tworzywa sztucznego, przeźroczyste, nie wykazujace fluorescencji | • zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Escherichia coli; • sterylne; • jednorazowe, z nakrętką; • pojemność 120 ml, miarowe. |  |  | op.= 200 szt. | 2 |  | 0
| 8. | Butelki z tworzywa sztucznego, przeźroczyste, nie wykazujace fluorescencji | • zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Escherichia coli; • sterylne; • jednorazowe, z nakrętką; • pojemność 120 ml, miarowe. |  |  | op.= 200 szt. | 4 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostawy wymagane instrukcje wykonania w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Wszystkie elementy potrzebne do wykonania szybkiego testu (pozycje od 1-8) muszą być kompatybilne ze sobą oraz aparatem Quanti-Tray.
| 4. | Dla poz. 1, 2 wymagany termin ważności: min. 6 miesięcy od daty dostawy.
| 5. | Dla poz. 3, 4 wymagany okres ważności: min. 8 miesięcy od daty dostawy.
| 6. | Dla poz. 5-8 wymagany termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 3, 5, 8
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów- dla poz. 2, 4, 6, 7

## Część 04
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 04
Testy do kontroli czystości powierzchni
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary*** | Ilość*** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Płytki odciskowe (kontaktowe) do badania czystości powierzchni | • zastosowanie: do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w ramach monitorowania czystości mikrobiologicznej powierzchni; • płytka agarowa z subtancjami neutralizującymi; • powierzchnia kontrolna płytki: 25 cm2 ± 1 cm2 • menisk wypukły agaru; • potrójne pakowanie; • skład: - pepton z kazeiny - 15 g/l, - pepton sojowy - 5 g/l, - NaCl - 5 g/l, - Agar - 15-20 g/l, - Tween 80 - 5 g/l, - Lecytyna - 0,7 g/l, - Histydyna - 0,5 - 1 g/l, - Tiosiarczan sodu 0,5 g/l. • pakowanie: 10 lub 20 płytek w opakowaniu • wymagana ilość: 580 płytek |  |  | op. = 20 płytek*** | 29 |  | 0
| 2. | Płytki odciskowe (kontaktowe) do badania czystości powierzchni | • zastosowanie: do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w ramach monitorowania czystości mikrobiologicznej powierzchni; • płytka agarowa z subtancjami neutralizującymi; • powierzchnia kontrolna płytki: 25 cm2 ± 1 cm2 • menisk wypukły agaru; • potrójne pakowanie; • skład: - pepton z kazeiny - 15 g/l, - pepton sojowy - 5 g/l, - NaCl - 5 g/l, - Agar - 15-20 g/l, - Tween 80 - 5 g/l, - Lecytyna - 0,7 g/l, - Histydyna - 0,5 - 1 g/l, - Tiosiarczan sodu 0,5 g/l. • pakowanie: 10 lub 20 płytek w opakowaniu • wymagana ilość: 160 płytek |  |  | op. = 20 płytek*** | 8 |  | 0
| 3. | Płytki odciskowe (kontaktowe) do badania czystości powierzchni | • zastosowanie: do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w ramach monitorowania czystości mikrobiologicznej powierzchni; • płytka agarowa z subtancjami neutralizującymi; • powierzchnia kontrolna płytki: 25 cm2 ± 1 cm2 • menisk wypukły agaru; • potrójne pakowanie; • skład: - pepton z kazeiny - 15 g/l, - pepton sojowy - 5 g/l, - NaCl - 5 g/l, - Agar - 15-20 g/l, - Tween 80 - 5 g/l, - Lecytyna - 0,7 g/l, - Histydyna - 0,5 - 1 g/l, - Tiosiarczan sodu 0,5 g/l. • pakowanie: 10 lub 20 płytek w opakowaniu • wymagana ilość: 100 płytek |  |  | op. = 20 płytek*** | 5 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile płytek zawartych jest w opakowaniu, np.: opakowanie = 20 płytek Jako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyncze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości / certyfikat CE /deklaracja zgodności CE lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | W/w dokument musi zawierać:
• nazwę produktu,
• nazwę producenta,
• skład pożywki,
• ogólna charakterystykę,
• charakterystykę mikrobiologiczną (w tym wyniki kontroli mikrobiologicznej szczepami odniesienia w kolekcji ATCC).
| 3. | Okres ważności płytek: min. 30 tygodni od daty dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 3
5.
6.
7.
8.

## Część 05
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 05
Testy do diagnostyki Norowirusów w kale
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Test immunoenzymatyczny do jakościowej oceny obecności antygenu Norowirusów grupy genowej I i II w próbkach kału | • zasowanie: test immunoenzymatyczny do wykrywania specyficznych antygenów Norowirusów grupy genowej I i II w kale (metoda ELISA) • zestaw zawiera: - mikropłytkę reakcyjną (mikrotitracyjną)z mozliwością łamania stripów, - koncentrat buforu płuczącego, - bufor do rozcieńczenia próbek, - kontrolę pozytywną, -dwa koniugaty i substrat, -odczynnik do zatrzymania reakcji, - kontrolę negatywną; • wszystkie odczynniki w zestawie, z wyjątkiem buforu płuczącego gotowe do użycia; • inkubacja próbki w temperaturze pokojowej • dwa etapy płukania buforem; • spektrofotometryczny odczyt wyniku • szacowanie wyników w oparciu o cut- off obliczany na podstawie kontroli negatywnej. |  |  | zestaw = 96 oznaczeń | 3 |  | 0
0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim
| 2. | Do oferty wymagana instrukcja wykonania testu w j.polskim.
| 3. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości i lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Do każdego dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim. w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 5. | Okres ważności: min. 10 miesięcy od daty dostawy.
| 6. | Produkt wymieniony w tabeli musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 06
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 06
Test na octan indoksylu
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Test na octan indoksylu (Indoxyl Test) | • zastosowanie: do szybkiego wykrywania aktywności esterazy octanowej bakterii, w tym Campylobacter; • do wykonania 50 oznaczeń. |  |  | op. = 50 testów | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 11 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Produkt wymieniony w tabeli musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 07
|  | AGZ.272.4.2025 | [5 empty] | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 07
Testy do inkubacji
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej | • zastosowanie: odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w słojach do inkubacji; w saszetkach; bez dodawania wody. |  |  | op. = 10 wkładów | 6 |  | 0
| 2. | Odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach | • zastosowanie: odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego; • przeznaczone do woreczków na 4 płytki Petriego (Ø 9 cm); • bez dodatku wody; • zestaw zawiera 10 kompletów (torebki + wkłady). |  |  | zestaw | 7 |  | 0
| 3. | Odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach | • zastosowanie: odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego; • przeznaczone do woreczków na 4 płytki Petriego (Ø 9 cm); • bez dodatku wody; • zestaw zawiera 10 kompletów (torebki + wkłady). |  |  | zestaw | 8 |  | 0
| 4. | Odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach | • zastosowanie: odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego; • przeznaczone do woreczków na 4 płytki Petriego (Ø 9 cm); • bez dodatku wody; • zestaw zawiera 10 kompletów (torebki + wkłady). |  |  | zestaw | 7 |  | 0
| 5. | Paski do kontroli warunków beztlenowych. | • zastosowanie: paski do kontroli warunków beztlenowych; • stosowany razem z odczynnikiem do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego (Ø 9 cm). |  |  | op.= 100szt. | 1 |  | 0
| 6. | Paski do kontroli warunków beztlenowych. | • zastosowanie: paski do kontroli warunków beztlenowych; • stosowany razem z odczynnikiem do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego (Ø 9 cm). |  |  | op.= 100szt. | 1 |  | 0
| 7. | Paski do kontroli warunków beztlenowych. | • zastosowanie: paski do kontroli warunków beztlenowych; • stosowany razem z odczynnikiem do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego (Ø 9 cm). |  |  | op.= 100szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostawy wymagana instrukcja wykonania w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 2 ,7
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - - dla poz. 4, 5
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 3, 6

## Część 08
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 08
Mikropłytki MUG/EC
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Mikropłytki MUG/EC do wykrywania bakterii Escherichia coli w kąpieliskach | • zastosowanie: do wykrywania bakterii Escherichia coli w kąpieliskach, wodach powierzchniowych i ściekach; • mikropłytki 96-dołkowe z podłożem MUG/EC; • skład podłoża: - trypton - 40,0 g/l, - salicyna - 1,0 g/l, - triton X 100 - 1,0 g/l, - MUG - 0,1 g/l; - pH = 6,9; • zestaw zawiera 25 nieprzezroczystych płytek oraz 25 sterylnie zapakowanych taśm do zaklejania płytek. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości / certyfikat CE /deklaracja zgodności CE lub inny dokument potwierdzający skład w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www). W/w dokument musi zawierać opis kontroli jakości: - informację o zastosowanym do sprawdzenia szczepie Escherichia Coli (WDCM 00179), - sprawdzenie poziomu tła po zaszczepieniu sterylnym płynem do rozcieńczeń, - potwierdzenie średniego poziomu fluorescencji, który musi być conajmniej dwukrotnie silniejszy od pozytywnego poziomu progowego, a współczynnik zmienności jest niższy niż 10 %, - wynik sparwdzenia wydajności zawarty w granicach 0,66 do 1,5, współczynnik zmienności musi być mniejszy niz 10 % - wynik sprawdzenia odzysku mikroorganizmów po czasie 45-60 min w temperaturze 20-25°C dla rozcieńczalnika musi się zawierać w przedziale ± 30%
| 2. | Do dostawy wymagana instrukcja w języku polskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice

## Część 09
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 09
Testy do różnicowania bakterii
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Test ONPG | • zastosowanie: do diagnostyki mikrobiologicznej - do wykrywania u pałeczek Enterobacteriaceae enzymu betagalaktozydazy; • test w postaci paska lub krążka identyfikacyjnego; • ilość testu w opakowaniu na wykonanie minimum 50 oznaczeń. |  |  | op. | 2 |  | 0
| 2. | Test na hipuran sodu wraz z odczynnikiem do wywoływania reakcji | • zastosowanie: do diagnostyki mikrobiologicznej - do wykrywania zdolności szczepów bakteryjnych do hydrolizy hipuranu sodu; • test w postaci pasków lub krążków identyfikacyjnych; • opakowanie zapewni wykonanie minimum 50 oznaczeń. |  |  | op. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do oferty wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim.
| 3. | Do dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania w j. polskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Okres ważności: min. 10 miesięcy od daty dostawy.
| 5. | Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawą z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 6. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 10
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 10
Zestaw do wykrywania enzymu kwaśnej fosfatazy
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Zestaw do wykrywania kwaśnej fosfatazy | Odczynnik 1 • do wykrywania kwaśnej fosfatazy (do powierdzania obecności Clostridium perfringens) • zbuforowany roztwór octanu sodu - 1x10 ml, • skład: - octan sodu - 0,04 g - kwas octowy - 0,03 ml - woda destylowana Odczynnik 2 • odczynnik barwiący - 6x0,09 g, • skład: - sól dwusodowa naftylofosforanu - 0,03 g - Odczynnik Fast Blue B salt - 0,06 g. |  |  | zestaw | 2 |  | 0
| 2. | Zestaw testowy do wykrywania kwaśnej fosfatazy | • do wykrywania kwaśnej fosfatazy (do powierdzania obecności Clostridium perfringens) Odczynnik 1 • zbuforowany roztwór octanu sodu - 1x10 ml, • skład: - octan sodu - 0,04 g - kwas octowy - 0,03 ml - woda destylowana Odczynnik 2 • odczynnik barwiący - 6x0,09 g, • skład: - sól dwusodowa naftylofosforanu - 0,03 g - Odczynnik Fast Blue B salt - 0,06 g. |  |  | zestaw | 2 |  | 0
| 3. | Zestaw do wykrywania kwasnej fosfatazy | Odczynnik 1 • do wykrywania kwasnej fosfatazy (do powierdzania obecności Clostridium perfringens) • zbuforowany roztwór octanu sodu - 1x10 ml, • skład: - octan sodu - 0,04 g - kwas octowy - 0,03 ml - woda destylowana Odczynnik 2 • odczynnik barwiący - 6x0,09 g, • skład: - sól dwusodowa naftylofosforanu - 0,03 g - Odczynnik Fast Blue B salt - 0,06 g. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostawy wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim. w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 6 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 3

## Część 11
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 11
Testy do wykrywania aminopeptydazy
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Testy do wykrywania aminopeptydazy | • zastosowanie: szybki test do rozróżniania bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych; • test wykrywa aminopeptydazę obecną u bakterii Gram-ujemnych; • reakcja barwna pojawia się po 10-30 min. |  |  | op. = 50 pasków | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagane certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | W/W dokument musi zawierać : nazwę produktu, nazwę producenta, numer seryjny oraz wyniki kontroli mikrobiologicznej szczepami odniesienia w kolekcji ATCC lub WDCM.
| 3. | Do dostawy wymagane instrukcje wykonania testu w j. polskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Okres ważności: min. 10 miesięcy od daty dostawy.
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 12
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 12
Testy lateksowe w kierunku chorobotwórczych pałeczek Escherichia coli
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | LATEKS EPEC opakowanie nr 1 | • zastosowanie: do badań z użyciem materiału pochodzenia ludzkiego (klinicznego) - do diagnostyki enteropatogennych pałeczek Escherichia coli; • zestaw zawiera: - odczynnik wieloważny A (dla 026, 055, 0111, 0127, 0142) - 3 buteleczki po 5 ml, - odczynnik wieloważny B (dla 086, 0119, 0124, 0125, 0126, 0128) - 3 buteleczki po 5 ml, - odczynnik wieloważny C (dla 025, 044, 0114) - 3 buteleczki po 5 ml, - lateks kontrolny - 3 buteleczki po 5 ml, - płytki szklane z wyznaczonymi polami badań - 4 sztuki, - pałeczki z tworzywa sztucznego do mieszania. |  |  | zestaw | 2 |  | 0
| 2. | LATEKS EPEC opakowanie nr 2 | • zastosowanie: do diagnostyki in vitro zakażeń enteropatogennymi pałeczkami Escherichia coli; • zestaw zawiera: - odczynniki jednoważne grup: 026 - 1x2 ml, 055 - 1x2 ml, 0111 - 1x2 ml, 0127 - 1x2 ml, 0142 - 1x2 ml, - wieloważny antygen kontrolny A (dla 026, 055, 0111, 0127, 0142) - 1x1 ml, - pałeczki z tworzywa sztucznego do mieszania. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| 3. | LATEKS EPEC opakowanie nr 3 | • zastosowanie: do diagnostyki in vitro zakażeń enteropatogennymi pałeczkami Escherichia coli; • zestaw zawiera: - odczynniki jednoważne grup: 086 - 1x2 ml, 0119 - 1x2 ml, 0124 - 1x2 ml, 0125 - 1x2 ml, 0126 - 1x2 ml, 0128 - 1x2 ml, - wieloważny antygen kontrolny B (dla 086, 0119, 0124, 0125, 0126, 0128) - 1x1 ml, - pałeczki z tworzywa sztucznego do mieszania. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| 4. | LATEKS EPEC opakowanie nr 4 | • zastosowanie: do diagnostyki in vitro zakażeń enteropatogennymi pałeczkami Escherichia coli; • zestaw zawiera: - odczynniki jednoważne grup: 025 - 1x2 ml, 044 - 1x2 ml, 0114 - 1x2 ml, - wieloważny antygen kontrolny C (dla 025, 044, 0114) - 1x1 ml, - pałeczki z tworzywa sztucznego do mieszania. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagane certyfikaty jakości lub inne dokumenty potwierdzające jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostawy wymagane instrukcje wykonania w j. polskim w wersji papierowej dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Produkty wymienione w tabeli musza być wyrobem medycznym w rozumienu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych.
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 13
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 13
Testy lateksowe w kierunku pałeczek Salmonella
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | ANTYGEN KONTROLNY Salmonella | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella grupy B-E i G; • buteleczka o pojemności minimum 4 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra; |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 2. | ANTYGEN KONTROLNY Salmonella | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella grupy B-E i G; • buteleczka o pojemności minimum 4 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 3. | LATEKS KONTROLNY Salmonella | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp.; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 4. | LATEKS KONTROLNY Salmonella | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp.; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 5. | LATEKS Salmonella odczynnik wieloważny | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp. • zestaw zawiera: - odczynnik wieloważny grupy B-E i G w buteleczkach o pojemności 8 ml, - buteleczka z zakraplaczem, który daje kroplę 25 - 27 mikrolitra; • ilość odczynnika w buteleczce ma zapewnić wykonanie około 300 oznaczeń. |  |  | szt. | 60 |  | 0
| 6. | LATEKS Salmonella odczynnik wieloważny | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp. • zestaw zawiera: - odczynnik wieloważny grupy B-E i G w buteleczkach o pojemności 8 ml, - buteleczka z zakraplaczem, który daje kroplę 25 - 27 mikrolitra; • ilość odczynnika w buteleczce ma zapewnić wykonanie około 300 oznaczeń. |  |  | szt. | 195 |  | 0
| 7. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy B | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy B; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 8. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy B | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy B; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra |  |  | szt. | 19 |  | 0
| 9. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy C1 | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C1; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 10. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy C1 | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C1; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 19 |  | 0
| 11. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy C2 | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C2; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 12. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy C2 | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C2; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 19 |  | 0
| 13. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy D | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy D; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 14. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy D | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy D; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 19 |  | 0
| 15. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy E | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy E; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 16. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy E | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy E; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 19 |  | 0
| 17. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy G | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy G; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 18. | Odczynnik lateksowy Salmonella grupy G | • zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy G; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt | 19 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagane instrukcje wykanania w j. polskim.
| 2. | Do dostawy wymagane certyfikaty jakości lub inne dokumenty potwierdzające jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Do dostawy wymagane instrukcje wykonania w j. polskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Lateks kontrolny, antygen kontrolny i odczynnik lateksowy wieloważny w jednej dostawie muszą być z tej samej serii.
| 5. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 6. | Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - poz. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

## Część 14
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 14
Testy lateksowe w kierunku Shigela sonnei
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | ANTYGEN KONTROLNY Shigella sonnei | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Shigella sonnei; • odczynnik lateksowy; • buteleczka o pojemności minimum 4 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 2. | LATEKS KONTROLNY Shigella sonnei | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Shigella sonnei; • odczynnik lateksowy; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 3. | LATEKS SHIGELLA SONNEI | • zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Shigella sonnei; • odczynnik lateksowy; • buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra. |  |  | szt. | 15 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagane instrukcje wykonania w j. polskim.
| 2. | Do dostawy wymagane certyfikaty jakości lub inne dokumenty potwierdzające jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Do dostawy wymagane instrukcje wykonania w j. polskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Produkty wymienione w tabeli w jednej dostawie muszą być z tej samej serii.
| 5. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 6. | Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów

## Część 15
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 15
Test lateksowy do potwierdzenia Legionella sp.
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Test lateksowy do potwierdzenia Legionella sp. | • lateksowy test pozwalający na rozróżnienie Legionella pneumophila serogrupy 1 i serogrup 2-14 oraz innych gatunków Legionella z próbek środowiskowych (próbki wody). |  |  | opak. | 5 |  | 0
| 2. | Test lateksowy do potwierdzenia Legionella sp. | • lateksowy test pozwalający na rozróżnienie Legionella pneumophila serogrupy 1 i serogrup 2-14 oraz innych gatunków Legionella z próbek środowiskowych (próbki wody). |  |  | opak. | 2 |  | 0
| 3. | Test lateksowy do potwierdzenia Legionella sp. | • lateksowy test pozwalający na rozróżnienie Legionella pneumophila serogrupy 1 i serogrup 2-14 oraz innych gatunków Legionella z próbek środowiskowych (próbki wody). |  |  | opak. | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | W/w certyfikat powiniem zawierać nazwę producenta, nazwę produktu, numer seryjny , datę ważności oraz potwierdzenie kontroli jakości z użyciem szczepów wzorcowych z kolekcji ATTC lub WDCM
| 3. | Do dostawy wymagane instrukcje wykonania w j. polskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Okres ważności: min. 10 miesięcy od daty dostawy.
| 5. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 3

## Część 16
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 16
Testy do diagnostyki w kierunku grypy typ A, grypy typ B, wirusa RSV i wirusa SARS-CoV-2
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Testy do jednoczesnej diagnostyki w kierunku grypy typ A, grypy typ B, wirusa RSV | np producent: Viasure nr kat. VS-ABR112LE lub produkt równoważny*** testy genetyczne jakościowe wykonywane metodą real-time RT-PCR; • test jakościowy, multipleksowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania genów M1 wirusa grypy A, M1 wirusa grypy B i genu N wirusa RSV - test posiada certyfikat CE-IVD do diagnostyki in vitro; • test kompatybilny z urządzeniem Bioer oraz Rotor-Gene; • test dostarczany w formie zliofilizowanej, rozporcjowany do stripów po 8 probówek zamkniętych fabrycznie folią; • test zawiera osobno pakowane zatyczki do zamknięcia probówek; • test zawiera wszystkie niezbędne składniki: zliofilizowany mastermiks, bufor do rehydratacji, kontrole pozytywną, kontrole negatywną, wodę wolną od DNaz i RNaz oraz kontrolę ekstrakcji; •zliofilizowany mastermiks zawiera następujące składniki: - polimerazę i odwrotną transkryptazę, - specyficzne sondy i primery, - dNTP. • całkowita objętość reakcyjna: 20 ul; • czułość analityczna nie gorsza niż 10 kopii RNA/reakcję. |  |  | op. = 96 ozn. | 2 | 0 | 0
| 2. | Test do wykrywania grypy H1N1 i H3N2 m.in. z wymazów z gardła | test multipleksowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania grypy A H1N1 pdm09 i H3N2; • test posiada certyfikat CE-IVD do diagnostyki in vitro; • test kompatybilny z urządzeniem Bioer oraz Rotor-Gene ; • test dostarczany C11 formie zliofilizowanej, rozporcjowany do stripów po 8 probówek zamkniętych fabrycznie folią; • test zawiera osobno pakowane zatyczki do zamknięcia probówek; • test zawiera wszystkie niezbędne składniki: zliofilizowany mastermiks, bufor do rehydratacji, kontrole pozytywną, kontrole negatywną, wodę wolną od DNaz i RNaz oraz kontrolę ekstrakcji; • zliofilizowany mastermiks zawiera następujące składniki: - polimerazę i odwrotną transkryptazę, - specyficzne sondy i primery, - dNTP, • całkowita objętość reakcyjna: 20 µl; • czułość analityczna nie gorsza niż 10 kopii RNA/reakcję. |  |  | op. = 96 ozn. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim
| 2. | Do oferty wymagana instrukcja wykonania testu w j.polskim.
| 3. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości i lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Do każdego dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim. w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 5. | Produkt musi być wyrobem medycznym lub wyrobem do diagnostyki IN VITRO w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| 6. | Okres ważnosci: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 17
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 17
Zestawy testów do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Zestawy testów do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych | np producent: GeneProof nr kat CBNA201A/096 lub produkt równoważny*** • przeznaczony do automatycznej izolacji DNA/RNA z różnych materiałów: krew,surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, aspirat, wymaz, plwocina; • Testy muszą być zwalidowane przez producenta na aparat croBEE NA16 Nucleic Acid Exstraction System Plus, potwierdzone w instrukcji producenta. |  |  | op. = 96ozn | 2 |  | 0
| 2. | Zestaw do ekstrakcji kwasu nukleinowego | np. producent: TANBead nr kat. M6SCS46 lub produkt równoważy*** • 1 kartidż = max. 16 oznaczeń (próbek) • przeznaczony do automatycznej izolacji DNA z kału • zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania izolacji • testy zwalidowane przez producenta na aparat Maelstrom 4800, potwierdzone w instrukcji producenta. |  |  | zestaw = 96 oznaczeń | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim
| 2. | Do oferty wymagana instrukcja wykonania testu w j.polskim.
| 3. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości i lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Do każdego dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim. w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 5. | Okres ważności: min. 9 miesięcy od daty dostawy.
| 6. | Produkt wymieniony w tabeli musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych.
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 18
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 18
Testy diagnostyczne do oznaczania rota i adenowirusa w próbkach kału
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary*** | Ilość*** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Szybki test do oznaczania rotawirusa i adenowirusa w próbkach kału. | • zastosowanie: test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania antygenów wirusów Rota i Adeno w próbkach kału; • test przeznaczony do wykonania analiz w próbkach stałych i płynnych; • w obszarze linii testowych membrana opłaszczona monoklonalnymi przeciwciałami przeciwko rota i adenowirusom w tym samym oknie testowym; • w każdej kasecie testowej zawarta kontrola przebiegu reakcji; • wykonanie analizy nie wymaga dozowania odczynników; • wykonanie analizy obejmuje inkubację próbki w temperaturze pokojowej; • wykonanie analizy obejmuje wizualny odczyt wyniku; • pakowanie: zestaw zawiera paski reakcyjne i pipety wystarczające do wykonania 10 lub 25 oznaczeń; • wymagana ilość: 400 oznaczeń |  |  | zestaw = 10 ozn. *** | 40 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile oznaczeń zawiera zestaw, np.: zestaw = 10 oznaczeń Jako jednostkę miary należy wskazaćzestaw, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyncze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagana instrukcja wykonania testu w j.polskim.
| 2. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości i lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Do każdego dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim. w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 5. | Produkt wymieniony w tabeli musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 6. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 19
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 19
Test immunoenzymatyczny do jakościowej analizy Giardia lamblia w próbkach kału
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Test immunoenzymatyczny do jakościowej analizy Giardia lamblia w próbkach kału | • zastosowanie: wykrywanie specyficznego antygenu Giardia lamblia w kale metodą ELISA z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych; • zestaw powinien zawierać: mikropłytkę reakcyjną z mozliwością łamania stripów, koncentrat buforu płuczącego, bufor do rozcieńczania prób,kontrolę pozytywną, kontrolę negatywną, substrat, koniugaty, odczynnik do zatrzymywania reakcji • wszystkie odczynniki w zamawianych zestawach testowych, z wyjątkiem buforu płuczącego gotowe do użycia. • dwa (pięciokrotne) etapy płukania buforem; • całkowity czas inkubacji - 60 min. • ocena wzrokowa lub możliwość użycia czytnika; • instrukcja powinna zawierać tabelę reakcyjności krzyżowej z innymi patogenami. |  |  | zestaw = 96 oznaczeń | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim
| 2. | Do oferty wymagana instrukcja wykonania testu w j.polskim.
| 3. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości i lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Do każdego dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim. w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 5. | Okres ważności: min. 8 miesięcy od daty dostawy.
| 6. | Produkt wymieniony w tabeli musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 20
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 20
Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Sporal A - wskaźnik biologiczny | •zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie; • wskaźnik to pasek bibuły nasączony zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, • opakowanie papierowo-foliowym, • na brzegu opakowania wskaźnik chemiczny zmieniający barwę po procesie sterylizacji, • wskaźnik wymaga posiewu do 24 godzin po zakończeniu sterylizacji, • Inkubacja wskaźnika na podłożu TSB 24 godziny w temperaturze 55-60 0C. |  |  | op. = 10wsk. | 7 |  | 0
| 2. | Sporal A - wskaźnik biologiczny | • zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie • wskaźnik to pasek bibuły nasączony zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, • opakowanie papierowo-foliowe, • na brzegu opakowania wskaźnik chemiczny zmieniający barwę po procesie sterylizacji, • wskaźnik wymaga posiewu do 24 godzin po zakończeniu sterylizacji, • Inkubacja wskaźnika na podłożu TSB 24 godziny w temperaturze 55-60 ºC. |  |  | op. = 10wsk. | 4 |  | 0
| 3. | Sporal A - wskaźnik biologiczny | • zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie • wskaźnik to pasek bibuły nasączony zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, • opakowanie papierowo-foliowe, • na brzegu opakowania wskaźnik chemiczny zmieniający barwę po procesie sterylizacji, • wskaźnik wymaga posiewu do 24 godzin po zakończeniu sterylizacji, • Inkubacja wskaźnika na podłożu TSB 24 godziny w temperaturze 55-60 ºC. |  |  | op. = 10wsk. | 5 |  | 0
| 4. | Sporal S - wskaźnik biologiczny | • zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem; • wskaźnik to krążek bibuły nasycony zawiesiną niepatogennych, wysokoopornych przetrwalników szczepu Bacillus subtilis, • opakowanie: papierowa koperta; • warunki inkubacji: 7 dni w temperaturze 37 0C |  |  | op. = 40wsk. | 3 |  | 0
| 5. | Sporal S - wskaźnik biologiczny | • zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem; • wskaźnik to krążek bibuły nasycony zawiesiną niepatogennych, wysokoopornych przetrwalników szczepu Bacillus subtilis, • opakowanie: papierowa koperta; • warunki inkubacji: 7 dni w temperaturze 37 ºC |  |  | op. = 40wsk. | 1 |  | 0
| 6. | Sporal S - wskaźnik biologiczny | • zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem; • wskaźnik to krążek bibuły nasycony zawiesiną niepatogennych, wysokoopornych przetrwalników szczepu Bacillus subtilis, • opakowanie: papierowa koperta; • warunki inkubacji: 7 dni w temperaturze 37 0C |  |  | op. = 40wsk. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości / świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostawy instrukcja używania w języku polskim oraz protokół badań wg specyfikacji, zawierający wyniki analizy serii wskaźników w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - Dla poz. 1, 4
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - Dla poz. 2, 5
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - Dla poz. 3, 6

## Część 21
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 21
Wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Taśma do sterylizacji gorącym powietrzem - TGP | • do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem |  |  | op. = rolka | 3 |  | 0
| 2. | Test emulacyjny 5,3/15 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 0C przez 5,3 minut, 121 0C przez 15 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny. |  |  | op. = 250szt. | 3 |  | 0
| 3. | Test emulacyjny 5,3/15 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 ºC przez 5,3 minut, 121 ºC przez 15 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny |  |  | op. = 250szt. | 1 |  | 0
| 4. | Test emulacyjny 5,3/15 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 0C przez 5,3 minut, 121 0C przez 15 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny |  |  | op. = 250szt. | 8 |  | 0
| 5. | Test emulacyjny 7/20 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 0C przez 7 minut, 121 0C przez 20 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny. |  |  | op. = 250szt. | 6 |  | 0
| 6. | Test emulacyjny 7/20 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 0C przez 7 minut, 121 0C przez 20 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny. |  |  | op. = 250szt. | 4 |  | 0
| 7. | Test emulacyjny 7/20 - wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie; • pozwala kontrolować procesy o parametrach: 134 ºC przez 7 minut, 121 ºC przez 20 minut; • test klasy 6; • nietoksyczny. |  |  | op. = 250szt. | 2 |  | 0
| 8. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji suchym powietrzem; • test wieloparametrowy klasy 4 • sterylizacja w 170 oC ± 10 oC przez co najmniej godzinę; • nietoksyczny |  |  | op. = 250szt. | 1 |  | 0
| 9. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny | • zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji suchym powietrzem; • test wieloparametrowy klasy 4 • sterylizacja w 170 oC ± 10 oC przez co najmniej godzinę; • nietoksyczny |  |  | op. = 250szt. | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Do dostawy wymagana instrukcja używania w języku polskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 3. | Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 4, 5
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 1, 3, 7, 8,
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2, 6, 9

## Część 22
|  | AGZ.272.4.2025 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 22
Testy do diagnostyki w kierunku zatruć pokarmowych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Panel do oznaczania infekcji przewodu pokarmowego | np producent: Viasure nr kat. VSGP0112LE lub produkt równoważny*** testy genetyczne jakościowe wykonywane metodą real-time RT-PCR • opakowanie testu umożliwia przeprowadzenie 60 reakcji • testy w formie liofilizowanej umożliwiającej przechowywanie i transport w temperaturze pokojowej • producent dostarcza rozporcjowany mix reakcyjny w odpowiednich probówkach PCR, • wykrywający materiał genetyczny: - Salmonella, Campylobacter & Y. enterocolitica - Shigella/EIEC - Cryptosporidium, Giardia & E. histolytica - Norovirus GI + GII - Rotavirus - Adenovirus - Astrovirus - Sapovirus • zestaw zawiera kontrolę pozytywną, negatywną, bufor do rekonstytucji liofilizatu, wodę o jakości do PCR i wieczka do probówek oraz kontrolę ekstrakcji • zawiera egzogenną kontrolę prawidłowego pobrania materiału, izolacji i amplifikacji • kontrola pozytywna dla bezpieczeństwa zapakowana oddzielnie w dodatkowe opakowanie • reakcja odwrotnej transkrypcji przebiega razem z reakcją PCR |  |  | op. = 60 ozn. | 1 |  | 0
| 2. | Test do typowania chorobotwórczych szczepów E. coli (E. coli ETEC + EIEC) + (E. coli EHEC, EPEC, EIEC) Real Time PCR Detection Kit with EC (48) | • testy genetyczne jakościowe wykonywane metodą real-time RT-PCR • Opakowanie testu umożliwia przeprowadzenie min. 48 reakcji • testy w formie liofilizowanej umożliwiającej przechowywanie i transport w temperaturze pokojowej, • różnicujący chorobotwórcze szczepy E. coli (E. coli ETEC + EIEC) + (E. coli EHEC, EPEC, EIEC) •zawiera egzogenną kontrolę prawidłowego pobrania materiału, izolacji i amplifikacji; • do wykonania oznaczenia nie są potrzebne dodatkowe probówki PCR • producent dostarcza rozporcjowany mix reakcyjny w odpowiednich probówkach PCR, • do zestawu dołączona jest instrukcja producenta testu, • test musi posiadać znak (CE, IVD) i być przeznaczony do diagnostyki medycznej in vitro zgodnie z ustawą z dn 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. • test musi być kompatybilny i zwalidowany na aparat Rotor-Gene® Q (Qiagen) • całkowita objętość reakcyjna: 20 μl • kontrola pozytywna dla bezpieczeństwa zapakowana oddzielnie w dodatkowe opakowanie |  |  | op. = 48 ozn. | 1 |  | 0
| 3. | Testy do wykrywania Campylobacter coli, C. lari & C. jejuni Real Time PCR Detection Kit with EC (96) | • testy genetyczne jakościowe wykonywane metodą real-time RT-PCR • Opakowanie testu umożliwia przeprowadzenie min. 96 eakcji • testy w formie liofilizowanej umożliwiającej przechowywanie i transport w temperaturze pokojowej, • różnicujący Campylobacter coli, C. lari & C. jejuni • zawiera egzogenną kontrolę prawidłowego pobrania materiału, izolacji i amplifikacji, • do wykonania oznaczenia nie są potrzebne dodatkowe probówki PCR • producent dostarcza rozporcjowany mix reakcyjny w odpowiednich probówkach PCR, • do zestawu dołączona jest instrukcja producenta testu, • test musi posiadać znak (CE, IVD) i być przeznaczony do diagnostyki medycznej in vitro zgodnie z ustawą z dn 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. • test musi być kompatybilny i zwalidowany na aparat Rotor-Gene® Q (Qiagen) • całkowita objętość reakcyjna: 20 μl • kontrola pozytywna dla bezpieczeństwa zapakowana oddzielnie w dodatkowe opakowanie |  |  | op. = 96 ozn. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim
| 2. | Do oferty wymagana instrukcja wykonania testu w j.polskim.
| 3. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości i lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 4. | Do każdego dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim. w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www).
| 5. | Produkt musi być wyrobem medycznym lub wyrobem do diagnostyki IN VITRO w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| 6. | Okres ważnosci: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków