Akceptacja zapytania do postępowania wystawionego na platformie OpenNexus i dotyczącego:

Szacowania wartości zamówienia.

Wyboru wykonawcy.

Tytuł:

Usługa polegająca na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej służącej określeniu koniecznych prac umożliwiających zamontowanie kotła warzelnego o pojemności 500 l w pomieszczeniu kuchni w budynku „U” (stołówka) Szkoły Policji w Katowicach przy ul. gen. Jankego 276.

CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej służącej określeniu koniecznych prac umożliwiających zamontowanie kotła warzelnego gazowego o pojemności 500 l w pomieszczeniu kuchni 
w budynku „U” (stołówka) Szkoły Policji w Katowicach przy ul. gen. Jankego 276.

- Zakres opracowania dokumentacji obejmuje w szczególności:

- wykonanie ekspertyzy stropu pod kątem możliwości umiejscowienia kotła warzelnego o pojemności 500 l,

- w przypadku konieczności wykonanie projektu wzmocnienia stropu lub wykonanie miejscowego wzmocnienia pod montaż kotła,

- inwentaryzacja w zakresie wymaganym do realizacji zadania,

- projekt doprowadzenia wymaganych mediów do kotła: inst. wod-kan, inst. gazowej, inst. elektryczna,

- projekt wykonania wyciągu nad kotłem wraz z projektem zasilania oraz sterowania,

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwoleń lub dokonanie stosownych zgłoszeń dla prac ich wymagających,

- dokumentacja projektowa wymagana do uzyskania pozwoleń lub dokonanie stosownych zgłoszeń – w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

- dokumentacja projektowa – wykonawcza dla zrealizowania celu jakim jest montaż kotła warzelnego o pojemności 500 l. W skład powyższej dokumentacji wchodzą m.in. projekt wzmocnienia stropu (jeśli wystąpi taka konieczność), ew. montaż konstrukcji wsporczej pod kocioł, projekty poszczególnych instalacji.

- Zakres przewidywanych prac obejmuje w szczególności:

- montaż kotła warzelnego o pojemności 500 l,

- doprowadzenie niezbędnych instalacji do funkcjonowania kotła (inst. 
wod-kan, inst. gazowej, inst. elektryczna),

- wykonanie odpływu w posadzce przy kotle,

- wykonanie wzmocnienia stropu lub podpory pod planowany kocioł 
(w przypadku takiej konieczności),

- montaż wyciągu nad kotłem wraz z doprowadzeniem do niego zasilania oraz sterowaniem.

- Forma dokumentacji:

- projekt wykonawczy – 3 egz.,

- przedmiar robót – 3 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.,

- kosztorys inwestorski – 2 egz.

- Komplet ww. dokumentacji Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu również w postaci elektronicznej na nośniku elektronicznym w wersji oryginalnej utworzonej przez poszczególne programy projektowe oraz kosztorysowe w tym *.ath, jak również przekonwertowane do formatu *.pdf.

- Projekt powinien zawierać także opis prac towarzyszących, w tym konieczność wykonania prac związanych z niezbędnym przemieszczaniem w trakcie prowadzonych robót istniejącego wyposażenia kwaterunkowego obiektu.

- Wykonawca po zapoznaniu się z obiektem zaproponuje rozwiązania materiałowe, technologię wykonania oraz dodatkowy niezbędny zakres do przeprowadzenia remontu obiektu. Projekt winien zawierać poprawę rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, np. oświetlenia, jak również uwzględniać oszczędność zużycia mediów.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

- Wykonawca winien wykonać usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, 
i narzędzi, a ich koszty wliczyć w wynagrodzenie.

- Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego następuje na jego koszt i ryzyko.

- Zamawiający zastrzega, że wszystkie prace realizowane będą przy zachowaniu ciągłego działania Szkoły i nie mogą uniemożliwiać jej funkcjonowania.

- Sposób obliczenia ceny.

- Zamawiający ustala, iż wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowanie usługi, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, które obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.

- Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o przyjęty zakres zamówienia wynikający z treści zapytania ofertowego, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty oraz zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą oraz sztuką budowlaną.

- Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty pod rygorem odrzucenia oferty. W tym celu Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 1 kwietnia 2025 r. o godz. 9.00. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wizję lokalną w innym terminie po uprzednim jej ustaleniu.

- Pytania co do treści zamówienia należy składać za pomocą platformy zakupowej.

- Termin zakończenia realizacji dokumentacji wraz z uzyskanie koniecznych decyzji lub braku sprzeciwu wyznacza się na 60 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia licytacji elektronicznej.

- Powyższe postępowanie nie jest w żaden sposób wiążące dla stron i nie musi się zakończyć wyborem Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 30 dni.

- Wykonawca przystępujący do postępowania winien prowadzić przedmiot działalności związany z zamówieniem i legitymować się odpowiednim wpisem 
w tym zakresie.

- Wykonawca przystępujący do postępowania winien prowadzić przedmiot działalności związany z zamówieniem i legitymować się odpowiednim wpisem 
w tym zakresie.

- Odbioru dokumentacji ze strony Zamawiającego dokonuje osoba przez niego upoważniona.

WYMAGANIA, WARUNKI

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią umowy stanowiącej załącznik 
nr 2 do niniejszego zapytania i wymagań Zamawiającego.

Niezbędne jest posiadanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej, która odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2025 r. o godz. 9:00.

Akceptując wymagania Zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę 
na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i warunków proszony jest 
o nieskładanie oferty.

KARY I INNE POSTANOWIENIA

- Zgodnie z zapisami umowy.

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej usługi, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów.

INFORMACJA

Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: podkom. Piotr Wita ekspert Wydziału Zaopatrzenia tel. 47 8516464 oraz 
asp. szt. Marcin Kurpas asystent Wydziału Zaopatrzenia tel. 47 8516432 w dni robocze w godzinach 8:00-14:00.

TERMIN REALIZACJI : 60 dni od dnia podpisania umowy;

WARUNKI PŁATNOŚCI : 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

TERMIN WYSTAWIENIA NA PLATFORMIE: 10 dni od daty wystawienia 
na platformie do godz. 12:00;

AKCEPTUJĘ

………………………………………..

Data i podpis pracownika

………………………………………..

Data i podpis przełożonego