## formularz_oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.31.2025.BM
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów chirurgicznych do chirurgii miękkiej.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto*:
| 1 | 0
| 2 | 0
| 3 | 0
| 4 | 0
| 5 | 0
| 6 | 0
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie**: nazwa (rodzaj) towaru lub usługi:........................................................................................................................................................ wartość bez kwoty podatku: ................................................................................................................................................................. stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: ........................................................................................................................... **Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
4. | Dotyczy części 1, 2: Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dotyczy części 3 - 10: Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
6. | Dot. części: 1 (poz. 1 – 4, 9 – 26), 2 (poz. 1 – 11), 3 -10: Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: .................................................................................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...........................................................................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy ^W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy (zaznaczyć właściwe): 11.1. mikroprzedsiębiorstwem, 11.2. małym przedsiębiorstwem, 11.3. średnim przedsiębiorstwem, 11.4. jednoosobową działalnością gospodarczą, 11.5. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 11.6. inny rodzaj (w tym duże przedsiebiorstwo).
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.31.2025.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Igła Veress'a z przyłączem LUER-Lock, dł. 15 cm | 23 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Światłowód wzmacniany w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm | 1 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm | 12 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Kosz metalowy do przechowywania, mycia i sterylizacji narzędzi. Wymiary zewnętrzne min [szer. x gł. x wys.] - 480 x 250 x 66 mm | 4 | szt. |  |  | 0 | 0
5. | Pokrywa metalowego kosza do sterylizacji | 4 | szt. |  |  | 0 | 0
6. | Mata silikonowa kosza do sterylizacji. Wymiary zewn. min. 470 x 240 mm | 4 | szt. |  |  | 0 | 0
7. | Kołki mocujące kosza do sterylizacji, op./ 12 szt. | 1 | op. |  |  | 0 | 0
8. | Paski silikonowe do przymocowania instrumentów w pojemniku do sterylizacji, op./ 12 szt. | 1 | op. |  |  | 0 | 0
9. | Optyka histeroskopowa Hopkinsa, kąt patrzenia 30°, śr. 2,9 mm, długość 30 cm, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix lub QR z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki oraz oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu. Optyka kompatybilna z będącymi własnością Szpitala Uniwesyteckiego płaszczami histeroskopowymi Karl Storz | 11 | szt. |  |  | 0 | 0
10. | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu przekroju, rozmiar niewiększy niż 4,3 mm, kompatybilny z płaszczem zewnętrznym i optyką histeroskopową o dł. 30 cm i śr. 2,9 mm, wyposażony w: - kanał optyki histeroskopowej z mocowaniem obrotowym, - kanał roboczy do wprowadzania półsztywnych instrumentów o rozmiarze 5 Fr. i podawania płynu płuczącego; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę z otworem o średnicy 0,8 mm i rozbieralny kranik. Płaszcz kompatybilny z będącymi własnością Szpitala Uniwersyteckiedo zewnętrznymi płaszczami histeroskopowymi Karl Storz | 11 | szt. |  |  | 0 | 0
11. | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o owalnym profilu przekroju, rozmiar niewiększy niż 5 mm, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym wyposażony w koniec dystalny płaszcza, wyposażony w boczne otwory umożliwiające odsysanie. Płaszcz kompatybilny z bedącymi własnością Szpitala Uniwersyteckiego wewnętrznymi płaszczami histeroskopowymi Karl Storz | 11 | szt. |  |  | 0 | 0
12. | Elektroda disekcyjna, igłowa, zagięta 90°, bipolarna, półsztywna, rozm. 5 Fr | 1 | szt. |  |  | 0 | 0
13. | Kleszcze chwytająco - biopsyjne, półsztywne, dwie bransze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm, wyposażone w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu | 1 | szt. |  |  | 0 | 0
14. | Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm wyposażone w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu | 1 | szt. |  |  | 0 | 0
15. | Optyka histeroskopowa Hopkinsa, kąt patrzenia 0°, śr. 2,9 mm, długość 30 cm, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix lub QR z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki oraz oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu | 1 | szt. |  |  | 0 | 0
16. | Płaszcz resektoskopowy obrotowy przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, rozmiar 15 Fr., końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego na "klik" | 1 | szt. |  |  | 0 | 0
17. | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 15 Fr | 1 | szt. |  |  | 0 | 0
18. | Element pracujący resektoskopu, bipolarny, kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 15 Fr, z pełnymi uchwytami na palce, umożliwiający wykorzystanie techniki bipolarnej niewymagającej zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF | 1 | szt. |  |  | 0 | 0
19. | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 2,5 mm, dł. 230 cm | 5 | szt. |  |  | 0 | 0
20. | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm | 11 | szt. |  |  | 0 | 0
21. | Optyka histeroskopowa o owalnym profilu przekroju nie większym niż 5 mm, długość robocza 19cm , kąt patrzenia 0°, system soczewek wałeczkowych; z okularem równoległym, wyposażona w przyłącze LUER-Lock z kranikiem do płukania oraz kanał instrumentowy zamykany, wyposażony w uszczelkę, o śr. min 3mm , autoklawowalna, w zestawie z obturatorem . | 1 | szt. |  |  | 0 | 0
22. | Ostrze shavera histeroskopowego, okienko tnące bocznie otwarte; śr. 3 mm, dł. 32 cm, sterylizowalne | 1 | szt. |  |  | 0 | 0
23. | Ostrze shavera histeroskopowego, okienko tnące dystalnie otwarte; śr. 3 mm, dł. 32 cm, sterylizowalne | 1 | szt. |  |  | 0 | 0
24. | Elektroda koagulacyjna, bipolarna do zasotosowania z optyką shavera histeroskopowego | 1 | szt. |  |  | 0 | 0
25. | Nożyczki histeroskopowe o średnicy 3mm i długości 36 cm, rozbieralne 3 elemetnowe składające się z wkładu roboczego, tubusa i rączki | 1 | szt. |  |  | 0 | 0
26. | Kleszcze chwytające histeroskopowe o śr.3mm i dł. 36cm, rozbieralne 3 elemetnowe składające się z wkładu roboczego, tubusa i rączki | 1 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(2)
DFP.271.31.2025.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, dł. 300 cm, do zastosowania z diatermią , kompatybilny z narzędziami laparoskopowymi Karl STORZ, będącymi własnością Szpitala Uniwersyteckiego | 3 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, dł. 300 cm, do zastosowania z diatermią , kompatybilny z resektoskopem bipolarnym firmy Karl STORZ, będącym własnością Szpitala Uniwersyteckiego | 3 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Pętla tnąca bipolarna, kompatybilna z resektoskopem 15 Fr, sterylna, jednorazowa, kodowana kolorem zielonym, op./10 szt. | 3 | op. |  |  | 0 | 0
4. | Elektroda tnąca bipolarna zagięta, kompatybilna z resektoskopem 15 Fr, sterylna, jednorazowa, kodowana kolorem zielonym,op./10 szt. | 3 | op. |  |  | 0 | 0
5. | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, kompatybilna z resektoskopem 15 Fr, sterylna, jednorazowa, kodowana kolorem zielonym, op./10 szt. | 3 | op. |  |  | 0 | 0
6. | Pojemnik na skrawki tkanki, op./10 szt. | 3 | op. |  |  | 0 | 0
7. | Dren ssący, jednorazowy, sterylny, do zastosowania z pompą Endomat Select firmy KARL STORZ, będącą własnością Szpitala Uniwersyteckiego, op./10 szt. | 3 | op. |  |  | 0 | 0
8. | Pokrowiec 42x164 cm, do zastosowania z będącymi własnością Szpitala Uniwersyteckiego systemami trzymającymi Karl STORZ, możliwością założenia na pilot egzoskopu 3D firmy Karl STORZ, będącego własnością Szpitala Uniwersyteckiego , pokrowiec sterylny, jednorazowy, op./20 szt. | 3 | op. |  |  | 0 | 0
9. | Pokrowiec do Egzoskopu VITOM 3D firmy Karl STORZ, będącego własnością Szpitala Uniwersyteckiego, jednorazowy, sterylny op./10 szt. | 1 | op. |  |  | 0 | 0
10. | Dren płuczący do histeroskopii, jednorazowy, sterylny, do zastosowania z pompą HAMOU ENDOMAT firmy Karl STORZ, będącą własnością Szpitala Uniwersyteckiego, op./10 szt. | 3 | op. |  |  | 0 | 0
11. | Zestaw drenu płuczącego, do zastosowania z Pompą firmy Karl Storz HAMOU ENDOMAT typu 26331120 , model 26331120-1, do histeroskopii, wielorazowy, będącej własnością Szpitala Uniwersyteckiego | 1 | szt. |  |  | 0 | 0
12. | Uszczelka kanału instrumentowego, z otworem o śr. 0,8 mm,do zastosowania z histeroskopiami firmy Karl STORZ, będącymi własnością Szpitala Uniweryteckiego, op./10 szt. | 4 | op. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(3)
DFP.271.31.2025.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Cewniki (trokary) do drenażu klatki piersiowej i jamy brzusznej. Cewnik z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem dreażu. Linia z oczkiem typu Sentinel widoczna w RTG służąca do dokładnej lokalizacji cewnika. Cewnik znakowany wgłębnie w odstępach co 1-2cm lub 5 cm. Wymagane rozmiary w zakresie od CH 8 do CH 32 | 300 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Pojemnik próbek śluzu 70 - 80 ml typ Lukensa dla dorosłych z zamknięciem opatrzonym skalą z odstępami min. co 1 ml wyposażony w dren do ssaka. | 3700 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Filtr bakteryjny do żywienia pozajelitowego dla dorosłych, sterylny, z membraną 1,2 µm, zatrzymujący cząstki, pęcherzyki powietrza, grzyby i drożdże, przepuszczający lipidy, z automatycznym odpowietrznikiem, o małej objętości wypełnienia do 2,4ml, o przepływie min. 100ml/min, z liniami zakończonymi łącznikami Luer-Lock pozwalającymi na wpięcie w tor infuzyjny, wytrzymałość ciśnieniowa 3,1 (bar) , efektywna powierzchnia filtrująca 10,00 cm 2, bez DEHP i latexu. | 3000 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | Miska plastikowa z miarką, okrągła, niebieska 500ml (+/- 2%) | 1200 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(4)
DFP.271.31.2025.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Płyn do perfuzji kompatybilny z będącym własnością Szpitala Uniwersyteckiego aparatem LifePort Perfusion, 1 szt./ 1000 ml | 200 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(5)
DFP.271.31.2025.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Stent endoskopowy samorozprężąlny , nitynilowy do drenażu dróg żółciowych poprzez ścianę żołądka, pokryty w 70%. (30% niepokryte), na końcu umieszczanym w żołądku kołnierz zapobiegający przemieszczaniu się stentu, po 3 znaczniki na obu końcach protezy oraz 2 na końcu części pokrywanej, średnica 10 i 8mm, długości 6, 8, 10 i 12mm, zestaw wprowadzający 180cm/8,5F | 20 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(6)
DFP.271.31.2025.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE : - typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm - wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm - długość robocza 2300mm - średnica narzędzia 2,3mm - pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. | 200 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(7)
DFP.271.31.2025.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Zgłębnik gastrostomijny, zakładany metodą PULL, wykonany z silikonu medycznego, wyposażonony w dwa transparentne porty typu Enfit z silikonową zatyczką, posiada centymetrową podziałkę, biały zacisk, zewnętrzny talerzyk mocujący typu Secur- Lok, posiada 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry; wewnętrzny, elastyczny talerzyk mocujacy wykonany z silikonu o białej barwie. Na zgłębniku umieszona informacja o możliwości usunięcia za pomocą trakcji, rozmiar 20Fr, 24FR . Zestaw zawiera: 1 szt. - zgłebnik gastrostomijny usuwany za pomocą trakcji 1 szt. - pętla do przeciągania 5 Fr (1.8mm x 260cm) 1 szt. - uniwersalny adapter do podawania pożywienia ze złączem typu ENFit 1 szt.- zewnętrzny talerzyk mocujacy 1 szt. - igła z filtrem 22 G x 1.5”, 3.81 cm 1 szt. - igła z filtrem 19 G x 3.81 cm 1 szt. - igła 25 G x 1.5875 cm 1 szt. - serweta z wycięciem z podkładkami samoprzylepnymi 1 szt. - strzykawka 12 ml 1 szt. - jednorazowy skalpel z ostrzem #11 1 szt. - igła wprowadzajaca 14 G x 6.985 cm 1 szt. - prowadnik z pętlą 1 szt. - zacisk zgłębnika 4 szt. - gaziki 10,00 - 10,50 cm x 10,00 - 10,50cm 2 szt. - gaziki z nacięciem 5,00 -5,10 cm x 5,00-5,10 cm 1 szt. - nić chirurgiczna 1 szt. - instrukcja obsługi | 160 | zest. |  |  | 0 | 0
2. | Zgłębnik gastrostomijny, zakładany metodą PULL, wykonany z silikonu medycznego, wyposażonony w dwa transparentne porty typu Enfit z silikonową zatyczką, posiada centymetrową podziałkę, biały zacisk, zewnętrzny talerzyk mocujący typu Secur- Lok, posiada 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry; wewnętrzny, elastyczny talerzyk mocujacy wykonany z silikonu o białej barwie. Na zgłębniku umieszona informacja o możliwości usunięcia za pomocą trakcji, rozmiar 20Fr, 24Fr. Zestaw zawiera: 1 szt. - zgłębnik gastrostomijny usuwany za pomocą trakcji 1 szt. -uniwersalny adapter do podawania pożywienia typu ENFit 1 szt.-zewnętrzny talerzyk mocujacy 1 szt. -jednorazowy skalpel z ostrzem #11 1 szt. -igła wprowadzająca 14 G x 6.985 cm 1 szt. - prowadnik z pętla 1 szt. - zacisk zgłębnika 1 szt. - instrukcja obsługi | 60 | zest. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(8)
DFP.271.31.2025.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Marker skórny sterylny, bez naturalnego lateksu, odporny na środki dezynfekcyjne | 12600 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(9)
DFP.271.31.2025.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Kriosonda, jednorazowa, ø 1,1 mm, dł. 1150 mm z przewodem ewakuacyjnym ø 2,6 mm, dł. 757 mm do zabiegów kriobiopsji i kriokanalizacji w pulmonologii interwencyjnej, współpracująca z będącym własnością Szpitala Uniwersyteckiego aparatem ErbeCryo2 | 115 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część_(10)
DFP.271.31.2025.BM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji*
1. | Klips jednorazowego użytku ze wskazaniem do zamykania defektów z możliwością mobilizacji tkanek w obrębie przewodu pokarmowego, szerokość rozwarcia ramin klipsa 11 mm, ramiona zakończone zębami kotwiczącymi, mozliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramiona klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacj), długość narzędzia 235 cm, mozliwośc wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2,8 mm. | 36 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | System do zamykania defektów po ESD/EMR, przetok i perforacji, dostępny w wersji 235 cm, średnica spirali 1.5 mm, długość spirali 5.5 mm, możliwość przeprowadzenia przez kanał roboczy endoskopu min. 2.8 mm, składa się z: - Cewnika wprowadzającego wraz z rękojeścią do obsługi spirali wraz z zamocowaną pierwszą spiralą z nicia polipropylenowa 3.0 nieresorbowalna- 3 dodatkowych spirali wraz z mocowaniem do endoskopu- Osłonka kanału roboczego. Możliwość wykonania MRI z zaimplantowanymi spiralami zgodnie z nastawami w instrukcji obsługi. Opakowanie zbiorcze zawiera 3 szt produktu. | 6 | szt. |  |  | 0 | 0
3. | Zacisk współpracujący z systemem do szycia endoskopowego i systemem do zamykania defektów, ułatwia ostateczne naprężenie szwu, blokuje konstrukcję i odcina nadmiar szwu. Opakowanie zbiorcze zawiera 6szt. | 6 | szt. |  |  | 0 | 0
4. | System do zamykania defektów po ESD/EMR, przetok i perforacji, dostępny w wersji 160 cm, średnica spirali 1.5 mm, długość spirali 5.5 mm, możliwość przeprowadzenia przez kanał roboczy endoskopu min. 2.8 mm, składa się z: - Cewnika wprowadzającego wraz z rękojeścią do obsługi spirali wraz z zamocowaną pierwszą spiralą z nicia polipropylenowa 3.0 nieresorbowalna- 3 dodatkowych spirali wraz z mocowaniem do endoskopu- Osłonka kanału roboczego. Możliwość wykonania MRI z zaimplantowanymi spiralami zgodnie z nastawami w instrukcji obsługi. Opakowanie zbiorcze zawiera 3 szt produktu. | 6 | szt. |  |  | 0 | 0
*jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.