Łódź dnia 29.05.2025 r.

 **WSZYSCY WYKONAWCY**

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: *Wymiana zestawu serwisowego jednostek zasilania medycznego KS100-Alfa Kendromed Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – sprawa nr ZP / 61 / 2025.***

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

# Pytanie nr 1

Dot. zapisów zał. nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 8 do SWZ

Zamawiający w zapisach SWZ, opisie przedmiotu zamówienia oraz zapisach projektu umowy nie opisuje i nie precyzuje parametrów technicznych zestawu serwisowego jednostek zasilania medycznego KS1100-Alfa Kendromed, którego wymiana stanowi przedmiot zamówienia. Zamawiający odnosi się jedynie do zaleceń producenta i zaktualizowanej instrukcji serwisowej producenta r.wyd.2025, jednocześnie nie przekazując potencjalnym wykonawcom dokumentacji do której się odnosi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przedmiotowym postępowaniu, opis przedmiotu zamówienia tj. załącznik nr 2 do SWZ nie opisuje przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Celem zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej i serwisowej niezbędnej do prawidłowego przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia, w szczególności:

* instrukcji serwisowej producenta wyrobu medycznego KS100-Alfa Kendromed (r.wyd. 2025),
* zestawienia i specyfikacji wymaganych części i materiałów eksploatacyjnych,
* procedur lub zaleceń producenta dotyczących serwisu, przeglądów i wymian elementów eksploatacyjnych,

lub wskazania parametrów technicznych jednoznacznie opisujących przedmiot zamówienia.

Dodatkowo brak wskazania przez Zamawiającego parametrów technicznych jednoznacznie opisujących przedmiotu zamówienia, uniemożliwia wykonawcom uzupełnienia pkt. 2 w załączniku nr 8 do SWZ poprzez wskazanie nazwy/typu/rodzaju zestawu serwisowego jednostek zasilania medycznego KS1100-Alfa Kendromed.

**Odpowiedź: Instrukcja producenta w sposób jednoznaczny określa zakres wymiany.
Wypełniając załącznik nr 2 Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę w tym zakresie.**

**Zamawiający załącza Informację Techniczną dot. urządzeń marki Kendromed.**

# Pytanie nr 2

Dot. zapisu rozdz. IV pkt. 3 SWZ cyt. *„Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych, nie gorszych niż ujęte w swz. W związku z powyższym Zamawiający* ***dopuszcza zaoferowanie w/w produktów lub równoważnych zgodnie z zaleceniami producenta.”*** Prosimy o wskazanie parametrów technicznych ujętych w swz do których odnosi się Zamawiający. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem materiałów równoważnych zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź: Materiały określono w instrukcji producenta.**

# Pytanie nr 3

Dot. zapisów zał. nr 1 do SWZ formularz ofertowy oraz par.5 ust.3 projektu umowy

Prosimy o ujednolicenie rozbieżnych zapisów w ww. wskazanych załącznikach. W formularzu ofertowym Zamawiający wskazuje cyt. *„6.Podjęcie zobowiązań gwarancyjnych, działań przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad i usterek nastąpi do (max. 24 godzin) …................. godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego.* ***Ostateczne usunięcie wad i usterek nastąpi do (max. 96 godzin) ….................. godz. od momentu zgłoszenia*.**”, natomiast w projekcie umowy Zamawiający wskazuje *„3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy - czas reakcji serwisu/ diagnoza awarii i rozpoczęcie naprawy od chwili zgłoszenia ………….… godz. (min. 24 godz. – max. 84 godz.) oraz naprawy sprzętu do 6 dni a w przypadku w przypadku konieczności importu części spoza obszaru UE do 10 dni roboczych.”.*

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w projekcje umowy.**

# Pytanie nr 4

Dot. zapisów zał. nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o doprecyzowanie, ile węży przyłączeniowych oraz jakich typów gazów znajduje się obecnie w każdej z jednostek kolumnowego zasilania medycznego i będzie podlegało wymianie zgodnie z wymaganiami SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w każdej jednostce kolumnowego zasilania
 medycznego są gniazda tlenu, próżni, powietrza.**

# Pytanie nr 5

Dot. zapisów zał. nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego zestaw elementów połączeniowych do węży obejmuje 16 sztuk, podczas gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na 19 jednostek zasilania medycznego.

 **Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w opisie przedmiotu zamówienia na 19 szt. węży.**

# Pytanie nr 6

Dot. zapisów projektu umowy – par. 5 ust. 5,6, 10

Z uwagi iż przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany zestawu serwisowego jednostek zasilania medycznego KS100-Alfa Kendromed, prosimy o doprecyzowanie co będzie przedmiotem przeglądu technicznego, o którym mowa w zapisach par. 5 ust. 5,6, 10 projektu umowy.

**Odpowiedź: Zapis odnoszący się do przeglądów jest: (jeżeli dotyczy).**

**Wykonawca dostarcza urządzenia medyczne zestawu serwisowego jednostek zasilania medycznego KS100-Alfa Kendrmed i dokonuje ich montażu w siedzibie Zamawiającego.**

**Wszelkie wymagane czynności odnoszą się wyłącznie do okresu gwarancji.**

**Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela min. 12 m-cy gwarancji.**

**Zamawiający usuwa zapisy dot. ust. 10.**

# Pytanie nr 7

Dot. zapisów projektu umowy – par. 5 ust. 11

Z uwagi iż przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany zestawu serwisowego jednostek zasilania medycznego KS100-Alfa Kendromed, prosimy o potwierdzenie, iż zapis par. 5 ust. 11 projektu umowy jest omyłkowy i nie dotyczy przedmiotu niniejszego zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapisy dot. ust. 11.**

# Pytanie nr 8

Dot. zapisów projektu umowy – par. 10 ust. 1 Zamawiający wskazuje jak niżej:

1. „*za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia w wysokości 0,3 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki”* – Na podstawie zapisów ustawy Pzp prosimy o zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

**Odpowiedź: Zamawiający usuwa w/w zapis.**

1. *„za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,3 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki”* – W projekcie umowy Zamawiający nie określa terminu na rozpatrzenie reklamacji, prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Zamawiający będzie naliczał kary umowne z tego tytułu.

**Odpowiedź: Zamawiający usuwa w/w zapis.**

1. „*za zwłokę w wykonaniu przeglądu gwarancyjnego w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki*” – Z uwagi iż przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany zestawu serwisowego jednostek zasilania medycznego KS100-Alfa Kendromed, prosimy o potwierdzenie, iż wskazany zapis jest omyłkowy i nie dotyczy przedmiotu niniejszego zamówienia.

**Odpowiedź: Zapis odnoszący się do przeglądów jest: *(jeżeli dotyczy).***

# Pytanie nr 9

Prosimy o ponowną weryfikację zapisów projektu umowy i dostosowanie jej treści do przedmiotu zamówienia i zapisów wynikających z SWZ.

1.W projekcie umowy Zamawiający m.in. odnosi się, iż umowa została zawarta na postawie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym – prosimy o stosowną korektę zapisu.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia jest **usługa** wymiany zestawu serwisowego jednostek zasilania medycznego KS100-Alfa Kendromed i jednoczesną modyfikację zapisów par. 3 i par. 5 adekwatnie do przedmiotu zamówienia. Zamawiający w zapisach umowy odnosi się do dostawy przedmiotu umowy. Ustawa Pzp definiuje pojęcie „dostawy” oraz „usługi”. W przekonaniu Wykonawcy, przedmiot niniejszego zamówienia należy zakwalifikować jako „usługę”. Wobec powyższego prosimy o stosowną w tym zakresie korektę zapisów par. 3 i par. 5 projektu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty zapisu trybu. Zamówienie odnosi się do dostawy, Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.**

# Pytanie nr 10

Dotyczy SWZ punkt IV Opis Przedmiotu Zamówienia podpunkt 4. Parametry, wymagania techniczne oraz szczegółowe warunki wykonania zadania

Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia pisemnej autoryzacji producenta potwierdzającej dostęp do szkoleń, dokumentacji oraz oryginalnych części zamiennych i zestawów serwisowych producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dodaje w załączniku nr 8 zapis: *„****Oświadczamy, że posiadamy autoryzację producenta potwierdzającą dostęp do szkoleń, dokumentacji oraz oryginalnych części zamiennych i zestawów serwisowych producenta.”.*

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp. przedłuża termin składania ofert.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na 03.06.2025 r. godz. 14:00

i zmiany terminu otwarcia ofert na 03.06.2025 r. godz. 14:15.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty,
tj. 02.07.2025 r.

**- w załączeniu:**

**1/ SWZ - modyfikacja.**

**2/ Projekt umowy – modyfikacja**

**3/ Opis przedmiotu zamówienia – modyfikacja**

**4/ Informacja Techniczna dot. urządzeń marki Kendromed.**

Pozostałe zapisy bez zmian.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Dziękujemy za złożone zapytania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 Tomasz Miazek