**Załącznik nr 1 (15)**

Przedmiot zamówienia: Piła oscylacyjna 1 szt.

Producent

Nazwa-model/typ

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2025r)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry techniczne:** | **Parametr Wymagany** | **Parametr Oferowany ( należy wpisać)** |
|  | **Parametry ogólne:** |  |  |
|  | Bez ryzyka zranienia pacjenta, szybkie ściąganie opatrunków gipsowych i syntetycznych, prosta w obsłudze, łatwa wymiana tarczy | TAK |  |
|  | W zestawie dwa ostrza o średnicy 50 i 65 mm. | TAK |  |
|  | Oscylacje: 12 000 -21.000 / min. 250 Wat | TAK |  |
|  | Waga: 1,2 kg (z kablem). | TAK |  |
|  | Zasilanie : 230V, 50Hz, | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w

wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie o wyspecyfikowanych parametrach ma być kompletne i po dostawie gotowe

do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów

Podpis elektroniczny