**Załącznik nr 1 (14)**

Przedmiot zamówienia: Podnośnik 2 szt.

Producent :

Nazwa-model/typ :

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2025r.) :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry techniczne:** | **Parametr Wymagany** | **Parametr Oferowany ( należy wpisać)** |
|  | **Parametry ogólne:** |  |  |
|  | **Podnośnik transportowo-kąpielowy z wieszakiem 2 punktowym i podwieszką** | TAK |  |
|  | Maksymalny udźwig: min. 150 kg | TAK |  |
|  | Sposób podnoszenia: Elektryczny | TAK |  |
|  | Sposób rozstawu nóg: Manualny | TAK |  |
|  | Opuszczanie awaryjne: Manualne | TAK |  |
|  | Waga całego urządzenia: max. 33,5 kg | TAK |  |
|  | Przedział podnoszenia (min./max.): 421 /1647 mm. | TAK |  |
|  | Szerokość zewnętrzna podstawy (min./max.) 610 / 956 mm. | TAK |  |
|  | Szerokość wewnętrzna podstawy (min./max.) 390 / 510 mm. | TAK |  |
|  | Wysokość podstawy montażowej (min./max.) 107 / 150 mm. | TAK |  |
|  | Długość nóg: min. 1060 mm. | TAK |  |
|  | Promień skrętu: min. 1300 mm. | TAK |  |
|  | Średnica kół przód/tył: 75/100 mm. | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy przy rozładowaniu baterii | TAK |  |
|  | Ergonomiczne i powlekane miękką guma uchwyty do pchania | TAK |  |
|  | Wieszak podnośnika wyposażony w specjalne haki, które przy obciążeniu same się zatrzaskują | TAK |  |
|  | Podwieszka transportowo-kąpielowa z podparciem głowy z udźwigiem min. 275 kg. | TAK |  |
|  | **WYMAGANIA DODATKOWE** | TAK |  |
|  | Szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego | TAK |  |
|  | Dostępność części na min. 10 lat | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta | TAK |  |
|  | Gwarancja min 36 miesięcy. Przeglądy techniczne w cenie oferty w okresie gwarancji zgodnie wymogami producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w

wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie o wyspecyfikowanych parametrach ma być kompletne i po dostawie gotowe

do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów

Podpis elektroniczny